Załącznik nr 1

Szczegółowe zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia:

............................, data...............................................

(pieczęć firmy)

Nazwa  wykonawcy......................................................

Siedziba wykonawcy......................................................

Zadanie nr 1

| Przedmiot zamówienia | Ilość/ jednostka miary | Cena jednostkowa- netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna dwuścienna karbowana SN8 o śr. DN-200mm z kielichem i uszczelką L=3000 | 11064 mb/ 3688szt |  |  |
| 2. | Trójnik do rury dwuściennej karbowanej Ø 200/160mm z odejściem do rury gładkiej, kąt 45º | 70,0 szt |  |  |
| 3. | Kineta zbiorcza do rury dwuściennej z odejściem do rury gładkiej Ø 160 Ø400/200-160 | 120 szt. |  |  |
| 4. | Kineta zbiorcza do rury dwuściennej z odejściem Ø 200 Ø400/200-200 | 10szt. |  |  |
| 5. | Kineta przelotowa do rury dwuściennej Ø400/200 | 70,00 szt. |  |  |
| 6. | Rura trzonowa gładka bez kielicha Ø 400 mm x L=6000 | 60,0 szt |  |  |
| 7. | Teleskop właz żeliwny 40T z rurą Ø315 z uszczelką manszetową. | 200,0 szt |  |  |
| 8. | Rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszczelką SN 8 Ø 160x4,7mm L= 3.0m lita | 2280mb/ 760,0 szt. |  |  |
| 9. | Kineta przelotowa do rury gładkiej Ø315 x 160mm | 270,0 szt. |  |  |
| 10. | Kineta zbiorcza do rury gładkiej Ø315/ 160x160mm | 48,0 szt. |  |  |
| 11. | Rura trzonowa karbowana wznosząca Ø315 mm x L=6000 | 70,0 szt |  |  |
| 12. | Teleskop Ø 315 z włazem żeliwnym 12,5T z rury Ø 315 oraz uszczelką „oring” | 310,0 szt. |  |  |
| 13.. | Korek kanal. PVC o Ø 200 mm | 130,0 szt. |  |  |
| 14.. | Korek kanal. PVC Ø. 160 mm | 300,0 szt. |  |  |
| 15. | Kolano PVC Ø 160 kąt 45º | 400,0szt |  |  |
| 16. | Kolano rury dwuściennej Ø 200 kąt 45º | 10,0szt |  |  |
| 17... | Rura ciśnieniowa PEHD Ø 200 x 11,9 PE 100 SDR 17 PN-10 | 48,0 mb. |  |  |
| 18. | Rura ciśnieniowa PEHD Ø 110 x 6,6 PE 100 SDR 17 PN-10 ( w kręgach po 50,0m) | 150,0 mb. |  |  |
| 19. | Rura ciśnieniowa PEHD Ø 90 x 5,4 PE 100 SDR 17 PN-10 ( w kręgach po 50,0m) | 6900,0 mb. |  |  |
| 20. | Łuk segmentowy Ø 90 kąt 90º | 15,0 szt |  |  |
| 21. | Mufy elektrooporowe do rur PEHD Ø 110mm | 10,0 szt |  |  |
| 22. | Mufy elektrooporowe do rur PEHD Ø 90mm | 140,0 szt |  |  |
| 23. | Właz żeliwny Ø 600 typ D40 T wypełniony betonem, niewentylowany | 60,0 szt |  |  |
| 24. | Złączka przejściowa z rury dwuściennej(karbowanej) na rurę gładką PVC- koniec bosy Ø200/200 | 10szt |  |  |
| 25. | Złączka przejściowa z rury dwuściennej(karbowanej) na rurę gładką PVC- końcówka kielichowa Ø200/200 | 10szt |  |  |
| 26. | Redukcja rury dwuściennej (karbowanej) na rurę gładką PVC - końcówka kielichowa Ø200/160 | 10szt |  |  |
| 27. | Korek wewnętrzny rury dwuściennej (do kielichowy) Ø200 | 20szt |  |  |
| 28. | Korek zewnętrzny rury dwuściennej (na rurę) Ø200 | 10szt |  |  |
| 29. | Dwuzłączka rury dwuściennej Ø200 | 20szt |  |  |
| 30. | Nasuwka rury dwuściennej Ø200 | 20szt |  |  |