Załącznik nr 2

Szczegółowe zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia:

............................, data...............................................

(pieczęć firmy)

Nazwa  wykonawcy......................................................

Siedziba wykonawcy......................................................

Zadanie nr 2

| Przedmiot zamówienia | Ilość/ jednostka miary | Cena jednostkowa- netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przepompownia ścieków PSIII/0 kompletna, typ przepompowni : B1500/65-II Pompy 65PZM 3,0/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 2. | Przepompownia ścieków PSIII/1 kompletna, typ przepompowni : B1200/65-II Pompy 65PZM 2,2/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 3. | Przepompownia ścieków PSIII/2 kompletna, typ przepompowni : B1200/65-II Pompy 65PZM 2,2/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 4. | Przepompownia ścieków PSIII/3 kompletna, typ przepompowni : B1500/65-II Pompy 65PZM 4,0/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 5. | Przepompownia ścieków PSIII/4 kompletna, typ przepompowni : B1200/65-II Pompy 65PZM 4,0/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 6. | Przepompownia ścieków PSIII/5 kompletna, typ przepompowni : B1500/65-II Pompy 65PZM 4,0/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 7. | Przepompownia ścieków PSIII/6 kompletna, typ przepompowni : B1200/65-II Pompy 65PZM 4,0/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 8. | Przepompownia ścieków PSIII/7 kompletna, typ przepompowni : B1200/65-II Pompy 65PZM 9,2/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 9. | Przepompownia ścieków PSIII/5 kompletna, typ przepompowni : B1500/65-II Pompy 65PZM 3,0/S-2 | 1,0 szt |  |  |
| 10. | Przepompownia ścieków PSIII/5 kompletna, typ przepompowni : B1500/65-II Pompy 65PZM 2,2/S-2 |  |  |  |
| Razem: |  |

Zakres zamówienia:

- zbiornik przepompowni z polimerobetonu, nieprzejazdowy z włazem ze stali kwasoodpornej,          z elementami montażowymi, krućcami wylotowymi i wlotowymi, kominkami wentylacyjnymi, przepustem kablowym i drabiną wewnętrzną .

- Pompy zatapialne z przewodami zasilającymi i sterującymi o długości 10mb oraz łańcuchem wyciągowym i elementem mocującym kwasoodpornym.

- Sonda hydrostatyczna + komplet pływaków.

- Całość wyposażenia przepompowni wykonana z elementów kwasoodpornych i żeliwnych.

- Skrzynka sterownicza w obudowie z tworzywa do zabudowy zewn., wyposażona w funkcję powiadamiania GPRS bez oprogramowania.

- Dostawa na miejsce budowy: Bolesławiec

- Uruchomienie przepompowni przez Dostawcę.

Załącznik do oferty na zad. Nr 2.

| Lp | Oznaczenie przepompowni | Typ przepompowni | Pompy | Ilość pomp | Zbiornik | wydajn. pompy l/s | wysokość podn. mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | wys mm | średn mm |  |  |
| 1 | PSIII/0 | B1500/65-II | 65PZM 3,0/S-2 | 2 | 5480 | 1500 | 6,50 | 18,80 |
| 2 | PSIII/1 | B1200/65-II | 65PZM 2,2/S-2 | 2 | 3880 | 1200 | 4,00 | 9,70 |
| 3 | PSIII/2 | B1200/65-II | 65PZM 2,2/S-2 | 2 | 3230 | 1200 | 4,00 | 11,00 |
| 4 | PSIII/3 | B1500/65-II | 65PZM 4,0/S-2 | 2 | 3780 | 1500 | 4,60 | 28,40 |
| 5 | PSIII/4 | B1200/65-II | 65PZM 4,0/S-2 | 2 | 3180 | 1200 | 4,00 | 5,60 |
| 6 | PSIII/5 | B1500/65-II | 65PZM 4,0/S-2 | 2 | 3380 | 1500 | 4,00 | 17,70 |
| 7 | PSIII/6 | B1500/65-II | 65PZM 4,0/S-2 | 2 | 4480 | 1500 | 4,00 | 29,60 |
| 8 | PSIII/7 | B1200/65-II | 65PZM 9,2/S-2 | 2 | 3650 | 1200 | 4,00 | 52,00 |
| 9 | PSIII/8 | B1200/65-II | 65PZM 3,0/S-2 | 2 | 4480 | 1200 | 4,00 | 22,00 |
| 10 | PSIII/9 | B1200/65-II | 65PZM 2,2/S-2 | 2 | 3700 | 1200 | 4,00 | 16,60 |