Wieruszów, dnia 03.08.2011 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy              ul. Dąbrowskiego 1-7, ul. 19-Stycznia 6-10, ul. Mickiewicza 2

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. informuje, że w dniu 01.08.2011 r.                do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie właściwej grubości styropianu w kosztorysie występuje grubość 15 cm, natomiast w projekcie technicznym grubość 11 cm i 14 cm.

Odpowiedź nr 1:

Należy zastosować następujące grubości płyt styropianowych

- ściany zewnętrzne podłużne grubość 15 cm

- ściany szczytowe

  - dla budynku ul. Dąbrowskiego 1-7 – wyłączone z zakresu robót (ocieplenie istniejące)

  - dla budynku ul. 19-Stycznia 6-10 – ściana od strony północnej wyłączona zakresu robót, ściana od strony południowej grubość 15 cm

  - dla budynku ul. Mickiewicza 2 – płyty styropianowe grubości 15 cm

- grubość warstwy styropianu dla stropodachu wszystkich budynków przyjąć 17 cm

Pytanie nr 2:

W kosztorysie inwestorskim nie podano sposobu mocowania izolacji cieplnej do podłoża, technologia narzuca w tym przypadku stosowanie kotłów z tworzywa sztucznego mocowanych mechanicznie. Czy należy to uwzględnić w kosztorysie ofertowym? Jeżeli tak proszę o podanie normy na jeden metr kwadratowy.

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie z rozwiązaniem systemowym należy przyjąć 4 sztuk kołków na 1m2 ściany (zgodnie z kosztorysem).

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie rozwiązania połączenia krawędzi dachu z warstwą izolacyjną, tak aby możliwe było zamocowanie pasa pod i nadrynnowego oraz rynny. Czy właściwym rozwiązaniem będzie zastosowanie krawędziaka impregnowanego z tarcicy o przekroju zbliżonym do grubości warstwy izolacyjnej?

Odpowiedź nr 3:

Należy ująć w wycenie zastosowanie krawędziaka impregnowanego z tarcicy o przekroju zbliżonym do grubości warstwy izolacyjnej.

Pytanie nr 4:

W opisie technicznym jako końcowy etap ocieplenia wskazano dwukrotne malowanie farbami silikatowymi co wymaga zagruntowania ścian przed malowaniem środkiem gruntującym Arkol. W kosztorysie ofertowym brak pozycji dotyczącej gruntowania ścian oraz malowania końcowej elewacji.

Odpowiedź nr 4:

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania farbami silikatowymi tj.: kominy, dodatkowe ogniomurki (od strony dachu), sufity logii, balkonów oraz cokół budynków – powinny zostać wcześniej zagruntowane środkiem przewidzianym przez producenta zastosowanej farby. Należy to ująć w wycenie pozycji.

Prezes Zarządu

mgr inż. Wiesław Pietras