##### Załącznik nr 1.2

###### MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Dostawa materiałów do wykonania zadania ”Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami kanalizacyjnymi Wieruszów dz. nr 3.3238; 3.3239; 3.3240; 3.3241”części II:

Część II - Dostawa rur:

Wykaz materiałów:

| 1. | rura PVC kanalizacji sanitarnej kielichowe z uszczelką klasy SN8 lita o śr. zew. 250 mm o dł. 3 m | 63 mb |
| --- | --- | --- |
| 2. | rura PVC kanalizacji sanitarnej kielichowe z uszczelką klasy SN8 lita o śr. zew. 200 mm o dł. 3 m | 765 mb |
| 3. | rura PVC kanalizacji sanitarnej kielichowe z uszczelką klasy SN8 lita o śr. zew. 160 mm o dł. 3 m | 132 mb |
| 4. | rura PE 100 SDR 11 woda PN16 DN 90x8,20 mm do instalacji wodociągowych w odc. 12 m | 36 mb |
| 5. | rura PE 100 SDR 11 woda PN16 DN 125x811,4 mm do instalacji wodociągowych w odc. 12 m | 600 mb |
| 6. | rura PE 100 SDR 11 woda PN16 DN 110x10,0 mm do instalacji wodociągowych w odc. 12 m | 888 mb |
| 7. | rura PE 100 SDR 11 woda PN16 DN 160x14,6mm do instalacji wodociągowych w odc. 12 m | 60 mb |

UWAGA: Do oferty należy załączyć wykaz materiałów z podaną ceną jednostkową oraz załącznik z opisem oferowanego materiału potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego.