Załącznik nr 2

Szczegółowe zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia:

............................, data...............................................

(pieczęć firmy)

Nazwa  wykonawcy......................................................

Siedziba wykonawcy......................................................

Zadanie nr 2

| Przedmiot zamówienia | Ilość/ jednostka miary | Cena jednostkowa- netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przepompownia ścieków PW1 kompletna, typ przepompowni : B1200/65-II Pompy: 65 PZM 4,0/SZ-2 | 1,0 szt |  |  |
| 2. | Przepompownia ścieków PW2 kompletna typ przepompowni : B1200/65-II Pompy : 65 PZM 3,0/SZ-2 | 1,0 szt |  |  |
| 3. | Przepompownia ścieków PW3 kompletna typ przepompowni : B1200/65-II Pompy : 65 PZM 3,0/SZ-2 | 1,0 szt |  |  |
| 4. | Przepompownia ścieków PW4 kompletna typ przepompowni : B1500/80-II Pompy : 80 PZM 7,5/SZ-2 | 1,0 szt |  |  |

Zakres zamówienia:

- zbiornik przepompowni z polimerobetonu, nieprzejazdowy z włazem ze stali kwasoodpornej,          z elementami montażowymi, krućcami wylotowymi i wlotowymi, kominkami wentylacyjnymi, przepustem kablowym i drabiną wewnętrzną .

- Pompy zatapialne z przewodami zasilającymi i sterującymi o długości 10mb oraz łańcuchem wyciągowym i elementem mocującym kwasoodpornym.

- Sonda hydrostatyczna + komplet pływaków.

- Całość wyposażenia przepompowni wykonana z elementów kwasoodpornych i żeliwnych.

- Skrzynka sterownicza w obudowie z tworzywa do zabudowy zewn., wyposażona w funkcję powiadamiania GMS ze sterownikiem.

- Dostawa na miejsce budowy: Wyszanów.

- Uruchomienie przepompowni przez Dostawcę.

Załącznik do oferty na zad. Nr 2.

| Lp | Oznaczenie przepompowni | Typ przepompowni | Pompy | Ilość pomp | Zbiornik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | wys mm | średn mm |
| 1 | PW1 | B1200/65-II | 65 PZM 4,0/SZ-2 | 2 | 4500 | 1200 |
| 2 | PW2 | B1200/65-II | 65 PZM 3,0/SZ-2 | 2 | 3200 | 1200 |
| 3 | PW3 | B1200/65-II | 65 PZM 3,0/SZ-2 | 2 | 3100 | 1200 |
| 4 | PW4 | B1500/80-II | 80 PZM 7,5/SZ-2 | 2 | 3800 | 1500 |