FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca :

- Zarejestrowana nazwa  firmy i jej adres:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

e-mail: ………………………………………

- Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz innymi  dokumentami przetargowymi dotyczącymi  wykonania zadania pn. „Modernizacja Komory Zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Giżycku”, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie prac określonych w dokumentacji przetargowej za cenę ryczałtową netto w złotych [PLN]:

cena netto ……………………zł + należny podatek VAT,

słownie zł: …………………………………………………….. + należny podatek VAT.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 sierpnia 2021 r.

- Okres  rękojmi: ....................................... liczone od dnia odbioru końcowego zadania.

- Akceptujemy zaproponowany projekt umowy.

- Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, a w przypadku wygrania przetargu  przez  cały czas trwania umowy.

6a. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy (o ile jest to wiadome) | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | % wartość części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypełniać) |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Załączniki do oferty:

        - ………………………………………………..

        - ………………………………………………..

        - ………………………………………………..

        - ……………………………………………..…

        - …………………………….………………….

........................................................                                                …………………………......

miejscowość, data							podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Zał. nr 2

Przedmiar robót – branża budowlana i sanitarna

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty instalacyjne - Instalacja z rur stalowych do wymiany na rury ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| 1 d.1 | kalk. własna | Demontaż części istniejącego orurowania i armatury | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 2 d.1 | KNNR 4 1014-10 kalk. własna | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 500 mm/ Łącznik RK DN 500 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 3 d.1 | KNR 7-09 2109-01 analogia | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 508.0 mm. Grubość ścianki do 11.0 mm/ Rura stal nierdzewna DN 500 gr. ścianki 3 mm | m |  |  |
|  |  | 1,5 | m | 1,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,500 |
| 4 d.1 | KNR 7-09 2120-01 | Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 508.0 mm. Grubość ścianki do 11.0 mm/ Redukcja stal nierdzewna DN 500/400 | szt. |  |  |
|  |  | 1<redukcja DN 500/400> | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 5 d.1 | KNR 7-09 2619-12 analogia | Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 400 mm na ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa/ Klapa zawrotna miedzykołnierzowa DN400 (korpus i dysk ze stali nierdzewnej) | szt. |  |  |
|  |  | 1<klapa zawrotna DN400> | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 6 d.1 | KNR-W 7-09 2217-05 analogia | Montaż kształtek stalowych o średnicy zewnętrznej do 610.0 mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa/ Kołnierz stal nierdz. + wywijka stal nierdz. DN 500 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 7 d.1 | KNR 7-09 2201-09 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. średnica nominalna 500 mm. śruby M30x130/ Bez kosztu kołnierzy, łączników. Śruby stal nierdz. | styk. |  |  |
|  |  | 2 | styk. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 8 d.1 | KNR 7-09 0338-01 | Spawanie półautomatyczne metodą MIG stali austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. metodą TIG. Spoiny badane radiologicznie Średnica rurociągu do 508 mm. Grubość ścianki do 10.0 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 2 | złącz. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 9 d.1 | KNNR 4 1014-09 kalk. własna | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 400 mm/ Łącznik RK DN 400 | szt. |  |  |
|  |  | 15 | szt. | 15,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,000 |
| 10 d.1 | KNR 7-09 2108-01 analogia | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 406.4 mm. Grubość ścianki do 10.0 mm/ Rura stal nierdzewna DN 400 | m |  |  |
|  |  | 23 | m | 23,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23,000 |
| 11 d.1 | KNNR 4 1120-09 analogia | Przepustnica kołnierzowa z wykładziną elastomerową o śr. 400 mm/ Przepustnica z żeliwa sferoidalnego DN 400 | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 12 d.1 | KNR 7-09 2619-12 | Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 400 mm na ciśnienie nominalne 1.0-1.6 MPa/ Zasuwa kołnierzowa DN 400 z napędem elektrycznym | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 13 d.1 | KNR 7-09 2217-03 analogia | Montaż kształtek stalowych o średnicy zewnętrznej do 406.4 mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa/ Trójnik stal nierdzewna DN 400/400 - 3 szt, Trójnik stal nierdzewna 400/200 - 1 szt. | szt. |  |  |
|  |  | 3 <trójnik 400/400> | szt. | 3,000 |  |
|  |  | 1 <trójnik 400/200> | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 14 d.1 | KNR 7-09 2217-03 analogia | Montaż kształtek stalowych o średnicy zewnętrznej do 406.4 mm łączonych na kołnierze, na ciśnienie nominalne 1.6 MPa/ Kołnierz stal nierdz. + wywijka stal nierdz. DN 400 | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,000 |
| 15 d.1 | KNR 7-09 2201-08 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. średnica nominalna 400 mm. śruby M27x120/ Bez kosztu kołnierzy, łączników. Śruby stal nierdz. | styk. |  |  |
|  |  | 22 | styk. | 22,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,000 |
| 16 d.1 | KNR 7-09 0337-01 | Spawanie półautomatyczne metodą MIG stali austenitycznych z ręcznym wykonaniem warstwy przetop. metodą TIG. Spoiny badane radiologicznie Średnica rurociągu do 406.4mm. Grubość ścianki do 10.0 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 9 <koł.> + 2<wspaw.> + 3 * 3<trójniki 400> + 2<trójnik 400/200> | złącz. | 22,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,000 |
| 17 d.1 | KNR 7-09 2102-01 | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm/ Rura stal nierdzewna DN 50 gr. ścianki 3 mm | m |  |  |
|  |  | 2,3 * 2 + 0,3 * 2 | m | 5,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,200 |
| 18 d.1 | KNR 7-09 2114-01 | Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm/ Kolano stal nierdzewna DN 50 | szt. |  |  |
|  |  | 4<kolano> * 2 | szt. | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 19 d.1 | KNR 7-09 2114-01 | Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm/ Kołnierz stal nierdz. + wywijka stal nierdz. DN 50 | szt. |  |  |
|  |  | 2<kołnierz> * 2 | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 20 d.1 | KNR 7-09 0313-05 | Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 12 * 2 | złącz. | 24,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,000 |
| 21 d.1 | KNR 2-28 0208-01 analogia | Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 50 mm/ Zawór kołnierzowy DN 50 | szt. |  |  |
|  |  | 1 * 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 22 d.1 | KNR 7-09 2114-01 analogia | Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm/ Nypel do spawania stal nierdzewna 1" | szt. |  |  |
|  |  | 1<nypel do spawania stal nierdzewna 1"> * 4 | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 23 d.1 | KNR 7-09 0313-02 | Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 30.0 mm. Grubość ścianki do 5.0 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 1 * 2 | złącz. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 24 d.1 | KNR 2-15 0114-03 | Zawory czerpalne o śr. nom. 25 mm/ Kurek probierczy | szt. |  |  |
|  |  | 1 * 4 | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 25 d.1 | KNR 7-09 2106-01 analogia | Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 219.1 mm. Grubość ścianki do 6.3 mm/ Rura stal nierdzewna DN 200 gr. ścianki 3 mm | m |  |  |
|  |  | 5 { Ostrzeżenie: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. } | m | 0,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,500 |
| 26 d.1 | KNR 7-09 2117-01 | Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 219.1 mm. Grubość ścianki do 6.3 mm/ Kołnierz stal nierdz. + wywijka stal nierdz. DN 200 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 27 d.1 | KNR 7-09 2201-05 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. średnica nominalna 200 mm. śruby M20x95/ Bez kosztu kołnierzy, łączników. Śruby stal nierdz. | styk. |  |  |
|  |  | 1 | styk. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 28 d.1 | KNR 7-09 0316-01 | Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Średnica rurociągu do 219.1 mm. Grubość ścianki do 8.0 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 1<koł.> + 1<trójnik 400/200> | złącz. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 2 |  | Automatyka i sterowanie zasuwami |  |  |  |
| 29 d.2 | kalk. własna | Demontaż istniejącej szafy sterowniczej, montaż nowej szafy sterowniczej, podłączenie zasuw do szafy sterowniczej, wraz z materiałami (zgodnie z zapisami Rozdziału III, punkty 4 i 5 uwag, dokumentacji przetargowej). | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 3 |  | Roboty demontażowe budowlane |  |  |  |
| 30 d.3 | KNR 4-04 0305-01 z.o.3.1. | Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym -wylewka stropu | m3 |  |  |
|  |  | 1,05 * 0,8 * 6,04 | m3 | 5,074 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,074 |
| 31 d.3 | KNR 4-04 0305-02 z.o.3.1. | Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym- beleczki betonowe stropu | m3 |  |  |
|  |  | 4,04 * 0,15 * 6,04 | m3 | 3,660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,660 |
| 32 d.3 | KNR 4-04 0305-05 z.o.3.1. | Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 30 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m3 |  |  |
|  |  | 0,25 * 0,5 * 6,04 | m3 | 0,755 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,755 |
| 33 d.3 | KNR 4-04 0306-01 z.o.3.1. | Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym - schody | m3 |  |  |
|  |  | 17,4 * 0,22 + (0,2 * 0,2 * 0,9 * 2) + (0,2 * 0,2 * 1,35) * 8 | m3 | 4,332 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,332 |
| 34 d.3 | KNR 4-04 1105-01 | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 5,074 + 3,66 + 0,755 + 4,332 | m3 | 13,821 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,821 |
| 35 d.3 | KNR 4-04 1105-02 | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 5 | m3 | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 36 d.3 | KNR-W 4-01 0518-06 z.sz.2.3. 9909-03/3 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 4,5 * 6,4 | m2 | 28,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28,800 |
| 37 d.3 | KNR-W 4-01 0518-07 z.sz.2.3. 9909-03/3 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 4,5 * 6,4 | m2 | 28,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28,800 |
| 38 d.3 | KNR-W 4-01 0545-03 | Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 6,4 | m | 6,400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,400 |
| 39 d.3 | KNR-W 4-01 0545-05 | Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 1,5 | m | 1,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,500 |
| 40 d.3 | KNR 4-04 0504-03 z.o.3.1. analogia | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym -glazura na ścianach | m2 |  |  |
|  |  | 3,34 * 5,8 + 4,58 * 3,34 * 2 + (4,34 + 5,8 + 4,34) * 4,25 | m2 | 111,506 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111,506 |
| 41 d.3 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
|  |  | 5,8 * 8,78 | m2 | 50,924 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,924 |
| 4 |  | Wykonanie konstrukcji dachu |  |  |  |
| 42 d.4 | KNR 2-05 0102-04 | Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników | t |  |  |
|  |  | [(6,76 * 2 + 6,04) * 31,1 + 4,27 * 2 * 14,3] * 0,001 | t | 0,730 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,730 |
| 43 d.4 | kalk. własna | Dostawa belek IPN 220 i IPN 14 | t |  |  |
|  |  | [(6,76 * 2 + 6,04) * 31,1 + 4,27 * 2 * 14,3] * 0,001 | t | 0,730 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,730 |
| 5 |  | Wykonanie pokryć dachowych |  |  |  |
| 44 d.5 | KNR 2-05 1001-01 | Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem montowaną metodą tradycyjną | m2 |  |  |
|  |  | 4,95 * 6,3 | m2 | 31,185 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31,185 |
| 45 d.5 | kalk. własna | Płyty dachowe poliuretanowe gr. 100 mm | kg |  |  |
|  |  | 4,95 * 6,3 | kg | 31,185 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31,185 |
| 46 d.5 | KNR 2-05 1003-04 | Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż obróbek blacharskich do blach fałdowych stalowych | kg |  |  |
|  |  | 0,5 * (4,95 * 2 + 6,3 * 2) * 4,7 | kg | 52,875 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52,875 |
| 47 d.5 | kalk. własna | Blacha stalowa powlekana gr.55mm-obróbki blacharskie | kg |  |  |
|  |  | 0,5 * (4,95 * 2 + 6,3 * 2) * 4,7 | kg | 52,875 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52,875 |
| 48 d.5 | KNR 2-05 1003-07 | Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków dachów kitem trwale plastycznym | m |  |  |
|  |  | 6,3 * 2 + 4,95 * 2 | m | 22,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,500 |
| 49 d.5 | kalk. własna | Kit trwale plastyczny 300ml | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 50 d.5 | KNR 2-02 0508-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  | 6,3 | m | 6,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,300 |
| 51 d.5 | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej | m |  |  |
|  |  | 1,5 | m | 1,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,500 |
| 52 d.5 | kalk. własna | Tymczasowe zabezpieczenie dachu na czas prowadzenia robót | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 6 |  | Wykonanie schodów |  |  |  |
| 53 d.6 | kalk. własna | Wykonanie schodów stalowych , demontowalnych z kształtowników i krat typu Wema, wraz z materiałem | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 7 |  | wykonanie wykładziny posadzek i ścian |  |  |  |
| 54 d.7 | KNR W-02 0101-02 | Gruntowanie podłoża mineralnego | m2 |  |  |
|  |  | 111,506 + 50,924 | m2 | 162,430 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 162,430 |
| 55 d.7 | KNR W-02 0206-02 | Okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki o wymiarach 33x33 cm | m2 |  |  |
|  |  | 50,924 | m2 | 50,924 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,924 |
| 56 d.7 | KNR W-02 0214-02 | Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wymiarach 33x15 cm | m |  |  |
|  |  | 5,8 * 2 + 8,78 * 2 | m | 29,160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29,160 |
| 57 d.7 | KNR W-02 0201-03 | Okładziny ścienne na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu; płytki o wymiarach 30x30 cm | m2 |  |  |
|  |  | 111,506 | m2 | 111,506 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111,506 |
| 8 |  | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 58 d.8 | KNR 4-02 0520-06 analogia | Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m-GZ-4/4,0 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
|  |  | Mnożnik przedmiaru |  | * 8 | 8,000 |
| 59 d.8 | KNR 4-02 0507-01 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm | m |  |  |
|  |  | 2,0 | m | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 60 d.8 | KNR-W 2-15 0404-02 z.o.2.5. 9901 | Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej, ocynkowane 22x1,5 na ścianach w budynkach, łączone metodą press - ściany z betonu żwirowego | m |  |  |
|  |  | 4,0 + 1,5 + 1,0 | m | 6,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,500 |
| 61 d.8 | KNR-W 2-15 0418-12 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 62 d.8 | KNR-W 2-15 0412-07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 63 d.8 | KNR-W 2-15 0412-03 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z głowicą termostatyczną | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar robót – branża elektryczna

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBMIAR: |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR-W 9 0305-05 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych | m |  |  |
|  |  | 240 | m | 240,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 240,000 |
| 2 | KNNR-W 9 0310-07 analogia | Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm (Korytka X111) | m |  |  |
|  |  | 40 | m | 40,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,000 |
| 3 | KNNR 5 0407-04 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach (ochronnik typu 1+2) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 4 | KNNR-W 9 0204-01 | Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 5 | KNNR 5 0103-01 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 6 | KNR-W 5-08 0705-07 | Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm | m |  |  |
|  |  | 40 | m | 40,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,000 |
| 7 | KNNR 5 1101-02 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania | szt. |  |  |
|  |  | 50 | szt. | 50,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,000 |
| 8 | KNNR 5 0202-03 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach | m |  |  |
|  |  | 15 | m | 15,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,000 |
| 19 | KNNR 5 0726-01 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 10 | KNNR 5 0613-02 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm | szt. |  |  |
|  |  | 14 | szt. | 14,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,000 |
| 11 | KNNR 5 0613-02 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm | szt. |  |  |
|  |  | 14 | szt. | 14,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,000 |
| 12 | KNNR-W 9 0501-06 | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 13 | KNNR 5 0511-06 | Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W (oprawa z demontażu M=0) | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 14 | KNNR 5 0110-04 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 15 | KNNR 5 0212-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 16 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 17 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 18 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |

Uwaga!

Zamawiający informuje, że zastosowane w projekcie i przedmiarach robót materiały ze wskazaniem konkretnych nazw i producentów, zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu i przedmiaru celem umożliwienia jego jednoznacznego odczytania.

Możliwe jest przyjęcie innych materiałów niż zaprojektowane pod warunkiem, iż będą miały parametry nie gorsze niż wskazane w projekcie.

Zał. nr 3

,,OŚWIADCZENIA WYKONAWCY’’

- Oświadczamy, że posiadamy  uprawnienia  do wykonania  prac lub czynności określonych 
w  dokumentacji przetargowej.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie  zamówienia.

- Nie zawieraliśmy z Zamawiającym umowy, którą by z nami rozwiązał, wypowiedział lub od niej odstąpił z naszej winy.

- Nie znajdujemy się w sporze z Zamawiającym.

- Nie zaistniał przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez nas 
z Zamawiającym.

- Oświadczamy, że materiały, które zostaną użyte do wykonania zamówienia będą zgodne z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej oraz będą posiadać świadectwa jakości odpowiadające obowiązującym normom.

- Oświadczamy, że roboty budowlano-montażowe zostaną wykonane zgonie z dokumentacją projektową, STWiORB, dokumentacją przetargową, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami w tym zakresie.

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu ofertowym są kompletne i prawdziwe.

...................................................                                    .................................................

miejscowość, data                                                                     podpis upoważnionego 
                                                                                                                  przedstawiciela Wykonawcy

Zał. nr 4

UMOWA Nr DI.02-RB/09/20 - PROJEKT

na wykonanie robót budowlano-montażowych

zawarta w dniu  ………….2020 roku  pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku, NIP 845-10-02-258 Regon 790165551, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021967 zwanym dalej  Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1.  inż. Tadeusz Lachowicz     - Dyrektor

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………………….

reprezentowaną przez:

- ………………………………………………

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”.

§ 1.

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

„Modernizacja Komory Zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Giżycku”.

- Przedmiot umowy ma być wykonany w oparciu o dokumentację projektową, STWiORB, dokumentację przetargową i ofertę Wykonawcy.

- Warunki umowy określone są w n/w dokumentach:

    - umowa na wykonanie robót budowlano – montażowych,

    - dokumentacja projektowa,

    - STWiORB,

    - dokumentacja przetargowa,

    - oferta Wykonawcy

- Oferta Wykonawcy oraz dokumentacja przetargowa stanowią załączniki do umowy.

- Oferta Wykonawcy obejmuje pełen zakres przedmiotowy robót.

§ 2.

Termin realizacji robót

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się: do 31.08.2021 r.

§ 3.

Wynagrodzenie

- Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wyraża się kwotą:  netto: ………………….. zł + należny podatek VAT,
(słownie zł:………………………………………………………..) + należny podatek VAT.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, 
w tym wszystkich kosztów powiązanych z jego realizacją, tj. m. in.:

- wszelkich robót porządkowych,

- organizacji i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze,

- budowy dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy,

- zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,

- utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,

- wywozu, składowania i utylizacji odpadów,

- prowadzenia robót w sposób bezpieczny,

- opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,

- uwzględnienia miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,

- zagospodarowania nadmiaru gruntu,

- odtworzenia dróg i chodników,

- wykonania niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów,

- natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych podczas wykonawstwa robót,

- demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

- inwentaryzacji powykonawczej,

- innych czynności nie ujętych w przedmiarach robót, a wynikających z dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

- Jeżeli Wykonawca w cenie pominął jakikolwiek element z dokumentacji przetargowej przy wycenie zamówienia, to nie może to stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie placu budowy.

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie, w razie konieczności, nadzoru autorskiego.

- Protokolarne potwierdzenie wykonania robót.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji zadania – wykonywania robót budowlano-montażowych (bez odrębnego wynagrodzenia) należy:

- Protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy.

- Wykonanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową, ofertą Wykonawcy, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,  obowiązującymi przepisami 
i sztuką budowlaną.

- Ponoszenie, od chwili przejęcia placu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na placu budowy.

- Wykonywanie wszystkich czynności w § 3 ust. 1pkty a-p umowy.

§ 6.

Podwykonawstwo

      - Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców.

      - Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą podwykonawców w zakresie:

- ___________________________________________________

(zakres realizowany przez podwykonawcę)

- ___________________________________________________

(zakres realizowany przez podwykonawcę)

      - Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

      - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem wykonywania robót, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz określać w szczególności:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia,

- kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, a suma płatności podwykonawcom za daną część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej umowie wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,

- termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

- warunki płatności – termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców,

- podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

- numer rachunku bankowego podwykonawcy,

- termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robót,

- protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego powinny być sporządzone przy udziale Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datą odbioru robót wynikających z realizacji przedmiotowej umowy.

- Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;

- uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 21 dni od dnia przedłożenia projektu umowy uważa się  za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Zamawiający, w terminie 7  dni roboczych od dnia przedłożenia umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 6 lub 7.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia umowy zgodnie z ust. 10, uważa się  za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy.

- Przepisy ust. 5-13 stosuje się  odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny lub osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.

- Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia lub niedopuszczenia do wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

- Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców, o ile byli oni zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się  Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 7.

Roboty dodatkowe i zaniechane

    - Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wyniknie z pojawienia się nowych okoliczności, nieznanych i niemożliwych do określenia w chwili składania ofert, nie objętych dokumentacją przetargową oraz ofertą, Wykonawca ma obowiązek wykonać, o ile zostaną pisemnie zaakceptowane protokołem konieczności przez Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych, to również będzie bezwzględnie  wymagana zgoda Zamawiającego potwierdzona protokołem konieczności. Do rozliczenia wszystkich ww. robót Wykonawca zastosuje te same normy, stawki,  parametrów i standardów co 
w kosztorysie ofertowym.

    - Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót.

    - W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych  określonych w § 7 ust. 1 umowy, Zamawiający potwierdzi pisemnie lub odrzuci pisemnie, wraz z uzasadnieniem, roboty dodatkowe lub zamienne w terminie 7 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł do Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej podanej w ofercie.

- Zamawiający 70% z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wysokości zabezpieczenia będzie pozostawało w dyspozycji Zamawiającego przez okres 5 lat w celu zabezpieczenia ewentualnych jego roszczeń z tytułu rękojmi.

- Ta część kwoty, która pozostanie po upływie okresu rękojmi u Zamawiającego, zostanie zwrócona Wykonawcy 
w ciągu 15 dni po upływie tego okresu.

§9.

Zastosowane materiały i wyroby

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych i nowych.

- Materiały, o których mowa w ust.1 muszą posiadać świadectwo jakości odpowiadające  obowiązującym normom.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót dostarczy Zamawiającemu wykaz materiałów do wbudowania. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu powyższego wykazu przez Zamawiającego.

- Wykonawca po zakończeniu robót złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa 
w ust.1 i 2.

§ 10.

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Wykonawca w terminie określonym w § 2, zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego robót, załączając następujące dokumenty:

  - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

  - protokoły z prób szczelności, badań jakości wody, badań stopnia zagęszczenia gruntu,

  - deklaracje zgodności i świadectwa jakości na wbudowane materiały,

  - oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy,

  - kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

  - dokumenty przekazane przez Zamawiającego (dokumentacja projektowa, STWiORB),

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru dokona wyznaczenia terminu odbioru przedmiotu zamówienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę i zainteresowane strony.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, to Zamawiający sporządza protokół rozpoczęcia czynności odbiorowych, w którym wymienia wszystkie stwierdzone wady i/lub usterki oraz wyznacza termin ich usunięcia i kontynuacji czynności odbiorowych przez komisję. Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie powoduje zmiany terminu odbioru końcowego skutkującej naliczeniem kar za zwłokę.

- W przypadku, gdy Zamawiający uzna jakieś wady i/lub usterki za nie mające wpływu na prawidłową eksploatację przedmiotu umowy, to może wyznaczyć termin ich usunięcia w trybie i na warunkach gwarancyjnych.

- Od daty odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy rękojmi.

- W terminie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenia, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia

- Ustala się realizację płatności fakturami częściowymi, na podstawie odbiorów częściowych robót do wysokości 90% wartości umownej netto.

- Rozliczenie zadania nastąpi fakturą końcową po dokonaniu całkowitego rozliczenia przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Należność za faktury częściowe, jak i fakturę końcową nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty przekazania Zamawiającemu faktur.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonującemu prace podlegające odbiorowi, zgodnie z łączącą ich umową o podwykonawstwo zaakceptowaną przez zamawiającego, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Jeżeli podwykonawca zatrudnia podwykonawców również obowiązuje analogiczna procedura.

- Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w ust. 5.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się  od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w szczególności wszelkich dokumentów świadczących o niezasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się  należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, której faktura dotyczy.

§ 12.

Kary umowne

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:

  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3, ust.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

  - w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktur kwot określonych w ust.1 pkt.1) i pkt. 2) za opóźnienia 
w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy.

- Limit kar nałożonych na Wykonawcę wynosi 25% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy.

§ 13.

Udzielona rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego.

- Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

- O wadach stwierdzonych w okresie rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie do 10 dni od ich ujawnienia.

- Wady stwierdzone w okresie rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z zapisami § 12 umowy.

- Jeżeli Wykonawca mimo wezwań będzie unikał usunięcia wady, to Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania akceptacji Wykonawcy, powiadamiając go na piśmie, zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy i obciążyć kosztami Wykonawcę z niniejszej umowy.

§ 14.

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy.

§ 15.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą załatwiać 
w pierwszej kolejności między sobą polubownie.

- W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustaw Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

§ 16.

Ochrona danych osobowych

- Administratorem danych osobowych reprezentantów Wykonawcy jest Dyrektor PWiK Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko.

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczona jest na stronie www.pwikgizycko.pl.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania pozostałym reprezentantom i osobom kontaktowym, wyznaczanym w toku umowy, informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

§ 17.

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego, 
1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY

Zał. nr 5

Wykaz zrealizowanych zamówień

Wykaz zrealizowanych w ostatnich 8 latach zamówień  analogicznych  do przedmiotu  zamówienia.

| Lp. | Nazwa zadania | Lokalizacja miejscowość | Wartość zamówienia | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego załącznika dołączone  są n/w dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane z należytą starannością i ukończone prawidłowo.

............................                                              .......................................................

miejscowość, data                                                                    Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Zał. nr 6

Formularz wyceny robót - kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Grupy i rodzaje robót Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) | Jedn. | Ilość | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

............................                                              .......................................................

miejscowość, data                                                                         Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy