ZP-3/2010

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                                     W TRYBIE PRZEYTARGU NIEOGRANICZONEGO                                                            DOSTAWA RUR

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Kierownik Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego

Robert Wasik

Kwilcz ul. Gumna 16

64-420 Kwilcz

www. zomskwilcz.bipfirma.pl

Adres poczty elektronicznej: zoms@poznan.home.pl

Nr telefonu 0-61 29 15 112

Nr fax. 0 –61 29 15 112 w 14

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej części niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  „ustawą Prawo zamówień publicznych.”

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego następujących materiałów:

  - rura ciśnieniowa wodociągowa PVC-U DN110 x 4,2 PN 10 w odcinkach 6000mm z uszczelką, spełniająca wymagania zawarte w PN-EN 1452–2:2010 lub równoważna –  250szt. (1020mb)

  - rura HDPE – PE 80 – SDR21 - PN6 - 90 x 4,3 w zwojach po 50mb, spełniająca wymagania zawarte w PN-EN 12201-2:2004 –  86odc. (4300mb)

  - mufa elektrooporowa DN90 PE100 SDR 11, spełniająca wymagania zawarte w PN-EN 12201-3:2004 lub równoważna szt. 70

  - rura kanalizacyjna DN200 x 4,9 - PVC – U- S – SN4 – UD w odcinkach o długości 3000 mm, spełniająca wymagania zawarte w PN-EN 13476-2:2008 lub równoważna -  szt.  230 (690mb),

  - kineta studni PP zbiorcza 400 z uszczelką do rury gładkiej 200 spełniającą wymagania zawarte w PN-EN 13598-2:2009 lub równoważna  -  szt. 24

  - teleskop PVC z włazem żeliwnym DN 315 - 12,5 t z manszetą DN 400/315 spełniającą wymagania zawarte w PN-EN 124:2000 lub równoważna – szt. 24

  - rura kanalizacyjna zewnętrzna RS PVC-U SDR 51 SN2 DN 400 x 7,9  w odcinkach 6000 mm spełniająca wymagania zawarte w PN-EN 13476-2:2008  lub równoważna – szt. 2

Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać będzie się etapami wg telefonicznych zgłoszeń Zamawiającego, określających wielkość i zakres każdorazowych dostaw . Miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego – Kwilcz ul. Gumna 16.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień  44.16.31.00 – 1 Rury,  44.13.00.00 – 0 Studzienki kanalizacyjne

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy z zamawiającym, a wykonanie zamówienia zakończy 31.12.2010r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24  ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych

- spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień  publicznych,

Warunki wyżej wymienione zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w  pkt 6 niniejszej SIWZ, oraz w wypełnionych i przedłożonych oświadczeniach i dokumentach składających się na ofertę wykaże, że spełnił wszystkie wymagane warunki. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły „spełnia” „nie spełnia”.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

  - Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ

Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 ppkt d) SIWZ, wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym  oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie takie musi być  wystawione nie wcześniej niż w terminach wymienionych odpowiednio w pkt 6 ppkt d) SIWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  nie może podlegać wykluczeniu . Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1. i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą w walutach obcych

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sporządzone w języku polskim zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej, złożenie tych dokumentów w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, sporządzony w języku polskim,  wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej, bez ujawnienia źródła zapytania. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania w wykonawcami.

W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej   www. zomskwilcz.bipfirma.pl

W przypadku gdy zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży  termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, zamieści informacje na stronie internetowej www. zomskwilcz.bipfirma.pl oraz  w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Korespondencję należy kierować na adres: Zakład Obsługi Mienia Samorządowego ul. Gumna 16, 64 – 420 Kwilcz.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest  Tomasz Domański                            tel. (61) 29 15 112

17.Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

18.Termin związania ofertą

Termin związania ofertą w prowadzonym postępowaniu wynosi 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

19.Opis sposobu przygotowania ofert

- każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu,

- treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji,

- oferta, musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, że do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. W przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców przez osobę (osoby) posiadające pełnomocnictwo.

- wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez wykonawcę lub też przez niego przygotowane w zgodnej z niniejszą specyfikacją formie,

- wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym,

- w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych  należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę

- wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji i wchodzące w skład oferty mogą być dokonane ręcznie, maszynowo lub komputerowo,

- wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany we wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

- wszelkie dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (osoby) podpisującą ofertę,

- oferty należy składać w zamkniętych kopertach, zewnętrznej i wewnętrznej, z których koperta zewnętrzna opatrzona będzie nazwą zamawiającego oraz napisem „Oferta na  dostawę rur ”, a koperta wewnętrzna opatrzona będzie nazwą i adresem wykonawcy, aby można było zwrócić ofertę w przypadku jej złożenia po terminie.

20.Miejsce  oraz termin składania i otwarcia ofert.

- oferty w zamkniętych, należycie oznaczonych kopertach składać należy w siedzibie zamawiającego – Kwilcz ul. Gumna 16, pokój kierownika,

- termin składania ofert upływa w dniu 6 października 2010 r. o godz. 900.

- wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

- oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do siedziby zamawiającego do dnia 6 października 2010 r. do godz. 900.

- ofertę złożoną po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy bez otwierania,

- otwarcie  ofert   nastąpi   w dniu 6 października 2010r. o godz.  915  w siedzibie zamawiającego Kwilcz ul. Gumna 16, pokój kierownika

- przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

- informacje, o których mowa w pkt 20 ppkt g) i h) zamawiający przekaże wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek,

- otwarcie ofert jest jawne.

21.Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca poda w formularzu oferty cenę netto, wyrażoną w PLN,  obowiązujacą stawkę i wartość podatku VAT oraz cenę brutto. Cena oferty powinna obejmować w sposób kompleksowy wszystkie elementy cenotwórcze mające wpływ na jej wysokość. Podana w ofercie cena winna być zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. Nie przewiduje się rozliczeń między wykonawcą, a zamawiającym w walutach obcych. Cena oferty jest ceną łączną za dostarczenie wszystkich materiałów  w ilościach wymienionych w  pkt 3 SIWZ

24.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający stosował będzie wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji,

- w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

- zamawiający poprawi w ofercie i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty netto – 100% :

- zastosowane wzory do obliczania punktowego

Ilość punktów = ( cena oferty najtańszej : cena oferty badanej) x 100

- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów,

- obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- jeżeli złożone zostaną przez wykonawców oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożą te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego     ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

25.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania  i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którym upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

26.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należnego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

27.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

28.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzusykania danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ww. ustawy.

- Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ww. ustawy.

- Odwołanie można wnieść w terminie i na zasadach określonych w rozdziale 2 działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z jednoczesnym powiadomieniem zamawiającego,

- W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający postępuje zgodnie z zasadami i dyspozycją ustawową zawartą w Rozdziale 2 Odwołanie działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu.

- Skargę do sadu wnosi się w terminie i na zasadach określonych w rozdziale 3 Skarga do sądu działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  - Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - Załącznik nr 4 Projekt umowy

Kwilcz, dnia 22 września 2010 r.