Grębocice, dnia 10.07.2013 r.

ZGK/ZP/2/2013

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

NR ZGK/ZP/2/2013

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Sieć kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym I wewnętrzną linią zasilającą dla obszarów ujętych w MPZP Gminy Grębocice – etap II.”

W dniu 08.07.2013r. wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

- Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu możliwość zmiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym typu Vortex zapewniającego wolny przelot dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

Ad 1)

Zamawiający nie dopuszcza zmiany obiektu przepompowni – tłoczni ścieków.

Należy wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z projektem.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Jan Ilnicki