Grębocice, dnia 15.07.2013 r.

ZGK/ZP/2/2013

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

NR ZGK/ZP/2/2013

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Sieć kanalizacji wraz z przepompownią ścieków, przyłączem energetycznym I wewnętrzną linią zasilającą dla obszarów ujętych w MPZP Gminy Grębocice – etap II.”

W dniu 10.07.2013r. wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

- Czy Zamawiający wymaga, aby studzienki kanalizacyjne DN600 były zgodne z normą „PE-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej"?

- Czy Zamawiający dopuści na etapie realizacji inwestycji montaż studzienek monolitycznych PEHD  DN600 zapewniających całkowitą szczelność i spełniających wymagania SIWZ?

Ad 1)

Tak, Zamawiający wymaga, aby studzienki kanalizacyjne były zgodne z w/w normą.

Ad2)

Nie, Zamawiający nie dopuszcza montażu w/w studzienek.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Jan Ilnicki