Nr postępowania: 1/2019 Grębocice, dnia 15 marca 2019r.

**ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 3 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy postępowania którego przedmiotem jest: **Docieplenie budynku usługowo – mieszkalnego w m. Grębocice, ul. Zielona 3, etap II – docieplenie budynku oraz wymiana drzwi i okien na parterze.**

Zamawiający informuje, że dnia 14 marca 2019r. wpłynął wniosek nr 3 o wyjaśnienie treści SIWZ
w przedmiotowym postępowaniu, o treści:

**Pytanie 1:**

Wg dokumentacji udostępnionej na stronie Zamawiającego wynika, że cała stolarka jest do wymiany. W zestawieniu stolarki występują m.in. okna i drzwi balkonowe PCV o wymiarach 180x150 – 8 szt; 270x150 – 1 szt.; 270x150 – 3 szt; 180x150 +D 90x240 – 1szt; 90x150+D 90x240 – 2 szt; 90x150 +D 90x240 – 2 szt; 90x150 – 5 szt.

W załączonym przedmiarze robót brak jest tej stolarki do wymiany. Proszę wyjaśnić czy stolarka
o podanych wymiarach i ilościach jest do wymiany czy też nie.

**Na podstawie art. 38 ust 2. Ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

**Odpowiedź 1:**

Stolarkę wyceniać zgodnie z przedmiarem z uwzględnieniem rysunku zamiennego dołączonego do SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ.

Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

 **DYREKTOR**

 **(-)**

 **Jan Ilnicki**