Nr postępowania: 1/2019 Grębocice, dnia 15 marca 2019r.

**ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 1 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy postępowania którego przedmiotem jest: **Docieplenie budynku usługowo – mieszkalnego w m. Grębocice, ul. Zielona 3, etap II – docieplenie budynku oraz wymiana drzwi i okien na parterze.**

Zamawiający informuje, że dnia 11 marca 2019r. wpłynął wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści SIWZ   
w przedmiotowym postępowaniu, o treści:

**Pytanie 1:**

W pozycji 66 przedmiaru robót jest rozbiórka ogniomurków z blachy w ilości 10,314 m2, natomiast w poz. 67, 68, 69 (ocieplenie ogniomurków, montaż płyt OSB i hydroizolacja z papy) jest obmiar 1,719m2. Naszym zdaniem w poz. 67, 68, 69 obmiar prac jest zaniżony. Proszę o podanie właściwego obmiaru w tych pozycjach.

**Pytanie 2:**

W opisie projektu technicznego termo w pkt 13 na stronie 11 jest wyszczególniony zakres prac na dachu budynku m.in.

* Demontaż i montaż pasa podrynnowego i nadrynnowego
* Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo
* Docieplenie przestrzeni stropodachu granulatem z wełny mineralnej
* Remont kominów
* Odtworzenie instalacji odgromowej
* Wykonanie nowych tynków na kominach i montaż opierzeni czap kominowych

w/w prace nie są uwzględnione w przedmiarze robót. Jeżeli prace te mają być wykonywane to proszę je uwzględnić w przedmiarze robót.

**Na podstawie art. 38 ust 2. Ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

**Odpowiedź 1**

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

**Odpowiedź 2**

Wskazany zakres prac został zrealizowany w etapie I inwestycji, prace wyceniać zgodnie z przedmiarem.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ.

Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

**DYREKTOR**

**(-)**

**Jan Ilnicki**