Załącznik nr 1

Grębocice, dnia 13.04.2022 r.

**Specyfikacja do zapytania ofertowego**

**nr 02/2022**

1. **Zamawiający**: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice
2. **Przedmiot zamówienia**: usługi remontowe pomp zatapialnych wg potrzeb Zamawiającego, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 4).

Ilości podane w formularzu ofertowym są ilościami szacunkowymi, ilości te mogą ulec pomniejszeniu lub zwiększeniu, ze względu na faktyczne zapotrzebowanie Zamawiającego.

Remont pompy może obejmować następujące czynności:

1. przewinięcie silnika,
2. wymiana uszczelniaczy mechanicznych,
3. wymiana łożysk,
4. wymiana oleju,
5. wymiana części takich jak: wirnik fekalii, misa olejowa, dyfuzor fekalii, noże, rozdrabniacze, kable zasilające, oringi, śrub, zamka pompy,
6. regeneracja/wymiana dławicy kabla,
7. regeneracja gniazda łożyska,
8. regeneracja komory ssąco tłoczącej,
9. regeneracja wału napędowego.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania innej, niezbędnej pracy lub wymianie innych części do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego na piśmie lub mailowo.

Części zamienne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Usługa powinna umożliwić przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym ogniwom lub pojedynczym zespołom urządzenia w wyniku regeneracji lub wymiany zużytych części. Termin realizacji zamówienia jednorazowego do 10 dni roboczych licząc od dnia odbioru pompy przeznaczonej do remontu. W przypadku gdy czas trwania naprawy/remontu przekroczy 10 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt do siedziby Zamawiającego urządzenia zastępczego o tych samych parametrach co urządzenie podlegające naprawie.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12-miesięcznej gwarancji na wyremontowane pompy.

W przypadku stwierdzenia wadliwie wykonanej usługi w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest usunięcia wad w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji, a także przedłużenie terminu gwarancji o czas, w którym naprawiana była wadliwie wykonana usługa. Usługa ta będzie świadczona bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia urządzenia zastępczego.

Przekazanie urządzenia, nastąpi na podstawie protokołu przekazania.

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia. Wykaże się on doświadczeniem (referencjami) polegającym na wykonaniu remontu pomp w okresie ostatnich dwóch lat.

Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.

Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

3. **Termin realizacji zamówienia**: od dnia zawarcia umowy r. do31.12.2022 r.

4. **Miejsce lub sposób uzyskania informacji**:

Pan Janusz Michalak tel. 602 660 971.

5. **Kryteria wyboru ofert**: NAJNIŻSZA CENA

6. **Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte:**

- wzór umowy - załącznik nr 2.

7. **Warunki płatności**:

Płatność na podstawie faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Przelew 30 dni od daty wystawienia faktury.

8. **Sposób przygotowania oferty:**

1. ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej,
2. do oferty należy dołączyć podpisany wzór umowy bądź adnotację o zaakceptowaniu warunków umowy oraz wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
3. do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie wykonawcy załącznik nr 3,
4. do oferty należy dołączyć referencje,
5. do oferty należy dołączyć polisę ubezpieczeniową,
6. należy podać cenę netto i brutto, uwzględniając wszystkie koszty, w tym koszty dojazdu,

9. **Miejsce i termin składania ofert**:

Ofertę należy złożyć do dnia **22.04.2022 r. do godziny 14:00** w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 lub mailem na adres: sekretariat@zgkgrebocice.pl

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.**