Załącznik nr 3 do SWZ

 ………………………………………..

 (nazwa miejscowości i data)

**KOSZTORYS OFERTOWY - WYMIANA WODOMIERZY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | ilość | Cena jednostkowa [zł netto] | Wartość [zł netto] | Stawka podatku VAT | Podatek VAT[zł] | Wartość[zł brutto] |
| 1 | Demontaż starego i montaż nowego wodomierza , zaworu antykropelkowego i zaworu zwrotnego o średnicy DN15 oraz nakładki radiowej | 334 |  |  |  |  |  |
| 2 | Demontaż starego i montaż nowego wodomierza , zaworu antykropelkowego i zaworu zwrotnego o średnicy DN20 oraz nakładki radiowej | 535 |  |  |  |  |  |
| 3 | Demontaż starego i montaż nowego wodomierza o średnicy DN 25 oraz nakładki radiowej | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Demontaż starego i montaż nowego wodomierza o średnicy DN 32 oraz nakładki radiowej | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Demontaż starego i montaż nowego wodomierza o średnicy DN 50 oraz nakładki radiowej | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Demontaż starego i montaż nowego wodomierza o średnicy DN 80 oraz nakładki radiowej | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wodomierz DN 15 | 345 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wodomierz DN 20 | 550 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wodomierz DN 25 | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wodomierz DN 32 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wodomierz DN 50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wodomierz DN 80 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zawór antykropelkowy DN 15 | 345 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zawór antykropelkowy DN 20 | 550 |  |  |  |  |  |
| 15 | Nakładka radiowa | 906 |  |  |  |  |  |
| 16 | Bramka Geteway z montażem | 13 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | x |  |  |

 **….......................................**

 **(podpis Wykonawcy)**