Załącznik nr 3 do SWZ

 ………………………………………..

 (nazwa miejscowości i data)

……………………………………………………

 (dane Wykonawcy)

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**„Dostosowanie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej do opomiarowania zdalnym odczytem”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | ilość | Cena jednostkowa [zł netto] | Wartość [zł netto] | Stawka podatku VAT [%] | Podatek VAT[zł] | Wartość[zł brutto] |
| 1 | Demontaż starego i montaż nowego wodomierza , i zaworu zwrotnego o średnicy DN15 oraz nakładki radiowej | 334 |  |  |  |  |  |
| 2 | Demontaż starego i montaż nowego wodomierza , i zaworu zwrotnego o średnicy DN20 oraz nakładki radiowej | 535 |  |  |  |  |  |
| 3 | Demontaż starego i montaż nowego wodomierza o średnicy DN 25 oraz nakładki radiowej | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Demontaż starego i montaż nowego wodomierza o średnicy DN 32 oraz nakładki radiowej | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Demontaż starego i montaż nowego wodomierza o średnicy DN 50 oraz nakładki radiowej | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Demontaż starego i montaż nowego wodomierza o średnicy DN 80 oraz nakładki radiowej | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wodomierz DN 15 | 374 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wodomierz DN 20 | 595 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wodomierz DN 25 | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wodomierz DN 32 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wodomierz DN 50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wodomierz DN 80 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zawór zwrotny DN 15 | 374 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zawór zwrotny DN 20 | 595 |  |  |  |  |  |
| 15 | Nakładka radiowa DN 15-20  | 388 |  |  |  |  |  |
| 16 | Nakładka radiowa indukcyjna DN 15 – 20 | 592 |  |  |  |  |  |
| 17 | Nakładka radiowa indukcyjna DN 25 | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Nakładka radiowa indukcyjna DN 32 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Nakładka radiowa indukcyjna DN 50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Nakładka radiowa indukcyjna DN 80 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Program odczytująco - raportujący | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw inkasencki -komplet | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

 **….......................................**

 **(podpis Wykonawcy)**