Załącznik nr 1

Grębocice, dnia 07.11.2024 r.

**Specyfikacja do zapytania ofertowego**

1. **Zamawiający**: **Gmina Grębocice z siedzibą ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice NIP** **692-22-57-472, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice**
2. **Przedmiot zamówienia**: usługi remontowe pomp zatapialnych wg potrzeb Zamawiającego, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 2).

Ilości podane w formularzu ofertowym są ilościami szacunkowymi, ilości te mogą ulec pomniejszeniu lub zwiększeniu, ze względu na faktyczne zapotrzebowanie Zamawiającego.

Remont pompy może obejmować następujące czynności:

1. przewinięcie silnika,
2. wymiana uszczelniaczy mechanicznych,
3. wymiana łożysk,
4. wymiana oleju,
5. wymiana części takich jak: wirnik fekalii, , noże, rozdrabniacze, kable zasilające, oringi, śrub, zamka pompy,
6. regeneracja/wymiana dławicy kabla,
7. zabezpieczenie antykorozyjne

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania innej, niezbędnej pracy lub wymianie innych części do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego na piśmie lub mailowo.

Części zamienne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ekspertyzy uszkodzonych pomp w ciągu 3 dni licząc od daty złożenia pisemnego zamówienia.

Usługa powinna umożliwić przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym zespołom urządzenia w wyniku regeneracji lub wymiany zużytych części. Termin realizacji zamówienia jednorazowego do 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku gdy czas trwania naprawy/remontu przekroczy 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt do siedziby Zamawiającego urządzenia zastępczego o tych samych parametrach co urządzenie podlegające naprawie.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12-miesięcznej gwarancji na wyremontowane pompy.

W przypadku stwierdzenia wadliwie wykonanej usługi w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest usunięcia wad w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji, a także przedłużenie terminu gwarancji o czas, w którym naprawiana była wadliwie wykonana usługa. Usługa ta będzie świadczona bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia urządzenia zastępczego.

Przekazanie urządzenia, nastąpi na podstawie protokołu przekazania.

Zwrot urządzenia, nastąpi na podstawie protokołu odbioru

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia.

Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej   
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę   
co najmniej 100 000,00 zł.

Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

3. **Termin realizacji zamówienia**: od dnia zawarcia umowy r. do31.12.2024 r.

4. **Miejsce lub sposób uzyskania informacji**:

Janusz Michalak tel. 602 660 971.

5. **Kryteria wyboru ofert**: NAJNIŻSZA CENA

6. **Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte:**

- wzór umowy - załącznik nr 3.

7. **Warunki płatności**:

Płatność na podstawie faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia. Przelew 14 dni od daty wystawienia faktury.

8. **Sposób przygotowania oferty:**

1. ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej,
2. do oferty należy dołączyć podpisany wzór umowy bądź adnotację o zaakceptowaniu warunków umowy oraz wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
3. do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie wykonawcy załącznik nr 4,
4. do oferty należy dołączyć polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem opłacenia składki,
5. dokument rejestrowy,
6. należy podać cenę netto i brutto, uwzględniając wszystkie koszty, w tym koszty dojazdu,

9. **Miejsce i termin składania ofert**:

Ofertę należy złożyć do dnia **15.11.2024 r. do godziny 14:00** w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 lub mailem na adres: [sekretariat@zgkgrebocice.pl](mailto:sekretariat@zgkgrebocice.pl)

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.**

*Janusz Kubik*

*Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej*