Rada Miejska

w Dobrodzieniu

Uchwała nr  XII / 77 / 2007

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada  2007 roku.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity : Dz.U. 2006 r. nr 123 poz. 858) uchwala się co następuje :

REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania ścieków

na terenie miasta i Gminy Dobrodzień

## ROZDZIAŁ I

## Postanowienia ogólne

§ 1

- Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Ilekroć w regulaminie używa się określenia „Ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858).

## ROZDZIAŁ II

## Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 2

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, ma obowiązek zapewnić następujący minimalny poziom usług:

- zapewnić prawidłową eksploatację oraz dokonywać na własny koszt niezbędnych napraw sieci wodociągowej i przyłączy będących w eksploatacji Przedsiębiorstwa,

- zainstalować na własny koszt oplombowany wodomierz główny wraz z zaworami na nowych i istniejących przyłączach wodociągowych, nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia potrzeby montażu przez Odbiorcę Usług,

- pokrywać koszty utrzymania wodomierza głównego wraz z zaworami,

- wymienić nieodpłatnie wodomierz główny przed upływem okresu legalizacji.

- demontować wodomierz główny na nieczynnym przyłączu wodociągowym do 14 dni od otrzymania zgłoszenia,

- na pisemny wniosek Odbiorcy Usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego przez Obwodowy Urząd Miar w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku stwierdzenia przez ww. Urząd jego wadliwego działania, ponosić koszty ekspertyzy i wymiany,

- udostępnić zastępcze źródła zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody.

§ 3

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, ma obowiązek zapewnić następujący minimalny poziom usług:

- przyjąć do sieci kanalizacyjnej ścieki o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i umową,

- dokonywać niezbędnych napraw i zabiegów eksploatacyjnych własnej sieci oraz przyłączy,

- przyjąć ścieki z bezodpływowych zbiorników ścieków (szamba) do sieci kanalizacyjnej, dowiezione do punktów zlewnych, na warunkach uzgodnionych w umowie,

- kontrolować ilość i jakość odprowadzanych ścieków pod względem ich zgodności z zawartą umową; kontroli jakości ścieków dokonuje się w studzience rewizyjnej, w której pobrane próbki są reprezentatywne dla określenia ilości odprowadzanych zanieczyszczeń.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4

- Podpisanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z Odbiorcą następuje po uprzednim złożeniu przez niego lub Przedsiębiorstwo pisemnego wniosku o zawarcie umowy oraz dokumentów niezbędnych do jej zawarcia.

- Umowa zawiera postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz określa szczegółowe obowiązki stron w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

§ 5

- Umowy zawierane są na czas określony lub nieokreślony.

- Umowa jest zawierana z osobą posiadającą tytuł prawny do nieruchomości.

- Wraz z wnioskiem osoba ubiegająca się o zawarcie umowy zobowiązana jest przedstawić Przedsiębiorstwu dokument określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł z zastrzeżeniem ust. 4.

- Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po udokumentowaniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

- Umowa zawarta z osobami korzystającymi z lokalu w budynku wielolokalowym wygasa wraz z wygaśnięciem umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.

§ 6

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

- Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

- Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

- Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.

- Umowa wygasa w przypadku:

  - śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczną,

  - utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

  - zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

  - utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

§ 7

- Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Przedsiębiorstwo zastosuje środki techniczne uniemożliwiające pobór wody i odprowadzanie ścieków.

- W przypadku zmiany Odbiorcy następuje rozwiązanie umowy z dotychczasowym Odbiorcą. Dostawa wody i odbiór ścieków u nowego Odbiorcy następuje po zawarciu nowej umowy.

§ 8

Miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj. dostawy wody lub odbioru ścieków jest granica własności przyłączy, urządzeń i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

§ 9

- Należność z tytułu dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków Odbiorca zobowiązany jest regulować systematycznie na rzecz Przedsiębiorstwa za miesiąc poprzedni zaliczkowo do 10-go dnia każdego następnego miesiąca w oparciu o otrzymane od Przedsiębiorstwa pisemne rozliczenie.

- Podstawę rozliczenia zużycia wody i ścieków stanowią:

  - odczyty wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu przed zaworem głównym,

  - obowiązujące normy zużycia wody w przypadku braku możliwości montażu wodomierza na przyłączu,

  - odczyty podliczników w przypadkach określonych umową,

  - odczyty wodomierzy dodatkowych w przypadku bezpowrotnego zużycia wody,

  - odczyty urządzenia pomiarowego zamontowanego na przyłączu kanalizacyjnym,

  - odczyty wodomierzy własnych w przypadku nieruchomości wyposażonych w ujęcia własne.

- W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, na ich wniosek, rozliczenie może następować udziałem procentowym w oparciu o odczyty wodomierza głównego i liczbę zamieszkałych osób.

- Okresy rozliczeniowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne lub inne według wzajemnych uzgodnień określonych przez strony w umowie.

§ 10

Każdorazowa zmiana Odbiorcy wymaga rozliczenia z poboru wody, odbioru ścieków z Przedsiębiorstwem oraz protokolarnego przekazania następcy wodomierza głównego w stanie technicznym nie budzącym zastrzeżeń z zaznaczeniem stanu licznika i datą przekazania.

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci

§ 11

- Osoba starająca się o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej winna wystąpić z pisemnym wnioskiem o przyłączeniem do sieci oraz o określenie warunków technicznych przyłączenia.

- Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez Przedsiębiorstwo zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

- Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości albo osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

- Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem.

- Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo po otrzymaniu kompletnej dokumentacji technicznej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą dokona odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

§ 12

- Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

- oznaczenie wnioskodawcy,

- określenie:

- rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

- rodzaju i ilości a w przypadku przemysłowych Odbiorców również jakości odprowadzanych ścieków,

- przeznaczenia wody,

- informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:

- powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe ...) w budynkach zasilanych w wodę,

- wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

- proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

- Do wniosku o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 13

Każdy aktualny lub potencjalny Odbiorca usług wodociągowo-kanalizacyjnych może uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:

- w Urzędzie Miasta i Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- w regulamin świadczenia usług,

- w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

- w Przedsiębiorstwie udostępniającym nieodpłatnie wgląd w:

- regulamin świadczenia usług,

- warunki przyłączania do sieci.

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 14

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych podlega odbiorowi przez Przedsiębiorstwo.

- Niezwłocznie po wykonaniu sieci oraz przyłączy Przedsiębiorstwo dokonuje ich odbioru przed zasypaniem z udziałem inwestora i wykonawcy.

- Protokół końcowy odbioru przyłącza z wynikiem pozytywnym stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania przyłączenia, a jego podpisanie przez strony umożliwia rozpoczęcie dostawy wody lub odbioru ścieków po uprzednim podpisaniu umowy i montażu wodomierza na przyłączu wodociągowym.

- Wzory protokołów odbioru określa Przedsiębiorstwo.

- Dostawa wody powinna nastąpić do 7 dni od daty podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorcą. Uruchomienia przyłącza dokonuje Przedsiębiorstwo i z tą datą następuje odbiór ścieków, jeżeli nieruchomość jest podłączona do kanalizacji.

§ 15

- Do połączenia wykonanego przyłącza z siecią wodociągową lub kanalizacyjną uprawnione jest Przedsiębiorstwo lub inny podmiot posiadający stosowne uprawnienia pod nadzorem Przedsiębiorstwa.

- Koszty odbiorów technicznych oraz czynności związanych z nadzorem ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 16

- Przedsiębiorstwo może wstrzymać lub ograniczyć dostawę wody lub odbiór ścieków, w razie:

  - wystąpienia uszkodzenia elementu dystrybucji wody (przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, przewody rozdzielcze) lub przyłącza kanalizacyjnego i sieci kanalizacyjnej uniemożliwiających dopływ wody lub odbiór ścieków,

  - braku wody w ujęciu,

  - potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

  - konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw, prac modernizacyjnych i planowanych remontów sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - uszkodzenia instalacji wewnętrznej grożącej niebezpieczeństwem,

  - przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - klęsk żywiołowych,

  - wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 8 Ustawy.

- Przedsiębiorstwo odpowiada za normalne następstwa wstrzymania dopływu wody lub nieodpowiedniego ciśnienia wody.

§ 17

W czasie trwania klęski żywiołowej, szczególnie, gdy nastąpiło zanieczyszczenie wody w ujęciu, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia zużycia wody do konsumpcji po zawiadomieniu Odbiorców usług o zastosowaniu ograniczeń. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców usług.

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 18

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom w sposób zwyczajowo przyjęty informacji dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, wstrzymania dostawy wody i odbioru ścieków, a w szczególności dotyczących zakłóceń w tym zakresie.

- Przedsiębiorstwo udziela istotnych informacji dotyczących obsługi Odbiorcy pisemnie, w sposób zwyczajowo przyjęty, za pośrednictwem telefonu lub faksu, bez zbędnej zwłoki.

- Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców, w przypadkach gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności:

  - gdy z powodu awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

  - gdy dalsze funkcjonowanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia, środowiska lub naraża na powstanie znaczących strat materialnych.

- Przedsiębiorstwo ma obowiązek powiadomić Odbiorcę usług o mającej nastąpić przerwie w dostawie wody spowodowanej wykonaniem planowanych prac konserwacyjnych, remontowych lub modernizacyjnych - ustnie, pisemnie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób:

- przy chwilowym wyłączeniu dostawy wody związanej z wymianą wodomierza - przed przystąpieniem do wymiany,

- gdy planowana przerwa w dostawie wody nie będzie przekraczała 12 godzin - co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem wody,

- gdy planowana przerwa w dostawie wody będzie trwała dłużej niż 12 godzin - co najmniej na 48 godzin przed planowanym wyłączeniem wody.

§ 19

- Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług.

- Reklamacje o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez kierownika Zakładu.

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 20

- Woda do celów przeciwpożarowych dostarczana jest z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

- Warunki dostarczania przez Przedsiębiorstwo wody na cele przeciwpożarowe muszą być w szczególności zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych określającymi sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wymagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

- Szczegółowe warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe mogą być również określone w pozwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wydawanym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie art. 18 Ustawy, w części dotyczącej technicznych warunków określających możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 21

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Czapla