Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia, jest sprzedaż oraz dostawa do siedziby Zamawiającego zgodnie z wymaganiami zapytania cenowego sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. 
Zastosowane nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego oraz oczekiwanego standardu zamawianego asortymentu. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkty równoważne. Za równoważne zostaną uznane produkty o parametrach nie gorszych od opisanych przez Zamawiającego. 

	Kody CPV:


	CPV 30231300-0 monitory ekranowe

CPV 30237280-5 akcesoria zasilające


Produkt 1: Monitor kolorowy
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

w sztukach

	Monitor kolorowy o wymaganych minimalnych parametrach: 

	28

	Typ:
	Typ panela LCD

IPS

Ekran o proporcjach 16:9, Płaski

Matryca: Matowa(1920 x 1080) (FullHD)

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
	

	Przekątna ekranu, rozdzielczość:
	23,8” – 24” cali (1920 x 1080) LED, IPS wielkość plamki 0.275 mm x 0.275 mm
	

	Parametry obrazu:
	a) częstotliwość odświeżania 100 Hz

b) kontrast statyczny 1500:1  

c) jasność min. 250 cd/m2 , 

d) czas reakcji matrycy 5 ms (GTG)

e) kąty widzenia pionowe minimum 178 /poziome minimum 178 stopni, 

f) liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

g) technologia ochrony oczu – redukcja migotania (Flicker free)

h) odwzorowanie przestrzeni barw – RGB: 99%
	

	Wejścia wideo:
	 DisplayPort 1.2 – 1.szt
HDMI 1.4 – 1 szt.
VGA (D-sub) – 1 szt.

	

	Pozostałe złącza
	 1 x USB 3.2 (typ B)
3 x USB 3.2 Gen. 1
1 x USB 3.2 Gen. 1typ-C

AC-in (wejście zasilania) – 1 szt.

	

	Obudowa i  regulacja monitora:
	Wbudowany zasilacz

Tak

Możliwość pochylenia panela (tilt) 

Tak

~ 5 stopni (do przodu/w dół)

~ 21 stopni (do tyłu/w górę)

Regulacja wysokości monitora (height) min 150mm.

Tak

Obrotowa podstawa monitora (swivel)

Tak

~45 stopni (w lewo)

~45 stopni (w prawo)

Panel obrotowy (pivot)

Tak

Zakres obrotu  ~ 90 stopni w lewo i prawo

Kolor - Czarny


	

	Dodatkowe wyposażenie, funkcjonalność:
	Kabel zasilający, kabel DisplayPort, Kabel USB-B->USB-A, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja Bezpieczeństwa
	

	Certyfikaty 

i normy:
	TCO - Certyfikat

EPEAT - Certyfikat
Klasa energetyczna: C
	

	Gwarancja:
	Min. 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 4 do zapytania.
	


Produkt 2: Zasilacz awaryjny UPS

	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

w sztukach

	Zasilacz awaryjny UPS o wymaganych minimalnych parametrach
	1

	Typ:
	Zasilacz awaryjny UPS. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
	

	Moc znamionowa (VA/W)
	Min moc pozorna 
1600 VA / moc skuteczna 1000 W
	

	Liczba gniazd wyjściowych:
	Min 4 Gniazdo francuskie FR
	

	Gniazda 

z ochroną przepięciową 

i podtrzymaniem bateryjnym:
	Min 2
	

	Gniazda 

z ochroną przepięciową :
	Min 2
	

	Charakterystyka:
	a) nominalne napięcie wejściowe 230 V

b) napięcie wejściowe 161 - 284 V
c) napięcie wyjściowe 230 V (regulowane do 220 V, 230 V, 240 V)

d) zabezpieczenie wejścia Resetowalny wyłącznik

e) Zabezpieczenia przeciwnapięciowe

f) Sygnalizacjapracy – dioda LED

g) Sprawność min 98

h) Gniazda RJ-45 – Tak
i) Gniazda RJ-11Tak
	

	Baterie:
	Automatyczny test baterii. ‘Zimny start’ uruchomienie bez napięcia sieci. Ochrona przed głębokim rozładowaniem - min 4 godziny.

Wskaźnik wymiany baterii LED + alarm dźwiękowy. 

Czas podtrzymania min 11 minut przy obciążeniu 50%.
	

	Standardy:
	Bezpieczeństwo: EMC IEC 62040-1, IEC 62040-2, znak CE., EAC
	

	Wyposażenie
	Kable IEC-IEC

Kabel USB

Podręcznik użytkownika

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
	

	Gwarancja:
	Min 24 miesięczna gwarancja. Standardowa wymiana produktu, włącznie z bateriami; gwarancja na połączony sprzęt komputerowy na nieograniczoną wartość.
	


W ofercie, Wykonawca musi przedłożyć informację o oferowanym produkcie zgodnie            z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania cenowego, zawierającą nazwę producenta, oznaczenie modelu, symbol oraz opis parametrów lub cech oferowanego produktu, w celu wykazania zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Wszystkie elementy składowe produktów muszą być fabrycznie nowe (nie eksploatowane), nie wycofane z produkcji.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące w Polsce.

Zamawiający wymaga, aby każdy produkt dostarczony został w opakowaniu umożliwiającym jego identyfikację, bez konieczności naruszania opakowania. Uszkodzone i zniszczone opakowanie, upoważnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia.

Wymagania Zamawiającego, w zakresie materiałów eksploatacyjnych, stanowiących element wyposażenia zaoferowanych drukarek:

a) w ofercie, Wykonawca musi przedłożyć informację o oferowanych materiałach eksploatacyjnych, zawierającą nazwę producenta oraz oznaczenie modelu, w celu wykazania zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

b) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych (innych niż wyprodukowanych przez producentów urządzeń, 
w których będą stosowane). Przez równoważność Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamawiany, o parametrach takich samych bądź lepszych (funkcjonalność, jakość wydruku, wydajność, szybkość schnięcia (utrwalania), nie zamazywanie się druku), odpowiadający wyrobom producenta urządzenia.

c) Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, niepowodujące utraty gwarancji na urządzenie, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem, niepowodujące awarii i uszkodzeń urządzeń, o jakości i parametrach zalecanych przez producentów urządzeń. Przez pojęcie „fabrycznie nowe”, Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów0 
z odzysku, bez śladów uszkodzenia.

d) Wykonawca, zobowiązany jest dostarczyć wyłącznie produkty dopuszczone 
do obrotu na terytorium Polski oraz takie, które są wytworzone w zgodzie z prawami patentowymi.

e) Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

f) Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego jest przeznaczone.

g) Jeżeli w trakcie realizacji umowy, Zamawiający stwierdzi niezgodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym (np. krótszy termin ważności, produkt niekompatybilny 
ze sprzętem Zamawiającego) i/lub nieprawidłowe ich działanie tj. wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega 
od wymagań producenta urządzeń, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zmawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faksem). Wymiana nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w razie stwierdzenia wad.

h) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia urządzeń Zamawiającego, powstałe w wyniku niewłaściwej jakości dostarczanych przez niego materiałów eksploatacyjnych.

i) W przypadku uszkodzenia urządzeń spowodowanego zastosowaniem materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę, Zamawiający zleci wykonanie ekspertyzy autoryzowanemu serwisowi producenta sprzętu. W przypadku stwierdzenia przez serwis, że powodem uszkodzenia urządzenia jest stosowany materiał eksploatacyjny, całkowitym kosztem przywrócenia sprawności urządzenia tj. kosztem wykonania ekspertyzy, kosztem transportu uszkodzonego sprzętu oraz kosztem wymienionych części zostanie obciążony Wykonawca. Ponadto na czas naprawy, Wykonawca musi zapewnić urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach techniczno – eksploatacyjnych, pozwalające na wykonywanie bez przeszkód, w ramach codziennych obowiązków, pracy przez pracownika Zamawiającego.

j) Zamawiający wymaga, aby każdy materiał eksploatacyjny dostarczony był                           w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta (np. hologramy). Opakowanie zewnętrzne, musi umożliwiać identyfikację produktu, tzn. nazwę produktu, ilość, rodzaj, parametry, datę ważności, oznaczenie nazw  i modeli urządzeń do których można użyć dany produkt itp. Bez konieczności naruszania opakowania. Dodatkowo, materiały eksploatacyjne muszą być opakowane fabrycznie w opakowania wewnętrzne, chroniące w sposób bezpośredni kasetę z tonerem/tusz po wyjęciu 
z opakowania zewnętrznego. Uszkodzone i zniszczone opakowanie upoważnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy.

k) Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne, muszą być oznakowane indywidualnym kodem producenta umożliwiającym jednoznaczną identyfikację producenta oraz modelu materiału eksploatacyjnego. Oznaczenia muszą być umieszczone na opakowaniach zewnętrznych oraz na kasecie z tonerem/tuszu. Dodatkowo wszystkie materiały eksploatacyjne (kaseta z tonerem/tusz) muszą być wyposażone w zabezpieczenia umożliwiające rozpoznanie czy materiał eksploatacyjny był otwierany/używany.

l) Materiały eksploatacyjne równoważne, muszą spełniać warunek bezkonfliktowej pracy           z danym urządzeniem, w stopniu nie mniejszym niż materiał eksploatacyjny zalecany przez producenta urządzenia.

m) Materiały eksploatacyjne zaoferowane przez Wykonawcę muszą być oznakowane znakiem bezpieczeństwa CE.
