OA.261.2.2022

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

1. Nazwa zadania

Remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu.

2. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy mieszczącego się przy Placu Powstańców Wlkp. 1 w Międzyrzeczu. Prace muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (Załącznik nr 1) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 2).

Po stronie Wykonawcy leży wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz zgłoszenia zajęcia części pasa drogowego (części chodnika).

3. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego przenoszących te normy, szczególne wymagania techniczne i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia

Problemy zaistniałe w trakcie realizacji oraz  inne nie ujęte w opisie elementy wyjaśniane będą na budowie ww. ramach nadzoru Zamawiającego.

Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej a także zgodnie z przepisami BHP i p.poż. oraz Ochrony środowiska.

Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

4. Ilość i rodzaj

Zakres robót jest zgodny z załączonym do Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiarami robót, a także  dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Załączone do SWZ przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do sporządzenia własnej kalkulacji i kosztorysów, uwzględniającej całość zakresu robót. Zawarte w załączonych przez Zamawiającego przedmiarach robót, zestawienia robót, mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego kosztorysom sporządzonym przez Wykonawcę i zawartych w nich przedmiarach robót należy przypisać wyłącznie charakter dokumentów pomocniczych

5. Inne dane, parametry i informacje istotne dla przedmiotu zamówienia

Wszystkie elementy ujęte w opisach technicznych a nie ujęte na rysunkach technicznych lub odwrotnie, winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu. Podobnie wszystkie elementy ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w kosztorysach lub ujęte w kosztorysach, anie ujęte w dokumentacji winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu.

W dokumentacji, przedmiarach robót - jeżeli podane zostały nazwy i producenci materiałów i technologii - to zostały one podane jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione muszą być, aby mogły być użyte w czasie realizacji niniejszego zamówienia.

Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, oraz technologii, o ile zachowane zostaną ich parametry, w stosunku do przyjętych w dokumentacji.

Symbole czy oznaczenia, przyjęte na potrzeby kosztorysów, należy traktować jako typ - przykład. Dopuszcza się inne materiały, innych producentów o podobnych - niegorszych parametrach i standardach, o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym patentem lub pochodzeniem. Produkt winien mieć te same cechy funkcjonalne

6. Nazwy/kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień

Roboty budowlane - CPV 45000000-7

Roboty remontowe i renowacyjne - CPV 45453000-7

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe - CPV 45450000-6

7. Warunki wymagane dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jakie winien spełnić wykonawca:

stawiane wykonawcy: Przed zatynkowaniem miejsca na elewacji z napisami niemieckojęzycznymi zabezpieczyć warstwą pośrednią chroniącą historyczne warstwy. Roboty wykonywać zwracając szczególną uwagę na detale architektoniczne

rozwiązania równoważne wymagające udokumentowania przez wykonawcę: Ilekroć w dokumentacji jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane od konkretnego wykonawcy oraz odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia tj. w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót

organizacyjne: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r., poz. 227 z późn. zm.), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR).

inne warunki

Po stronie Wykonawcy leży wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz zgłoszenia zajęcia części pasa drogowego (części chodnika).

8. Wskazania w zakresie preferencji (opakowań, dopuszczeń, atestów, zezwoleń itp.)

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

9. Zakres przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

10. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi:

netto: 382 780,73

brutto: 470 820,30

euro: 85 948,60

Kurs złotego w stosunku do euro wynosi: 4,4536

(MP z 2021 r. poz. 11)

11. Podstawa ustalenia wartość przedmiotu zamówienia

Podstawa ustalenia wartości zamówienia stanowił kosztorys inwestorski sporządzony w dniu 20 kwietnia 2022 r.

Iwona Mirkowska

imię i nazwisko osoby ustalającej wartość szacunkową

Międzyrzecz,  dnia 07 maja 2022 r.