Załącznik nr 13 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) NA:

**Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowĘ szybu zewnętrznego I montaż dźwigu osobowego z dostępem dla osób niepełnosprawnych przy obiekcie DPS Magnolia w Głogowie - ul. Neptuna 22/24, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szybu zewnętrznego i montaż dźwigu osobowego przy obiekcie Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie – ul. Neptuna 22/24, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie :

1. zaprojektowanie szybu zewnętrznego wraz z dźwigiem osobowym z dostępem dla osób niepełnosprawnych przy obiekcie DPS Magnolia w Głogowie, ul. Neptuna 22/24 (w miejscu wskazanym na załączonym rysunku, o ile nie będzie technicznych przeciwwskazań);
2. szyb murowany lub szklany (opcjonalnie), 5 przystanków (parter – do 4 piętra), udźwig: nie mniej niż 1000 kg/12 osób;
3. maszynownia w szybie;
4. uzyskanie w imieniu Zamawiającego na koszt własny wszelkich niezbędnych opinii i decyzji – w tym uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego i innych wynikających z przepisów prawa budowlanego.
5. projekt budowlany z uwzględnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uwzględniający system oddymiania szybu windowego zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż.,
6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r., poz. 2454),
7. przedmiar robót zawierający wszystkie branże i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r., poz. 2454),
8. kosztorys inwestorski zawierający wszystkie branże i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458),
9. elektroniczna wersja dokumentacji w formacie PDF i ATH,
10. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wskazaniem w szczególności, czy zakres robót obejmuje jeden z rodzajów robót wymienionych w art.21 ust.2 ustawy Prawo budowlane. Informacja winna uwzględniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).