Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Charakterystyka przedmiotu zamówienia została przedstawiona w poniższej tabeli::

| Lp. | Asortyment | Ilość ton |
| --- | --- | --- |
| 1 | Węgiel orzech( granulacja 40-80 mm -wartość opałowa - min. 28.000-30.000 KJ/kg -zawartość popiołu do 9 % - zawartość siarki do 0,6 % | 50 t |
| 2 | miał węglowy ( granulacja 0 mm- 20mm) - wartość opałowa - min. 25.000-28.000 KJ/kg - zawartość popiołu - do 9 % - zawartość siarki - do 0,6 % | 45 t |
| 3 | eko-groszek ( granulacja 5 mm-25 mm) - wartość opałowa - min. 28.000-30.000 KJ/kg - zawartość popiołu – 9 % - zawartość siarki- 0,6 % | 5 t |

DATA .......................................                       ...……………………………………………….

Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy

upoważnionego do składania ofert