Rudna, dnia 2022-09-22

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej kwoty 130.000,00 złotych (art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. – Prawo zamówień publicznych, tj. Dz.U. 2022 poz.1710).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Wymiana wodomierzy w budynkach mieszkalnych i usługowych w miejscowościach Naroczyce, Nieszczyce, Radoszyce, Chełm, Górzyn, gmina Rudna."

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, NIP: 692-22-57-466, Regon 390647558,                - Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, tel. 076 746 70 84, Fax. 076 746 70 80, poczta elektroniczna (e-mail): zgkim@rudna.pl,  adres internetowy: www.zgkim.rudna.pl.

2. OPIS ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje :

1) Demontaż wodomierzy po okresie legalizacji- ok. 298 szt., wg zestawienia Zamawiającego;

2) Montaż wodomierzy jednostrumieniowych, mokrobieżnych hybrydowych DN15 (ok. 243 szt.),  DN20 (ok. 47 szt.) oraz wielostrumieniowych, mokrobieżnych hybrydowych DN25 (ok. 8 szt.) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz usługowych w miejscowościach Naroczyce, Nieszczyce, Radoszyce, Chełm oraz Górzyn;

3) Zamawiający zapewnia dostawę wodomierzy oraz plomb zatrzaskowych plastikowych;

4) W przypadku, gdy do przeprowadzenia wymiany wodomierza konieczna będzie wymiana materiałów takich jak: uszczelki, półśrubunki, redukcje, mufy, kolanka, nyple i zawory w obrębie zestawu wodomierzowego, wtedy wymiana wodomierza będzie obejmowała również wymianę ww. części.

5) Za materiał i czynności wymiany uszczelek, półśrubunków, redukcji, muf, kolanek, nypli czy zaworów Wykonawca nie pobiera dodatkowej opłaty od Zamawiającego;

6) Montaż przez Wykonawcę plomb zatrzaskowych plastikowych;

7) Odczyt stanu zamontowanego na instalacji wewnętrznej podlicznika lub wodomierza na cele gospodarcze w momencie wymiany wodomierza głównego;

8) Sporządzenie protokołu wymiany ww. wodomierzy (zgodnie z zestawieniem otrzymanym od Zamawiającego), podpisanego przez właściciela lokalu obejmującego m.in. numer i stan licznika poprzedniego wodomierza, nr i stan liczydła nowo zamontowanego wodomierza, numery plomb, stan podlicznika lub wodomierza na cele gospodarcze;

9) Wzór protokołu wymiany wodomierzy zapewnia Zamawiający;

10) Dostarczanie protokołów z wymiany do siedziby Zamawiającego w cyklach dwudniowych;

11) Wykonawca jest zobowiązany przekazać zdemontowane wodomierze do ZGKiM w Rudnej                 w wyznaczone miejsce na oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudna;

12) Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia się po zakończeniu prac z Zamawiającym                     z wodomierzy otrzymanych od Zamawiającego, które nie zostały zamontowane w ww. budynkach, w stosownym protokole;

13) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na montaż wodomierzy na okres nie krótszy niż 1 rok.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2022 r.

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- Posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

UWAGA:

Zaleca się od wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:   najniższa cena za wymianę 1 szt. wodomierza.

6 .MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

6.1.Zainteresowanych proszę o składanie ofert cenowych na udzielenie przedmiotowego zamówienia w pokoju nr 2 ZGKiM w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, w terminie do dnia 30.09.2022 r. do godz. 1500.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona oferentom na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Rudna oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej.

6.2. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ponadto do oferty winny być załączone:

- oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2 do zapytania ofertowego),

- projekt umowy (zał. nr 3 do zapytania ofertowego),

- projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zał. nr 4 do zapytania ofertowego),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- polisa, a w przypadku jej braku dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6.3 Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez Wykonawcę drogą pocztową.

6.4 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Wymiana wodomierzy w budynkach mieszkalnych i usługowych w miejscowościach Naroczyce, Nieszczyce, Radoszyce, Chełm, Górzyn, gmina Rudna.” oraz napisem „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

7. BADANIE I WYBÓR OFERTY:

7.1 Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

7.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz ich uzupełnienia.

7.3 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków metodą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

7.4 Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadanych przez Wykonawcę uprawnień i doświadczenia oferta nie będzie rozpatrywana.

7.5 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę                i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

7.7 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,                          o których mowa powyżej, na stronie internetowej www.bip.rudna.pl oraz zgkim@rudna.pl.

7.8 Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.

7.9 W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

7.10 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawierającej postanowienia zawarte w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

7.11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania.

7.12 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ,informujemy że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, tel. 76 746 70 84.

- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@amt24.biz.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art.6 pkt.1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

- Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.

- Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- sprostowania (poprawienia) danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- dostępu do danych (w tym kopii tych danych),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

- W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO

- usunięcia danych,

- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 	profilowaniu.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

- Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

- Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości złożenia oferty

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Osoby upoważnione do kontaktów:

Małgorzata Tyrpak - inspektor ds. wod-kan oraz Marzena Kowal - inspektor ds. rozliczeń wod-kan.

Tel. 076 746 70 94 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00.

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Rudnej

mgr Halina Zbroińska