Rudna, dnia 9 grudnia  2022 r.

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia o wartości
do 130 000,00 złotych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza
do składania ofert dotyczących "Świadczenia usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych
i obiektach administrowanych przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rudnej  w okresie  od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna

tel. 76/746 70 84, fax. 76/746 70 80

Regon 004058203

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych
i obiektach administrowanych przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rudnej  w okresie  od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

3. Wykaz obiektów Zamawiającego:

tabela nr 1 – obiekty mieszkalne

| Lp. | Adres obiektu | uwagi | Ilość przewodów spalinowych | Ilość przewodów dymowych | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość kondygnacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rudna, Polna 3A |  | 1 |  | 2 | II |
| 2 | Rudna, ul. Św. Katarzyny 13 | WM | 2 | 3 | 3 | II |
| 3 | Rudna, Plac Zwycięstwa 3 | WM | 1 |  | 1 | II |
| 4 | Rudna, Plac Zwycięstwa 9 | WM | 3 |  | 6 |  |
| 5 | Rudna, ul. Głogowska 18 |  | 2 |  | 8 | III |
| 6 | Brodów 15I |  |  | 4 | 8 | I |
| 7 | Kębłów 3 | WM |  | 2 | 1 | II |
| 8 | Kliszów26 | WM | 1 | 2 | 3 | III |
| 9 | Kliszów 30 |  |  | 1 | 1 | II |
| 10 | Radomiłów 5F |  |  | 2 |  | II |
| 11 | Gwizdanów 11 |  | 3 | 6 | 7 | V |
| 12 | Rynarcice 24 |  | 2 | 3 | 3 | III |
| 13 | Górzyn 37D |  | 1 | 3 | 4 | II |
| 14 | Brodowice 7i |  |  | 2 | 4 | II |
| 15 | Brodowice 15G |  |  | 8 |  | I |
| 16 | Chobienia, ul. Szkolna 2 |  | 2 |  | 18 | IV |
| 17 | Chobienia, ul. Partyzantów 1 | WM |  | 1 | 2 | III |
| 18 | Chobienia ul. Rynek 1 | WM |  | 1 |  | IV |
| 19 | Górzyn 21C | WM |  | 1 |  | IV |
| 20 | Górzyn 21E |  |  | 2 |  |  |
| 21 | Górzyn 4 | WM |  | 1 | 2 |  |
| 22 | Kębłów 9d |  |  | 2 | 4 |  |
| 23 | Kebłów 9H |  |  | 1 | 1 | III |
| 24 | Kębłów 9I |  | 3 |  | 3 | III |
| 25 | Mleczno 29 |  |  | 1 | 2 |  |
| 26 | Mleczno 29A |  |  | 2 |  |  |
| 27 | Orsk 16 |  |  | 1 | 2 |  |
| 28 | Orsk 18 |  |  | 1 | 2 |  |
| 29 | Radomiłów 5B |  |  | 4 | 14 | IV |
| 30 | Radoszyce 25, 26 i 27 | WM |  | 3 |  |  |
| 31 | Rynarcice 33 | WM |  | 1 |  | III |
| 32 | Rynarcice 35 | WM | 1 |  | 2 | III |
| 33 | Stara Rudna 15A |  |  | 4 | 8 | I |
| 34 | Stara Rudna 6a, 6b |  |  | 6 | 9 | III |
| 35 | Górzyn 21 G |  |  | 7 |  |  |
| 36 | Chobienia, ul. Nadrzeczna 6a |  |  | 2 |  |  |
| 37 | Górzyn 18A |  | 10 |  | 20 | III |
| 38 | Rudna, ul. Głogowska 6 |  | 1 | 2 | 6 | IV |
| 39 | Rudna, Pl. Zwycięstwa 10 |  | 2 | 2 | 4 | IV |
| 40 | Rudna, Plac Zwycięstwa 7 |  | 3 | 1 | 4 | IV |
| 41 | Brodów 15B |  | 1 |  | 10 |  |
| 42 | Nieszczyce 26B |  | 9 |  | 18 |  |
| 43 | Rudna ul. Leśna 10A, 10C |  | 2 |  | 5 |  |

tabela nr 2 – obiekty niemieszkalne

| Lp. | Adres obiektu | uwagi | Ilość przewodów spalinowych | Ilość przewodów dymowych | Ilość przewodów wentylacyjnych | Ilość kondygnacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dom p. pogrzebowy Rudna ul. 1-go Maja |  |  |  | 3 | I |
| 2 | Budynek socjalno gospodarczy na cmentarzu w Rudnej |  |  |  | 9 | I |
| 3 | Dom p. pogrzebowy Chobienia |  |  |  | 3 | I |
| 4 | Rudna, Plac Zwycięstwa 5 |  | 1 |  | 5 | IV |
| 5 | Rudna, Plac Zwycięstwa 15 |  | 1 |  | 52 | V |
| 6 | Składowisko odpadów |  |  | 2 | 12 | I |
| 7 | Rudna, ul. Piaskowa 5A |  | 1 |  | 43 |  |
| 8 | Rudna ul. Wesoła 10 |  | 1 |  | 11 |  |
| 9 | Rudna Plac Zwycięstwa 16/2 |  | 1 |  | 3 |  |

tabela nr 3 – obiekty niemieszkalne – remizy OSP

| Lp. | Adres obiektu |
| --- | --- |
| 1 | Remiza OSP Rudna ul. Parkowa 2 |
| 2 | Remiza OSP Chobienia ul. Nadrzeczna |
| 3 | Remiza OSP Gwizdanów |
| 4 | Remiza OSP Górzyn |
| 5 | Remiza OSP Orsk |

4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług kominiarskich na obiektach administrowanych przez  ZGKiM Rudna wymienionych  w  tabeli nr 1, nr 2 oraz nr 3 w zakresie wynikającym z treści:

1) § 34 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr. 109 poz. 719);

2) art. 62 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z. U. z 2020 r. poz 1333 ze zm.) - przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych o którym mowa w przepisach ustawy prawo budowlane.

4.2. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli w budynkach, z opisem usterek
i nieprawidłowości, podaniem przyczyn oraz propozycji dotyczących ich usunięcia. Protokoły Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych.

4.3. Powiadomienie lokatorów danej nieruchomości o terminie planowanej kontroli bądź czyszczeniu przewodów z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem aby umożliwić udostępnienie lokalu.

4.4. Czyszczenie przewodów kominowych wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz.719), wraz z uzyskaniem potwierdzeń wykonania tych czynności od najemców i właścicieli lokali. Listę z podpisami potwierdzającymi czyszczenie przewodów Wykonawce winien przekazać Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia prac. Czyszczenia winno odbywać się z nw. częstotliwością:
a) przewody spalinowe – dwukrotne czyszczenie w ciągu roku wraz z usunięciem powstałych przy czyszczeniu nieczystości: I czyszczenie – do końca czerwca 2022 r., II czyszczenie – do 15 grudnia 2022 r.

b) przewody wentylacyjne – jednokrotne czyszczenie w ciągu roku łącznie z usunięciem nieczystości powstałych podczas czyszczenia: czyszczenie – do 15 grudnia 2022 r.,

c) przewody dymowe - czterokrotne czyszczenie w ciągu roku wraz z każdorazowym usunięciem sadzy oraz innych nieczystości i uporządkowaniem miejsca pracy. Do zakresu należy również zabezpieczenie wszelkich  otworów przed zanieczyszczeniem lokali. I czyszczenie – do końca marca 2022 r., II czyszczenie – do końca czerwca 2022 r., III czyszczenie – do końca września 2022 r., IV czyszczenie – do 15 grudnia 2022 r.

4.5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy może wystąpić konieczność wykonania dodatkowych prac np. inwentaryzacji przewodów kominowych, dokonania oględzin, sporządzania opinii kominiarskich w formie tekstowej i rysunkowej, udrażniania kanału kominowego itp. Będzie to zobowiązany wykonać Wykonawca w ramach potrzeb i odrębnego zlecenia od Zamawiającego, które będzie podstawa do realizacji  prac dodatkowych.

5. Obowiązki wykonawcy:

5.1 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.,
o ochronie przeciwpożarowej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

5.2. Niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu wszystkich stanów zagrożenia (jeśli wystąpią).

5.3. W przypadku zgłoszeń nieprawidłowości w funkcjonowaniu przewodów przez Zmawiającego Wykonawca winien przystąpić do usuwania usterek w ciągu max do 6 godzin od chwili telefonicznego lub innego wezwania (niezależnie od sezonu), usunięcie usterki nie później niż w ciągu 6 godzin od chwili przystąpienia do usuwania usterki.

5.4. W razie potrzeby przekazywanie informacji z czynności kominiarskich na piśmie dla Zamawiającego.

5.5. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego protokołów z okresowej kontroli przewodów kominowych.

5.6. Dostarczenie do siedziby Zamawiającego potwierdzonej podpisami najemców/właścicieli listy lokali/budynków w których dokonano czyszczeń przewodów spalinowych, dymowych
i wentylacyjnych.

5.7. Posiadanie ubezpieczenia (polisa lub inny dokument potwierdzający) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia,

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz kadrowym

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej pewne i terminowe wykonanie zamówienia

7. Oferta powinna zawierać :

7.1. formularz ofertowy wg załącznika nr 1, 2 oraz 3

7.2. oświadczenie Wykonawcy wg załącznika  nr 4

7.3. zaparafowane wzoru umów - załącznik nr 5, 6 oraz 7

7.4. kopię aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
7.5.  zaświadczenia o nadaniu kwalifikacji mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności w ilości odpowiadającej posiadanej kadry.

7.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Miejsce i termin złożenie oferty:

Oferty należy złożyć na formularzu ofertowym do dnia 19 grudnia 2023 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna tel. 76/746 70 84, Fax. 76/746 70 80  w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e- mail: zgkim@zgkim.rudna.pl (dokumenty wysłane pocztą e-mail należy niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby ZGKiM). Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona oferentom na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej www.zgkim.rudna.pl, oraz www.bip.rudna.pl. ZGKiM zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia postępowania, bez podania przyczyn.

9. Kryterium wyboru ofert:

9.1. W celu porównania ofert Zamawiający dokona oceny wg wartości brutto.

9.2. Cena jednostkowa brutto określona w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z realizacją zadania łącznie z dojazdem do konkretnej lokalizacji.

9.3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te ofert, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Sprzedający, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, tel. 76 746 70 84.

- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@amt24.biz.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art.6 pkt.1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

- Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania
i rozliczenia umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.

- Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- sprostowania (poprawienia) danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- dostępu do danych (w tym kopii tych danych),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

- W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO

- usunięcia danych,

- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

- Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

- Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości złożenia oferty

Halina Zbroińska

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Rudnej

Załącznik Nr 1

FORMULARZ - OFERTA

do Zapytania ofertowego

"Świadczenie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej  w okresie  od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna

Nazwa i adres Oferenta

…………….…………………….……………………………………………….………………

adres ………………………………………………………………..…………………..............

NIP…………………………………..… REGON.......................................................................

1. Ceny dotyczące obiektów z tabeli nr 1 – obiekty  mieszkalne

| L.P. | Rodzaj kontroli | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Termin płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | okresowa kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) oraz prawidłowości podłączeń |  |  |  |  |
| 2 | jednorazowe czyszczenie przewodu spalinowego |  |  |  |  |
| 3 | jednorazowe czyszczenie przewodu wentylacyjnego |  |  |  |  |
| 4 | jednorazowe czyszczenie przewodu dymowego |  |  |  |  |

………………………………….. ………………………………………….

Miejsce i data Podpis i pieczęć Oferenta

Załącznik Nr 2 FORMULARZ - OFERTA

do Zapytania ofertowego

"Świadczenie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej  w okresie  od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna

Nazwa i adres Oferenta

…………….…………………….……………………………………………….………………

adres ………………………………………………………………..…………………..............

NIP…………………………………..… REGON.......................................................................

1. Ceny dotyczące obiektów z tabeli nr 2 – obiekty  niemieszkalne

| L.P. | Rodzaj kontroli | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Termin płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | okresowa kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) oraz prawidłowości podłączeń |  |  |  |  |
| 2 | jednorazowe czyszczenie przewodu spalinowego |  |  |  |  |
| 3 | jednorazowe czyszczenie przewodu wentylacyjnego |  |  |  |  |
| 4 | jednorazowe czyszczenie przewodu dymowego |  |  |  |  |

………………………………….. ………………………………………….

Miejsce i data Podpis i pieczęć Oferenta

FORMULARZ - OFERTA  						                    Załącznik Nr 3

do Zapytania ofertowego

"Świadczenie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej  w okresie  od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna

Nazwa i adres Oferenta

…………….…………………….……………………………………………….………………

adres ………………………………………………………………..…………………..............

NIP…………………………………..… REGON.......................................................................

1. Ceny dotyczące obiektów z tabeli nr 3 – obiekty niemieszkalne – remizy OSP

| L.P. | okresowa kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) oraz prawidłowości podłączeń a także cena za czyszczenie przewodów spalinowych, wentylacyjnych, dymowych 50 | Cena jednostkowa za obiekt netto/rok | VAT | Cena jednostkowa za obiekt brutto/ rok | Termin płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remiza OSP Rudna |  |  |  |  |
| 2 | Remiza OSP Chobienia |  |  |  |  |
| 3 | Remiza OSP Gwizdanów |  |  |  |  |
| 4 | Remiza OSP Górzyn |  |  |  |  |
| 5 | Remiza OSP Orsk |  |  |  |  |

………………………………….. ………………………………………….

Miejsce i data Podpis i pieczęć Oferenta

Załącznik nr 4

#### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego organizowanym przez ZGKiM Rudna pn. "Świadczenie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych i obiektach administrowanych przez  Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej  w okresie  od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”.

- Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w zapytaniu

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w zaproszeniu oraz  przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się w razie wyboru naszej oferty do  podpisania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie umowy.

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które mogą być niezbędne i konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy;

- Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej „Ofercie” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe;

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 - art. 111  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Upełnomocniony przedstawiciel

Data............................................	..........................................

(podpis, pieczęć