Rudna, dnia 30 marca 2023 r.

WWK.271.2.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Informuję, że Gmina Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, NIP: 692-22-57-466, Regon 390647558 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, tel. 076 746 70 84, Fax. 076 746 70 80, poczta elektroniczna (e-mail): zgkim@zgkim.rudna.pl,  adres internetowy: www.zgkim.rudna.pl , zamierza zlecić wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę studni głębinowej w miejscowości Wysokie, gmina Rudna”.

Poniżej przedstawiam zakres zlecenia:

I. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY:

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu robót geologicznych na wykonanie nowej studni głębinowej na działce gminnej nr 80/64 obręb Wysokie, gmina Rudna lub na działce nr 80/120 obręb Wysokie, gmina Rudna. Na działce nr 80/64 zlokalizowane są dwie nieeksploatowane studnie o numerach  I i IA, dla których Zamawiający posiada dokumentację techniczną. Na działce nr 80/120 zlokalizowane są dwie eksploatowane studnie o numerach II i IIA, dla których Zamawiający również posiada dokumentację techniczną. Wymagana wydajność eksploatacyjna nowej studni Q = 30 m³/h. Przewidywana głębokość projektowanego odwiertu studni ok. 50 m. Wymagana średnica zewnętrzna projektowanych filtrów nie mniejsza niż 200 mm.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

- Zatwierdzoną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę nowej studni głębinowej  należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być opracowana zgodnie z:

- ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1072 ze zm.),

- ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2625 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywania wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015, poz. 964),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2018 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2033),

- kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju                            i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021, poz. 2458).

- II. Kod CPV- 71351000-3.

III. TERMIN REALIZACJI : do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB ICH OCENY.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium najniższej ceny.

2. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Zaleca się od Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

1. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Ponadto do oferty winny być załączone:

- zaparafowany projekt umowy ( zał. Nr 2)

- wykaz wykonania dwóch robót w zakresie projektowania robót geologicznych na wykonanie studni głębinowej o głębokości ponad 30 m, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania ( zał. Nr 3 ),

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć  jedną ofertę.

3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

4 .Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę o złożenie oferty cenowej na udzielenie przedmiotowego zamówienia w pokoju nr 2 Zakładu Gospodarki Komunalnej                            i Mieszkaniowej Pl. Zwycięstwa 5, 59 – 305 Rudna, w terminie do dnia 11-04-2023r. do godz. 1500

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę studni głębinowej                          w miejscowości Wysokie, gmina Rudna”.

VII. BADANIE I WYBÓR OFERTY.

1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronach: BIP ZGKiM Rudna i BIP Rudna.

5. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub unieważnienia postępowania.

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

VIII. Okres gwarancji: 60 miesięcy.

IX. Osoba upoważniona do kontaktów: Rafał Jarosz - Kierownik Wydziału Wodociągów                        i Kanalizacji  – tel. 509 501 898 lub 076 746 70 94 w godz. 7.00 do 15.00.

- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 						i Mieszkaniowej w Rudnej

- Halina Zbroińska

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Gmina Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, NIP: 692-22-57-466, Regon 390647558,                -Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna,

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) |  |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| E - mail |  |
| Nr konta bankowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej |  |
| Nazwa banku |  |

Niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę studni głębinowej w miejscowości Wysokie, gmina Rudna”.

Oferuję :

1)  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto ………………………,podatek VAT ………..…… brutto ……………………………..

Słownie brutto:

…………………………………………………………………………………………………….

2) wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia: …........................ do dnia     ...........................

Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które uwzględnia wszystkie koszty związane z pełną i prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

1.Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, warunkami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia, technologią wykonania robót, planowanymi warunkami prowadzenia przyszłych prac i miejscem realizacji robót.

2.Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi                        w zaproszeniu i w projekcie umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Oświadczam, że zdobyłem wszelkie informacje, które mogą być niezbędne i konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

6. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

7. Oświadczam, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej „Ofercie” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

8. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres: 60 miesięcy.

10. Termin płatności wynosi: 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Data, ………………………….. ……………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

UMOWA-projekt

zawarta w Rudnej w dniu ….........................r. pomiędzy

Gminą Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna, NIP: 692-22-57-466, Regon 390647558 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, zwany w umowie „ Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora Zakładu - Halinę Zbroińską

przy udziale Głównego Księgowego - Beaty Łukasiewicz,

a

….......................................................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

…................................................................................................................................................

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza a Projektant przyjmuje do wykonania zadanie pn.„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę studni głębinowej                                    w miejscowości Wysokie, gmina Rudna”, zwane dalej Przedmiotem Umowy, zgodnie                     z ofertą oraz obowiązującymi normami, przepisami i wiedzą techniczną .

2.Szczegółowy opis przedmiotu umowy jest określony w załączniku nr 1 do umowy.

3.Strony ustalają, że wszelkie zawarte w Przedmiocie Umowy technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane.

4.Strony zgodnie postanawiają, że Projektant, będzie zobowiązany za wynagrodzeniem określonym w § 5 niniejszej umowy, do dokonania weryfikacji przedmiotu umowy pod kątem ewentualnych zmian w przepisach prawa i/lub nowych norm które zostały wykorzystane przy pracach projektowych, a w przypadku gdy przepisy i/lub normy o których mowa powyżej uległy zmianie do dokonania korekty Przedmiotu Umowy, w celu umożliwienia zrealizowania zadania zgodnie z prawem.

5.Obowiązek o którym mowa w ust. 4 powstaje o ile Zamawiający nie rozpocznie realizacji zadania w oparciu o niniejszy Przedmiot umowy, w terminie krótszym niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru i wygasa po upływie 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru.

6.Projektant zobowiązany będzie, na podstawie niniejszej umowy, oraz w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 5, do wyjaśniania (na żądanie Zamawiającego w formie pisemnej) wszystkich wątpliwości dotyczących Przedmiotu Umowy zgłaszanych przez innych uczestników procesu budowlanego a także brać udział w naradach czy spotkaniach pozostających w związku z realizacją zadania w oparciu o niniejszy przedmiot umowy.

§ 2

1. Projektant zobowiązuje się do:

a) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych oraz wszelkich istotnych przeszkodach w procesie realizacji niniejszej umowy,

b) uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń w zakresie wymaganym ustawą                     z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane oraz ustawą z dnia 20 lipca 2017r. -Prawo Wodne.

2.Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia a także do wykonania czynności określonych w niniejszej umowie na zasadach w niej ustalonych.

3. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się Pana Rafała Jarosza- kierownika Wydziału Wodociągów i Kanalizacji.

4.Wszelkie prace związane z przedmiotem niniejszej umowy ze strony Projektanta, wykonywać będzie: …………………………………………………………………………………….

§ 3

1.Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od…………………….do ……………........r.

2.Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpi w ten sposób, że Projektant w terminie o którym mowa w ust. 1 wyda Zamawiającemu Przedmiot umowy wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem o jego kompletności z punktu widzenia celu, któremu dokumentacja ma służyć oraz wykonania w/w prac zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.

3. Za datę wykonania Przedmiotu umowy, strony przyjmują dzień o którym mowa w ust.2                     z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 5.

4. Na żądanie Zamawiającego Projektant zobowiązany jest wykonać dalsze egzemplarze sporządzonej na podstawie niniejszej umowy dokumentacji  za odrębnym wynagrodzeniem.

§ 4

1. Przedmiotem odbioru jest dokumentacja projektowo- kosztorysowa, o której mowa w § 1.

2.Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia jego przekazania. Na tę okoliczność strony sporządzą stosowny protokół przekazania stanowiący załącznik nr 2 do tej umowy.

3.W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Przedmiocie Umowy, Projektant zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w terminie o którym mowa w ust. 2, protokół przekazania staje się protokołem odbioru i stanowi podstawę do wystawienia faktury.

4. W spisanym z czynności odbioru protokole strony umieszczą wszelkie ustalenia dokonane podczas odbioru, a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5.Za datę spełnienia przez Projektanta zobowiązań wynikających z niniejszej umowy uznaje się datę dostarczenia Przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego bez wad i usterek. Jeżeli w wyniku odbioru okaże się, że Projektant wykonał dokumentację z wadami, za datę wykonania umowy przyjmuje się datę odbioru Przedmiotu umowy po ich usunięciu.

6.Na okoliczność odebrania Przedmiotu umowy bez wad, po ich usunięciu, strony sporządzą protokół odbioru.

7.Postanowienia ust. 3 w zakresie obowiązku usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przez Zamawiającego, stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia wad w Przedmiocie Umowy, po jego odbiorze w trakcie procesu inwestycyjnego.

8.Przez wadę rozumie się niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Projektanta któregokolwiek obowiązku określonego w umowie.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………….. zł (słownie: …………………………………………………..………………..).

2.Projektant w ramach ceny ryczałtowej wykona:

a) wszelkie inne opracowania oraz uzgodnienia nie wykazane w przedmiotowym zakresie,               a niezbędne do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych przedmiotowego zadania,

b) w ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji będzie dokonywać zmian oraz korekty umownego zakresu rzeczowego ( łącznie z przeliczeniem kosztorysowym),                     w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia SIWZ na wykonanie prac budowlanych               w ramach tego zadania,

c) przenosi prawa autorskie majątkowe do projektu na Zamawiającego.

§ 6

1. Wynagrodzenie określone w § 5 zostanie zapłacone, na podstawie faktury wystawionej przez Projektanta, po wydaniu Zamawiającemu Przedmiotu umowy o którym mowa w § 1.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy bez wad                  i usterek.

3. Projektant zobowiązuje się do wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji w ciągu 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 zostanie zapłacone Projektantowi w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Projektanta nr …………………………….wskazany w fakturze.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczania wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji tej umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.                    z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

6.   Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 4 powyżej:

  - jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności (MPP),

  - jest rachunkiem ujętym w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

7.  Zamawiający oświadcza, że w przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych  w   ust. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 4 powyżej, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek nieobjęty Wykazem, nie będzie stanowić dla Wykonawcy podstawy do żądania od  Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat, odszkodowań lub roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

8. Projektant oświadcza, że:

a)  posiada rachunek bankowy związany z jego działalnością gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku Vat posiadającym NIP oraz, że zobowiązuje się utrzymać taki status do dnia wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku naruszenia w/w zobowiązania, Zamawiający uiści Projektantowi wynagrodzenie w wysokości netto, bez podatku VAT wskazanego  w fakturze, a Projektant niniejszym wyraża na to zgodę.

9. Za datę płatności strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Fakturę należy wystawić na:

Nabywcę:

Gmina Rudna

Plac Zwycięstwa 15,

59-305 Rudna, NIP: 692-22-57-466,

Odbiorcę:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

59-305 Rudna, Plac Zwycięstwa 5.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 kodeksu cywilnego.

2. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć wszelkie  wady i usterki w przedmiocie umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. W przypadku gdy natura stwierdzonych wad nie pozwala na ich usunięcie w terminie                 o którym mowa w ust. 2, Zamawiający  wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych usterek po zasięgnięciu stanowiska wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawiadomienia Wykonawcy o powstałych usterkach.

4. W przypadku stwierdzenia usterek bądź wad w przedmiocie umowy, po dokonaniu odbioru Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę, wzywając go jednocześnie do ich usunięcia w terminie o którym mowa w ust. 2 z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

5. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez obie strony protokołu bezusterkowego i bez wad odbioru końcowego i ulega zawieszeniu na okres usuwania zgłoszonych Wykonawcy usterek.

6. Niezależnie od gwarancji zamawiający ma prawo do rękojmi za wady, okres trwania rękojmi kończy się po upływie 6 – miesięcy od zakończenia okresu gwarancji.

7. Wierzytelność z  tej umowy wykonawca może cedować na osoby trzecie tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 8

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie niniejszej umowy w formie niższej wymienionych kar umownych.

2. Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a) opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, określonego w §5 ust.1 umowy,

b) niewykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań określonych umową-                    w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek,

c) opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto jw. za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad,

d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Projektanta-                        w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto j.w.

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Projektant wyraża zgodę by Zamawiający, niezależnie od kary umownej określonej                   w ust. 2 pkt.a), zlecił wykonanie zastępcze na koszt Projektanta, w wypadku opóźnienia trwającego dłużej niż 1 miesiąc.

§ 9

1. Ochrona danych osobych Wykonawcy, których administratorem będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odbywać się będzie w sposób opisany w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Zakład informuje, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z wykonywaniem niniejszej umowy. Odbiorcy przysługuje prawo wglądu do danych i ich poprawiania.

3. Każda ze stron umowy oświadcza, że w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych (pozyskanych bezpośrednio lub pośrednio) niezbędnych do realizacji umowy, wypełniła wobec osób fizycznych, których te dane dotyczą obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                        z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 10

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie regulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące.

3. Sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                         PROJEKTANT:

załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu robót geologicznych na wykonanie nowej studni głębinowej na działce gminnej nr 80/64 obręb Wysokie, gmina Rudna lub na działce nr 80/120 obręb Wysokie, gmina Rudna. Na działce nr 80/64 zlokalizowane są dwie nieeksploatowane studnie o numerach  I i IA, dla których Zamawiający posiada dokumentację techniczną. Na działce nr 80/120 zlokalizowane są dwie eksploatowane studnie o numerach II i IIA, dla których Zamawiający również posiada dokumentację techniczną. Wymagana wydajność eksploatacyjna nowej studni Q = 30 m³/h. Przewidywana głębokość projektowanego odwiertu studni ok. 50 m. Wymagana średnica zewnętrzna projektowanych filtrów nie mniejsza niż 200 mm.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

- Zatwierdzoną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę nowej studni głębinowej należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być opracowana zgodnie z:

- ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1072 ze zm.),

- ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2625 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywania wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015, poz. 964),

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2018 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2033),

- kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju                            i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021, poz. 2458).

UWAGA:

1. Zaleca się od Projektanta dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

2. Projektant w ramach umowy oraz ceny ryczałtowej za wykonanie jej przedmiotu                        w trakcie realizacji inwestycji będzie dokonywać zmian oraz korekty umownego zakresu rzeczowego (łącznie z przeliczeniem kosztorysowym) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia zapytania.

załącznik nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

Sporządzony w dniu ……………………………... 2023 roku.

nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę studni głębinowej w miejscowości Wysokie, gmina Rudna

na podstawie umowy nr …………………………. z dnia……………………………….r.

Strony przekazania:

Przedstawiciel Zamawiającego:

- 1)  .....................................................................................................…………...

Przedstawiciel Projektanta:

- 2)  ...…………………………………………………………………………………….

U S T A L E N I A

W ramach realizacji w/w zadania Projektant przekazuje następujące dokumenty:

1)................................................................................................................................................

2).................................................................................................................................................

3).................................................................................................................................................

4)...............................................................................................................................................

5).................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Strony umowy stwierdzają / nie stwierdzają* wykonanie przedmiotu umowy zgodnie w w/w umową.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Termin usunięcia wad lub usterek: ….......................................

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. ................................................

2. ..........................................…...

Załącznik nr 3 do umowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

- Zapytania ofertowe, poza ustawą PZP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ,informujemy że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                     w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, tel. 76 746 70 84.

- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@amt24.biz.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art.6 pkt.1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia                            i wykonania umowy.

- Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.

- Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- sprostowania (poprawienia) danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- dostępu do danych (w tym kopii tych danych),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

- W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO

- usunięcia danych,

- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

- Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

- Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości złożenia oferty

Załącznik nr 3

................................................... .............................................

PIECZĄTKA WYKONAWCY, MIEJSCOWOŚĆ, DATA

WYKAZ ROBÓT

WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU

SKŁADANIA OFERT

| Lp. | Rodzaj wykonanych robót. | Wartość wykonanych robót brutto. | Daty i miejsce wykonania | Odbiorca. |
| --- | --- | --- | --- | --- |