### INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.	Podstawa opracowania.

- projekt budowlano-wykonawczy  przebudowy wodociągu podwieszonego do konstrukcji mostu na rzece Wieprz ul.Mostowa w związku z jego przebudową.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia /D.U.nr 120 poz. 1126 z dnia l0 lipca 2003 r./

2.	Opis.
2.1Zakres robót.

Projekt budowlano-wykonawczy  został opracowany na realizację

a/ Przebudowy  wodociągu miejskiego podwieszonego do konstrukcji mostu  w związku z przebudową Mostu  zlokalizowanego  na drodze powiatowej Nr 3158L na działce  nr 978/5,784/4  w Krasnymstawie przy ul.Mostowej.- właściciel  wodociągu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie.

2.2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

## Obecnie działka jest zabudowana mostem przewidzianym do przebudowy  w stanie

użytkowanym.

2.3.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz dotyczące przewidywanych zagrożeń
występujących podczas realizacji robót.

Z uwagi na specyfikę robót budowlanych w trakcie realizacji należy zwrócić uwagę na

wykonywanie wykopów jak i zasypki w ramach robót ziemnych związanych z realizacją

przebudowy wodociągu

Wykopy należy wykonywać szerokoprzestrzenne, o bezpiecznym nachyleniu ścian.

W przypadku niemożliwości wykonania wykopów jak powyżej należy zabezpieczyć je

odeskowaniem,Nad rzeką Wieprz podczas  rozbiórki rurociągu jak również podwieszania nowego istnieje zagrożenie porażenia prądem podczas zgrzewania odcinków rurociągu .

Jeżeli powyższe zalecenia nie zostaną zastosowane może wystąpić ryzyko powstania

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w tym przypadku kierownik budowy przed

rozpoczęciem robót jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony robót

na prowadzenie powyższych prac.

2.4.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed realizacją robót szczególnie niebezpiecznych należy przeszkolić pracowników pod względem bhp. Prace te należy wykonywać pod nadzorem.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie jest wymagany /nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 21a ust la i 2/.

2.5.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom.

Teren robót należy wydzielić przed dostępem osób niepowołanych oraz oznakować tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

Opracował:

# Inż.Sławomior Ciechan

Upr.bud.nr 1039/CH/92