***Załącznik nr 1***

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Produkt „oddychający”, miękka warstwa zewnętrzna pokryta laminatem „oddychającym”
2. co najmniej jeden elastyczny ściągacz taliowy oraz dwie pary przylepco-rzepów zapewniających trwałe mocowanie, z możliwością wielokrotnego zapinania   
   i odpinania, ~~\~~
3. produkt o zwiększonej chłonności, pieluchy nocne; podwójny wkład chłonny. Zamawiający zastrzega sobie, iż wymagana chłonność pieluchomajtek powinna wynosić:

* dla rozmiaru M – minimum 2750 ml.
  + - dla rozmiaru L – minimum 2960 ml.

1. wskaźnik wilgotności, informujący o konieczności zmiany pieluchy
2. falbanki wewnętrzne, w części pachwinowej przymocowane do wkładu chłonnego, tworzące barierę dla wilgoci zapobiegające wydostawaniu się zawartości,
3. przędza elastyczna w części pachwinowej – nie zawierająca lateksu,
4. substancja wiążąca wilgoć i utrzymująca ją z dala od skóry oraz neutralizująca nieprzyjemne zapachy
5. pieluchomajtki muszą być antyalergiczne – nie zawierające lateksu,
6. produkt musi być pakowany w takie opakowania jednostkowe ( np.: 10szt., 20szt., 30 szt., 60szt. ), które przy korzystaniu z refundowanego limitu NFZ – 60 szt. /osobę/ miesiąc, zapewnią dostawy w pełnych opakowaniach.