- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  w Zelowie

97-425 Zelów ul. Żeromskiego 21

Tel.  (0-44) 6341 120 ;            faks: (0-44) 6341 120

e-mail: spzoz_zelow@interia.pl

http://zelowgmw.14.e-bip.pl (strona BIP SPZOZ)

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

poniżej 60.000 euro, na:

zakup i montaż dźwigu osobowego dla SP ZOZ w Zelowie

inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach  ZPORR

- ZATWIERDZAM

- Zelów, dnia   08-11-2006               Czesław Ożarek

I. ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie

ul. Żeromskiego 21

97-425 Zelów

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8,00-15,00.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i montaż dla SP ZOZ w Zelowie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dźwig montowany wewnątrz budynku | TAK Warunek konieczny |
| 2 | Zasilanie z sieci energetycznej 220/230 V | TAK Warunek konieczny |
| 3 | Konstrukcja samonośna | TAK Warunek konieczny |
| 4 | Wymiary platformy ( kabiny ) min. 140x110cm | TAK Warunek konieczny |
| 5 | Napęd śrubowy lub hydrauliczny | TAK Warunek konieczny |
| 6 | Drzwi wejściowe o wymiarach minimum 90x200cm. | TAK Warunek konieczny |
| 7 | Udźwig minimum 400 kg | TAK Warunek konieczny |
| 8 | Wysokość podnoszenia 370 cm. (-38,0-0,0– 332,0cm) | TAK Warunek konieczny |
| 9 | Dostarczenie montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie zamawiającego warunek terminie do 30 dni Od dnia zawarcia umowy | TAK Warunek konieczny |
| 10 | Dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu na terenie RP: deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE oraz zezwolenie ( opinia) Urzędu Dozoru Technicznego | TAK Warunek konieczny |
| 11 | Materiały producenta typu „Produkt Data” | TAK, proszę dołączyć |
| 12 | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK Warunek konieczny |

- Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych pod pojęciami:

  - Dźwigi  - kod 29 22 14 10-1

  - Windy  – kod  29 22 16 10 - 3

- Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia  kwotę do  74 605 ,44 zł brutto. Do oferty należy załączyć materiały producenta typu „Produkt Data” odnośnie oferowanego urządzenia umożliwiających weryfikacje podanych parametrów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1.

IV. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówieni wynosi 30 dni od daty podpisania umowy z dostawcą.

- Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym i

wpisem w dzienniku budowy prowadzonym przez kierownika budowy

- Wymagania dodatkowe:

  - Oferowane urządzenie posiada  wymagane aktualne atesty i świadectwa, a szczególności

zezwolenie ( opinię )Urzędu Dozoru Technicznego  dotyczącą możliwości montażu  oraz

korzystania z urządzenia przez osoby niepełnosprawne oraz deklarację o zgodności wyroby z normami CE.

  - Oferowane urządzenia gotowe będą do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

  - Do urządzeń musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja serwisowa i pomiarowa oraz określone zalecenia związane z obowiązkiem metrologicznym i wymaganymi testami.

  - Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego urządzenia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

- W postępowaniu przetargowym udział mogą wziąć wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  Nr 164, poz. 1163).

- Zapewnienie za zrealizowane dostawy terminu płatności do 30 dni.

- Zapewnienie stałości cen.

- Zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w ust. III niniejszej SIWZ.

Weryfikacja nastąpi na podstawie dostarczonych dokumentów.

- Zaakceptowanie „Wzór umowy” - załącznik stanowiący integralną część SIWZ. Zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców będzie odbywać się wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie VI niniejszej specyfikacji.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych należy dostarczyć następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie wykonawcy, że spełniania warunki z art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy dostarczyć:

- Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zaakceptowany „Wzór umowy” - załącznik stanowiący integralną część SIWZ.

- Katalogi i/lub foldery i/lub ulotki z opisem zawierającymi numery katalogowe, rozmiary i parametry oferowanego towaru - jeżeli istnieją.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE PORUZUMIENWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują droga elektroniczną, pisemnie lub faksem.

- Zamawiający dopuszcza i preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej  Zamawiającego  podanego w nagłówku .

Zamawiający wymaga aby każdy pobierający zapytanie ofertowe droga elektroniczną powiadomił go o tym fakcie pocztą elektroniczną  lub faksem wskazanymi w nagłówku ogłoszenia

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt 1 drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

- Dla protestów oraz przystąpień do protestów jedyną właściwa dla Wykonawców formą komunikacji z Zamawiającym jest forma pisemna.

- Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

- Zamawiający po otrzymaniu zapytania niezwłocznie prześle treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści treść zapytań i wyjaśnień na stronie internetowej.

- Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

- Czesław Ożarek– tel. 044 6341 120  lub 604 235 249 w godzinach od 8,00 do 19,00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

  - TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia .Zamawiający zawrze z dostawcą wyłonionym w przetargu pisemną umowę na dostawę i montaż urządzenia niezwłocznie po prawomocnym rozstrzygnięciu przetargu .

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERY:

- Wykonawca przygotuje i złoży ofertę w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym oraz uzupełnić wypełnionymi formularzami cenowymi stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ (formularze można przepisać).

- Oferta musi dotyczyć całości inwestycji ( zakup z montażem ) z tym ,że zamawiający dopuszcza powierzenie montażu urządzenia wynajętemu przez składającego ofertę podwykonawcy działającego na jego zlecenie i odpowiedzialność .

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez danego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę.

- Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem) oraz być opieczętowana i podpisana w wyznaczonych miejscach przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

- Dokumenty, których żąda zamawiający, mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz oznaczonej następująco:

„Oferta na dostawę i montaż dźwigu osobowego”

- Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę jedynie przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wpływu oferty po wyznaczonym terminie zostanie ona odesłana bez otwierania, po upływie terminu do składania protestów.

XI. 	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie

97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 21 woj. łódzkie, powiat bełchatowski

– I piętro pok. 30 sekretariat/księgowość w godz 8,00-15,00 od poniedziałku do piątku

Termin składania ofert upływa w dniu  16-11-2006 r. do godz. 15:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-11-2006 o godz. 15,00 w siedzibie zamawiającego pod wyżej

wskazanym adresem.

  - MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- SPZOZ  w Zelowie

Zelów ul. Żeromskiego 21 – pok. 30 I pietro  ( sekretariat /księgowość ).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16-11-2006 r. o godz. 15:00.

  - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych.

- Wykonawca poda wartości netto (bez VAT) i brutto (z VAT) a także obowiązującą stawkę VAT

- Cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie.

- Ceny oraz koszt należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z dyspozycją art. 88 ustawy), niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

- Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

| Lp. | Kryterium | Ranga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% |
| RAZEM |  | 100% |

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i spełniają wymagania określone w SIWZ.

- Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane wyżej kryteria wyboru.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- zawiera omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podst. art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i spełnia wymagania określone w SIWZ oraz oferuje najniższą crenę.

# Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:

# wyborze najkorzystniejszej oferty,

# wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

# wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.

# Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

- Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia, nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertą najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

- Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyznaczyć inny dogodny dla niego  termin podpisania umowy nie później jednak niż 3 dni od terminu określonego w zawiadomieniu o wyborze oferty

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający odstępuje od pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA - WZÓR UMOWY

Istotne postanowienia dotyczące umowy zawiera załącznik do SIWZ - Wzór umowy.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Wykonawca, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, ma prawo do środków odwoławczych zgodnie z działem VI ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (art. 179)

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią.

- Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.

XIX. ZAŁĄCZNIKI

  - Formularz ofertowy.

  - Wzór umowy.

  - Oświadczenie art. 22 ust.1.

  - Opis techniczny ( dokumentacja techniczno – budowlana )  urządzenia

Formularz oferty na  dostawę i montaż dźwigu osobowego dla

SP ZOZ w Zelowie

Składający ofertę :

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

oferuje sprzedaż i montaż urządzenia o następujących parametrach

| Lp. |  | Parametry | Parametr wymagany | Spełnia / niespełna ( wpisać tak lub nie lub podać parametry) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Dźwig montowany wewnątrz budynku | TAK Warunek konieczny |  |
| 2 |  | Zasilanie z sieci energetycznej 220/230 V | TAK Warunek konieczny |  |
| 3 |  | Konstrukcja samonośna | TAK Warunek konieczny |  |
| 4 |  | Wymiary platformy ( kabiny ) min. 140x110cm | TAK Warunek konieczny | Podać wymiary |
| 5 |  | Napęd śrubowy lub hydrauliczny | TAK Warunek konieczny | podać rodzaj napędu |
| 6 |  | Drzwi wejściowe o wymiarach minimum 90x200cm. | TAK Warunek konieczny | Podać wymiary |
| 7 |  | Udźwig minimum 400 kg | TAK Warunek konieczny | Podać udżwig |
| 8 |  | Wysokość podnoszenia 370 cm. (-38,0-0,0– 332,0cm) | TAK Warunek konieczny |  |
| 9 |  | Dostarczenie montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie zamawiającego warunek terminie do 30 dni Od dnia zawarcia umowy | TAK Warunek konieczny |  |
| 10 |  | Dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu na terenie RP: deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE oraz zezwolenie ( opinia) Urzędu Dozoru Technicznego | TAK Warunek konieczny |  |
| 11 |  | Materiały producenta typu „Produkt Data” | TAK, proszę dołączyć |  |
| 12 |  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK Warunek konieczny |  |
| 13 | inne |  |  |  |
| 14 | inne |  |  |  |

Za dostawę i montaż urządzenia  o podanych parametrach oferuję cenę brutto ……………PLN

( słownie …………………………………………….PLN brutto )

data ………..                                                                       podpis oferenta  ………………………….