Tczew, dnia 21.07.2016 r.

ZUK.271.3.9.4.2016

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap I), budowa systemu tras rowerowych”

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania do treści SIWZ, dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa do warstwy podbudowy pod jezdnią innego niż C 30/3 przy spełnieniu parametrów kontrolnych warstw podbudowy?

Odpowiedź  na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłącznie kruszywa spełniającego wymagania zapisane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym część składową SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania?

Odpowiedź  na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza do ponownego wbudowania materiały pozyskane z rozbiórek w asortymencie i ilościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji projektowej. Nadwyżka materiałów pochodzących z rozbiórki, nadających się do ponownego wbudowania jest własnością Gminy Miejskiej Tczew. Sposób postępowania z w/w materiałami szczegółowo opisano w SIWZ.

Pytanie nr 3

Proszę o udostępnienie lub wskazanie miejsca, gdzie w dokumentacji przetargowej znajduje się opracowanie rysunkowe dotyczące przebudowy sieci sanitarnej i gazowej na zakresie przedmiotu postępowania (rondo). Dostępne części rysunkowe kończą się na rysunkach nr 03/KS i 03/G.

Proszę o ewentualne potwierdzenie, że oferta nie powinna zawierać przebudowy sieci sanitarnej i gazowej na etapie objętym tym postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź  na pytanie nr 3

Zamawiający uzupełnia brakujące profile projektowanej budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Informujemy, że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie sieci uzbrojenia terenu ujęte w załączonej dokumentacji projektowej, wskazane m. in. w projekcie wykonawczym branży drogowej rysunek nr 2.2.2, zatytułowanym „Plansza zbiorcza uzbrojenia” oraz szczegółowych projektach poszczególnych branż. Ponadto, należy uwzględnić w wycenie koszty związane z rozbiórką i odtworzeniem konstrukcji nawierzchni  jezdni/chodników istniejących ulic (nie objętych przebudową w ramach projektu branży drogowej) w miejscach projektowanych przejść budowy/przebudowy sieci.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować kosze osadcze do wypustów kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź  na pytanie nr 4

Tak, należy zastosować kosze osadcze.

Pytanie nr 5

Prosimy o określenie głębokości osadników we wpustach kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Głębokość osadnika min. 1,0 m.

Pytanie nr 6

Prosimy o załączenie profili sieci kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź na pytanie nr 6

W załączeniu profil sieci kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 7

Prosimy o załączenie profili sieci wodociągowej.

Odpowiedź na pytanie nr 7

W załączeniu profil sieci wodociągowej.

Pytanie nr 8

Prosimy o załączenie schematów węzłów wodociągowych.

Odpowiedź na pytanie nr 8

W załączeniu schematy węzłów wodociągowych.

Pytanie nr 9

Prosimy o określenie wymagań dotyczących włazów dla kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Właz żeliwny typ ciężki (przejazdowy) wytrzymałość min. 40 T.

Pytanie nr 10

Prosimy o załączenie przedmiarów robót.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje budowy/przebudowy kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający potwierdza, że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie sieci uzbrojenia terenu, ujęte w załączonej dokumentacji projektowej, wskazane m. in. w projekcie wykonawczym branży drogowej rysunek nr 2.2.2 zatytułowanym „Plansza zbiorcza uzbrojenia” oraz szczegółowych projektach poszczególnych branż.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wymianę istn sieci wodociągowej DN150 (odcinek między węzłami W81-W82 o długości 125,0 mb).

Odpowiedź na pytanie nr 12

Jak w punkcie wyżej, w tym także odcinek sieci wodociągowej DN150 W81-W82. Ponadto, należy uwzględnić w wycenie koszty związane z rozbiórką i odtworzeniem konstrukcji nawierzchni  jezdni/chodników istniejących ulic (nie objętych przebudową w ramach projektu branży drogowej) w miejscach projektowanych przejść budowy/przebudowy sieci.

Zamawiający informuje, iż  termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień      28.07.2016 r. nie ulega zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki:

- Projekt wykonawczy – przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej;

- Projekt wykonawczy – przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej;

- Projekt wykonawczy – przebudowa sieci wodociągowej;

- Projekt wykonawczy – przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami.

Podpisał:

Przemysław Boleski

Dyrektor ZUK