L.dz.: ZUK.271.3.2.2.2018						Tczew, dnia 07.02.2018 r.

Do wszystkich wykonawców

ubiegających się o zamówienie

Wyjaśnienie nr 2

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późniejszymi zmianami)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie nr 1

W projekcie wykonawczym pn.: „2.12 PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA”  zaprojektowano kanalizację kablową z rur HDPE ø 110/6,3mm. Czy oznacza, że należy zastosować rury osłonowe pod jezdniami o odporności na ściskanie 750 N, a w pozostałych miejscach 450N, czy na całej projektowanej długości należy zastosować rury o odporności na ściskanie 750 N?

Odpowiedź na pytanie

Zgodnie z projektem dla całej kanalizacji należy zastosować rury HDPE 110/6,3 co gwarantuje uzyskanie odporności na ściskanie wg PN-EN 61386-24 N750 [kN/m2]. Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważne winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w pkt. 3.12 SIWZ - IDW oraz OPZ. Jako parametr równoważności należy przyjąć rodzaj materiału (np. HDPE lub PP lub PEHD). Stosowanie rozwiązań równoważnych, ale niezgodnych dokumentacją projektową jest niedopuszczalne.

Pytanie nr 2

W projekcie wykonawczym pn.: „2.12 PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA”  zaprojektowano studnie kablowe wykonane z poliwęglanu z pokrywą w wersji do wybrukowania. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni kablowych betonowych z pokrywą w wersji do wybrukowania?

Odpowiedź na pytanie

Nie dopuszcza się zastosowania studni betonowych.

Należy zastosować studnie kablowe wykonane z poliwęglanu z pokrywą w wersji do wybrukowania (spełniające wymagania Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych). Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważne winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w pkt. 3.12 SIWZ - IDW oraz OPZ. Jako parametr równoważności należy przyjąć rodzaj materiału (np. PP lub PEHD) oraz wymiary. Stosowanie rozwiązań równoważnych, ale niezgodnych dokumentacją projektową jest niedopuszczalne.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Data zawiadomienia Wykonawców: 07.02.2018 r.