****

**ZP.261.3.2023**

**Załącznik 1d**

|  |
| --- |
| **Część 4 – zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż zabudowy kuchennej** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Lp.** | **nazwa** | **opis** | **ilość** | **Cena brutto** |
| 1 | Zabudowa kuchenna | Zadanie podzielone na 2 etapy:Etap 1 - Zaprojektowanie zabudowy kuchennej1. Wykonawca dokona samodzielnego pomiaru pomieszczenia i przygotuje projekt zabudowy mebli kuchennych do pomieszczenia gospodarczego w placówce wsparcia dziennego w Sianowie.2. Zaprojektowana zabudowa musi być zgodna z Polskimi Normami i spełniać wymagania użytkowe stawiane przez Zamawiającego3. Projekt zabudowy musi być realny do wykonania za cenę wskazaną w formularzu ofertowym4. Usługa obejmuje wykonanie i przedstawienie min.4 perspektyw projektu, oraz rzut typowo techniczny z uwzględnieniem wymiarów, pokazujący podział frontów i podział blatów.5. Wykonawca wraz z projektem przedstawi Zamawiającemu wzorniki/próbki zaproponowanych materiałów.6. Wykonawca w projekcie uwzględni sugestie i zalecenia Zamawiającego.7. W projekcie należy uwzględnić poniższe informacje uzupełniające:a) Płyta meblowa 18mm + okleina pcv 2mmb) Fronty lakierowane na wysoki połysk jednostronnie frezem uchwytowym kolor biały.c) Zawiasy i prowadnice w szufladach firmy Blum lub równoważned) Blaty laminowane 38 mme) Zlewozmywak z armaturą - komplet (Zlew nakładany dwukomorowy ze stali nierdzewnej , syfon, bateria)f) Mechaniczny system otwierania, umożliwiający otwarcie poprzez przyciśnięcie frontu w odpowiednim miejscu. g) meble wyposażone w 1 cargo do zabudowy narożnej dolnejh) w ramach  mebli zaprojektowane min. 2 szafki z 3 szufladamii) Wykonawca w projekcie uwzględni sprzęty AGD, które Zamawiający zakupi w ramach realizacji części I zamówienia. 8. Zamawiający zobowiązuje się przekazać dane techniczne sprzętów AGD na wniosek Wykonawcy.9. Projekt końcowy podlega akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do etapu 2.Etap 2 - Wykonanie i montaż zabudowy kuchennej1. Zakres usługi obejmuje wykonanie, dostarczenie i montaż zabudowy kuchennej zgodnie z zatwierdzonym projektem.2. Zakres montażu obejmuje montaż i podłączenie armatury i urządzeń wolnostojących dostarczonych przez Zamawiającego. | 1 zestaw |  |
| **Wartość ofertowa brutto za realizację części IV zamówienia**  | …………………………..zł |

**Kolumny A-D stanowią szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i nie podlegają modyfikacji przez Wykonawcę.**

**Kolumnę E wypełnia Wykonawca. Niewypełnienie wskazanych kolumn przez Wykonawcę może skutkować odrzuceniem oferty jako niekompletnej.**

…………………………………………

data i podpis Wykonawcy lub osoby

uprawnionej do składania oświadczeń

 woli w imieniu Wykonawcy