Załącznik nr 1b do SWZ

Formularz cenowy

| Dane wskazane przez Zamawiającego |  |  |  | Dane wskazywane przez Wykonawcę |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Lp | Nazwa | Wymagania Zamawiającego | Ilość sztuk | Producent, model | Specyfikacja techniczna | Cena brutto za 1 szt. | Cena brutto (DxG) |
| - 1. | Wózek inwalidzki elektryczny | Wózek inwalidzki z napędem elektrycznmy skonstruowany zgodnie z najnowszymi technologiami. Konstrukcja wózka pozwala na maksymalne dostosowanie go do potrzeb użytkownika. Łączy w sobie solidną i wytrzymałą konstrukcję, nowoczesne rozwiązania sterowania elektronicznego oraz systemy zapewniające bezpieczeństwo. Cechy produktu: - Nowoczesna aluminiowa konstrukcja - Składane oparcie - Regulacja głębokości oraz kąta nachylenia siedziska i oparcia - Demontowalna tapicerka - Miękka, gąbkowana poduszka - Pas zabezpieczający przed wypadnięciem - Uchylne i demontowalne podnóżki - Regulacja wysokości podnóżków i podłokietników - Inteligentny, elektromagnetyczny system hamowania - Pantograf, odchylenie joysticka (opcja) - Możliwość zmiany strony jednostki sterującej (prawo-lewo) - Odłączenie napędu elektrycznego - Kompletne oświetlenie diodowe (LED) - Tylne, chowane kółeczka antywywrotne - Pompowane koła - Aluminiowe felgi - Amortyzatory kół tylnych - Łatwo demontowane akumulatory - dostępne opcje: regulowane pod kątem podnóżki, uchwyt na kule - możliwość przełożenia jednostki sterującej dla opiekuna (opcja) - zagłówek(opcja) Dane techniczne: - Prędkość max (km/h) 12 - Szerokość siedziska po tapicerce (cm) ok. 40/45 - Szerokość siedziska między boczkami (cm) ok. 48/53 - Głębokość siedziska po tapicerce (cm) ok. 46 - Wysokość oparcia pleców (cm) ok. 52 - Wysokość całkowita wózka (cm) ok 104 - Długość podudzia: min/max (cm) 43-48 - Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) ok. 22-27 - Grubość poduszki siedziska (cm) ok. 5 - Przednia wysokość siedziska (z poduszką)(cm) ok. 52 - Szerokość całkowita wózka (cm) ok.59 – 68 cm - Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm) ok. 115 - Waga wózka z akumulatorami / bez (cm) ok. 83/60 - Wysokość wózka do transportu (cm) ok. 80 - Rozmiar kółek przednich 9" - Rozmiar kółek tylnych 14" - Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) 9 - Promień skrętu (cm) ok. 96 - Zasięg (km) ok. 25 - Waga użytkownika (kg) min. 136 - Pojemność akumulatorów (Ah) 2 x 50 - Moc silników (W) 2 x 300 - Zakres regulacji kąta oparcia (stopnie) 40 W zestawie: - dodatkowe akumulatory do wózka | 1 |  |  |  |  |
| - 2. | Skuter elektryczny | Skuter elektryczny umożliwiający przemieszczanie się na długie odległości, sprawdzający się na każdej nawierzchni zarówno w mieście jak i na wsi. Cechy produktu: - Pełna amortyzacja (min. 4 amortyzatory) - Regulowany kąt ustawienia kierownicy - Obrotowy fotel - Regulowany fotel w płaszczyźnie poziomej - Regulacja kąta nachylenia oparcia - Komplet lusterek wstecznych - Pulpit sterujący wyposażony w wskaźnik naładowania baterii, włącznik świateł przednich, kierunkowskaz, światła awaryjne, klakson, regulacja prędkości (żółw-królik) - Koszyk zakupowy - Zabezpieczający pas biodrowy - Zagłówek - Pełne oświetlenie drogowe - Hamulce elektromagnetyczne - Zderzak przedni i tylny - Zprzęgło umożliwiające odłączanie napędu elektrycznego i ręczne pchanie wózka - Kółka antywywrotne Parametry techniczne: Prędkość max (km/h) 15 Szerokość siedziska po tapicerce (cm) ok. 47 Szerokość siedziska między boczkami (cm) ok. 49-58 Głębokość siedziska po tapicerce (cm) ok. 43,5 Wysokość oparcia pleców (cm) ok. 50 Wysokość całkowita wózka (cm) ok. 112 Wysokość podłokietnika od tapicerki siedziska (cm) ok.19 Szerokość całkowita wózka (cm) ok. 64 Długość całkowita wózka (cm) 148 Waga wózka z akumulatorami / bez (cm) ok. 134/99 Prześwit (cm) ok. 7,5 Wysokość wózka do transportu (cm) ok. 64 Rozmiar kółek przednich 13" Rozmiar kółek tylnych 13" Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm) 11 Promień skrętu (cm) ok. 165 Zasięg (km) 30 Waga użytkownika (kg) do 140 Pojemność akumulatorów (Ah) 2 x 55 Moc silników (W) 800 W zestawie: - dodatkowe akumulatory do skutera | 1 |  |  |  |  |