Załącznik nr 1b do SWZ

Formularz cenowy część II

| Dane wskazane przez Zamawiającego |  |  |  | Dane wskazywane przez Wykonawcę |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Lp. | nazwa | opis | Ilość sztuk | Producent, model | Specyfikacja techniczna | Cena brutto za 1 szt. | Cena brutto (DxG) |
| 1 | Wózek inwalidzki elektryczny | Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym. Wózek składa się z ramy, modułu sterowania, silników, akumulatora, podnóżków, podłokietników, przednich i tylnych kół. Cechy produktu: - aluminiowa składana rama - łamane oparcie - odpinana tapicerka - zasięg do 20 km - panel sterowania-joystick - sygnalizacja dźwiękowa - prędkościomierz – 5 biegów - koła pompowane: tylne min 10'', przednie min. 8'' - kółka anty-wywrotne - max. obciążenie 90 kg - szerokość siedziska 45 cm Dane techniczne: - Prędkość maksymalna: ≤ [6km/h] - Zużycie energii: ≤2.5 [kWh] / 100 [km] - Maksymalne obciążenie: do 90 [kg] - Zasięg: ≤ 20[km] - Maksymalny zasięg bezpiecznego hamowania na zboczu: ≤ 3.6[m] (6°) - Akumulator: litowy DC 24[V] x 18[Ah] - Wewnętrzne zasilanie: DC24[V]±5[V] - Moc silników: ok. 130[W] dla prawego i lewego silnika - Dopuszczalne wzniesienie: ≤ 6° - Maks. bezpieczne nachylenie: 9° W zestawie: - dodatkowe akumulatory do wózka | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Skuter elektryczny | Skuter elektryczny umożliwiający przemieszczanie się na długie odległości, sprawdzający się na każdej nawierzchni zarówno w mieście jak i na wsi. Cechy produktu: - Pełna amortyzacja (min. 4 amortyzatory) - Regulowany kąt ustawienia kierownicy - Obrotowy fotel - Regulowany fotel w płaszczyźnie poziomej - Regulacja kąta nachylenia oparcia - Komplet lusterek wstecznych - Pulpit sterujący wyposażony w wskaźnik naładowania baterii, włącznik świateł przednich, kierunkowskaz, światła awaryjne, klakson, regulacja prędkości (żółw-królik) - Koszyk zakupowy - Zabezpieczający pas biodrowy - Zagłówek - Pełne oświetlenie drogowe - Hamulce elektromagnetyczne - Zderzak przedni i tylny - Sprzęgło umożliwiające odłączanie napędu elektrycznego i ręczne pchanie wózka - Kółka antywywrotne Parametry techniczne: Prędkość max (km/h) 10 Szerokość siedziska (cm) ok. 49-58 Wysokość całkowita wózka (cm) ok. 112 Szerokość całkowita wózka (cm) ok. 64 Długość całkowita wózka (cm) do 150cm Rozmiar kółek przednich min. 10" Rozmiar kółek tylnych min. 10" Zasięg (km) min. 30 Waga użytkownika (kg) do 140 Pojemność akumulatorów (Ah) minimum 2 x 45 Moc silników (W) minimum 350 W zestawie: - dodatkowe akumulatory do skutera | 1 |  |  |  |  |