## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Kalkulacja szczegłówa
Lp. | Miejsce / opis typ urządzenia | Cena netto | Cena brutto
1 | Świetlica Chobienia ul. Rynek 6:
- Centrala alarmowa JA-63 KRX szt.1
- Bezprzewodowe czujniki ruchu PIR (z bateriami szt. 19
- Klawiatura bezprzewodowa z wyświetlaczem ( z bateriami) – szt.2
- Bezprzewodowa syrena wewnętrzna szt.1
- Syrena zewnętrzna z podtrzymaniem baterii, lampa błyskowa 125dB – szt.1
2 | Chobienia Przystań Kajakowa i slip
ul. Nadodrzańska
System CCTV:
- kamera NVIP-@DN7460H/RH-2P – szt. 16
- rejestrator NMS NVR 3-4U
- zasilacz UPS Fideltronik-Inigio Lupus KR-J On-Line 3000
- przełącznik sieciowy ISW-801T
- przełącznik sieciowy IGS-501T
- przełącznik sieciowy ISW-621TF szt. 2
- mediakonwerter IGT-905A
- przełącznik sieciwoy IGS-1240MT
moduł SFP szt. 6
radiolinia w oparciu o punkty dostepowa Ubiquiti NanoBeam M5 19dBi 5GHz MIMO airMAX Bridge
3 | Świetlica Orsk 9:
- Centrala alarmowa JA-63 KRX szt.1
- Bezprzewodowe czujniki ruchu PIR (z bateriami szt. 7
- Klawiatura bezprzewodowa z wyświetlaczem ( z bateriami) – szt.1
- Pilot wielofunkcyjny szt. 1
- Syrena zewnętrzna, lampa błyskowa 125dB -szt. 1
4 | Świetlica Radoszyce 53:
-Centrala alarmowa GENEVO PRIMA 64LTE WL szt.1
- Bezprzewodowe czujniki ruchu PIR szt. 3
- Klawiatura bezprzewodowa szt.1
- Komplet radiolinia uzbrajanie/rozbrajanie systemu szt. 1
- Przewodowy czujnik dualny szt. 1
- obudowa centrali + transformator szt. 1
5 | Świetlica - Brodowice 12:
- Centrala alarmowa SWIN PC 1616 F-y DSC
-Czujnik PIR + MW TI-202 – szt. 3
-Sygnalizacja zewnętrzna szt.1
-Sygnalizacja wewnętrzna szt. 1
-Klawiatura LED PC PC 1404 RKZ szt.1
-Powiadomienie telefoniczne GPRS
6 | Świetlica Ciechłowice 10a:
- Centrala alarmowa Integra 64
- Czujnik SLIM-PIR szt.
- Czujka magnetyczna S-4
- Sygnalizator zewnętrzny SPL-5010 R
- Manipulator LCD INT-KLCDL_GR
7 | Świetlica Kębłów 14a:
- Centrala alarmowa SWIN PC 1616 F-y DSC
- Czujnik PIR + MW – szt. 4
- Sygnalizacja zewnętrzna szt.1
- Sygnalizacja wewnętrzna szt. 1
- Klawiatura LED PC PC 1404 RKZ szt.1
- Powiadomienie telefoniczne GPRS
8 | Świetlica Naroczyce 48/1:
- Centrala alarmowa SWIN PC 1616 F-y DSC
- Czujnik PIR + MW -TI-202 – szt. 3
- Sygnalizacja zewnętrzna szt.1
- Sygnalizacja wewnętrzna szt. 1
- Klawiatura LED PC PC 1404 RKZ szt.1
- Powiadomienie telefoniczne GPRS
9 | Świetlica Nieszczyce 37:
- Centrala alarmowa SWIN PC 1616 F-y DSC
- Czujnik PIR + MW – szt. 15
- Sygnalizacja zewnętrzna szt.1
- Sygnalizacja wewnętrzna szt. 1
- Klawiatura LED PC PC 1404 RKZ szt.3
- Powiadomienie telefoniczne GPRS
- Moduł rozszerzony – szt. 1
10 | Świetlica Studzionki 7: - Centrala alarmowa SWIN PC 1616 F-y DSC - Czujnik PIR + MW – szt. 4 - Sygnalizacja zewnętrzna szt.1 - Sygnalizacja wewnętrzna szt. 1 - Klawiatura LED PC PC 1404 RKZ szt.1 - Powiadomienie telefoniczne GPRS
11 | Świetlica Chełm 8a:
- Centrala alarmowa SWIN PC 1616 F-y DSC
- Czujnik PIR + MW TI-202– szt. 4
- Sygnalizacja zewnętrzna szt.1
- Sygnalizacja wewnętrzna szt. 1
- Klawiatura LED PC PC 1404 RKZ szt.1
- Powiadomienie telefoniczne GPRS
12 | Centrum Kultury Gminy Rudna
Rudna ul. Wesoła 13:
System alarmowy:
- Centrala SATEL INTEGRA 64
- Płyta główna centrali alarmowej Integra 64 - CA1664P
- Ekspander wejść - CA64E
- Moduł ekspandera wejść/wyjść z zasilaczem do centrali CA64 - CA64PP
- Moduł ekspandera wejść z zasilaczem do centrali CA64 - CA64EPS
- Manipulator LCD do central alarmowych INTEGRA i CA64 - INT-KLCAD-xx
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SPL2010
- Akustyczny sygnalizator wewnętrzny SPW100
- Pasywna czujka podczerwieni IR 120C
- Optyczna, punktowa czujka dymu typ OSD23
- Czujka magnetyczna SD 6541
Monitoring wizyjny:
- Kamera zewnętrzna PH-37 szt. 2
- Kamera zewnętrzna szt. 6
- Kamera wewnętrzna szt.1
- monitor LCD, rejestrator BCS, kontroler 15-AU50ES Speed Dome Mini Controller, karta DVR
13 | Świetlica Miłogoszcz 19a :
- Centrala alarmowa SATEL VERSA 15P
- Manipulator VERSA LCD
- Czujnik podczerwieni AQUA Plus
- Czujka dymu i ciepła TSD-1
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SD3001
- Sygnalizator akustyczny wewnętrzny SPW-100
14 | Świetlica Radomiłów 4a :
- Centrala SATEL INTEGRA 32
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4001
- Wewnętrzny sygnalizator akustyczny SPW-100
- Ekspander wejść CA-64 E
- Sygnalizator zewnętrzny SP-4001 R
- Manipulator LCD INT-KLCD-GR
15 | Świetlica Gawronki 4a :
- Centrala VERSA 15P
- Cyfrowa czujka ruchu AQUA PLUS
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SP4001
16 | Świetlica Gawrony 18 :
- Centrala SATEL VERSA 10P
- Manipulator VERSA LCD
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SP4006
- Akustyczny sygnalizator wewnętrzny SPW100
- Czujniki magnetyczne S-1/S-2/S-3/S-4
- Dualna cyfrowa czujka ruchu COBALT
- Czujka dymu i ciepła do systemów alarmowych TSD-1
17 | Świetlica Koźlice 19a :
- Czujnik Zodiak DT RK–410DT
- Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny SPL 2010
- Obudowa AWO220/17/TRP40/DSPR/S
- Autonomiczna czujka dymu ADR-20R
18 | Świetlica Stara Rudna 19a
- Centrala SATEL VERSA 10P
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SPL5010
- Dualna cyfrowa czujka ruchu COBALT
- Manipulator VERSA LED
- Akustyczny sygnalizator wewnętrzny SPW100
- Autonomiczna czujka dymu ADR-20R
19 | Obiekt sportowy Rudna ul. Polkowicka 23 (stadion)
System monitoringu wizyjnego CCTV:
- kamera szerokokątna z kablem zasilaczem typu i7-C74140D-IRZ IP 4 Mpx szt. 11
- rejestrator i7-N47432UHV NVR 32 ch szt. 1
- monitor LED szt. 1
- system zasilania do 4 kamer IP w szczelnej obudowie (IP66) zewnętrznej szt. 9
- szafa RACK 19”
20 | Skatepark Rudna ul. Polkowicka
- szafa RACK Getford 19”
- kamera tubowa SMPx z obiektywem motozoom szt. 3
- monitor 19” LED
- UPSS, dysk twardy 8 TB
21 | Boiska sportowe ORLIK 2012
- kamera model C3133 IR 24 LI
- rejestrator cyfrowy DAVEN-3208/DVD
- transformator video TR-1C
- transformator video TR-4P
- zasilacz buforowy AD 155A 13.8V/10,5A
- kamera zewnętrzna WDR PP-701/IRD-3 4-9 mm IR szt. 6
- kamera zewnętrzna D9-95OHQ/IRD 28mm IR
- szafa RACK 19”
- dysk do rejestracji HDD /SATA
- monitor LCD TFT-19 / KOMP 19” LG-FLATRON
22 | Tereny rekreacyjne Rudna, ul. Polna
- kamery zewnętrzne na masztach oświetleniowych szt. 5
- zasilacze PoE 60 W szt. 2
- switch Poe 4-port szt. 2 + RJ45
- antena Mikrotik szt. 4
23 | Centrum Kultury Gminy Rudna
ul. Ścinawska 19 / biuro
System alarmowy SWIN
- centrala SATEL Perfekta z 2 portami na kartę SIM
- tablica TK wykonana przewodem YDY 3x2,5 mm
- system okablowania logicznego
Razem