Rawicz, dn. 25.06.2024 r.

**Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu**

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: **PCUW.261.2.17.2024**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzpna zadanie pn.: **Naprawa nawierzchni boiska sportowego w Zespole Szkół Zawodowych
w Rawiczu.**

Zamawiający, **Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu**, działając
na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**Dzień dobry,Uprzejmie proszę napisać czy zamawiający:- udzieli (odpłatnie) dostępu do wody aby umyć nawierzchnię przed natryskiem? - dlaczego zamawiający daje tak krótki termin na wykonanie tego zadania? To jest sporo pracy. Pracy na zewnątrz. sierpień potrafi być deszczowy. Retoping to praca, która jest uzależniona od pogody.- prace trzeba by prowadzić dłużej jak 8 godz. dziennie aby dotrzymać Państwa terminu - czy można będzie pracować dłużej od rana do wieczora w tym też soboty lub niedziele?- ile w (%) lub w (m2) jest uszkodzeń do naprawy w nawierzchni?- malowanie linii. Na załączonym rysunku widać tylko linie oddzielające tory od siebie. czy to wszystko co jest do namalowania? czy sa jeszcze jakieś cyfry lub inne znaki?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający informuje, iż: 1. Jednostka realizująca wodę udostępni odpłatnie - zostanie podłączony podlicznik;
2. obiekt prac będzie udostępniony na cały termin umowy, zostanie on wyłączony z użytkowania na okres realizacji umowy, w związku z powyższym, prace będzie można wykonywać bez względu na porę dnia;
3. natrysk należy wykonać na całości obiektu, należy również otworzyć istniejące linie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia *(wg Załącznika Nr 7 do SWZ)* Wykonawca dokonuje inspekcji pod kątem uszkodzeń nawierzchni i niezwłocznie je usuwa. Wykonawca ma prawo do odbycia wizji lokalnej w celu prawidłowego oszacowania zakresu prac.

DyrektorPowiatowego Centrum UsługWspólnych w Rawiczu(-) Urszula Stefaniak |