Rawicz, dnia 19.08.2024 r.

**Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu**

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: **PCUW.261.2.25.2024**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzpna zadanie pn.:  **Modernizacja instalacji kotłowni i sieci cieplnej od kotłowni do budynku Nowy Blok i budynku pracowni terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Osieku**.

Zamawiający, **Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**Czy Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na wykonaniu instalacji wewnętrznej skręcanej lub zaciskanej, zamiast spawanej?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na wykonaniu instalacji wewnętrznej skręcanej lub zaciskanej, zamiast spawanej. |
| **Pytanie nr 2**W dokumentacji projektowej zawarto zapisy wskazujące na konkretnego producenta materiałów i urządzeń, np. przy dobranym naczyniu wzbiorczym, czy też przejściu pożarowym. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne?**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne w zakresie wskazanym w pytaniu powyżej. |

Dyrektor

Powiatowego Centrum Usług

Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak