Rawicz, dnia 05.11.2025 r.

**Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu**

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: **PCUW.261.2.43.2025**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

|  |
| --- |
| **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ** |

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P w m. Kawcze w zakresie chodnika.**

Zamawiający, **Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**  Prosimy o załączenie specyfikacji doświetlaczy przejścia dla pieszych oraz aktywnych znaków D6.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający publikuje specyfikacje doświetlaczy i oznakowania przejść dla pieszych jako Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma. |
| **Pytanie nr 2**  Prosimy o specyfikację prefabrykowanej wiaty przystankowej jaką należy ustawić.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dokonał korekty kosztorysu ofertowego:   * usunięto pozycję nr 57 „Ustawianie wiat przystankowych”, * dodano pozycję „Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV” - nowa pozycja nr 59, * dodano pozycję „Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokości 5 cm – mechanicznie” – nowa pozycja nr 3, * dodano pozycję „Obsianie trawą terenów zielonych” – nowa pozycja nr 42.   Zmodyfikowany Kosztorys ofertowy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego pisma. |
| **Pytanie nr 3**  Udostępnione dokumenty niniejszego postępowania zawierają pliki 7.1 Kosztorys ofertowy - plik pdf (ilość pozycji 57) i 7.2 Kosztorys ofertowy - plik ath (ilość pozycji 61), które są różne. Proszę o wskazanie, który kosztorys zerowy Wykonawca winien przyjąć do wyceny.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dokonał korekty kosztorysu ofertowego w pliku .pdf i .ath oraz dodatkowo dołącza plik .xls. Ilość pozycji jest zgodna. Zmodyfikowane dokumenty stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego pisma. |

Załączniki:

1. Oznakowanie i oświetlenie przejścia dla pieszych.
2. 7. Kosztorys ofertowy - Modyfikacja I.
3. 9. Przedmiar - Modyfikacja I.

Dyrektor   
Powiatowego Centrum Usług  
Wspólnych w Rawiczu  
  
(-) Urszula Stefaniak