Załącznik nr 2  do SWZ

………………………………………………

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 5

Dostawa testów diagnostycznych lateksowych i odczynników

Wymagania:

- Termin ważności minimum 8 miesięcy licząc od daty dostawy.

- Probówki z buforem do przygotowania kału powinny być wykonane z łatwo łamliwego plastiku - poz. 2,3,4, 5 i 8

- Każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie z pochłaniaczem wilgoci - poz. 2,3,4, 5 i 8

- Wykonawca dołącza wraz z każdą dostawą dodatkowe materiały i wyposażenie jak pojemnik na kał, minutnik lub zegarek ( przy pierwszej dostawie) oraz jednorazowe rękawiczki

- Wykonawca wraz z każdą dostawą załączy aktualne certyfikaty kontroli jakości w języku polskim.

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy karty charakterystyki w języku polskim na płycie CD.

- Wykonawca wraz z każdą dostawą dostarczy instrukcję wykonania testu, metodykę oraz interpretację wyników w języku polskim.

…….………………………………………

( (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)

Zestawienie kosztów testów i odczynników

| L.p. | Nazwa produktu i jego opis | Ilość produktu na okres 24 m-cy | Rodzaj /wielkość jednostki | Cena netto za 1 jednostkę | Wartość netto na 24 m-ce | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto na 24 m-ce | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy RF latex - do jakościowego i półilościowego określania czynników reumatoidalnych (RF) w ludzkiej surowicy. - zestaw kompletny zawierający gotowe do użycia odczynniki i kontrole - butelki z zakraplaczem | 500 oznaczeń | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny - do jednoczesnego wykrywania antygenów wirusów Rota i Adeno w próbkach kału - czułość i swoistość >99% | 500 testów | 1 test |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania w próbkach kału Gardia Lamblia | 200 testów | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania w próbkach kału Campylobacter | 200 testów | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania w próbkach moczu Legionella | 200 testów | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szybki jakościowy test paskowy immunochromatograficzny - do wykrywania przeciwciał (IgM i IgG) anty-Treponema pallidum w surowicy, osoczu lub krwi pełnej - czułość i swoistość >99% | 200 testów | 1 test |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Osocze królicze liofilizowane do wykrywania koagulazy u gronkowców metodą probówkową | 10 fiolek | fiolka 3 ml |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Clostridium difficille GDH +A+B Test immunochromatograficzny lub imunoenzymtycznyCzułość>99% i specyficzność >99%. Czułość analityczna Wartości graniczne dla stężeń na Poziomie max 2 ng ng/ml dla toksyny A, i 0,63 ng/ml dla toksyny B i 0, 8 ng/ml dla dehydrogenazy glutaminianu (GDH). Brak reakcji krzyżowej z Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Helicobacter pylori, Shigella enteritidis, salmonella paratyphi, Salmonella typhimurium,. Stapholococcus aureus, Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Yersinia enterocolitica | 800 testów | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x | x | x |  | x |  |  | x |

Uwaga !

Wartość zamówienia za okres 24 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

…………………………………….                                                                                …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)