## Asortyment
Pakiet | Nazwa pakietu | Lp. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartośc VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ Producent
1 | Pakiet 1 - Zestaw do punkcji jamy opłucnej | 1. | Zestaw do punkcji jamy opłucnowej metodą Seldingera z igłą Veressa, cewnik z poliuretanu widoczny w Rtg. Rozmiar 12 F. W skład zestawu wchodzi: - cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem - cewnik wykonanay z poliuretanu -kontrastuje w promieniach RTG , koreczek zamykający , folia ochronna na cewnik - podwójna zastawka antyrefluksowa z łacznikiem do cewnika - worek 2,0 L - strzykawka trzyczęściowa50- 60 ml z końcówką Luer Lock - kranik trójdrożny | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pakiet 2 - Zestaw do odbarczania płynu z jamy opłucnej | 1. | Zestaw do odbarczania płynu z jamy opłucnej w celach diagnostycznych, składający się z następujących elementów: -Skalpel -Metalowy trokar -Plastikowa kaniula -Cewnik , Ch. 9 Wykonana z poliuretanu, długość 50 cm, zamknięta końcówka, otwory boczne, oznaczenia długości. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pakiet 3 - Zestaw do nebulizacji i maski tlenowe | 1. | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych składający się z: nebulizatora o pojemności 10ml, wyskalowanego co 2ml, o przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, 74% cząsteczek areozolu tworzącego cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,1 mikrona, działającego w pozycji pionowej i poziomej, oraz maski aerozolowej pozbawionej PCV i ftalanów do podawania tlenu o średniej koncentracji, posiadającej elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, sciśle obejmujący twarz łącznie z brodą, wyprofilowany zachyłek nosowy, dostępna w rozmiar ze uniwersalnym dla dorosłych, i drenu tlenowego, odtączalnego, przezroczystego, wielokanałowego, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, długość 2,1 m, produkt jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pakiet 4 - Zestaw do nebulizacji i maski tlenowe | 2. | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem dł. 2,1 m dla dorosłych, wykonana z przezroczystego miękkiego tworzywa sztucznego, z regulowaną gumką umożliwiającą dokładne dopasowanie maski, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedyńczo, bez zawartości ftalanów. | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pakiet 5- Fartuch jednorazowy | 1. | Jednorazowy fartuch ochronny,dedykowany do ochrony przedniej części ubrania, przeznaczony do kontaktu z żywnością, wiązany z tyłu na troki.Wykonany z przezroczystego polietylenu, trwały, lekki, zakładany na szyję i wiązany z tyłu na troki. Rozmiar: około 130cm x 80cm. Opakowanie zbiorcze po 100szt. | op. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Pakiet 6 - Zestaw do tlenoterapii wysokoprzepływowej | 1. | Zestaw do tlenoterapii wysokoprzepływowej, donosowej. Zestaw zawiera rurę i komorę, kompatybilny z nawilżaczem z generatorem wysokiego przepływu Fisher & Paykel . Pakowane po 10 szt. | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Pakiet 7 - Jednorazowa klipsownica endoskopowa | 1. | Jednorazowa klipsownica endoskopowa obrotowa, dł.robocza 230cm, śr. kanału roboczego 2,8mm. A=135°, rozwarcie ramion 16mm, dł. ramion klipsa 10mm, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. Możliwość wykonania badań MRI u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. 50 szt. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Pakiet 8 - Pasek drenujący (ociekacz) | 1. | Pasek drenujący (ociekacz) przeznaczony do drenażu ropni i zainfekowanych ran o właściowościach : - wykonany w 100% z biokompatybilnego silikonu, - wyposażony w pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości,- swobodny odpływ wydzieliny dzięki specjalnemu wewnętrznemu ożebrowaniu, długość drenu min. 100 mm, szerokość drenu min 8mm, - sterylny, - pakowany pojedynczo w opakowanie zbiorcze -25 szt. w opakowaniu- nie zawiera lateksu,- nie zawiera ftalanów. Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Pakiet 9 - Cewniki do bronchoskopii | 1. | Cewniki do bronchoskopii. Cewnik ssacy i płuczący Luer - Lock , długość 120cm, średnica 1,8 mm, średnica kanału roboczego 2.0 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny - 30szt. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Pakiet 10 - Zestaw PEG do zastosowania u dzieci i dorosłych | 1. | Zestaw PEG do zastosowania u dzieci i u dorosłych . Zestaw zawiera : dren silikonowy, drut do przeciągania drenu PEG, pętla do przeciągania drutu, 2 igły z mandrynem 19G i 25G. Igła z trokorem, zacisk do regulacji przepływu, skalpel, obłożenie z otworem, komplet 4 gazików, strzykawka 10 ml, adapter oraz adapter typu Luer- Lock, zewnętrzne urządzenie mocujące, nożyczki, kleszczyki pean .Rozmiar 20 - 3szt i 24- 2szt. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Pakiet 11 - Pokrowce ochronne zabezpieczające tace do transportu endoskopów | 1. | Pokrowce ochronne zabezpieczające tace do transportu endoskopów, zestaw sterylny zawierajacy 1 pokrowiec zielony, 1 pokrowiec czerwony, 1 pokrowiec przezroczysty - 200szt. | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | x | 0 | x | 0 | 0