*Załącznik nr 1*

*Nr sprawy: ZP-.Z.39.2024*

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ........................................................................................................................................................................

NIP…………………………………………………………………… REGON .............................................................................

Nr telefonu: ...................................................Nr faxu ............................................ adres e΄mail …………..…………………….

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia   
o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 130 000 zł, na dostawę i instalację 3 szt. gazowych kotłów warzelnych o pojemności 150 litrów każdy proponujemy realizację zamówienia na następujących warunkach:

Cena netto za 3 sztuki ……………………….………………………………………………………………………………

Stawka VAT…………………………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto za 3 sztuki …….…………………………………………………………………………………………………

Słownie brutto:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Typ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis wymaganych parametrów technicznych** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany/podać** |
| 1 | Pojemność robocza zbiornika warzelnego do 150 litrów  Obudowa kotła wykonana z blachy nierdzewnej | Tak |  |
| 2 | Średnica zbiornika warzelnego 684 mm +/- 10 mm | Tak |  |
| 3 | Średnica obudowy 950 mm +/- 10 mm | Tak |  |
| 4 | Wymiary (długość x szerokość ) 1050 x 1300 mm +/- 10 mm | Tak |  |
| 5 | Wysokość od podłogi do płyty górnej 900 mm +/- 20 mm | Tak |  |
| 6 | Odległość zaworu spustowego od podłogi 430 mm +/- 20 mm | Tak |  |
| 7 | Moc cieplna 22 kW | Tak |  |
| 8 | Zasilanie gazem ziemnym | Tak |  |
| 9 | Zasilanie elektryczne 230V 50 Hz | Tak |  |
| 10 | Przyłącze gazu R ¾” | Tak |  |
| 11 | Przyłącze wody ½” | Tak |  |
| 12 | Odprowadzenie spalin | Tak |  |
| 13 | Czas zagotowania wody do 80 min | Tak |  |
| 14 | Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej do 0.05 MPa | Tak |  |
| 15 | Pokrywa z przeciwwagą umożliwiającą utrzymanie otwartej pokrywy w każdym położeniu | Tak |  |
| 16 | Elektroniczny system kontroli poziomu wody w przestrzeni między płaszczowej | Tak |  |
| 17 | Elektromagnetyczny zawór gazowy sterowany regulatorem temperatury | Tak |  |
| 18 | Układ kontroli płomienia i piezoelektryczny zapalacz iskrowy | Tak |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia | Tak |  |
| 20 | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 21 | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw , KRS 0000097765 w celu związanym z prowadzonym postępowaniem na

” Dostawę i instalację 3 szt. gazowych kotłów warzelnych o pojemności 150 litrów każdy”

Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie i zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę i instalację 3 szt. gazowych kotłów warzelnych o pojemności 150 litrów każdy”, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiani, który to fakt potwierdzam własnoręcznym podpisem.

1. Oświadczam, że wraz z ofertą składam następujące dokumenty:

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. ……………………………………………………

*Miejscowość i data Podpis Wykonawcy*