## pakiet1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 1 RĘKAWY PAPIEROWO-FOLIOWE PŁASKIE
Lp. | Szerokość rolki | Jm. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | NR katalogowy /Producent
1 | 50 mm | mb | 5000
2 | 75 mm | mb | 10000
3 | 100 mm | mb | 10000
4 | 125 mm | mb | 16000
5 | 150 mm | mb | 20000
6 | 200 mm | mb | 14000
7 | 250 mm | mb | 10000
8 | 300 mm | mb | 5000
9 | 380 mm | mb | 5000
Razem
Wymagania:
1. | Gramatura papieru: min 70 g/m2
2. | Zawartość chlorków (dotyczy papieru): < 0,03%
3. | Zawartość siarczków (dotyczy papieru): < 0,018%
4. | Wytrzymałość na przepuklenie na sucho: > 410 kPa
5. | Wytrzymałośc na przepuklenie na mokro: > 150 kPa
6. | Wytrzymałość na rozdarcia: > 800 mN
7. | Liczba warstw łącznie z warstwą klejącą: min. 6 warstw
8. | Wytrzymałość foli na rozdarcia: min. 250 mN
9. | Moc spoiny: > 260 Nm
10. | Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii rękawów i torebek
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przez niezależną jednostkę notyfikacyjną wymaganych parametrów

## pakiet2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 2 PAPIER STERYLIZACYJNY ZIELONY I BIAŁY (50 / 50%
Lp. | Szerokość rolki | Jm. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | NR katalogowy /Producent
1 | 1000 x 1000 mm | arkusz | 4000
2 | 1200 x 1200 mm | arkusz | 3500
Razem
Wymagania:
1. | Gramatura papieru: min 60 g/m2
2. | Zawartość chlorków (dotyczy papieru): < =0,02%
3. | Zawartość siarczków (dotyczy papieru): <= 0,015%
4. | Wytrzymałość na rozciąganie na sucho liniowo: >=2,40 kN/m
5. | Wytrzymałośc na rozciąganie na sucho poprzecznie: >= 1,60 kPa
6. | Wytrzymałość na rozciąganie na mokro liniowo: >= 1,00 kN/m
7. | Wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzecznie: >= 0,90 kN/m

## pakiet3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 3 TESTY, ETYKIETY, WSKAŹNIKI
Lp. | Szerokość rolki | Jm. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/Producent
1 | Testy paskowe perforowane do kontroli sterylizacji parowej (perforacja umożliwiająca łatwy podział na dwa mniejsze paski), klasa 4, rozmiar 1,7 x 20,5 cm, paski niedzielone | szt. | 10000
2 | Testy paskowe perforowane do kontroli sterylizacji gazowej, (perforacja umożliwiająca łatwy podział na dwa mniejsze paski), klasa 4, rozmiar 1,7 x 20,5 cm, paski niedzielone | szt. | 1000
3 | Taśma do zamykania pakietów ze wskażnikiem do sterylizacji parą wodną, rozmiar 1,9 cm x 50 m | rolka | 100
4 | Taśma do zamykania pakietów bez wskażnika (neutralna), rozmiar 1,9 cm x 50 m | rolka | 100
5 | Test zintegrowany klasy 5 z trwale przesuwającą się substancją, łatwy do odczytu i interpretacji, dł. max. 5,5 cm. | szt. | 3000
6 | Pakiet testowy jednorazowy B&D do sterylizatora parowego | szt. | 700
7 | Etykiety podwójne przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, z pięcioma miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, przeznaczenie do metkownicy 3-rzędowej typ Blitz T 222, rolka 500 szt. | rolka | 200
8 | Etykiety podwójne przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, z pięcioma miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, przeznaczenie do metkownicy 3-rzędowej typ Blitz T 222, rolka 500 szt. | rolka | 50
9 | Specjalne wskaźniki testowe do systemu BMS-5000 z naniesioną substancją chemiczną, kompatybilne z właściwym systemem kontroli, nietoksyczny, nie zawierający soli i metali ciężkich, spełniający wymagania normy EN 867-5 5.3.3.2, opakowanie 250 szt., rozmiar 76,5 x 5,5 mm. | opak. | 10
10 | System kontroli parametrów krytycznych procesu sterylizacji BMS-5000. Symulator wykonany ze specjalnych stopów, wielorazowy, wielofunkcyjny, do monitorowania komór sterylizatorów parowych ze wstępną próżnią, oraz weryfikacji walidacji procesów sterylizacji parowej. Przystosowany do pracy zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej w zależności od potrzeb kontroli. (zestaw) | szt. | 2
11 | Koperty dokumentacyjne dwudniowe z nadrukowanymi do wypełnienia polami do systemu dokumentacji kontroli sterylizacji typu BROWNE DOQ, wymagane miejsce na wklejenie testu Bowie-Dick. Ilość cykli na kopercie do udokumentowania – 12 cykli, op. 100 szt. | opak. | 15
12 | Specjalny olej pielęgnacyjny w sprayu oparty na białym oleju medycznym, nie zawierający freonu, tworzący cienką ochronną powłokę na powierzchni. Pojemność pojemnika 500 ml. | szt. | 24
13 | Wałek barwiący do metkownicy trzyrzędowej Blitz | szt | 24
Razem

## pakiet4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 4 NABOJE GAZOWE
Lp. | Szerokość rolki | Jm. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Wartość VAT | Stawka VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/Producent
1 | Naboje gazowe do sterylizacji tlenkiem etylenu zawierające 100 gram 100% czystego EO | szt | 300
Razem
Wymagania:
1. Oświadczenie Wykonawcy o sposobie odbioru zużytych opakowań po nabojach z gazem
2. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym

## pakiet5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 5 TESTY BIOLOGICZNE DO KONTROLI STERYLIZACJI
Lp. | Szerokość rolki | Jm. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/Producent
1. | Test biologiczny, ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną. Opakowanie 100 szt. | opak. | 10
2. | Test biologiczny, ampułkowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu. Opakowanie 100 szt. | opak. | 10
Razem

## pakiet6
PAKIET 6 WSKAŹNIKI WIELOPARAMETROWE
v |  | Jm. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy/Producent
1. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt.. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt. | 10
2 | Uchwyt wielkrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego.Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt. | 1
3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt. | 10
4 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1µg. | szt. | 20
Razem