Załącznik nr 1

Nr sprawy: ZP-.Z.69.2025

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:	.........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:	........................................................................................................................................................................

NIP…………………………………………………………………… REGON .............................................................................

Nr telefonu: ...................................................Nr faxu ............................................  adres e΄mail …………..…………………….

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 130 000 zł, na dostawę 1 szt. wózek – wanna –powtórka proponujemy realizację zamówienia na następujących warunkach:

Cena  netto ……………………….………………………………………………………………………………

Stawka VAT…………………………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto …….…………………………………………………………………………………………………

Słownie brutto:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Typ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametr / Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymogów oraz opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane aparatu |  |  |
|  | Rok produkcji nie starsza niż 2025 | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub stalowa malowana proszkowo | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości obsługiwana z obydwu stron wózka | TAK |  |
|  | Zakres podnoszenia - min. 350 mm | TAK |  |
|  | Długość min 205cm | TAK |  |
|  | Szerokość min 75 cm | TAK |  |
|  | Długość wanny po dnie min 195cm | TAK |  |
|  | Szerokość wanny po dnie 60 cm | TAK |  |
|  | 4 kółka o średnicy min 120 mm | TAK |  |
|  | Wszystkie kółka wyposażone w hamulec | TAK |  |
|  | Min jedno koło z blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Wanna wykonana z PCV z odpływem | TAK |  |
|  | Spust wody zamykany korkiem | TAK |  |
|  | Uchylne barierki boczne | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 odbojniki | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie min 200kg | TAK |  |
|  | Wodoodporna poduszka w wannie | TAK |  |
|  | Wąż odpływowy – min. długość 2000 mm | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Montaż, instalacja i uruchomienie we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego potwierdzony protokołem instalacji | TAK |  |
|  | Bezpłatny serwis i przeglądy techniczne zgodnie z instrukcją serwisową w siedzibie Zamawiającego w całym okresie trwania gwarancji, z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu | TAK |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone imiennymi certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń. Ważność szkolenia – bezterminowo | TAK |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski | TAK |  |
|  | Udokumentowanie każdego przeglądu i naprawy raportem serwisowym i wpisem do paszportu | TAK |  |
|  | Trzykrotna wymiana tego samego podzespołu w czasie trwania gwarancji skutkuje wymianą na nowe urządzenie | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż zaoferowane | TAK |  |
|  | Graniczny czas naprawy po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji 7 dni roboczych - w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni urządzenia zastępczego | TAK |  |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiast lub po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  |
|  | Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot. W przypadku występowania zabezpieczeń serwisowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody serwisowe podczas ostatniego przeglądu gwarancyjnego | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych dla Zamawiającego min 10 lat od podpisania protokołu odbioru | TAK |  |

Oświadczamy, że:

Oferowane powyżej  urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych  zakupów inwestycyjnych.

Oświadczamy, że

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw , KRS 0000097765 w celu związanym z prowadzonym postępowaniem na  „Dostawę 1 szt. wózek - wanna”

Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie i zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę 1 szt. wózek - wanna ”, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiani, który to fakt potwierdzam własnoręcznym podpisem.

- Oświadczam, że wraz z ofertą składam następujące dokumenty:

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………..										……………………………………………………

Miejscowość i  data													Podpis Wykonawcy

Informacja:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Podmiotu przez osobę podpisującą ofertę.