Załącznik nr 1

Nr sprawy: ZP-.Z.70.2025

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:	.........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:	........................................................................................................................................................................

NIP…………………………………………………………………… REGON .............................................................................

Nr telefonu: ...................................................Nr faxu ............................................  adres e΄mail …………..…………………….

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 130 000 zł, na dostawę fotela do badań ginekologicznych – 1 szt. – powtórka w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

proponujemy realizację zamówienia na następujących warunkach:

Cena  netto ……………………….………………………………………………………………………………

Stawka VAT………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto …….…………………………………………………………………………………………………

Słownie brutto:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Typ:/model …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Parametr / Opis | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymogów oraz opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane urządzenia |  |  |
|  | Fotel do badań i zabiegów ginekologicznych | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 200kg | TAK |  |
|  | Konstrukcja ze stali nierdzewnej lub malowana proszkowo | TAK |  |
|  | Szyny boczne przy siedzisku do montażu akcesoriów | TAK |  |
|  | Długość leża min. 1350 mm | TAK |  |
|  | Szerokość leża min. 600 mm | TAK |  |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy pilota | TAK |  |
|  | Funkcje sterowane za pomocą pilota oraz panelu sterowania: - Kąt nachylenia segmentu pleców, - Kąt nachylenia siedziska, - Wysokość, - Funkcja /Trendelenburga uzyskiwana za pomocą jednego przycisku, | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: od 500 mm do 1000 mm | TAK |  |
|  | Regulacja nachylenia oparcia pleców w zakresie: od – 15° do + 70° | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu siedziska w zakresie: od 0° do -15° | TAK |  |
|  | Regulacja przechyłu Trendelenburga 10° | TAK |  |
|  | Fotel przejezdny, koła z centralną blokadą. koła tworzywowe o średnicy min. 150mm | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki (podać wykaz kolorów) | TAK |  |
|  | Bezszwowa tapicerka wykonana z materiału zmywalnego odpornego na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Podpórki pod stopy szt. 2 | TAK |  |
|  | Podłokietnik szt. 2 | TAK |  |
|  | Podkolannik szt. 2 | TAK |  |
|  | Uchwyt na rolkę papieru 60 cm | TAK |  |
|  | Misa ze stali nierdzewnej o pojemności min 2 l | TAK |  |
|  | Wykaz środków do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Montaż we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego potwierdzony protokołem instalacji | TAK |  |
|  | Bezpłatny serwis i przeglądy techniczne zgodnie z instrukcją serwisową w siedzibie Zamawiającego w całym okresie trwania gwarancji, z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu | TAK |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone imiennymi certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń. Ważność szkolenia – bezterminowo | TAK |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski | TAK |  |
|  | Udokumentowanie każdego przeglądu i naprawy raportem serwisowym i wpisem do paszportu | TAK |  |
|  | Trzykrotna wymiana tego samego podzespołu w czasie trwania gwarancji skutkuje wymianą na nowe urządzenie, z wyłączeniem podstawy jezdnej (jeżeli dołączona jest do zestawu) | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż zaoferowane | TAK |  |
|  | Graniczny czas naprawy po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji 7 dni roboczych - w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni urządzenia zastępczego | TAK |  |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiast lub po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  |
|  | Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot. W przypadku występowania zabezpieczeń serwisowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody serwisowe podczas ostatniego przeglądu gwarancyjnego | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych dla Zamawiającego min 10 lat od podpisania protokołu odbioru | TAK |  |

Oświadczamy, że: Oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……………………………………………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Oświadczamy, że

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw , KRS 0000097765 w celu związanym z prowadzonym postępowaniem na  „na dostawę fotela do badań ginekologicznych – 1 szt.- powtórka  w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie i zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na „dostawę fotela do badań ginekologicznych – 1 szt. – powtórka w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.  w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiani, który to fakt potwierdzam własnoręcznym podpisem.

- Oświadczam, że wraz z ofertą składam następujące dokumenty:

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………..										……………………………………………………

Miejscowość i  data													Podpis Wykonawcy

Informacja:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Podmiotu przez osobę podpisującą ofertę.