Załącznik nr 2

Kosztorys ofertowy – powtórka

| Lp. | Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto zł | Stawka VAT …..% | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Pomieszczenie POZ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 2. | 1.2 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek z cegieł , zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły Wyliczenie ilości robót 0,77*3*0,1 | 2,3 | m 2 |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko | 2,65 | m |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 KNRW 402/234/6(1) Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych , umywalka odpływ na korek PCV | 1 | kpl |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 KNRW 402/234/8(1) Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych , brodzik PCV odpływ na korek PCV | 1 | kpl |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 KNRW 401/821/8 Wymiana płytek okładzinowych ściennych układanych na kleju , o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu , rozebranie okładziny ściennej | 25,50 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 KNRW 401/812/5 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju z cokolikami | 8,00 | m2 |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 KNRW 401/1214/2 Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian ( z elementów pełnych ), ponad 0,5 m2 rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju z cokolikami | 12,70 | m2 |  |  |  |  |
| 9 | 1.9 KNRW 401/711/2(2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, ( ściany płaskie i słupy ) na podłożach ceramicznych z gazo-i pianobetonów, tynk c-w., do 2 m2 | 25,50 | m2 |  |  |  |  |
| 10 | 1.10 NNRKB 202/2013/1(1) Gruntowanie podłoży , powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | 12,70 | m2 |  |  |  |  |
| 11 | 1.11 NNRKB 202/2013/2(1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | 25,50 | m2 |  |  |  |  |
| 12 | 1.12 NNRKB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, (grubość 3 mm) na tynku | 38,00 | m2 |  |  |  |  |
| 13 | 1.13 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne ścian | 38,00 | m2 |  |  |  |  |
| 14 | 1.14 KNRW 202/135/2 Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 15 | 1.15 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne , fabrycznie wykończone pełne, z ościeżnicą regulowaną „80” | 1,00 | kpl |  |  |  |  |
| 16 | 1.16 NNRKB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych , profile poprzeczne długości 60 cm | 8,00 | m2 |  |  |  |  |
| 17 | 1.17 KNRW 202/840/5 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej . płytki 20x25 cm | 1,50 | m2 |  |  |  |  |
| 18 | 1.18 NNRKB 202/2806/6 (2) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych „Gres” na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa „Cersenit” | 8,00 | m2 |  |  |  |  |
| 19 | 1.19 NNRKB 202/2809/4 (2) Cokoliki z płytek kamionkowych „Gres” na zaprawach klejowych listwa wykańczająca , w pomieszczeniach ponad 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa „Cerenit” | 14,00 | m |  |  |  |  |
| 20 | 1.20 KNRW 215/230/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | 1,00 | kpl |  |  |  |  |
| 21 | 1.21 KNRW 215/137/2 (2) Bateria umywalka lub zmywakowa , stojąca , Dn 15 mm | 1,00 | kpl |  |  |  |  |
| 22 | 1.22 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych w cegle | 20,00 | m |  |  |  |  |
| 23 | 1.23 KNNR 5/715/2 Układanie kabli w budynkach , budowlach lub na estakadach z mocowaniem , kabel do 1,0 kg/m przełożenie istniejących kabli | 35,0 | m |  |  |  |  |
| 24 | 1.24 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd , bruzda szerokości do 25 mm | 20,0 | m |  |  |  |  |
| 25 | 1.25 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze | 6,00 | szt |  |  |  |  |
| 26 | 1.26 KNNR 5/306/2 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf501 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 27 | 1.27 KNNR 5/301/3 Analogia – oprawy oświetleniowe do sufitu podwieszanego , stopień świetlny oprawy 3196 lumen, moc 23 W, temperatura barwowa 4000 K, stopień ochrony IP20 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 28 | 1.28 KNNR 5/308/1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym , pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 końcowe | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 29 | 1.29 KNRW 401/109/13 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi | 0,23 | m3 |  |  |  |  |
| 30 | - Rejestracja POZ nr 104 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2.1 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne , fabrycznie wykończone pełne, z ościeżnicą regulowaną „90” | 1,00 | kpl |  |  |  |  |
| 32 | 2.2 NNRKB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych , profile poprzeczne długości 60 cm | 12,00 | m2 |  |  |  |  |
| 33 | 2.3 KNRW 401/1214/2 Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian ( z elementów pełnych ), ponad 0,5 m2ozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju z cokolikami | 22,00 | m2 |  |  |  |  |
| 34 | 2.4 KNRW 401/711/2(2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, ( ściany płaskie i słupy ) na podłożach ceramicznych z gazo-i pianobetonów, tynk c-w., do 2 m2 | 22,00 | m2 |  |  |  |  |
| 35 | 2.5 NNRKB 202/2013/2(1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | 22,00 | m2 |  |  |  |  |
| 36 | 2.6 NNRKB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, (grubość 3 mm) na tynku | 22,00 | m2 |  |  |  |  |
| 37 | 2.7 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne ścian | 22,00 | m2 |  |  |  |  |
| 38 | 2.8 KNNR 5/301/3 Analogia – oprawy oświetleniowe do sufitu podwieszanego , stopień świetlny oprawy 3196 lumen, moc 23 W, temperatura barwowa 4000 K, stopień ochrony IP20 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 39 | - Gabinet zabiegowy POZ nr 105 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 3.1 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne , fabrycznie wykończone pełne, z ościeżnicą regulowaną „90” | 1,00 | kpl |  |  |  |  |
| 41 | 3.2 NNRKB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych , profile poprzeczne długości 60 cm | 12,00 | m2 |  |  |  |  |
| 42 | 3.3 KNRW 401/1214/2 Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian ( z elementów pełnych ), ponad 0,5 m2 zebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju z cokolikami | 14,00 | m2 |  |  |  |  |
| 43 | 3.4 KNRW 401/711/2(2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, ( ściany płaskie i słupy ) na podłożach ceramicznych z gazo-i pianobetonów, tynk c-w., do 2 m2 | 14,00 | m2 |  |  |  |  |
| 44 | 3.5 NNRKB 202/2013/2(1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | 14,00 | m2 |  |  |  |  |
| 45 | 3.6 NNRKB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, (grubość 3 mm) na tynku | 14,00 | m2 |  |  |  |  |
| 46 | 3.7 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne ścian | 14,00 | m2 |  |  |  |  |
| 47 | 3.8 KNNR 5/301/3 Analogia – oprawy oświetleniowe do sufitu podwieszanego , stopień świetlny oprawy 3196 lumen, moc 23 W, temperatura barwowa 4000 K, stopień ochrony IP20 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
| 48 | - Gabinet lekarski POZ nr 106 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 4.1 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne , fabrycznie wykończone pełne, z ościeżnicą regulowaną „90” | 1,00 | kpl |  |  |  |  |
| 50 | 4.2 NNRKB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych , profile poprzeczne długości 60 cm | 12,00 | m2 |  |  |  |  |
| 51 | 4.3 KNRW 401/1214/2 Ręczne zeskrobanie farby z powierzchni ścian ( z elementów pełnych ), ponad 0,5 m2ozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju z cokolikami | 14,00 | m2 |  |  |  |  |
| 52 | 4.4 KNRW 401/711/2(2) Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, ( ściany płaskie i słupy ) na podłożach ceramicznych z gazo-i pianobetonów, tynk c-w., do 2 m2 | 14,00 | m2 |  |  |  |  |
| 53 | 4.5 NNRKB 202/2013/2(1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | 14,00 | m2 |  |  |  |  |
| 54 | 4.6 NNRKB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, (grubość 3 mm) na tynku | 14,00 | m2 |  |  |  |  |
| 55 | 4.7 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne ścian | 14,00 | m2 |  |  |  |  |
| 56 | 4.8 KNNR 5/301/3 Analogia – oprawy oświetleniowe do sufitu podwieszanego , stopień świetlny oprawy 3196 lumen, moc 23 W, temperatura barwowa 4000 K, stopień ochrony IP20 | 2,00 | szt |  |  |  |  |
|  | 5. Korytarz - POZ |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 5.1 NNRKB 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych , profile poprzeczne długości 60 cm | 34,84 | m2 |  |  |  |  |
| 58 | 5.2 KNNR 5/301/3 Analogia – oprawy oświetleniowe do sufitu podwieszanego , stopień świetlny oprawy 3196 lumen, moc 23 W, temperatura barwowa 4000 K, stopień ochrony IP20 | 6,00 | szt |  |  |  |  |
| 59 | 5.3 KNNR 5/715/2 Układanie kabli w budynkach , budowlach lub na estakadach z mocowaniem , kabel do 1,0 kg/m przełożenie istniejących kabli | 65,00 | m |  |  |  |  |
| 60 | Razem |  |  |  |  |  |  |

Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………….zł

…………………………..

podpis