Rozdział II  Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do oferty nr 1.

| L.P. | RODZAJ | WARUNKI WYMAGANE |
| --- | --- | --- |
| 1. | RĘKAWICE MEDYCZNE NIEJAŁOWE | Rękawice diagnostyczne (przeznaczone do badań lekarskich, diagnostycznych, czynności pielęgniarskich, terapeutycznych), ochronne, niejałowe, nitrylowe (bezpudrowe), kształt uniwersalny. Rękawice zgodne z EN 455 1-4, EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat badania typu WE środków ochrony indywidualnej w kategorii III. Rękawice zgodne z Dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej PPE 89/686/EEC. Zgodne z EN 374 1-3, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Grubość rękawicy na palcach minimum 0,12 mm, a na dłoni minimum 0,08mm Długość rękawicy minimum 241mm Z widoczną teksturą na końcach palców Wskaźnik AQL 1.0 Opakowania po 100 sztuk. Rozmiar S,M,L,XL Rękawice oznakowane fabrycznie datą produkcji/ważności, numerem serii. |
| 2. | RĘKAWICE MEDYCZNE NIEJAŁOWE DO ZASTOSOWANIA PODCZAS IZOLACJI PACJENTA | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe (bezpudrowe) o przedłużonym mankiecie i uniwersalnym kształcie. Rękawice zgodne z EN 455 1-4, EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat badania typu WE środków ochrony indywidualnej w kategorii III. Rękawice zgodne z Dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej PPE 89/686/EEC. Zgodne z EN 374 1-3 Grubość rękawicy na palcach minimum 0,14 mm, a na dłoni minimum 0,09 mm Długość rękawicy minimum 300 mm Z widoczną teksturą na końcach palców Wskaźnik AQL 1.5 Opakowania po 100 sztuk. Rozmiar S,M,L,XL Rękawice oznakowane fabrycznie datą produkcji/ważności, numerem serii. Kolor inny niż niebieski |

.

..................................., dnia ..........................                      ............................................

(podpis Wykonawcy)