Nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.31.D.2016                                       Sochaczew, dnia  08.07.2016r

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 stycznia  2004r  - Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2015 (Dz. U. z 2015r poz. 2164), zwana dalej Pzp lub ustawą

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego

Podstawa prawna:

Art. 39 – 46 Pzp

„NA  DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”.

o wartości szacunkowej:

poniżej kwot określonych w art. 11 pkt. 8 Pzp

ogłoszone w  BZP  pod numerem   128635 - 2016  z dnia   11/07/2016r

na stronie internetowej www.szpitalsochaczew.pl

w siedzibie zamawiającego

Termin składania ofert		26.07.2016r  godz. 11.00

#### Termin otwarcia ofert		             26.07.2016r  godz. 11.30

zatwierdzam………………………………………..

(kierownik jednostki zamawiającego)

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba zadań 50.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Wspólny Słownik Zamówień:   33.10.00.00-0

Termin realizacji zamówienia:  12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) składa się z następujących rozdziałów:

Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III Formularz oferty wraz z załącznikami

Rozdział IV Istotne postanowienia umowy

Wykonawca zapozna się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział I  Instrukcja dla Wykonawców

- Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy oraz Wykonawcy, którzy nie należą do tej samej grupy kapitałowej, chyba że wykażą, że istniejące między mini powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia - art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

2.1. W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) Wykonawca powinien wykazać się:

należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku, o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto każda dla zadania 1, 6, 8, 11, 24,  25, 32, 46, 47, 49, 50  o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto każda  dla zadania  2, 4, 22, 39, 45 o  wartości nie mniejszej niż 2.000,00 zł brutto każda dla zadania   3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 27, 30, 31, 33,  35, 38,  44  o wartości nie mniejszej niż 500,00 zł brutto każda dla zadania  7, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 48  z podaniem daty i miejsca wykonania, wartości  umowy oraz załączeniem dowodów potwierdzających, ze dostawy zostały wykonane należycie.

3. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, które powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

3.1. Wykaz  dokumentów, które Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć:

- oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1A do oferty), oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy (załącznik nr 1B do oferty) oraz  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 tej ustawy (załącznik nr 1C do oferty),

- aktualny odpis z właściwego rejestru (odpis z KRS), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- wykaz wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie - na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 2.1. – zał. nr 2;

3.2. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

3.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z §4 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane( Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

3.4.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu powinny być potwierdzone w następujący sposób:

- oświadczenia wymienione w pkt 3.1. lit. „a” powinni złożyć wszyscy Wykonawcy (wspólne oświadczenia lub podpisane przez pełnomocnika),

- dokumenty wymienione w pkt 3.1. lit. „b” powinien złożyć każdy Wykonawca,

- dokumenty wymienione w pkt 3.1. lit. „c” muszą potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 2.1. oraz 2.2. łącznie przez wszystkich Wykonawców.

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie wymagał:

4.1.  potwierdzony opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do oferty

  - kserokopii dokumentu dopuszczającego do obrotu zgodnie z obowiązującą  Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz.U. 2010r nr 107, poz. 679 z póżn.zm)

  - próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

-   po 5 par rękawic z każdej pozycji pakietu  nr 6,

- po 1 opakowaniu igieł z pakietu 4 poz. 4, 7, 9

- jedno opakowanie oryginalne(100szt) ostrzy z pakietu 5 poz. 2 i 6

- po 1 sztuce sprzętu z każdej pozycji z pozostałych pakietów

5. Opis sposobu przygotowania oferty oraz informacje dotyczące wymaganych oświadczeń i dokumentów

5.1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty zamieszczonym w Rozdziale III SIWZ.

5.2. Do oferty, oprócz dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 3.1., należy załączyć:

1) pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.b).

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - informacje o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

5.3. Wszystkie dokumenty i pełnomocnictwa powinny być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5.4. Oferty oraz wszelkie inne oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez Wykonawcę – informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

5.5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, ręcznie

długopisem lub nieścieralnym atramentem.

  - Wszystkie zapisane strony oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. Niespełnienie tego wymagania nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jednak wszelkie negatywne konsekwencje, mogące wyniknąć z niezachowania tego wymagania, będą obciążały Wykonawcę.

  - Poprawki powinny być naniesione czytelnie przez skreślenie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

  - Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: „Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” Powiatowego Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew” i oznaczonej: „Oferta na: DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”. Nie otwierać do dnia 26.07.2016 r. do godz.1130”

  - Koperta poza oznaczeniami wyżej wymienionymi powinna być opatrzona nazwą i siedzibą Wykonawcy.

- Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert

Kryteria oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium

Dla Zadania od 1 do 48

ceny – 60%.

Cechy użytkowe – 40%

Cena oferty brutto będzie oceniona wg wzoru::

60%  x  (C min / C bad) x 100 pkt

gdzie:

- Cmin. – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert

- Cbad. – cena brutto badanej oferty.

- Opis sposobu obliczenia ceny

Zaoferowana cena będzie ceną brutto podaną w ofercie cenowej podanej w rozdziale III SIWZ.

Cechy użytkowe przedmiotu zamówienia zostaną ocenione przez Członków komisji na podstawie n/w parametrów. Suma punktów przyznanych ofertom zostanie podstawiona do wzoru:

40%  x  (Cu bad / Cu max) x 100 pkt

gdzie:

- Cubad. – ilość pkt. przyznanych badanej ofercie

- Cmax. –  maxymalna ilość punktów możliwych do uzyskania.

Parametry do oceny:

| L.P. | RODZAJ | Cechy jakościowe które będą brane pod uwagę przy ocenie przedmiotu zamówienia oraz skala punktowa |
| --- | --- | --- |
|  | #### ZADANIE 1 |  |
| 1. | Strzykawki 2ml – op a 100 szt | -łatwość otwierania opakowania, 1-5 pkt. -płynność w przesuwaniu tłoka, 1-5 pkt. -czytelna podziałka, 1-5 pkt -szczelność, 1-5 pkt. |
| 2. | Strzykawki 5ml – op a 100 szt |  |
| 3. | Strzykawki 10ml – op a 100 szt |  |
| 4. | Strzykawki 20ml – op a 100 szt |  |
|  | #### ZADANIE 2 |  |
| 1. | Strzykawki 50ml szt |  |
| 2. | Strzykawki „JANETTE” 100ml |  |
| 3. | Strzykawki insulinówki z igłą, |  |
| 4. | Strzykawki TBC z igłą, |  |
|  | #### ZADANIE 3 |  |
| 1. | Strzykawki do pomp infuzyjnych, 50ml | -łatwość otwierania opakowania, 1-5 pkt. -płynność w przesuwaniu tłoka, 1-5 pkt. -czytelna podziałka, 1-5 pkt - szczelność, 1-5 pkt. |
| 2. | Strzykawka bursztynowa do pomp infuzyjnych, 50-60ml |  |
|  | #### ZADANIE 4 |  |
| 1. |  | -ostrość igły, 1-5 pkt. -drożność igły, 1-5 pkt -łatwość otwierania opakowania, 1-5 pkt. |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. | Igły 0,7 op a 100 szt |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. | Igły 1,1 op a 100 szt |  |
| 8. |  |  |
| 9. | Igły Pen do podawania insuliny op a 100 szt |  |
|  | #### ZADANIE 5 |  |
| 1. |  | - nie podatne na zginanie, 1-5 pkt - łatwość zakładania na uchwyt i zdejmowania z uchwytu, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt |
| 2. | Ostrza roz. 11 op. a 100 szt |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. | Ostrza roz. 24 op. a 100 szt |  |
|  | #### ZADANIE 6 |  |
| 1. | Rękawice sterylne roz. 6,5 para | - łatwość wyjmowania z opakowania, 1-5 pkt - odpowiednia elastyczność, 1-5 pkt - łatwość zakładania, 1-5 pkt - dostateczna długość, 1-5 pkt - dobrze przylegają do ręki, 1-5 pkt - oporne na rozerwanie, 1-5 pkt - odpowiednia grubość – 1-5 pkt |
| 2. | Rękawice sterylne roz. 7, para |  |
| 3. | Rękawice sterylne roz. 7,5, para |  |
| 4. | Rękawice sterylne roz. 8, para |  |
| 5. | Rękawice sterylne roz. 8,5, para |  |
| 6. | Rękawice sterylne roz. 9, para |  |
| 7. | Rękawice sterylne bezpudrowe roz. 6,5-9, para |  |
| 8. | Rękawice sterylne ginekologiczne |  |
|  | #### ZADANIE 7 |  |
| 1. | Dreny z trokarem do drenażu opłucnej roz. od 10 do 32 – trokary z końcówką typu trójgraniec | -czytelne oznakowanie rozmiarów, 1-5 pkt -elastyczność, 1-5 pkt -łatwość wyjmowania z opakowania, 1-5 pkt -sposób pakowania, 1-5 pkt. -łatwość łączenia z trokarem, 1-5 pkt -łatwość wysuwania trokarów, 1-5 pkt. |
| 2 | Dreny z trokarem do drenażu opłucnej roz. od 8 do 32 – trokary tępe |  |
|  | #### ZADANIE 8 |  |
| 1. | Maski do tlenoterapii z drenem dla dorosłych | -przyleganie maski do twarzy, 1-5 pkt -dren wykonany z tworzywa niezaginającego się, 5 pkt. |
| 2. | Maski do tlenoterapii z drenem dla dzieci |  |
| 3. | Nebulizator + maska z drenem dla dorosłych | -szczelność, 1-5 pkt. -dopasowanie nebulizatora do maski, 1-5 pkt |
| 4. | Nebulizator + maska z drenem dla dzieci |  |
| 5. | Dren do tlenu 1,8-2,1 m | -dren wykonany z tworzywa niewyginającego się , 5pkt. |
| 6. | Dren do podawania tlenu przez nos |  |
| 7. | Rurki ustno-gardłowe, rozmiar 1,2,3,4 | -wyprofilowanie. 1-5 pkt -oznaczenie, 1-5 pkt -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt. |
|  | #### ZADANIE 9 |  |
| 1. | Cewniki do odsysania roz. 6 | - odpowiednia elastyczność, 1-5 pkt - gładkość ścianek, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt - pakowane folia-papier – 10 pkt. |
| 2. | Cewniki do odsysania roz. 8 |  |
| 3. | Cewniki do odsysania roz. 10 |  |
| 4. | Cewniki do odsysania roz. 12 |  |
| 5. | Cewniki do odsysania roz. 14 |  |
| 6. | Cewniki do odsysania roz. 16 |  |
| 7. | Cewniki do odsysania roz. 18 |  |
|  | #### ZADANIE 10 |  |
| 1. | Przedłużacze do pomp 90 cm | -łatwość połączenia ze strzykawką i wkłuciem, 1-5 pkt -szczelność połączenia, 1-5 pkt. |
| 2. | Przedłużacze do pomp 120 cm |  |
| 3. | Przedłużacze do pomp 150 cm |  |
| 4. | Przedłużacze do pomp-bursztynowe 150 cm |  |
| 5. | Przedłużacze do przyrządów do przetoczeń 150 cm |  |
|  | #### ZADANIE 11 |  |
| 1. | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych | -łatwość połączenia z kroplówką, 1-5 pkt -skuteczność odpowietrznika, 1-5 pkt. -elastyczność przyrządu do szybkiego toczenia, 1-5 pkt. |
| 2. | Przyrządy do przetaczania krwi |  |
| 3. | Przyrządy do szybkiego przetaczania krwi |  |
|  | #### ZADANIE 12 |  |
| 1. | Zestawy do pomiaru OCŻ | -czytelność oznaczenia skali, 1-5 pkt -skala wielorazowego użytku - 10 pkt. -łatwość montowania z aparatem do kroplówek, 1-5 pkt. -odpowiednia wysokość wmontowania wkładki silikonowej w aparat, 1-5 pkt. |
| 2. | Skala do OCŻ | - czytelne oznaczenie skali , 1-5 pkt |
|  | #### ZADANIE 13 |  |
| 1. | Dreny lateksowe z otworami bocznymi do jamy otrzewnej, roz. 18-36 | -elastyczność, 1-5 pkt. -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -czytelne oznaczenie rozmiarów, 1-5 pkt |
| 2. | Dreny silikonowe z otworami bocznymi do jamy otrzewnej, roz. 18-36 |  |
| 3. | Dreny Kehra |  |
|  | # ZADANIE 14 |  |
| 1. | Dreny (katetery) do odsysania pola operacyjnego łączące końce żeńskie | -elastyczność, 1-5 pkt -rodzaj połączenia z końcówką do odsysania i połączenia z ssakiem, 1-5 pkt. -szczelność połączeń, 1-5 pkt. |
|  | # ZADANIE 15 |  |
| 1 | Barwne oznaczniki chirurgiczne | -czytelne oznakowanie rozmiarów, 1-5 pkt -struktura materiału dość miękka zapobiegająca uszkodzeniu tkanek, 1-5 pkt |
|  | # ZADANIE 16 |  |
| 1. | Kateter nosowo-żółciowy 7F dł. 250 cm | -odpowiednia elastyczność, 1-5 pkt - łatwość wprowadzania i usuwania, 1-5 pkt - nie podrażniające błon śluzowych, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5pkt |
|  | # ZADANIE 17 |  |
| 1. | Końcówki do odsysania pola operacyjnego perforowane z otworem odpowietrzającym – proste | -sposób łączenia z drenem, 1-5 pkt -łatwość wyjmowania z opakowania, 1-5 pkt -sposób pakowania ( jedna czy dwie warstwy), 1-5 pkt. -miejsce umieszczenia otworu odpowietrzającego 1–5 pkt. |
| 2. | Końcówki do odsysania pola operacyjnego perforowane, zagięte z otworem odpowietrzającym |  |
| 3. | Końcówki do odsysania pola operacyjnego z otworem odpowietrzającym – zagięte |  |
|  | # ZADANIE 18 |  |
| 1. | Końcówka z kateterem do odsysania z filtrem zabezpieczającym i trzema końcówkami wymiennymi | -sposób łączenia z drenem, 1-5 pkt -łatwość wyjmowania z opakowania, 1-5 pkt -sposób pakowania ( jedna czy dwie warstwy), 1-5 pkt. -miejsce umieszczenia otworu odpowietrzającego 1–5 pkt. |
|  | # ZADANIE 19 |  |
| 1. | Katetery do embolektomii dł. 80-82cm roz. od 2 do 8 | -elastyczność, 1-5 pkt -sposób pakowania (dwie warstwy), 5 pkt. -wytrzymałość balonika 1-5 pkt. |
|  | #### ZADANIE 20 |  |
| 1. | Zgłębnik żołądkowy roz. 12 | - odpowiednia elastyczność, 1-5 pkt - łatwość wprowadzania i usuwania, 1-5 pkt - nie podrażniające błon śluzowych, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5pkt |
| 2. | Zgłębnik żołądkowy roz. 14 |  |
| 3. | Zgłębnik żołądkowy roz. 16 |  |
| 4. | Zgłębnik żołądkowy roz. 18 |  |
| 5. | Zgłębnik żołądkowy roz. 18/125cm |  |
| 6. | Zgłębnik żołądkowy roz. 20 |  |
| 7. | Zgłębnik żołądkowy roz. 22 |  |
| 8. | Zgłębnik żołądkowy roz. 24 |  |
| 9. | Rurka rektoskopowa 20x25 /Heinego/ |  |
|  | #### ZADANIE 21 |  |
| 1. | Cewniki Foleya roz. 12-24 | - szczelny mankiet uszczelniający, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowania, 1-5 pkt |
| 2. | Cewniki Foleya roz. 10 z prowadnicą |  |
| 3. | Cewniki Foleya roz. 8 z prowadnicą |  |
| 4. | Cewniki Foleya roz. 6 z prowadnicą |  |
| 5. | Cewniki Foleya trójdrożne od 16 do 24 |  |
| 6. | Cewniki Nelaton od 10 do 24 |  |
| 7. | Cewniki Tiemann od 10 do 24 |  |
| 8. | Cewniki pępowinowy od 3,5 do 4,5 |  |
| 9. | Cewnik Pezzera roz. 16-36 |  |
|  | ###### ZADANIE 22 |  |
| 1 | Pojemnik urologiczny z zaworem roz. 2 litry, sterylny | - szczelny zawór, 1-5 pkt - zacisk przesuwny, 1-5 pkt -estetyczność wykonania 1-5 pkt -estetyczność wykonania 1-5 pkt -estetyczność wykonania 1-5 pkt -estetyczność wykonania 1-5 pkt |
| 2 | Woreczki do pobierania próbek moczu u chłopców i dziewczynek |  |
| 3 | Plastikowe naczynia do dobowej zbiórki moczu |  |
| 4 | Wieszaki do mocowania worka na mocz |  |
| 5 | Worki stomijne |  |
| 6 | Kaczki plastikowe |  |
| 7 | Baseny plastikowe |  |
| 8 | Nocniki dla dzieci |  |
| 9 | Nerki plastikowe |  |
|  | ZADANIE 22A |  |
| 1. | Worki stomijne sterylne | -szczelność kranika 1-5pkt. |
|  | # ZADANIE 23 |  |
| 1. | Cewnik dwukanałowy do cystometrii 6-7Fr, DLC-7D | -elastyczność, 1-5 pkt -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -zgodność pomiarowa, 1-5 pkt |
| 2. | Cewnik rektalny jednokanałowy bez przedłużki, 1AR-5 |  |
|  | # ZADANIE 24 |  |
| 1. | Szpatułki laryngologiczne, op a 100 szt | -gładkość powierzchni, 1-5 pkt. |
| 2. | Opaski identyfikacyjne dla niemowląt | -łatwość zapinania, 1-5 pkt. -trwałość zapięcia, 1-5 pkt. |
| 3. | Termometry lekarskie | -widoczność podziałki, 1-5 pkt, - odporność na wstrząsy, 1-5 pkt. |
| 4. | Zaciskacze do pępowiny | -szczelność zaciskania pępowiny, 1-5 pkt. |
| 5. | Pojemniki na odpady medyczne poj. 3,5-5 litrów | -łatwość zamykania i otwierania pojemnika, - 1-5 pkt. |
| 6. | Pojemnik na igły poj. 0,7-1 litr |  |
| 7. | Zestaw do enemy | -czytelne oznakowanie pojemnika, 1-5 pkt -końcówka odpowiednio zaokrąglona, 1-5 pkt |
| 8. | Dren balonowy średnica 7 mm (dł. 30m) | -elastyczność drenu, 1-5 pkt. |
| 9. | Kanki doodbytnicze od 16 do 30 | -końcówka odpowiednio zaokrąglona, 1-5 pkt |
| 10. | Staza gumowa | -łatwość założenia 1-5 pkt. |
| 11. | Opaska uciskowa typu jetpull | -łatwość założenia 1-5 pkt. |
| 12. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | -łatwość zapinania, 1-5 pkt. -trwałość zapięcia, 1-5 pkt. |
|  | # ZADANIE 25 |  |
| 1. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego , roz. 25G x 3 ½ ,( 0,53x88mm) i roz. 22G x 3 ½ (0,73x88mm) | - szybki wypływ płynu, 1-5 pkt -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -dopasowanie mandryn w igle, 1-5 pkt -łatwość w założeniu, 1-5 pkt. |
| 2. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego, roz. 26G x 3 ½ , (0,47x88mm) |  |
| 3. | Zestawy do wkłucia zewnątrzoponowego z igłą Tuohy roz. 18G | - dokładnie dopasowany mandryn w igle, 1-5 pkt - łatwy w założeniu, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowania, 1-5 pkt |
| 4. | Igła podpajęczynówkowa roz. 25G (0,53x103mm) | - szybki wypływ płynu, 1-5 pkt -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -dopasowanie mandryn w igle, 1-5 pkt -łatwość w założeniu, 1-5 pkt. |
| 5. | # Wkłucia do żył głównych 2-światłowe roz. 16G/16G, długość 15-16 cm | - łatwość założenia , 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt |
| 6. | # Wkłucia do żył głównych 1-światłowe roz. 14G długość 15-16cm |  |
|  | # ZADANIE 26 |  |
| 1. | Kraniki trójdrożne | - równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, 1-5 pkt - szczelne, 1-5 pkt - łatwe w dopasowaniu do wkłucia, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowania, 1-5 pkt |
| 2. | Kraniki trójdrożne z przedłużką 10cm |  |
|  | # ZADANIE 27 |  |
| 1. | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem, roz. 6-10 | - niezmywalna podziałka, 1-5 pkt - bezpieczne połączenie części łącznika z rurką, 1-5 pkt - odpowiednia giętkość i sprężystość rurki, 1-5 pkt - szczelność mankietu uszczelniającego, 1-5 pkt - łatwość założenia, 1 – 5 pkt. - łatwe odsysanie wydzieliny ( efektywność) 1 -5 pkt - szczelność mankietu uszczelniającego, 1-5 pkt |
| 2. | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym, roz. 5-10 |  |
| 3. | Rurki tracheotomijne z mankietem uszczelniającym, roz. 6-10 |  |
| 4. | Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego, roz. 2-5 |  |
| 5. | Rurki z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej nr od 6 do 9 |  |
|  | # ZADANIE 28 |  |
| 1. | Sztuczne nosy (wymiennik ciepła i wilgoci) | -dobre nawilżanie powietrza (przez jedną osobę), 1-5 pkt. |
|  | # ZADANIE 29 |  |
| 1. | Folia operacyjna 60x45 | -dobra przylepność do brzegu rany, również w przypadku obfitego krwotoku i irygacji, 1-5 pkt -trwałe przyleganie podczas najdłuższych zabiegów, 1-5 pkt -łatwość wyjmowania z opakowania, 1-5 pkt. -łatwość odklejania warstwy papierowej, 1-5 pkt. |
|  | # ZADANIE 30 |  |
| 1. | Łącznik schodkowy do drenów | -łatwość w łączeniu 1-5 pkt. -sposób pakowania 1-5 pkt. -szczelność 1-5 pkt. |
| 2. | Zatyczki co cewników |  |
| 3. | Koreczki jednorazowe do wenflonów jałowe |  |
|  | # ZADANIE 31 |  |
| 1. | Dren harmonijkowy typu Delbet do drenażu jamy otrzewnej | -elastyczność, 1-5 pkt. -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -czytelne oznaczenie rozmiarów, 1-5 pkt |
|  | #### ZADANIE 32 |  |
| 1. | Filtry do kroplówek | -łatwość pobierania płynu z kroplówki, 1-5 pkt. |
|  | #### ZADANIE 33 |  |
| 1. | Worki do godzinowej zbiórki moczu | -czytelność podziałki, 1-5 pkt - łatwość w opróżnianiu zawartości, 1-5 pkt |
|  | #### ZADANIE 34 |  |
| 1. | Pojemnik do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego metodą bronchoskopową | -szczelność połączenia końców ze ssakiem, 1-5 pkt - łatwość założenia, 1-5 pkt |
|  | #### ZADANIE 35 |  |
| 1. | Maski krtaniowe jednorazowe, roz. 2-5 | -szczelność , 1-5 pkt - łatwość założenia, 1-5 pkt |
|  | # ZADANIE 36 |  |
| 1. | Cewniki do karmienia niemowląt CH5 | - odpowiednia elastyczność, 1-5 pkt - łatwość wprowadzania i usuwania, 1-5 pkt - nie podrażniające błon śluzowych, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5pkt |
| 2. | Cewniki do karmienia niemowląt CH6 |  |
|  | # ZADANIE 37 |  |
| 1. | Sonda Sengakena od 14 do 21 | -łatwość założenia 1-5 pkt. -nie uczulające 5 pkt. |
|  | # ZADANIE 38 |  |
| 1. | Elektroda do stymulacji serca F6, F7 | -łatwość w założeniu, 1-5 pkt |
| 2. | Introduktory do elektrody F6, F7 | -łatwość w założeniu, 1-5 pkt |
|  | # ZADANIE 39 |  |
| 1. | Wkłucie dotętnicze 20G 45mm | - łatwe w założeniu , 1-5 pkt - dobrze dopasowana długość igły i cewnika, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt |
|  | ZADANIE 40 |  |
| 1. | Ustnik do alkomatu 400 LION SWW | -szczelność , 1-5 pkt - łatwość założenia, 1-5 pkt |
| 2. | Ustnik do alkotestu typ D |  |
| 3. | Ustnik do alkohitX (100,600) |  |
|  | ZADANIE 41 |  |
| 1. | Golarka medyczna jednoostrzowa | - ostrość, 1-5 pkt |
|  | ZADANIE 42 |  |
| 1. | Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą jedn. użytku | - łatwość obsługi i założenia do pacjenta, 1 – 5 pkt. |
|  | ZADANIE 43 |  |
| 1. | Chusty trójkątne | - jakość materiału (wygląd i struktura utkania, gęstość tkania) od 1 do 5 pkt. |
|  | ZADANIE 44 |  |
| 1. | Folia izotermiczna przeciwwstrząsowa | -oporna na rozerwanie – 1-5 pkt. |
| 2. | Szkiełka podstawowe z polem matowym do opisu |  |
| 3. | Szczotki cytologiczne do wymazu |  |
| 4. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku |  |
|  | ZADANIE 45 |  |
| 1. | Filtr elektrostatyczny z nawilżaczem | -skuteczność nawilżania mieszaniny oddechowej przez okres 24 godzin, 1-5 pkt |
|  | ###### ZADANIE 46 |  |
| 1. | Ostrza Shevera do konsoli Stryker | - oznakowanie 1-5 pkt - łatwość łączenia z elementem urządzenia 1-5 pkt - stabilność połączeń 1-5 pkt |
|  | ZADANIE 47 |  |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M,L,XL | - chłonność 1-5 pkt |
| 2. | Pieluchomajtki dla dzieci 3-5kg |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dzieci 5-9kg |  |
| 4. | Pieluchomajtki dla dzieci 9-18kg |  |
|  | ZADANIE 48 |  |
| 1. | Końcówki do kalibracji BiliCal | - sposób pakowania 1-5 pkt - oznakowanie 1-5 pkt |

Ocena oferty jest sumą otrzymanych punktów w kryterium cena i cechy użytkowe.

Dla Zadania od 49 do 50

cena – 98%.

Termin dostawy – 2%

Cena oferty brutto będzie oceniona wg wzoru::

98%  x  (C min / C bad) x 100 pkt

gdzie:

- Cmin. – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert

- Cbad. – cena brutto badanej oferty.

- Opis sposobu obliczenia ceny

Zaoferowana cena będzie ceną brutto podaną w ofercie cenowej podanej w rozdziale III SIWZ.

Termin dostawy będzie oceniony wg wzoru::

2%  x  (T min / T bad) x 100 pkt

gdzie:

- Tmin. – najkrótszy termin dostawy wśród ważnych ofert

- Tbad. – termin dostawy badanej oferty.

Ocena oferty jest sumą otrzymanych punktów w kryterium cena i termin dostawy.

- Miejsce i termin składania ofert

  - Oferty należy składać do dnia 26.07.2016 r., godz. 1100, w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew, pok. 143.

  - Oferty złożone po wyżej podanym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

8.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2016 r. o godz. 1130 w sali konferencyjnej ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie , ul. Batalionów Chłopskich 3/7, pok. 165.

8.2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

8.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców a także przekaże informację, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Okres związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wadium

10.1.	Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

11.1.	Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ (bez ujawniania źródła zapytania) oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert. Pytania należy kierować pod adresem Zamawiającego pisemnie lub przesyłać faksem (nr 46 864 95 25).

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać drugiej stronie pisemnie lub faksem. Zamawiający na swojej stronie internetowej (www.szpitalsochaczew.pl)  zamieści zawiadomienia, informacje i inne dokumenty zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

14. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

14.1.	Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy projekt umowy zgodny z istotnymi postanowieniami umowy, będącymi częścią niniejszej SIWZ wyznaczając jednocześnie termin na przedłożenie wymaganych dokumentów, warunkujących zawarcie umowy.

14.2.	Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

15.Inne informacje

15.1 Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Joanna Nawłatyna fax. 046 864 95 25.

15.2 Sekcja zamówień publicznych pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 725 – 1500.

15.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

15.4 Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

Rozdział II  Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do oferty nr 1.

| L.P. | RODZAJ | WARUNKI WYMAGANE |
| --- | --- | --- |
|  | ZADANIE 1 |  |
| 1. | Strzykawki 2ml – op a 100 szt | Jednorazowe, wykonane z dobrej jakości materiału, nie pękają, dwu częściowe, szczelne, nie przeciekają, lekkość i płynność w przesuwaniu tłoka. Skala umieszczona na ściance zewnętrznej , nie zmywa się i jest dobrze widoczna. Łatwe otwieranie opakowania, z końcówką luer |
| 2. | Strzykawki 5ml – op a 100 szt |  |
| 3. | Strzykawki 10ml – op a 100 szt |  |
| 4. | Strzykawki 20ml – op a 100 szt |  |
|  | ZADANIE 2 |  |
| 1. | Strzykawki 50ml szt. | Jednorazowe, wykonane z dobrej jakości materiału, nie pękają, trzy częściowe, szczelne, nie przeciekają, lekkość i płynność w przesuwaniu tłoka. Skala umieszczona na ściance zewnętrznej , nie zmywa się i jest dobrze widoczna. Łatwe otwieranie opakowania z końcówką luer w poz. 1, 3 i 4 |
| 2. | Strzykawki „JANETTE” 100ml |  |
| 3. | Strzykawki insulinówki z igłą, |  |
| 4. | Strzykawki TBC z igłą |  |
|  | ZADANIE 3 |  |
| 1. | Strzykawki do pomp infuzyjnych, 50ml | Tłok zakończony gumową końcówką, końcówka luerlock, wykonane z dobrej jakości materiału, nie pękają, szczelne, nie przeciekają, lekkość i płynność w przesuwaniu tłoka. Skala umieszczona na ściance zewnętrznej , nie zmywa się i jest dobrze widoczna, łatwość otwierania opakowań. |
| 2. | Strzykawka bursztynowa do pomp infuzyjnych, 50-60ml |  |
|  | ZADANIE 4 |  |
| 1. | Igły 0,45 op a 100 szt | Jednorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej, ostro zakończone, dobra drożność. Końcówka igły pozwala na pewne i szczelne dołączenie strzykawki. Łatwe otwieranie opakowania. |
| 2. | Igły 0,5 op a 100 szt |  |
| 3. | Igły 0,6 op a 100 szt |  |
| 4. | Igły 0,7 op a 100 szt |  |
| 5. | Igły 0,8 op a 100 szt |  |
| 6. | Igły 0,9 op a 100 szt |  |
| 7. | Igły 1,1 op a 100 szt |  |
| 8 | Igły 1,2 op a 100 szt |  |
| 9. | Igły Pen do podawania insuliny op a 100 szt |  |
|  | ZADANIE 5 |  |
| 1 | Ostrza roz. 10 op. a 100 szt | Wykonane ze stali węglowej, czytelne oznakowanie rozmiarów na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym, sterylne, każde ostrze pakowane pojedynczo w folię, nie łamiące, ostre. W przypadku, gdy 5% ostrzy w opakowaniu ulegnie pęknięciu lub będzie tępa oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca warunków wymaganych |
| 2 | Ostrza roz. 11 op. a 100 szt |  |
| 3 | Ostrza roz. 15 op. a 100 szt |  |
| 4 | Ostrza roz. 20 op. a 100 szt |  |
| 5 | Ostrza roz. 22 op. a 100 szt |  |
| 6 | Ostrza roz. 24 op. a 100 szt |  |
|  | ZADANIE 6 |  |
| 1. | Rękawice sterylne roz. 6,5 para, pudrowane | Mankiet – rulonik, czytelne oznaczenie rozmiarów na opakowaniach. Rozmiar na opakowaniu odpowiadający rozmiarowi rzeczywistemu. Długość rękawic sięgająca poza nadgarstek użytkownika. |
| 2. | Rękawice sterylne roz. 7, para, pudrowane |  |
| 3. | Rękawice sterylne roz. 7,5, para, pudrowane |  |
| 4. | Rękawice sterylne roz. 8, para, pudrowane |  |
| 5. | Rękawice sterylne roz. 8,5, para, pudrowane |  |
| 6. | Rękawice sterylne roz. 9 para pudrowane |  |
| 7. | Rękawice sterylne bezpudrowe roz. 6,5-9 para z wewnętrzną warstwą polimerową |  |
| 8. | Rękawice sterylne ginekologiczne | Mankiet – rulonik, nie powodują uczulenia, czytelne oznaczenie rozmiarów na opakowaniach, łatwość otwierania pojedynczych opakowań. Długość rękawic sięgająca poza nadgarstek użytkownika. |
|  | ZADANIE 7 |  |
| 1. | Dreny z trokarem do drenażu jamy opłucnej roz. od 10 do 32 – trokary z końcówką typu trójgraniec | Dren miękki z trokarem typu trójgraniec z widocznym oznaczeniem rozmiaru w co najmniej 2 miejscach: na drenie i opakowaniu. Dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z nicią widoczną w Rtg, z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi min. dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2 cm i z integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej, Trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzanie i manipulowanie drenem. Całość oferowana w sterylnym , podwójnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem |
| 2. | Dreny z trokarem do drenażu jamy opłucnej roz. od 8 do 32 – trokary tępe | Dren miękki z trokarem tępym z widocznym oznaczeniem rozmiaru w co najmniej 2 miejscach: na drenie i opakowaniu. Dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z linią widoczną w Rtg, z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi min. dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2 cm i z integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej, Trokar z tępą końcówką z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzanie i manipulowanie drenem. Całość oferowana w sterylnym, podwójnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem |
|  | ZADANIE 8 |  |
| 1. | Maski do tlenoterapii z drenem dla dorosłych | Wykonane z miękkiego , przezroczystego tworzywa, otwory wentylacyjne pozwalające na dopływ powietrza z zewnątrz, obrotowy łącznik, dren tlenowy. |
| 2. | Maski do tlenoterapii z drenem dla dzieci | Wykonane z miękkiego , przezroczystego tworzywa, posiadają worek do akumulacji tlenu, otwory wentylacyjne pozwalające na dopływ powietrza z zewnątrz, obrotowy łącznik, dren tlenowy. |
| 3. | Nebulizator + maska z drenem dla dorosłych | Generujący gęstą mgiełkę aerozolu, wydajne tempo nebulizacji, minimalne pozostałości rozpylanego leku, antyprzelewowa konstrukcja zbiornika, gwintowana uszczelniająca się pokrywa. |
| 4. | Nebulizator + maska z drenem dla dzieci |  |
| 5. | Dren do tlenu 1,8-2,1 m (+/- 3 cm) | Dobra drożność drenu, o przekroju standardowym lub gwiazdkowym, złącze standardowe lub uniwersalne, |
| 6. | Dren do podawania tlenu przez nos | Lekki i elastyczny, cewnik prowadzony za uszami pacjenta, optymalne dopasowanie i stabilność |
| 7. | Rurki ustno-gardłowe, rozmiar 1,2,3,4 | Możliwość dokładnego odsysania przez rurkę za pomocą cewnika. Drożny otwór, właściwe wyprofilowanie rurki, czytelne oznakowanie, sterylne. |
|  | ZADANIE 9 |  |
| 1. | Cewniki do odsysania roz. 6 | Końcówka cewnika do odsysania zakończona dwoma otworami bocznymi i jednym otworem centralnym, druga końcówka cewnika zakończona lejkowato i oznaczona kolorami. Długość cewników od 50 do 60 cm, w poz. 1-3 od 40 do 60 cm. |
| 2. | Cewniki do odsysania roz. 8 |  |
| 3. | Cewniki do odsysania roz. 10 |  |
| 4. | Cewniki do odsysania roz. 12 |  |
| 5. | Cewniki do odsysania roz. 14 |  |
| 6. | Cewniki do odsysania roz. 16 |  |
| 7. | Cewniki do odsysania roz. 18 |  |
|  | ZADANIE 10 |  |
| 1. | Przedłużacze do pomp 90 cm | Szczelne połączenie z wkłuciem i strzykawką, końcówka Luer Lock., przezroczyste. |
| 2. | Przedłużacze do pomp 120 cm |  |
| 3. | Przedłużacze do pomp 150 cm |  |
| 4. | Przedłużacze do pomp-bursztynowe 150 cm |  |
| 5. | Przedłużacze do przyrządów do przetoczeń 150 cm |  |
|  | ZADANIE 11 |  |
| 1. | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych | Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, zawór bezpieczeństwa zapobiegający dostawaniu się powietrza, mikrokroplomierz, elastyczna dolna część komory, zaciski rolkowe, końcówka Luer Lock, nie zawierający ftalanów, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo |
| 2. | Przyrządy do przetaczania krwi | Kompletny zestaw z dwoma filtrami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, elastyczna dolna część komory, precyzyjny zacisk rolkowy, końcówka Luer Lock |
| 3. | Przyrządy do szybkiego przetaczania krwi |  |
|  | ZADANIE 12 |  |
| 1. | Zestawy do pomiaru OCŻ | System zamknięty, precyzyjny zacisk rolkowy, kranik trójdrożny, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, końcówka Lock, dobrze oznakowana skala , materiał nie łamliwy. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym na końcu drenu do skali. |
| 2. | Skala do OCŻ | Wielorazowego użytku ze wskazówką punktu zero ułatwiającą właściwe umiejscowienie skali. Mocowanie skali pozwalające na zmianę wysokości zawieszenia skali. |
|  | ZADANIE 13 |  |
| 1. | Dreny lateksowe z otworami bocznymi do jamy otrzewnej, roz. 18-36 | Z otworem głównym i otworami bocznymi, długość 30-40 cm ( poz. 1,2), wykonany z elastycznego materiału (niezbyt sztywny, nie powodujący uczuleń, zakończenie umożliwiające łatwe połączenie z innymi drenami lub pojemnikami medycznymi, sterylny, czytelne oznaczenie rozmiarów na opakowaniu, łatwość otwierania opakowania |
| 2. | Dreny silikonowe z otworami bocznymi do jamy otrzewnej, roz. 18-36 |  |
| 3. | Dreny Kehra |  |
|  | ZADANIE 14 |  |
| 1. | Dreny (katetery) do odsysania pola operacyjnego łączące końce żeńskie | Zakończone z dwóch stron końcówką lejkowatą, długość drenu min. 3 m, niezbyt sztywny, sterylne |
|  | ZADANIE 15 |  |
| 1 | Barwne oznaczniki chirurgiczne | Do podtrzymywania narządów wypreparowanych w czasie operacji – 4 kolory dł. 90-100 cm. roz. od fi.2 do fi. 4, wykonane z włókien poliestrowych |
|  | ZADANIE 16 |  |
| 1. | Kateter nosowo-żółciowy 7F dł. 250 cm. | Jałowy, z prowadnicą |
|  | ZADANIE 17 |  |
| 1. | Końcówki do odsysania pola operacyjnego | perforowane z otworem odpowietrzającym – proste sterylne perforowane, zagięte z otworem odpowietrzającym sterylne z otworem głównym i odpowietrzającym – zagięte sterylne |
| 2. | Końcówki do odsysania pola operacyjnego |  |
| 3. | Końcówki do odsysania pola operacyjnego |  |
|  | ZADANIE 18 |  |
| 1. | Końcówka z kateterem do odsysania z filtrem zabezpieczającym i trzema końcówkami wymiennymi | Sterylny, pakowany podwójnie, wyposażony w dodatkowy filtr zabezpieczający przed zatykaniem się. |
|  | ZADANIE 19 |  |
| 1. | Katetery do embolektomii dł. 80-82cm roz. od 2 do 8 | Sterylne, czytelnie oznakowane opakowania, odpowiednia elastyczność, czytelne oznakowanie pojemności baloników. Długość katetera w roz. 2 od 60cm |
|  | ZADANIE 20 |  |
| 1. | Zgłębnik żołądkowy roz. 12 /80-90 | Czytelne oznakowanie rozmiarów na opakowaniu. Wykonane z odpowiedniego elastycznego tworzywa nie dającego uczuleń, łatwość założenia sondy. Łatwość połączenia zgłębnika ze strzykawką, zakończenie lejkowate. |
| 2. | Zgłębnik żołądkowy roz. 14/120-130 |  |
| 3. | Zgłębnik żołądkowy roz. 16 /120-130 |  |
| 4. | Zgłębnik żołądkowy roz. 18 /120-130 |  |
| 5. | Zgłębnik żołądkowy roz. 18/125cm |  |
| 6. | Zgłębnik żołądkowy roz. 20 /120-130 |  |
| 7. | Zgłębnik żołądkowy roz. 22 /120-130 |  |
| 8. | Zgłębnik żołądkowy roz. 24 /120-130 |  |
| 9. | Rurka rektoskopowa 20x25 /Heinego/ |  |
|  | ZADANIE 21 |  |
| 1. | Cewniki Foleya roz. 12-24 | Podwójnie pakowane ( wewnętrznie folia i zewnętrznie folia-papier), sterylne, możliwość utrzymania cewnika w pęcherzu moczowym ok. 14 dni, dwa otwory boczne, widoczna numeracja cewnika, silikonowane |
| 2. | Cewniki Foleya roz. 10 z prowadnicą |  |
| 3. | Cewniki Foleya roz. 8 z prowadnicą |  |
| 4. | Cewniki Foleya roz. 6 z prowadnicą |  |
| 5. | Cewniki Foleya trójdrożne od 16do24 |  |
| 6. | Cewniki Nelaton od 6 do 24 |  |
| 7. | Cewniki Tiemann od 10 do 24 |  |
| 8. | Cewniki pępowinowy od 3,5 do 4,5 |  |
| 9. | Cewnik Pezzera roz. 16-36 |  |
|  | ZADANIE 22 |  |
| 1. | Pojemnik urologiczny z zaworem roz. 2 litry | Sterylny z zastawką antyrefluksyjną, możliwość mocowania worka do łóżka. |
| 2. | Woreczki do pobierania próbek moczu u chłopców i dziewczynek | Sterylne, Otwór w woreczku zróżnicowany na płeć. |
| 3. | plastikowe naczynia do dobowej zbiórki moczu | Do 2,5 litra , z dobrze oznaczoną podziałką |
| 4. | Wieszak do mocowania worka na mocz |  |
| 5. | Worki stomijne | Idealnie przylegające do skóry, trwałość przyklejenia, od 50mm do 100 mm |
| 6. | Kaczki plastikowe | Nie pękające |
| 7. | Baseny plastikowe | Nie pękające |
| 8. | Nocniki dla dzieci | Nie pękające |
| 9. | Nerki plastikowe | Nie pękające |
|  | ZADANIE 22A |  |
|  | Worki stomijne sterylne | Idealnie przylegające do skóry, trwałość przyklejenia, zakończone kranikiem, umożliwiające bezdotykowe opróżnianie worka, o pojemności 250-300 mm, |
|  | ZADANIE 23 |  |
| 1. | Cewnik dwukanałowy do cystometrii 8Fr, DLC-7D | Sterylne, pakowane pojedynczo, odpowiednia elastyczność, czytelna podziałka |
| 2. | Cewnik rektalny jednokanałowy bez przedłużki, 1AR-5 | Sterylne, pakowane pojedynczo, odpowiednia elastyczność. |
|  | ZADANIE 24 |  |
| 1. | Szpatułki laryngologiczne, op a 100 szt | Gładka powierzchnia. |
| 2. | Opaski identyfikacyjne dla niemowląt | łatwość zapinania, trwałość zapięcia. |
| 3. | Termometry lekarskie | Dobrze widoczna podziałka. |
| 4. | Zaciskacze do pępowiny | Szczelnie zaciskające pępowinę. |
| 5. | Pojemniki na odpady medyczne poj. 3,5-5 litrów | Wykonane z mocnego tworzywa, bezpieczne i łatwe wrzucanie odpadów, tworzywo, z którego są wykonane nie jest szkodliwe dla środowiska przy spalaniu. |
| 6. | Pojemnik na igły poj. 0,7-1 litr | Wykonane z mocnego tworzywa, bezpieczne i łatwe wrzucanie zużytych igieł, tworzywo, z którego są wykonane nie jest szkodliwe dla środowiska przy spalaniu |
| 7. | Zestaw do enemy | Delikatna końcówka doodbytnicza, nie powodująca podrażnień. |
| 8. | Dren balonowy średnica 7 mm (dł. 30m) | Wykonany z niezbyt twardego tworzywa. |
| 9. | Kanki doodbytnicze od 16 do 30 | Jałowe, zaokrąglona końcówka |
| 10. | Staza gumowa | Staza automatyczna z zaciskiem |
| 11. | Opaska uciskowa typu Jetpull | Opaska uciskowa automatyczna |
| 12. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych | łatwość zapinania, trwałość zapięcia. |
|  | ZADANIE 25 |  |
| 1. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego , roz. 25G x 3 ½ (0,53x88mm) i roz. 22G x 3 ½ ,(0,73x88mm) | Igła typu pencil point, atraumatyczna, pakowana razem z prowadnicą w roz. 25G x 3 ½ . Cienkie ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, dystalne końcówki, boczny otwór, mandryn oznaczony kolorami, przezroczysta końcówka lock, nie dające odczynów zapalnych, nie wyginają się podczas wkłuwania. Wewnątrz uchwytu igły pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmianą barwy. |
| 2. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego, roz. 26G x 3 ½ , (0,47x88mm) | Igła atraumatyczna ze szlifem typu atraucan, pakowana razem z prowadnicą. Cienkie ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, dystalne końcówki, boczny otwór na końcu igły, mandryn oznaczony kolorami, przezroczysta końcówka lock, nie dające odczynów zapalnych, nie wyginają się podczas wkłuwania |
| 3. | Zestawy do wkłucia zewnątrzoponowego z igłą Tuohy roz. 18G | Przezroczysta nasadka igły, atraumatyczna zaokrąglona końcówka cewnika, niskooporowa strzykawka, nie dające odczynów zapalnych. Igła nie wyginająca się podczas wkłuwania do przestrzeni zewnątrzoponowej. W zestawie znajduje się igła, filtr zewnątrzoponowy, cewnik z miękką końcówką strzykawka luer lock i zatrzaski do mocowania filtra zop do pacjenta. Łącznik filtra z cewnikiem typu zatrzaskowego. Dodatkowo mocowanie cewnika w miejscu wkłucia. |
| 4. | Igła podpajęczynówkowa roz. 25G (0,53x103mm) z prowadnicą | Igła typu PENCIL POINT pakowana razem z prowadnicą. Wewnątrz uchwytu igły pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmianą barwy. |
| 5. | Wkłucia do żył głównych 2-światłowe roz. 16G/16G, długość 15-16 cm | Zestaw: igła zintegrowana z łącznikiem z zaworem bocznym, cienkościenna, prowadnica druciana niklowo-tytanowa całkowicie odporna na załamania, rozszerzadło odpowiednie do rozmiaru cewnika, atraumatyczny koniec cewnika, skrzydełko mocujące lub stałe, widoczne znaczniki do kontroli położenia cewnika, przezroczyste końce, końcówki lock. Wkłucia nie dające odczynów zapalnych. Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami . Możliwość lokalizacji położenia cewnika przy pomocy odczytu EKG. |
| 6. | Wkłucia do żył głównych 1-światłowe roz. 14G długość 15-16cm |  |
|  | ZADANIE 26 |  |
| 1. | Kraniki trójdrożne | Wykonane z przezroczystego tworzywa, odporne na pękanie, końcówka luer lock, sterylne, długość przedłużki 10 cm. Wysoka szczelność w połączeniu z wkłuciem obwodowym lub centralnym. |
| 2. | Kraniki trójdrożne z przedłużką 10cm |  |
|  | ZADANIE 27 |  |
| 1. | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem roz. 6-10 | Wyraźna podziałka, czytelny podział długości na rurce oraz na łączniku. Dobrze wyprofilowana rurka, łatwa w założeniu, wykonana z tworzywa o sztywności ułatwiającej intubację, które mięknie dopiero w temperaturze ciała, zachowując odporność na załamania. Mankiet miękki, cienkościenny, niskociśnieniowy, uszczelniający o właściwościach ograniczających wzrost ciśnienia wewnątrz mankietu, wszystkie rozmiary. Sztywny mandryn z otworem na prowadnicę (rurki tracheotomijne) Posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu, linia widoczna w Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylnie pakowana, jednorazowa, rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. |
| 2. | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym, roz. 5-10 |  |
| 3. | Rurki tracheotomijne z mankietem uszczelniającym, roz. 6-10 |  |
| 4. | Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego, roz. 2-5 |  |
| 5. | Rurki z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej |  |
|  | ZADANIE 28 |  |
| 1. | Sztuczne nosy (wymiennik ciepła i wilgoci) | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, u których górne drogi oddechowe zostały ominięte przez rurkę intubacyjną lub tracheostomijną. Wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu. Wilgotność wyjściowa 25 mg H2O przy 15 oddechach/ min i TV 500ml. Przestrzeń martwa Przeznaczony na 24 h, sterylny |
|  | ZADANIE 29 |  |
| 1. | Folia operacyjna 60x45 | Jałowa, samoprzylepna z papierem zabezpieczającym, wykonana z poliestru, z użyciem kleju hypoalergicznego. |
|  | ZADANIE 30 |  |
| 1. | Łącznik schodkowy do drenów | Szczelne po założeniu, dwustronny łącznik schodkowy o średnicy 6mm |
| 2. | Zatyczki do cewników | Szczelne po założeniu, sterylne |
| 3. | Koreczki jednorazowe do wenflonów | Jałowe, szczelne po założeniu |
|  | ZADANIE 31 |  |
| 1. | Dren harmonijkowy typu Delbet do drenażu jamy otrzewnej | Silikonowy, sterylny, długość 36cm x 6cm wykonany z elastycznego materiału, niezbyt sztywny, nie powodujący uczuleń, łatwość otwierania opakowania |
|  | ZADANIE 32 |  |
| 1. | Filtry do kroplówek | Jałowe, łatwe pobieranie płynu z kroplówki, filtr przeciwbakteryjny, samodomykająca zatyczka portu do przyłączenia strzykawki. Zabezpieczenie zawartości opakowania z płynem automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w momencie przyłączenia sktrzykawki. Stał osłona portu do przyłączenia strzykawki nawet przy otwartej zatyczce. Filtr p/bakteryjny 0,45 µm. |
|  | ZADANIE 33 |  |
| 1. | Worki do godzinowej zbiórki moczu | Sterylne z zastawką antyrefluksyjną, możliwość mocowania worka do łóżka. Dokładna i czytelna podziałka w komorze pomiarowej. Łatwy w opróżnieniu jego zawartości, dwie zastawki antyzwrotne, dren dwuświatłowy |
|  | ZADANIE 34 |  |
| 1. | Pojemniki do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego metodą bronchoskopową | # Jałowe, wykonane z tworzywa nietłukącego się, łatwe i szczelne połączenie końców ze ssakiem – zakończone lejkowato. O objętości 20-30ml. |
|  | ZADANIE 35 |  |
| 1. | Maski krtaniowe jednorazowe, roz. 2-5 | Szczelne, dobrze wyprofilowane, szczelny mankiet, jałowe, łatwość założenia maski, z oznaczeniem rozmiaru na korpusie rurki, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym stan mankietu, zawierającym informację o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu.. |
|  | ZADANIE 36 |  |
| 1. | Cewniki do karmienia niemowląt CH5 | Cewniki dla niemowląt bezftalanowe. Czytelne oznakowanie rozmiarów na opakowaniu. Wykonane z odpowiedniego elastycznego tworzywa nie dającego uczuleń |
| 2. | Cewnik do karmienia niemowląt CH6 |  |
|  | #### ZADANIE 37 |  |
| 1. | Sonda Sengstakena od 14 do 21 | Szczelne, nie pękające przy napełnianiu balonu |
|  | #### ZADANIE 38 |  |
| 1. | Elektroda do stymulacji serca F6, F7 | Jałowa, łatwość w założeniu. |
| 2. | Introduktor do elektrody F6, F7 | Jałowy, łatwy w założeniu. |
|  | #### ZADANIE 39 |  |
| 1. | Wkłucie dotętnicze 20G 45mm | Cienkościenne, gładka powierzchnia kaniuli, z zaworem odcinającym typu FloSwitch, zawór oznakowany na czerwono z zaznaczoną pozycją „ON” i „OFF”. Kaniula nie dająca odczynów zapalnych, łatwa przy wprowadzaniu do tętnicy |
|  | ZADANIE 40 |  |
| 1. | Ustnik do alkomatu | Do alkomatu 400 LION SWW |
| 2. | Ustnik do alkotestu | Do alkotestu typu D |
| 3. | Ustnik do alkohit | Do alkohit X(100,600) |
|  | ZADANIE 41 |  |
| 1. | Golarka medyczna jednoostrzowa – opk. 50 sztuk | Specjalnie zaprojektowany grzbiet zapobiegający zapychaniu się ostrza |
|  | ZADANIE 42 |  |
| 1. | Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą jedn. użytku. | Linia z przetwornikiem do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną spełniająca następujące wymagania: - długość 120-140cm, zakończona krótkim drenem przedłużającym (10cm) z kranikiem, - kodowanie linii kolorem, - częstotliwość własna przetwornika powyżej 150Hz, - przetwornik bezprzewodowy z membraną silikonową zabezpieczającą przed przedostaniem się płynu do układu pomiarowego, co zapewniającą wysoką wodoszczelność układu. Dostępność w ofercie zamkniętego układu do pobierania próbek krwi oferowanego razem z linią lub pakowanego osobno, ergonomia systemu: - przetwornik bezprzewodowy; system połączeń kablowych przeniesiony na płytkę mocującą i zapewniający minimalną liczbę kabli wychodzących z płytki, - szybki i pewny sposób montażu przetwornika do płytki, - system okablowania zapewniający szybkie i łatwe łączenie linii z różnymi typami monitorów - wygodny układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek. |
|  | ZADANIE 43 |  |
| 1. | Chusty trójkątne | Niesterylne, bawełniane, do tymczasowego unieruchomienia kończyn. |
|  | ZADANIE 44 |  |
| 1. | Folia izotermiczna przeciwwstrząsowa | Aluminiowa, dwustronna, zabezpieczająca pacjenta przed utratą ciepła i przegrzania. |
| 2. | Szkiełka podstawowe do opisu | Z matowym polem pak. po 50 szt. |
| 3. | Szczotki cytologiczne do wymazu | Sterylna Typu CELL Brusht. |
| 4. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku | Sterylne typ CUSCO roz. S, M i L |
|  | ZADANIE 45 |  |
| 1 | Filtr elektrostatyczny z nawilżaczem | Wysoka skuteczność filtracji, wysoka wydajność nawilżania, filtry z wymiennikiem ciepła i wilgoci, wysoka skuteczność filtru antybakteryjnego i antywirusowego, złącze proste lub kolankowe, sterylny |
|  | ZADANIE 46 |  |
| 1. | Ostrza Shevera do konsoli Stryker | Ostrza jednorazowe sterylne do Shevera FORMULA firmy Stryker, Typ ostrza Aggressive Plus lub równoważne w rozmiarach 3, 4, 5 |
|  | ZADANIE 47 |  |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M, L, XL | Trzymanie wilgotności z dala od skóry, szybkie wchłanianie |
| 2. | Pieluchomajtki dla dzieci 3-5 kg |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dzieci 5-9 kg |  |
| 4. | Pieluchomajtki dla dzieci 9-18 kg |  |
|  | ZADANIE 48 |  |
|  | Końcówki kalibracyjne Bili Cal do bilirubinometru BILICHECK, op. 50szt | Wymienna jednorazowa końcówka , zapobiega infekcjom krzyżowym i umożliwia precyzyjną kalibrację |
|  | ZADANIE 49 |  |
| 1. | Elektrody do diatermii | Elektrody neutralne Omega do diatermii chirurgicznej VIO300D, jednorazowa, okrągła, symetrycznie dzielona względem osi elektrody z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym, pełniącym funkcję równomiernego rozproszenia gęstości prądu, na podłożu z włókniny, dokładnie przylegająca do skóry, pow. elektrody 85cm2 , pow. pierścienia 23cm2 . Pierścień ekwipotencjalny odizolowany mechanicznie i elektrycznie od powierzchni elektrody. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze, serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. |
| 2. | Kabel do elektrody | Kabel do jednorazowych elektrod neutralnych do aparatu VIO300D, dł. 4m |
|  | ZADANIE 50 |  |
|  | Wkłady do strzykawki automatycznej | Wkłady do strzykawki automatyczne NEMOTO-SYPET 200 |

...................................., dnia ..........................                                   ............................................

(podpis Wykonawcy)

Rozdział III     Formularz oferty

……………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

adres, tel./faks

FORMULARZ OFERTY

Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy cenę :

Cena znajduje się w załączniku nr 1 do oferty.

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia

- Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami podatku VAT, NIP.............................................................*

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ. Nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w SIWZ zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy (rozdział IV SIWZ) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Termin dostawy dla zadania 49-50 :………………………………..,( nie dłuższy niż 5 dni roboczych)

Załączniki do niniejszej oferty:

- ..........................................................

- ..........................................................

- ..........................................................

- ..........................................................

...................................., dnia ..........................                      ............................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik do oferty nr 1A

……………………..

Pieczęć Wykonawcy

#### OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................................., dnia ..................

................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik do oferty nr 1B

……………………..

Pieczęć Wykonawcy

#### OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na DOSTAWĘ SPRZETU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, oświadczamy że brak jest podstaw do wykluczenia nas w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

........................................., dnia ..................

................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik do oferty nr 1C

……………………..

Pieczęć Wykonawcy

#### OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oświadczamy, że:

- *nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp

- *należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, na potwierdzenie składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

*niepotrzebne sformułowanie skreślić.

........................................., dnia ..................

................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik do oferty nr 2

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

(na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt  2.1) Rozdziału I SIWZ)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na DOSTAWĘ SPRZETU MEDYCZNEGO JENDORAZOWEGO UŻYTKU  dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonaliśmy z należytą co najmniej dwie dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto każda dla zadania 1, 6, 8, 11, 24,  25, 32, 46, 47, 49, 50  o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto każda  dla zadania  2, 4, 22, 39, 45 o  wartości nie mniejszej niż 2.000,00 zł brutto każda dla zadania   3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 27, 30, 31, 33,  35, 38,  44  o wartości nie mniejszej niż 500,00 zł brutto każda dla zadania  7, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 48, które przedstawiamy poniżej:

| Lp | Nazwa i adres zamawiającego | Miejsce dostawy | Wartość dostawy | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Na potwierdzenie powyższych danych załączamy dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

........................................., dnia ..................

............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Rozdział IV – istotne postanowienia umowy

Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej  kwot określonych w przepisach na podst. Art. 11 ust. 8 pzp.

- UMOWA Nr LG-ZZ/ZP.261.31.D.2016

zawarta w dniu ....................................201…. roku w Sochaczewie

pomiędzy

Zespołem Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

## ul. Batalionów Chłopskich 3/7 zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym",

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, pod numerem 0000020330, dnia  19.06.2001r,

NIP  837 – 15 – 07 - 803,   REGON  017222233

reprezentowanym przez:

Piotra Szenka    -   Dyrektora

a

firmą  ........................................................................................................................, zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą" ,

zarejestrowanym w .............................................................................................................. , pod numerem  .................................., dnia ......................................

NIP  .........................................,   REGON   ........................................................

reprezentowanym przez:

..............................................................................

§ 1.

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa:

SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

w ilości, rodzaju, cenie  zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy

§ 2.

Zakres umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego od dnia .............. r. do dnia ........................... r do miejsca składowania:

Magazyn  ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7.

- Transport dostaw do miejsca składowania znajduje się w zakresie czynności Wykonawcy. Koszty transportu oraz rozładunku na wózek ponosi Wykonawca.

- Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy do miejsca składowania w terminie nie dłuższym niż 5 dnie robocze od chwili złożenia zamówienia.

- Ilość dostarczanego przedmiotu umowy każdorazowo określona będzie przez Zamawiającego na podstawie zamówień składanych faxem, telefonicznie lub e-mail .

- Zamawianie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w godzinach pracy tj: od 7.30 do 15.00. Dostawy winny być realizowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia  ilości nabywanych na podstawie niniejszej umowy pozycji asortymentowych, wymienionych w ofercie przetargowej, zależnie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

- Zmniejszenie ilości nabywanego przedmiotu umowy (np. spowodowane mniejszym zużyciem) nie będzie skutkowało dla Zamawiającego żadnymi konsekwencjami prawno- finansowymi.

§ 3.

# Cena przedmiotu umowy

1. Cenę netto oraz cenę brutto przedmiotu umowy za poszczególne pozycje asortymentowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Cena netto  obejmuje:

koszty transportu do bezpośredniego odbiorcy

koszty ubezpieczenia dostawy do czasu dostawy do miejsca składowania,

koszty cła, podatku granicznego, itp.

3. Cena brutto rozumiana jest jako cena netto wraz z podatkiem VAT.

4. Szacunkowa wartość zamówienia netto w okresie umownym wynosi: .................. złotych, 
     słownie: .................................................................................................................... złotych.

5. Szacunkowa wartość zamówienia brutto w okresie umownym wynosi:.................. złotych, 
    słownie: .....................................................................................................................złotych.

§ 4.

- Forma i termin płatności

1.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia przelewem za dostarczony przedmiot umowy w

terminie 60 dni każdorazowo od daty otrzymania faktury VAT. Jako termin zapłaty przyjmuje

się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

2. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi

bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

3. Płatności będą realizowane w PLN.

§ 5.

Warunki gwarancji, rękojmi  i reklamacji

Warunki gwarancji, rękojmi i reklamacji określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 6.

Odpowiedzialność stron

- W przypadku nieterminowych dostaw  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w wysokości 1% od wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 3 jeżeli wina nie leży po stronie Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej zapłaty za wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca  ma prawo do egzekwowania odsetek ustawowych.

- Strony zgodnie oświadczają, iż odsetki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą stanowić całkowite zaspokojenie Wykonawcy w przypadku nieterminowej zapłaty za wykonany przedmiot zamówienia

- Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmian Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r, poz.618 z późn.zm). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części zamówienia .

- Wielkość kar umownych będzie ustalona od wartości netto (bez podatku VAT).

- W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy za zasadach określonych w art. 145 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.

6. Powyższe regulacje nie ograniczają możliwości dochodzenia przez strony swych praw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na drodze postępowania sądowego.

§ 7.

1. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto o którym mowa w par. 3 pkt 5 umowy;

b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa;

c) zmiana w szczególności ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych w zakresie sposobu realizacji przedmiotu umowy;

d) zmiana nazwy lub formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;

e) wystąpienia siły wyższej – zdarzenia lub połączenia zdarzeń, których nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec np. klęski żywiołowe, akty władzy państwowej, stan wojny, stan wojenny, zamieszki, akty terroru.

2.   Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy pod rygorem nieważności  wymagają formy pisemnej.

§ 8.

Siła wyższa

1.   W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” (zdarzenia lub połączenia zdarzeń, których nie można

było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec np. klęski żywiołowe, akty władzy państwowej,

stan wojny, stan wojenny, zamieszki, akty terroru ) uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek

zobowiązań umownych, którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie

opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio na czas trwania jej skutków.

2.   W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań w

związku z okolicznościami „siły wyższej”, druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w

ciągu 24 godzin od momentu zaistnienia ww. okoliczności.

3.   Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych

zobowiązań umownych strony umowy są upoważnione do rozwiązania umowy w całości lub w części.

§ 9.

Spory

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 10.

Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

Ustawy o Prawo Zamówień Publicznych.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA:

# ZAŁĄCZNIK NR 2

- Do umowy kupna sprzedaży nr LG-ZZ/ZP.261.31.D.2016

- WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I REKLAMACJI

| I. | ###### WARUNKI REKLAMACJI |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warunki złożenia reklamacji i jej dokumentowanie | a. odmowa przyjęcia lub zwrot przejętego towaru w przypadku, gdy stwierdzono w chwili dostawy, że nie odpowiada on złożonemu zamówieniu. b. zawiadomienie telefoniczne, potwierdzone na piśmie przesłanym faxem a następnie pocztą, c. spisanie protokołu reklamacyjnego przy udziale obu stron w terminie max.2 dni. |
| 2. | Zakres zobowiązań wynikających z wniesionej reklamacji | Wymiana zareklamowanej ilości przyjętego towaru w terminie nie dłuższym niż 5 dni od chwili wniesienia reklamacji |
| II. | - WARUNKI RĘKOJMI |  |
| 1. | Okres obowiązywania rękojmi | Min 12 miesięcy od dnia realizacji przedmiotu zamówienia. |
| 2. | Zakres zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi | Wymiana zastrzeżonej dostawy przedmiotu zamówienia |
| 3. | Czas oczekiwania na wykonanie zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi | Max. 5 dni od chwili stwierdzenia złej jakości realizacji przedmiotu zamówienia. |
| 4. | Pozostałe zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi | Zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego art. 556 – 576 Księga III ,Dział II |
| III. | - WARUNKI GWARANCJI |  |
| 1. | Okres gwarancji | Nie krótszy niż 12 miesięcy od dostawy |
| 2. | Zakres gwarancji | Wymiana na pełnowartościowy produkt. |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA: