Zadanie II - Dezynfekcja powierzchni; dezynfekcja narzędzi stomatologicznych

| Przedmiot zamówienia | Cechy charakterystyczne | J.m. | Ilość j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Do dezynfekcji i czyszczenia dużych powierzchni oraz sprzętu medycznego | - Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego (w tym również do inkubatorów) - płynny, w koncentracie - na bazie czwartorzędowych związków amoniowych - bez aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz biguanidów - spektrum działania: B (EN 13727) Tbc (M. terrae, M. Avium)- EN 14348, F (Candida albicans)-EN 13624, V (Rota, BVDV, Vaccina) w czasie do 15 minut. Stężenie do 0,5% - możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Adeno - możliwość dezynfekcji w pionie żywieniowym - stabilność roztworu roboczego min. 28 dni - opakowanie do 5 litrów (z pompką w zestawie) - Wyrób medyczny kl. II | Litr roboczy | 150000 l.r.r |
| 2. Mycie dużych powierzchni | - Preparat do intensywnego mycia powierzchni podłóg - do zastosowania w myciu ręcznym oraz przy użyciu półautomatycznych i automatycznych maszyn czyszczących - usuwający także stare pozostałości środków dezynfekcyjnych - redukujący przywieranie brudu do powierzchni podłogi - płynny w koncentracie - zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne i pochodne alkoholowe - pH roztworu roboczego 7-8 - stężenie roztworu roboczego od 0,25 % - możliwość łączenia z preparatem z poz. 1 (ten sam producent) - opakowanie do 2 litrów | Litr roboczy | 16000 l.r.r. |
| 3. Dezynfekcja małych i trudnodostępnych powierzchni | - Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w rozprysku - Na bazie alkoholi - bez zawartości aldehydów, związków amoniowych i innych dodatkowych substancji czynnych - gotowy do użycia, bezbarwny - pH 6,0-7,0 - spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Rota, BVDV, Vaccinia, Noro) - w czasie do 1 minuty, wirus Adeno do 2 minut - opakowanie 1 litrowe ze spryskiwaczem - Wyrób medyczny kl. II | Opk. (1 litr) | 600 |
| 4. Do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego | - Preparat w proszku do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego (w tym do inkubatorów) - bez aldehydów, chloru, fenoli, kwasu octowego, biguanidów i związków amoniowych - na bazie związków nadtlenowych - zawierający niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne - spektrum: B, F, V (Adeno, Noro, Polio) S w czasie do 15 minut - stężenie roztworu roboczego do 2% - roztwór roboczy bezbarwny, aktywny min. 24 godzin - opakowanie do 40 g (umożliwiające sporządzenie 2 litrów roztworu roboczego) i 1kg z miarką - Wyrób medyczny kl. IIa | Opk do 1kg Opk do 40g | 2250 l .r.r 100 l.r.r. |
| 5. Do dezynfekcji powierzchni | - Preparat do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych - pH roztworu roboczego neutralne - bez konieczności dodatkowej aktywacji - roztwór roboczy przezroczysty - spektrum działania: B, Tbc, F, V (w tym Adeno, Noro), S (Clostridium difficile) w czasie do 5 minut - opakowanie do 160ml - Wyrób medyczny kl. II | Opk.do 160ml | 48 l.r.r. |
| 6. Dezynfekcja narzędzi obrotowych | - Preparat do dezynfekcji i czyszczenia wierteł stomatologicznych i precyzyjnych narzędzi obrotowych - na bazie alkoholi i wodorotlenku potasu lub związków amoniowych - bez zawartości aldehydów - nie wymagający spłukiwania narzędzi wodą po przeprowadzonej dezynfekcji - spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, HBV, HCV, HIV, Papowa, Adeno, Vaccinia) w czasie do 30 minut - możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych - gotowy do użycia - nie wymagający stosowania aktywatora - opakowania do 2 litrów - Wyrób medyczny kl. II | Opk. do 2 litrów | 60 litrów |

Zadanie III - Dezynfekcja rąk; Mycie i dezynfekcja powierzchni

| Przedmiot zamówienia | Cechy charakterystyczne | J.m. | Ilość j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | - Preparat alkoholowy - Bez chlorheksydyny - Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) - pH 5,5-6,0 -przebadany klinicznie i dermatologicznie - Opakowanie 5L - Produkt Leczniczy lub Produkt biobójczy | Opak (5 l) | 110 |
| 2. Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni | - Preparat dezynfekcyjno-myjący do wszelkich powierzchni zmywalnych, płynny w koncentracie. - Wolny od substancji zapachowych. - Bez zawartości substancji czynnych: aldehydów, związków i pochodnych chloru - Spektrum: B (w tym MRSA), F, Tbc, V (w tym wirusy Rota). - Możliwość stosowania w Oddziałach: Pediatrycznym i Noworodkowym - Stężenie do 1% - Trwałość roztworu min. 14 dni - Opakowanie do 6L - Wyrób medyczny | Litr r.r. | 7200 |
| 3.Do dezynfekcji powierzchni | - Preparat zawierający jako substancję czynną aktywny chlor - łatwy w dozowaniu w postaci tabletek zawierających 1,5g aktywnego chloru - spektrum działania: B, V (Polio), F, Tbc (stężenia aktywnego chloru w roztworze do 2000 ppm) w czasie do 15 minut - możliwość rozszerzenia spektrum przy wyższym stężeniu o Clostridium difficile w czasie do 15 minut i użycia do powierzchni zanieczyszczonych organicznie - możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością - opakowanie 300 tabletek - Produkt biobójczy lub wyrób medyczny | Opak. ( 300 tabl) . | 280 |

Zadanie VII - Dezynfekcja powierzchni poprzez przecieranie

| Przedmiot zamówienia | Cechy charakterystyczne | J.m. | Ilość j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni | - Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, inkubatory). - Możliwośc uzycia do głowic USG - Wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. - Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. - Nasączone płynem zawierające mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. - Chusteczki o wymiarach min. 18 x 20 cm. - Spektrum działania: B, F (Candida albicans), V (BVDV) do 5 min. - Wyrób medyczny kl. II. | Opak (box) Opak (wkład) Po 200szt. | 10 50 |
| 2. Chusteczki alkoholowe do dezynfekcji powierzchni | - Gotowe do użycia chusteczki z włókniny wiskozowej, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. - Nasączone płynem zawierającym w składzie alkohole - Bez zawartości innych niż alkohole substancji czynnych. Chusteczki o wymiarach min. 20x20 cm. - Wykazujące kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. - Spektrum działania: B - EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) - EN 13624, Tbc (M.Terrae) - EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. - Wyrób medyczny kl. II. | Opak (box) Do 200szt. Opak (wkład) Do 200szt. | 30 500 |
| 3.Chusteczki na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych | - Chusteczki do szybkiej dezynfekcji wysokiego stopnia powierzchni i wyrobów medycznych np. głowice ultradźwiękowe, pleksi. - Bez zawartości alkoholu, aldehydów, pochodnych guanidyny. - Chusteczki o wymiarach min. 20cm x 20cm nasączone środkiem dezynfekcyjnym zawierającym: kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy. - Trwałość preparatu po otwarciu 28 dni. - pH ok. 2,2. - Spektrum działania: B (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa), F (Candida albicans), S (Clostridium difficile), V (Noro, Adeno) w czasie do 5 minut oraz Tbc (Mycobacterium terrae), V (Polio) w czasie do 15 minut. - Wyrób medyczny kl. II. | Opak do 100szt | 750 chusteczek |
| 4. System suchych chustek do nasączenia preparatem myjąco – dezynfekcyjnym | - Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. - Wykonane z poliestru do nasączenia preparatami dezynfekcyjnymi Gramatura > 45g/m2. - Aktywne 14 dni po zalaniu. - Wymiary chusteczki min. 24cm x 30cm. | Dystrybutor (wiaderko) Wkład do 110szt. | 20 22000 szt. |

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)