Nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.14.D.2017                                       Sochaczew, dnia   06.04.2017r

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

OBŁOŻENIE  POLA  OPERACYJNEGO

dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

ogłoszone w  BZP  pod numerem   61005 - 2017  z dnia   07/04/2017r

Termin składania ofert		19.04.2017r  godz. 11.00

#### Termin otwarcia ofert		             19.04.2017r  godz.  11.30

Integralną częścią niniejszej SIWZ stanowią:

Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1

Formularz oferty                      - załącznik nr 2

Oświadczenie                           - załącznik nr 3

Wzór umowy                           - załącznik nr 4

zatwierdzam………………………………………..

(kierownik jednostki zamawiającego)

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

Ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500  Sochaczew

Tel: (046) 864 95 01, fax: (046) 864 95 05

Godziny pracy: 725 – 1500 od poniedziałku do piątku.

Adres strony internetowej: www.szpitalsochaczew.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.); zwanej dalej również „ ustawą PZP”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożenia pola operacyjnego na rzecz Zamawiającego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33141000,  33199000

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba części 24.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6/7.

- Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie - 12 miesięcy.

- Warunki udziału w postepowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

- Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 3 dostawy obłożenia pola operacyjnego  o wartości  nie mniejszej niż 5000,00 brutto każda  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te dostawy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.1.2 niniejszej SIWZ musi spełniać każdy Wykonawca.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

- W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z PZP:

- Zamawiającym,

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- Członkami komisji przetargowej;

- Osobami, które złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu;

- Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie mniejszą niż 3000 złotych;

- Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5;

- Wobec którego wydano ostateczną decyzje administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzja karę pieniężną nie mniejszą niż 3000 złotych;

- Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI 1. Niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postepowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –warunków udziału w postepowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- wykaz 3 dostaw obłożenia pola operacyjnego wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  o wartości nie mniejszej niż 5000,00  brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te dostawy (załącznik nr 5 do SIWZ).

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustaw PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rodz. VI.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIa.     W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ,

Wykonawca, wraz z ofertą złoży następujące dokumenty:

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnianie warunków - ulotkę producenta zawierającą  opis oferowanego asortymentu - karty danych  technicznych na gotowy wyrób  medyczny  (po sterylizacji), z którego zostały wykonane obłożenia, fartuchy i ubrania operacyjne oraz karty  katalogowe

- Kserokopie dokumentu dopuszczającego do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r,  poz . 876),

- Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:

- po 1 sztuce z każdej pozycji w oryginalnym opakowaniu w przypadku pokrowców na obuwie jedna para, w przypadku zestawów jeden zestaw.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew, Kancelaria Szpitala.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: dor@szpitalsochaczew.pl, a faksem na nr (046) 864 95 25.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- Pani Joanna Nawłatyna – fax: (046) 864 95 25, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

- oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ;

- opis przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz formularz cenowy.

- ulotkę producenta zawierającą  opis oferowanego asortymentu - karty danych  technicznych na gotowy wyrób  medyczny  (po sterylizacji), z którego zostały wykonane obłożenia, fartuchy i ubrania operacyjne oraz karty  katalogowe

- kserokopie dokumentu dopuszczającego do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r,  poz . 876),

- próbki oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

- Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

Ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew

„Oferta na dostawę obłożenia pola operacyjnego , nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.14.D.2017”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 19.04.2017 roku o godz. 11:30”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa.”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postepowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005r (sygn.. IIICZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg. takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postepowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postepowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w Sochaczewie – pok. 143 (sekretariat) do dnia 19.04.2017r do godz. 11:00  i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  - pok. 165, w dniu 19.04.2017 r, o godz. 11:30

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalsochaczew.pl informacje dotyczące:

- Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania, o których mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ.

- Łączna cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w § 3 pkt. 6 projektu umowy.

- Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia-poniżej 5należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający wymaga wypełnienia Formularza cenowego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.

- Oferowany asortyment musi być zgodny z opisem zawartym w Formularzu cenowym.

- Jeżeli w postepowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający w niniejszym postepowaniu wprowadza kryterium oceny ofert tj. ceny – 50% , cech użytkowych – 50%

- Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena oferty brutto będzie oceniona wg wzoru::

50%  x  (C min / C bad) x 100 pkt

gdzie:

- Cmin. – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert

- Cbad. – cena brutto badanej oferty.

Zaoferowana cena będzie ceną brutto podaną w ofercie cenowej  - załącznik nr 1 do oferty.

- Cechy użytkowe przedmiotu zamówienia zostaną ocenione przez Członków komisji na podstawie n/w parametrów. Suma punktów przyznanych ofertom zostanie podstawiona do wzoru .

Cena oferty brutto będzie oceniona wg wzoru::

50%  x  (C min / C bad) x 100 pkt

gdzie:

- Cubadn. – ilość pkt. przyznanych badanej ofercie

- Cumax. – maxymalna ilość punktów możliwych do uzyskania.

Parametry do oceny:

Czepki chirurgiczne:

1. gramatura tkaniny,  - > min.  0-10pkt

2. przepuszczalność dla powietrza -  0-10pkt

3. sposób wyjmowania z opakowania ( swobodne wyjmowanie pojedynczej sztuki) -  0-10pkt

4. konstrukcja czepka (dostosowanie wymiarów do potrzeb odbiorców, zapewniające komfort użytkownika) -  0-10pkt

Fartuchy operacyjne:

1. kolorowa lamówka przy szyi lub inny kolorowy znacznik na froncie fartucha w linii szyi, umożliwiający identyfikację przez rozłożeniem fartucha  0-10pkt

2. rodzaj zapięcia fartucha przy szyi, pozwalający na wybór miejsca zapięcia 0-10pkt

3. wielkość powierzchni zastosowanych wzmocnień 0-10pkt

4. konstrukcja fartucha (swoboda ruchów, powierzchnia zabezpieczonego ciała) 0-10pkt

5. adhezja 0-10 pkt

6. opakowanie – czytelność, estetyka, sposób otwierania (margines zgrzewki, swobodne otwieranie jednym ruchem przy braku uszkodzenia opakowania) 0-10pkt

Obłożenie pola operacyjnego

1. wielkość powierzchni zastosowanych wzmocnień  0-10pkt

2. adhezja  0-10pkt

3. opakowanie bezpośrednie: czytelność, estetyka, sposób otwierania (margines zgrzewki, swobodne otwieranie jednym ruchem przy braku uszkodzenia opakowania) 0-10pkt

4. znaki graficzne na serwetach w zestawach (oznaczenie serwety górnej, dolnej, kończyn)  0-10pkt

5. zestawy pakowane w karton w formie podajnika  10pkt

6. konstrukcja zestawu (optymalna powierzchnia do potrzeb zabiegu, zapewniająca bezpieczeństwo wykonywanej procedury pod względem epidemiologicznym)  0-10pkt

Maski chirurgiczne:

1. gramatura tkaniny,  - > min.  0-10pkt

2. przepuszczalność dla powietrza i pary wodnej-  0-10pkt

3. sposób pakowania ( pakowane w kartonikach gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie jedynczej  sztuki ) - 10pkt

4. estetyczny wygląd  - 0 – 10 pkt

6. konstrukcja i dopasowanie – 0 – 10pkt

Pozostały asortyment:

1. gramatura tkaniny,  -  0-10pkt

2. przepuszczalność dla powietrza i pary wodnej-  0-10pkt

3. estetyczny wygląd  - 0 – 10 pkt

4. konstrukcja i dopasowanie – 0 -10 pkt

5. właściwości elektrostatyczne – 0 – 10 pkt

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postepowaniu.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postepowań poniżej/powyżej kwoty określonej  w przepisach wykonawczych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienie oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa obłożenia pola operacyjnego dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ujęta w 24 częściach.

- Kod CPV – 33141000, 33199000

- Ilości wskazane w Formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.

- Stopień realizacji zamówienia uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb, wynikających z działalności Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika produktu czy też produktu tzw. Zapasów, w sytuacji o której mowa w pkt. 5 Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu (odpowiednika) u innego dostawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od zakupu w ramach umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem

- Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

Zadanie I

| PL | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czepek chirurgiczny damski w formie beretu | Uniwersalny lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14g/m2. Ściągany lekko elastyczną taśmą. Pakowany w karton w formie podajnika |
| 2 | Czepek chirurgiczny męski w formie furażerki | Czepek typu furażerka. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w części tylnej ściągacz. Pakowany w kartonik w formie podajnika. Gramatura min. 14g/m2 |
| 3 | Czepek operatora | Czepek operatora. Osłona głowy dla operatora z warstwą chłonną na całej powierzchni bocznej, przewiewny od góry, pakowany w kartonik w formie podajnika, gramatura min 14g/m2 |

Zadanie II

| PL | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maski chirurgiczne 3-warstwowe | Maseczka chirurgiczna wykonana z bezwonnej trójwarstwowej włókniny( gdzie środkową warstwę stanowi filtr o wysokiej efektywności filtracji) z trokami i kształtką na nos. Maseczka zgodna z normą PN- EN 14683 i określona w klasie II. Pakowana w kartonik. Dla udokumentowania spełnienia wymogów, niezbędne jest przedstawienie karty danych technicznych, potwierdzających zgodność z normą wymienione parametry. Pełnobarierowa , bez mikrowłosków po wewnętrznej stronie maski, wodoodporna. |
| 2 | Maski chirurgiczne 4-warstwowe | Maska chirurgiczna odporna na przesiąkanie, ochrona przed parowaniem, czterowarstwowa. Wiązana na troki . Maseczka spełnia wymagania normy EN- 14683 typ IIR. Wymagana karta danych technicznych potwierdzająca parametry normy. Bezwonna |
| 3 | Maski z filtrem filtrujące | Półmaski filtrujące, chroniące przed aerozolami oraz cząsteczkami do jednego mikrona; do stosowania w środowisku wysoce zakaźnych patogenów, zgodne z normą EN 149:2001. Znakowanie umieszczone na półmasce: -nazwa, znak handlowy-identyfik. Producenta -znakowanie identyfikujące typ wyroby -numer i rok produkcji |

Zadanie III

| PL | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osłona na przewody | Jałowa, 250-230/14x16cm |

Zadanie IV

| PL | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spodenki krótkie dla pacjenta | Niekrępujące, nieprzezroczyste, z zakładką do badania specjalistycznego, roz. L do XXL |
| 2 | Poszwa na koc | Jednorazowego użytku, Wygodne w użyciu, wymiar 160x210, z włóknami odpornymi na przesiąkanie |
| 3 | Poszwa na poduszkę | Jednorazowego użytku, Nieprzemakalna, łatwa w użytkowaniu, roz. 70x80 |
| 4 | Pokrowce na obuwie | Wykonane z grubej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny, antypoślizgowe spody, ściągnięte gumką. |
| 5 | Koszula pacjenta jednorazowa | Niekrępująca długa koszula, nieprzezroczysta, zapewniająca komfort pacjentom |
| 6 | Prześcieradło higieniczne | Wymiary 200-210 x 150-160 cm z włókniny odpornej na przesiąkanie krwi i przenikanie mikroorganizmów. Dobra przepuszczalność pary wodnej. |
| 7 | Podkład medyczny jed. użytku | Jednorazowego użytku |

Zadanie V

| PL | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch jednorazowy | Wykonany z przewiewnej włókniny, przepuszczalnej dla pary wodnej, nieprzepuszczalnej dla krwi, odpornej na przenikanie mikroorganizmów. Rękaw ściągnięty gumką. Wiązany na troki lub zapinany na „rzepy”. |
| 2 | Fartuch foliowy | Bez rękawów, wykonany z cienkiej i wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne foli |

Zadanie VI

| PL | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obłożenie pola operacyjnego | Sterylne, wymiary 50-70x50-70 cm. Serwety zabiegowe wykonane z 2-warstwowego materiału z chłonną warstwą zewnętrzną |

Zadanie VII

| PL | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osłona na kończynę | Wykonana z 2-warstwowego materiału włóknina/folia, warstwa zewnętrzna nieprzesiąkalna i odporna na uszkodzenia, warstwa wewnętrzna miękka i przyjemna dla skory. Waga podstawowa 65-70/m2 . Produkt musi spełniać wymogi normy EN- 13795 1,2,3. Wymiar 35x80cm (+/-2cm) |

Zadanie VIII

| PL | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny niejałowy | Jednorazowy, niepylny, wysokochłonny. Nieuczulający podkład na stół operacyjny, wykonany z 2 scalonych powłok – nieprzemakalnego laminatu o grubości 13-15mm i chłonnej powierzchni na całej długości prześcieradła o grubości 70-80mm. Wymiary 100x230cm (+/-5cm). Wchłanialność 4-4,5l. produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu opatrzony nazwą produktu |

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania IX i X.:

Zestawy wykonane z minimum dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej/wiskozy  zgodnej z (EN 13795 1,2,3) – wymagania standardowe , o gramaturze minimum 55g/m2. Obłożenie wymaga kart danych technicznych na gotowy wyrób medyczny( po sterylizacji) i karty katalogowej.

Zewnętrzne opakowanie zestawu powinno być oznakowane znakiem CE oraz zawierać :rysunek / zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Każdy zestaw musi posiadać widoczną datę ważności/ sterylności nr serii w postaci minimum dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe.

Opakowania zestawów: zewnętrzne – folia- papier; wewnętrzne- włóknina

Zadanie IX

Zestaw uniwersalny – wymagania standardowe

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Zadanie X

1.

Serweta jałowa nieprzylepna rozmiar 150 x 100 cm pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze minimum 55 g/m2. Wymagane aby jedną warstwę stanowiła folia polietylenowa

2.

Serweta jałowa nieprzylepna rozmiar 150 x 200 cm pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55 g/m2. Wymagane aby jedną warstwę stanowiła folia polietylenowa

3.

Chłonne sterylne ręczniki celulozowe do osuszania rąk o wymiarze min. 30x33cm pakowane po 2 szt.

4.

Obłożenie stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 80x145cm  Waga podstawowa całości obłożenia min 90g/m2. Obłożenie złożone teleskopowo.

5.

Kieszeń samoprzylepna

2 sekcje 43 x 38 cm

6.

Taśma samoprzylepna10 x 50 cm

7.

Serweta jałowa 45 x 75 cm z otworem przylepnym; możliwość dostosowania średnicy otworu  pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55 g/m2. Wymagane aby jedną warstwę stanowiła folia polietylenowa

8.

Serweta jałowa przylepna 90 x 100 cm  pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55 g/m2. Wymagane aby jedną warstwę stanowiła folia polietylenowa

9.

Serweta jałowa przylepna 200x 175 cm, pełnobarierowa, zgodna z EN 13 795 1,2,3, wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min g/m2. Wymagane aby jedną warstwę stanowiła folia dwuwarstwowa.

Opis przedmiotu zamówienia dla zadań od XI do XXV:

W zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności  - wymagania wysokie – Zestawy wykonane  z minimum dwuwarstwowej , pełno barierowej włókniny ( film polietylenowy / wiskozowy zgodnej z (EN13795 1,2,3)  o gramaturze minimum 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej/wiskozowej o całkowitej gramaturze minimum 110 g/m2 (opisane jako pad). . Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O.Oblożenia – zestawy wyposażone w  karty  danych technicznych na gotowy wyrób medyczny( po sterylizacji) i karty katalogowej

Zewnętrzne opakowanie zestawu powinno być oznakowane znakiem CE oraz zawierać: rysunek/zdjęcie produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych  elementów. Każdy zestaw musi posiadać widoczną datę ważności/ sterylności i nr serii w postaci dwudzielnej naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zestawy bezpiecznie pakowane w dwa kartony transportowe.

Opakowania zestawów: zewnętrzne folia- papier ; wewnętrzne – włóknina

Zadanie XI

Zestaw uniwersalny wzmocniony I- wymagania wysokie

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad  45 x 70 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad .45 x 70 cm)

2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 31 x 85 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

Zadanie XII

Zestaw uniwersalny wzmocniony II- wymagania wysokie

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 170 x 300 cm (pad  45 x 70 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 45 x 70 cm)

2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 90 x 100 cm (pad 31 x 95 cm)

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

Zadanie XIII

Zestaw do chirurgii biodra – wymagania wysokie

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad min.145 x 155 cm)

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe

Zadanie XIV

Zestaw do artroskopii kolana- wymagania wysokie

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 245 cm (2 otwory 5 x 7 cm)

1 osłona na kończynę 35 x 80 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm/ +-2 cm

Zadanie XV

Zestaw do żylaków - wymagania wysokie

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu "U" z padem chłonnym ("U" 15 x 95 cm) 260 x 200 cm (pad . 95 x 170 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 250 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm

1 osłona na krocze 35 x 20 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowy

Zadanie XVI

Zestaw do chirurgii biodra wzmocniony- wymagania wysokie

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 6,5 x 95 cm) 260 x 200 cm (pad .145 x 155 cm)

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” ("U" 6,5 x 85 cm) 220 x 170 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 100 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

Zadanie XVII

Zestaw do laparoskopii – wymagania wysokie

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) (pad min.2 x 45 x 15 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 300 x 250 cm

4 ręczniki celulozowe

Zadanie XVIII

Zestaw do zabiegów na kończynie wzmocniony- wymagania wysokie

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 245 cm (pad.100 x 145 cm)

1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

1 osłona na kończynę 35 x 80 cm

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

Zadanie XIX

Zestaw ginekologiczny wzmocniony – wymagania wysokie

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm  (pad . 45 x 135 cm)

1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

Zadanie XX

Zestaw do cięcia cesarskiego

1 serweta wzmocniona  na stolik narzędziowy 145 x 185 cm

2 ściereczki  do rąk

1 serweta wzmocniona  na stolik mayo 80 x 140 cm

1 serweta wzmocniona 190 x 250 x 320 cm z otworem 20 x18 cm i torbą na płyny

1 taśma włókninowa samoprzylepna 10 x 50 cm

1 serweta dla noworodka 75 x 115 cm

Zadanie XXI

Zestaw do barku

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik mayo wzmocniona 80 x145

1 serweta  wzmocniona  z taśmą samoprzylepną 180 x 220 cm

1 serweta z wycięciem „U” wzmocniona 150 x 200 cm, wycięcie „u” o wymiarach 50 x10 cm z taśmą samoprzylepną,

1 osłona na kończynę 37 x 75 cm

2 taśmy samoprzylepne  9 x49 cm

2 ręczniki chłonne 30 x 40 cm

Zadanie XXII

Fartuchy chirurgiczne pełno barierowe-standard , wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMMMS zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową na całości fartucha (nie punktowo) z wyjątkiem mankietów i troków. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Rozmiary : M- długość fartucha 115 cm, L- długość fartucha 125 cm, XL- długość fartucha 140 cm, XXL - długość  fartucha 155 cm. Pakowane- opakowanie zewnętrzne folia- papier , wewnętrzne- włóknina lub papier. Wymagana jest karta danych technicznych dla wyrobu medycznego ( po sterylizacji)

Zadanie XXIII

Fartuchy chirurgiczne wzmocnione – wymagania wysokie, pełnobarierowe zgodne z EN 13795 1-3; z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze minimum35 g/m2, posiadające dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze 38g/m2. Rękawy zakończone elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie.   Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 290 cm H2O natomiast BI =6. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Rozmiary : M- długość fartucha 115 cm, długość rękawa 69 cm, L- długość fartucha 125 cm, długość rękawa 80, XL- długość fartucha 140 cm, długość rękawa 87 cm XXL długość fartucha 155 cm, długość rękawa 87.Pakowane- opakowanie zewnętrzne – folia – papier, wewnętrzne – włóknina lub papier. Wymagana jest karta danych technicznych ( po sterylizacji)

Zadanie XXIV

Ubranie chirurgiczne – bluza plus spodnie jednorazowego użytku , wykonane z włókniny bawełnopodobnej antystatycznej, niepylącej, oddychające o gramaturze min. 35g/m2. Bluza  posiada zaokrąglone lub w kształcie litery V wycięcie pod szyją. Kolor niebieski, zielony, granatowy. Dostępne w rozmiarach od S do XXL.

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

LG-ZZ/ZP.261.14.D.2017r

OFERTA

……………………..

Ul. ………………..

00-000 ……………

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z godnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na  DOSTAWĘ OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala powiatowego” w Sochaczewie, składamy niniejszą ofertę:

- DANE WYKONAWCY

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: ………………………

Wykonawca/Wykonawcy: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………………….

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

Faks: ……………………………………………………………………………………….……….

e-mail: ………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

- OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- CENA OFERTOWA:

- ( Cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ)

##### Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:

##### Zadanie I

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek chirurgiczny damski | Szt | 4000 |  | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Czepek chirurgiczny męski | Szt | 6000 |  | 8 |  |  |  |  |
| 3. | Czepek operatora | Szt | 1000 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Zadanie II

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Maski chirurgiczne 3 warstwowe | Szt | 13000 |  | 8 |  |  |  |  |
| 2. |  | Maski chirurgiczne 4 warstwowe | Szt | 2700 |  | 8 |  |  |  |  |
| 3. |  | Maski z filtrem Hepa | Szt | 100 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Zadanie III

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłona na przewody | Szt | 600 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Zadanie IV

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spodenki krótkie dla pacjenta | Szt | 650 |  | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Poszwa na koc | Szt | 600 |  | 8 |  |  |  |  |
| 3. | Poszwa na poduszkę | Szt | 600 |  | 8 |  |  |  |  |
| 4. | Pokrowce na obuwie | Para | 1500 |  | 8 |  |  |  |  |
| 5. | Koszula dla pacjenta jednorazowa | Szt | 2400 |  | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Prześcieradło higienicze | Szt | 16000 |  | 8 |  |  |  |  |
| 7. | Podkład medyczny jed. Użytku | Rolka | 390 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Zadanie V

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch jednorazowy higieniczny | Szt | 8000 |  | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch foliowy bez rękawów | Szt | 4000 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Zadanie VI

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obłożenie pola operacyjnego | Szt | 10000 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Zadanie VII

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłona na kończynę | Szt | 150 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Zadanie VIII

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podkład higieniczny niejałowy | Szt | 200 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie IX

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw uniwersalny – wymagania standardowe | Szt | 500 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

##### Zadanie X

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serweta nieprzylepna jałowa 150x100 | Szt | 270 |  | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Serweta nieprzylepna jałowa 150x200 | Szt | 450 |  | 8 |  |  |  |  |
| 3. | Sterylne ręczniki celulozowe | Szt | 7000 |  | 8 |  |  |  |  |
| 4. | Obłożenie stolika Mayo | Szt | 800 |  | 8 |  |  |  |  |
| 5. | Kieszeń samoprzylepna | Szt | 1300 |  | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Tasma samoprzylepna | Szt | 300 |  | 8 |  |  |  |  |
| 7. | Serweta jałowa 45x75 | Szt | 600 |  | 8 |  |  |  |  |
| 8. | Serweta jałowa przylepna 90x100 | Szt | 650 |  | 8 |  |  |  |  |
| 9. | Serweta jałowa przylepna 200x175 | Szt | 120 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie XI

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Zestaw uniwersalny wzmocniony I – wymagania wysokie | Szt. | 460 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x |  | x | x | x | x | x |  |  | x |

Zadanie XII

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw uniwersalny wzmocniony II – wymagania wysokie | Szt | 50 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

Zadanie XIII

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do chirurgii biodra | Opk. | 100 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

Zadanie XIV

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do artroskopii kolana | Opk | 110 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

Zadanie XV

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do żylaków | Opak | 20 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

Zadanie XVI

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do chirurgii biodra | Opk | 20 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

Zadanie XVII

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do laparoskopii | Opk | 190 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

Zadanie XVIII

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do zabiegów na kończynie | Opk | 200 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

Zadanie XIX

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw ginekologiczny wzmocniony | Opk | 60 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

Zadanie XX

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do cięcia cesarskiego | Opk | 230 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

Zadanie XXI

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do barku | Opk | 20 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

Zadanie XXII

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch chirurgiczny – standard | Szt | 4000 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

Zadanie XXIII

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony pełnobarierowy | Szt | 1500 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

Zadanie XXIV

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m | Szacun kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubranie chirurgiczne | Szt | 210 |  | 8 |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x | x | x | x |  |  | x |

- OŚWIADCZENIA:

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;

- W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

- Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

- ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: ………………………………………………………………………………………………..

e-mail: ……………………………………., tel/fax: ……………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia ( jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proporcjonalne podwykonawców)

- ……………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………….

- SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 do oferty – formularz cenowy

- Załącznik nr 2 do oferty - opis przedmiotu zamówienia ( zał. nr 1 do SIWZ)

- Załącznik nr 2 do oferty – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu.

- Załącznik nr 3 do oferty – Opis techniczny przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnianie warunków - ulotkę producenta zawierającą  opis oferowanego asortymentu - karty danych  technicznych na gotowy wyrób  medyczny  (po sterylizacji), z którego zostały wykonane obłożenia, fartuchy i ubrania operacyjne oraz karty  katalogowe

- Załącznik nr 4 do oferty  - kserokopie dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r,  poz . 876),

- Załącznik nr 5 do oferty – Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta została złożona na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA/ I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Przystępując do postepowania na : …………………………………………………………………………

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postepowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP wykluczy:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenie ofert wstępnych labo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późń.zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 769)

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w  spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przestawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postepowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postepowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postepowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r poz. 437);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 PZP z:

- Zamawiającym;

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- Członkami komisji przetargowej;

- Osobami, które złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2a PZP

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie mniejszą niż 3000 złotych;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5;

- wobec którego wydano ostateczną decyzje administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzja karę pieniężną nie mniejszą niż 3000 złotych;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 3 dostawy 3 dostaw obłożenia pola operacyjnego  o wartości nie mniejszej niż 5000,00  brutto każda dla zadania, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te dostawy;

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam,  że w stosunku do następującego/ych  podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postepowaniu, tj: ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia.

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ -   Istotne postanowienia umowy

- UMOWA Nr LG-ZZ/ZP.261.14.D.2017

zawarta w dniu ....................................2017 roku w Sochaczewie

pomiędzy

Zespołem Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie , ul. Batalionów Chłopskich 3/7 zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym",   zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, pod numerem 0000020330, dnia  19.06.2001r,

NIP  837 – 15 – 07 - 803,   REGON  017222233

reprezentowanym przez:

Piotra Szenka    -   Dyrektora

a

firmą  ........................................................................................................................, zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą" ,

zarejestrowanym w .............................................................................................................. , pod numerem  .................................., dnia ......................................

NIP  .........................................,   REGON   ........................................................

reprezentowanym przez:

..............................................................................

§ 1.

- Przedmiot dostawy

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa:

Obłożenie pola operacyjnego

w ilości, rodzaju, cenie  zgodnie z załącznikiem cenowym oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

w okresie od dnia  ………………………..r  do dnia  .............................. r,

§ 2.

Zakres dostawy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy określony w § 1 niniejszej umowy sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego od dnia .............. r. do dnia ........................... r  do miejsca składowania:

Apteka ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7.

- Transport dostaw do miejsca składowania znajduje się w zakresie czynności Wykonawcy. Koszty transportu oraz rozładunku na wózek ponosi Wykonawca.

- Wykonawca będzie dostarczał przedmiot dostawy do miejsca składowania w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili złożenia zamówienia.

- Ilość dostarczanego przedmiotu zamówienia każdorazowo określona będzie przez Zamawiającego na podstawie zamówień składanych pisemnie, faxem lub e-mail .

- Zamawianie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w godzinach pracy tj: od 7.30 do 15.00. Dostawy winny być realizowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia  ilości nabywanych na podstawie niniejszej umowy pozycji asortymentowych, wymienionych w ofercie przetargowej, zależnie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

- Zmniejszenie ilości nabywanego przedmiotu umowy (np. spowodowane mniejszym zużyciem) nie będzie skutkowało dla Zamawiającego żadnymi konsekwencjami prawno- finansowymi.

§ 3.

# Cena przedmiotu dostawy

1. Cenę netto oraz cenę brutto przedmiotu dostawy za poszczególne pozycje asortymentowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Cena netto  obejmuje:

koszty transportu do bezpośredniego odbiorcy

koszty ubezpieczenia dostawy do czasu dostawy do miejsca składowania,

koszty cła, podatku granicznego, itp.

3. Cena brutto rozumiana jest jako cena netto wraz z podatkiem VAT.

4.Wartość zamówienia netto w okresie umownym wynosi: .................. złotych, 
     słownie: .................................................................................................................... złotych.

5. Wartość zamówienia brutto w okresie umownym wynosi:.................. złotych, 
    słownie: .....................................................................................................................złotych.

6. Cena może ulec zmianie wyłącznie w przypadku:

6.1. zmiany cen spowodowanych zmianami stawek podatkowych i celnych. Zmiana stawki nastąpi w dniu wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Wykonawca przedłoży kalkulację zmiany cen do akceptacji przez Zamawiającego;

Każda zmiana ceny będzie dokonywana w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 4.

- Forma i termin płatności

1.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia przelewem za dostarczony przedmiot zamówienia w

terminie 60 dni każdorazowo od daty otrzymania faktury VAT. Jako termin zapłaty przyjmuje

się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

2. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi

bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

3. Płatności będą realizowane w PLN.

§ 5.

Warunki gwarancji, rękojmi  i reklamacji

Warunki gwarancji, rękojmi i reklamacji zawiera załącznik nr 2 do umowy.

§ 6.

Odpowiedzialność stron

1. W przypadku nieterminowych dostaw  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w wysokości

1% od wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym

upływa umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 3 jeżeli wina nie leży po stronie Zamawiającego.

2.W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.

3. Strony zgodnie oświadczają, iż odsetki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą stanowić

całkowite zaspokojenie Wykonawcy w przypadku nieterminowej zapłaty za wykonany przedmiot

zamówienia.

4.Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych

innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmian Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego

na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54

ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r, poz. 618 z

późn.zm). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

5.W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części zamówienia

6. Wielkość kar umownych będzie ustalona od wartości netto (bez podatku VAT).

7. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy za zasadach określonych w art. 145 ust. 1 Prawa Zamówień

Publicznych.

8. Powyższe regulacje nie ograniczają możliwości dochodzenia przez strony swych praw z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na drodze postępowania sądowego.

§ 7.

Dopuszczalność dokonania zmiany postanowień umowy oraz warunki dokonania takich zmian

- Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:

1.1. Zmiana strony umowy w wyniku przekształcenia.

1.2. Zmiana banków lub numerów kont bankowych stron.

1.3. Zmiana siedziby strony.

1.4. Zmiana obowiązującego prawa.

- Ponadto, strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Ponadto zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

  - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

§ 8.

Siła wyższa

1.   W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” (zdarzenia lub połączenia zdarzeń, których nie można

było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec np. klęski żywiołowe, akty władzy państwowej,

stan wojny, stan wojenny, zamieszki, akty terroru ) uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek

zobowiązań umownych, którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie

opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio na czas trwania jej skutków.

2.   W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań w

związku z okolicznościami „siły wyższej”, druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w

ciągu 24 godzin od momentu zaistnienia ww. okoliczności.

3.   Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych

zobowiązań umownych strony umowy są upoważnione do rozwiązania umowy w całości lub w części.

§ 9.

Spory

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 10.

Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

Ustawy o Zamówieniach Publicznych .

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy pod rygorem nieważności  wymagają formy pisemnej.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA:

# ZAŁĄCZNIK NR 2

- Do umowy kupna sprzedaży nr LG-ZZ/ZP.261.14.D.2017

- WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I REKLAMACJI

| I. | ###### WARUNKI REKLAMACJI |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warunki złożenia reklamacji i jej dokumentowanie | Odmowa przyjęcia towaru w przypadku, gdy stwierdzono w chwili dostawy, że nie odpowiada on oferowanej jakości, ma widoczne uszkodzenia opakowań, brak terminu ważności lub jego nieczytelne określenie Złożenia reklamacji telefoniczne potwierdzone na piśmie przesłanym faksem a następnie pocztą, Spisanie protokołu reklamacyjnego przy udziale obu stron w terminie max. 24 godzin. |
| 2. | Zakres zobowiązań wynikających z wniesionej reklamacji | Wymiana zareklamowanej ilości przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili wniesienia reklamacji. |
| II. | - WARUNKI RĘKOJMI |  |
| 1. | Okres obowiązywania rękojmi | 12 miesięcy od dnia przyjęcia każdej dostawy przedmiotu zamówienia |
| 2. | Zakres zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi | Wymiana zastrzeżonej dostawy przedmiotu zamówienia |
| 3. | Czas oczekiwania na wykonanie zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi | Max.1 dzień od chwili stwierdzenia złej jakości realizacji przedmiotu zamówienia |
| 4. | Pozostałe zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi | Zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego art. 556 – 576 Księga III ,Dział II |
| III. | - WARUNKI GWARANCJI |  |
| 1. | Okres gwarancji | Nie krótszy niż 12 miesięcy od dostawy |
| 2. | Zakres gwarancji | Min wymiana na pełnowartościowy produkt |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                            WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

(na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt  5.1 ppkt 2a  SIWZ)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę obłożenia pola operacyjnego dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie przedstawiamy wykaz wykonanych min 3 dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  o wartości nie mniejszej niż 5000,00  brutto każda  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te dostawy.

| Lp | Nazwa i adres zamawiającego | Miejsce dostawy | Wartość dostawy | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Na potwierdzenie powyższych danych załączamy dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)