Nr sprawy: LG.ZZ.ZP.261.41.D.2017                                       Sochaczew, dnia   18.08.2017r

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

ogłoszone w  BZP  pod numerem   574076-N-2017  z dnia   18/08/2017r

Termin składania ofert		29.08.2017r  godz. 11.00

#### Termin otwarcia ofert		             29.08.2017r  godz.  11.30

Integralną częścią niniejszej SIWZ stanowią:

Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1

Formularz oferty                      - załącznik nr 2

Oświadczenie                           - załącznik nr 3

Wzór umowy                           - załącznik nr 4

zatwierdzam………………………………………..

(kierownik jednostki zamawiającego)

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

Ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500  Sochaczew

Tel: (046) 864 95 01, fax: (046) 864 95 05

Godziny pracy: 725 – 1500 od poniedziałku do piątku.

Adres strony internetowej: www.szpitalsochaczew.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.); zwanej dalej również „ ustawą PZP”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na rzecz Zamawiającego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33100000-0

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba części 53 Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie części.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6/7.

- Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie - 12 miesięcy.

- Warunki udziału w postepowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

- Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 3 dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku  o wartości nie mniejszej niż 5 000 brutto każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te dostawy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.1.2 niniejszej SIWZ musi spełniać każdy Wykonawca.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

- W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z PZP:

- Zamawiającym,

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- Członkami komisji przetargowej;

- Osobami, które złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu;

- Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie mniejszą niż 3000 złotych;

- Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5;

- Wobec którego wydano ostateczną decyzje administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzja karę pieniężną nie mniejszą niż 3000 złotych;

- Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI 1. Niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postepowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –warunków udziału w postepowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- wykaz 3 dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  o wartości nie mniejszej niż 5 000 brutto każda, , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te dostawy – załącznik nr 5 do SIWZ.

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustaw PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rodz. VI.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIa.     W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ,

Wykonawca, wraz z ofertą złoży następujące dokumenty:

- potwierdzony opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do siwz,

- próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości: ( nie dotyczy zadania - 53):

-   po 5 par rękawic z każdej pozycji pakietu  nr 6,

-   po 1 opakowaniu igieł z pakietu 4 poz. 4, 7, 9

-   jedno opakowanie oryginalne(100szt) ostrzy z pakietu 5 poz. 2 i 6

-   po 1 sztuce sprzętu z każdej pozycji z pozostałych pakietów     .

- Dokumenty dopuszczające do obrotu  w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r. poz. 876)

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew, Kancelaria Szpitala.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: dor@szpitalsochaczew.pl, a faksem na nr (046) 864 95 25.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- Pani Joanna Nawłatyna – fax: (046) 864 95 25, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w swojej siedzibie.

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

- oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ;

- opis przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

- załącznik cenowy – załącznik nr 1 do oferty

- próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości (( nie dotyczy zadania - 53):

-   po 5 par rękawic z każdej pozycji pakietu  nr 6,

-   po 1 opakowaniu igieł z pakietu 4 poz. 4, 7, 9

-   jedno opakowanie oryginalne(100szt) ostrzy z pakietu 5 poz. 2 i 6

-   po 1 sztuce sprzętu z każdej pozycji z pozostałych pakietów

- dokumenty dopuszczające do obrotu  w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r. poz. 876)

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

- Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

Ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew

„Oferta na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.41.D.2017”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 29.08.2017 roku o godz. 11:30”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa.”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postepowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005r (sygn.. IIICZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg. takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postepowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postepowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w Sochaczewie – pok. 143 (sekretariat) do dnia 29.08.2017r do godz. 11:00  i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  - pok. 165, w dniu 29.08.2017 r, o godz. 11:30

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalsochaczew.pl informacje dotyczące:

- Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu cenowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do oferty w podziale na zadania, o których mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ.

- Łączna cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w § 3 pkt. 6 projektu umowy.

- Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia-poniżej 5należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający wymaga wypełnienia Formularza cenowego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.

- Oferowany asortyment musi być zgodny z opisem zawartym w Formularzu cenowym.

- Jeżeli w postepowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający w niniejszym postepowaniu wprowadza kryterium oceny ofert tj.

Dla zadania od 1 do 50

ceny – 50% oraz cech użytkowych – 50%.

Dla zadania 51-53

Ceny – 100%

Cena oferty brutto będzie oceniona wg wzoru::

100%  x  (C min / C bad) x 100 pkt

gdzie:

- Cmin. – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert

- Cbad. – cena brutto badanej oferty.

Zaoferowana cena będzie ceną brutto podaną w ofercie cenowej  - załącznik nr 1 do oferty.

- Opis sposobu obliczenia ceny i cech użytkowych dla zadania od 1 do 50.

Cena oferty brutto będzie oceniona wg wzoru::

50%  x  (C min / C bad) x 100 pkt

gdzie:

- Cmin. – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert

- Cbad. – cena brutto badanej oferty.

Zaoferowana cena będzie ceną brutto podaną w ofercie cenowej  - załącznik nr 1 do oferty.

Opis sposobu oceny cech użytkowych.

Cechy użytkowe przedmiotu zamówienia zostaną ocenione przez Członków komisji na

podstawie n/w parametrów. Suma punktów przyznanych ofertom zostanie podstawiona do

wzoru:

50%  x  (Cu bad / Cu max) x 100 pkt

gdzie:

- Cubad. – ilość pkt. przyznanych badanej ofercie

- Cmax. –  maxymalna ilość punktów możliwych do uzyskania.

Przy ocenie cech użytkowych będą brane pod uwagę n/w elementy.

Parametry do oceny:

| L.P. | RODZAJ | Cechy jakościowe które będą brane pod uwagę przy ocenie przedmiotu zamówienia oraz skala punktowa |
| --- | --- | --- |
|  | #### ZADANIE 1 |  |
| 1. | Strzykawki 2ml – op a 100 szt | -łatwość otwierania opakowania, 1-5 pkt. -płynność w przesuwaniu tłoka, 1-5 pkt. -czytelna podziałka, 1-5 pkt -wysoka szczelność, 1-5 pkt. |
| 2. | Strzykawki 5ml – op a 100 szt |  |
| 3. | Strzykawki 10ml – op a 100 szt |  |
| 4. | Strzykawki 20ml – op a 100 szt |  |
|  | #### ZADANIE 2 |  |
| 1. | Strzykawki 50ml szt |  |
| 2. | Strzykawki „JANETTE” 100ml |  |
| 3. | Strzykawki insulinówki z igłą, |  |
| 4. | Strzykawki TBC z igłą, |  |
|  | #### ZADANIE 3 |  |
| 1. | Strzykawki do pomp infuzyjnych, 50ml | -łatwość otwierania opakowania, 1-5 pkt. -płynność w przesuwaniu tłoka, 1-5 pkt. -czytelna podziałka, 1-5 pkt - wysoka szczelność, 1-5 pkt. |
| 2. | Strzykawka bursztynowa do pomp infuzyjnych, 50-60ml |  |
|  | #### ZADANIE 4 |  |
| 1. |  | -precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość igły, 1-5 pkt. -drożność igły, 1-5 pkt -gładka powierzchnia – 1-5pkt -barwny kod identyfikacyjny – 5 pkt. -łatwość otwierania opakowania, 1-5 pkt. |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. | Igły 0,7 op a 100 szt |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. | Igły 1,1 op a 100 szt |  |
| 8. |  |  |
| 9. | Igły Pen do podawania insuliny op a 100 szt |  |
|  | #### ZADANIE 5 |  |
| 1. |  | - nie podatne na zginanie, 1-5 pkt - łatwość zakładania na uchwyt i zdejmowania z uchwytu, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -czytelne oznakowanie opakowań 1-5 pkt |
| 2. | Ostrza roz. 11 op. a 100 szt |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. | Ostrza roz. 24 op. a 100 szt |  |
|  | #### ZADANIE 6 |  |
| 1. | Rękawice sterylne roz. 6,5 para | - łatwość wyjmowania z opakowania, 1-5 pkt - odpowiednia elastyczność, 1-5 pkt - łatwość zakładania, 1-5 pkt - dostateczna długość, 1-5 pkt - dobrze przylegają do ręki, 1-5 pkt - oporne na rozerwanie, 1-5 pkt - odpowiednia grubość – 1-5 pkt |
| 2. | Rękawice sterylne roz. 7, para |  |
| 3. | Rękawice sterylne roz. 7,5, para |  |
| 4. | Rękawice sterylne roz. 8, para |  |
| 5. | Rękawice sterylne roz. 8,5, para |  |
| 6. | Rękawice sterylne roz. 9, para |  |
| 7. | Rękawice sterylne bezpudrowe roz. 6,5-9, para |  |
| 8. | Rękawice sterylne ginekologiczne |  |
|  | #### ZADANIE 7 |  |
| 1. | Dreny z trokarem do drenażu opłucnej roz. od 8 do 32 – trokary z końcówką typu trójgraniec | -czytelne oznakowanie rozmiarów, 1-5 pkt -elastyczność, 1-5 pkt -łatwość wyjmowania z opakowania, 1-5 pkt -sposób pakowania, 1-5 pkt. -łatwość łączenia z trokarem, 1-5 pkt -łatwość wysuwania trokarów, 1-5 pkt. |
| 2 | Dreny z trokarem do drenażu opłucnej roz. od 8 do 32 – trokary tępe |  |
|  | #### ZADANIE 8 |  |
| 1. | Maski do tlenoterapii z drenem dla dorosłych | -przyleganie maski do twarzy, 1-5 pkt -dren wykonany z tworzywa niezaginającego się, 5 pkt. |
| 2. | Maski do tlenoterapii z drenem dla dzieci |  |
| 3. | Nebulizator + maska z drenem dla dorosłych | -szczelność, 1-5 pkt. -dopasowanie nebulizatora do maski, 1-5 pkt |
| 4. | Nebulizator + maska z drenem dla dzieci |  |
| 5. | Dren do tlenu 1,8-2,1 m | -dren wykonany z tworzywa niewyginającego się , 5pkt. |
| 6. | Dren do podawania tlenu przez nos |  |
| 7. | Rurki ustno-gardłowe, rozmiar 1,2,3,4 | -wyprofilowanie. 1-5 pkt -oznaczenie, 1-5 pkt -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt. |
|  | #### ZADANIE 9 |  |
| 1. | Cewniki do odsysania roz. 6 | - odpowiednia elastyczność, 1-5 pkt - gładkość ścianek, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt - pakowane folia-papier – 10 pkt. |
| 2. | Cewniki do odsysania roz. 8 |  |
| 3. | Cewniki do odsysania roz. 10 |  |
| 4. | Cewniki do odsysania roz. 12 |  |
| 5. | Cewniki do odsysania roz. 14 |  |
| 6. | Cewniki do odsysania roz. 16 |  |
| 7. | Cewniki do odsysania roz. 18 |  |
|  | #### ZADANIE 10 |  |
| 1. | Przedłużacze do pomp 90 cm | -łatwość połączenia ze strzykawką i wkłuciem, 1-5 pkt -szczelność połączenia, 1-5 pkt. |
| 2. | Przedłużacze do pomp 120 cm |  |
| 3. | Przedłużacze do pomp 150 cm |  |
| 4. | Przedłużacze do pomp-bursztynowe 150 cm |  |
| 5. | Przedłużacze do przyrządów do przetoczeń 150 cm |  |
|  | #### ZADANIE 11 |  |
| 1. | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych | -łatwość połączenia z kroplówką, 1-5 pkt -skuteczność odpowietrznika, 1-5 pkt. -elastyczność przyrządu do szybkiego toczenia, 1-5 pkt. |
| 2. | Przyrządy do przetaczania krwi |  |
| 3. | Przyrządy do szybkiego przetaczania krwi |  |
|  | #### ZADANIE 12 |  |
| 1. | Zestawy do pomiaru OCŻ | -czytelność oznaczenia skali, 1-5 pkt -skala wielorazowego użytku - 10 pkt. -łatwość montowania z aparatem do kroplówek, 1-5 pkt. -odpowiednia wysokość wmontowania wkładki silikonowej w aparat, 1-5 pkt. |
| 2. | Skala do OCŻ | - czytelne oznaczenie skali , 1-5 pkt |
|  | #### ZADANIE 13 |  |
| 1. | Dreny lateksowe z otworami bocznymi do jamy otrzewnej, roz. 18-40 dł. 40cm | -elastyczność, 1-5 pkt. -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -czytelne oznaczenie rozmiarów, 1-5 pkt |
| 2. | Dreny silikonowe z otworami bocznymi do jamy otrzewnej, roz. 18-36, dł. 40cm |  |
| 3. | Dreny silikonowe z otworami bocznymi do jamy otrzewnej, roz. 18-36, dł. 60cm |  |
| 4. | Dreny Kehra |  |
|  | # ZADANIE 14 |  |
| 1. | Dreny (katetery) do odsysania pola operacyjnego łączące końce żeńskie | -elastyczność, 1-5 pkt -rodzaj połączenia z końcówką do odsysania i połączenia z ssakiem, 1-5 pkt. -szczelność połączeń, 1-5 pkt. |
|  | # ZADANIE 15 |  |
| 1 | Barwne oznaczniki chirurgiczne, rozmiarach 2,3,4 o dł. 80-90cm | -czytelne oznakowanie rozmiarów, 1-5 pkt -struktura materiału dość miękka zapobiegająca uszkodzeniu tkanek, 1-5 pkt |
|  | # ZADANIE 16 |  |
| 1. | Kateter nosowo-żółciowy 7F dł. 250 cm | -odpowiednia elastyczność, 1-5 pkt - łatwość wprowadzania i usuwania, 1-5 pkt - nie podrażniające błon śluzowych, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5pkt |
|  | # ZADANIE 17 |  |
| 1. | Końcówki do odsysania pola operacyjnego perforowane z – proste | -sposób łączenia z drenem, 1-5 pkt -łatwość wyjmowania z opakowania, 1-5 pkt -sposób pakowania ( jedna czy dwie warstwy), 1-5 pkt. -miejsce umieszczenia otworu odpowietrzającego 1–5 pkt. |
| 2. | Końcówki do odsysania pola operacyjnego z otworem odpowietrzającym – zagięte |  |
|  | # ZADANIE 18 |  |
| 1. | Końcówka z kateterem do odsysania z filtrem zabezpieczającym i trzema końcówkami wymiennymi | -sposób łączenia z drenem, 1-5 pkt -łatwość wyjmowania z opakowania, 1-5 pkt -sposób pakowania ( jedna czy dwie warstwy), 1-5 pkt. -miejsce umieszczenia otworu odpowietrzającego 1–5 pkt. |
|  | # ZADANIE 19 |  |
| 1. | Katetery do embolektomii dł. 80-82cm roz. od 2 do 8 | -elastyczność, 1-5 pkt -sposób pakowania (dwie warstwy), 5 pkt. -wytrzymałość balonika 1-5 pkt. |
|  | #### ZADANIE 20 |  |
| 1. | Zgłębnik żołądkowy roz. 10 | - odpowiednia elastyczność, 1-5 pkt - łatwość wprowadzania i usuwania, 1-5 pkt - nie podrażniające błon śluzowych, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5pkt |
| 2. | Zgłębnik żołądkowy roz. 12 |  |
| 3. | Zgłębnik żołądkowy roz. 14 |  |
| 4. | Zgłębnik żołądkowy roz. 16 |  |
| 5. | Zgłębnik żołądkowy roz. 18 |  |
| 6. | Zgłębnik żołądkowy roz. 18/125cm |  |
| 7. | Zgłębnik żołądkowy roz. 20 |  |
| 8. | Zgłębnik żołądkowy roz. 22 |  |
| 9. | Zgłębnik żołądkowy roz. 24 |  |
| 10. | Zgłębnik żołądkowy roz. 36 |  |
| 11. | Rurka rektoskopowa 20x25 /Heinego/ |  |
|  | #### ZADANIE 21 |  |
| 1. | Cewniki Foleya roz. 12 | - szczelny mankiet uszczelniający, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowania, 1-5 pkt |
| 2. | Cewniki Foleya roz. 14 |  |
| 3. | Cewniki Foleya roz. 16 |  |
| 4. | Cewniki Foleya roz. 18 |  |
| 5. | Cewniki Foleya roz. 20 |  |
| 6. | Cewniki Foleya roz. 22 |  |
| 7. | Cewniki Foleya roz. 24 |  |
| 8. | Cewniki Foleya roz. 10 z prowadnicą |  |
| 9. | Cewniki Foleya roz. 8 z prowadnicą |  |
| 10 | Cewniki Foleya roz. 6 z prowadnicą |  |
| 11. | Cewniki Foleya trójdrożne od 16 do 24 |  |
| 12. | Cewniki Nelaton od 10 do 24 |  |
| 13. | Cewniki Tiemann od 10 do 24 |  |
| 14. | Cewniki pępowinowy od 3,5 do 4,5 |  |
| 15. | Cewnik Pezzera roz. 16-36 |  |
|  | ###### ZADANIE 22 |  |
| 1 | Pojemnik urologiczny z zaworem roz. 2 litry, sterylny | - szczelny zawór, 1-5 pkt - zacisk przesuwny, 1-5 pkt -estetyczność wykonania 1-5 pkt -estetyczność wykonania 1-5 pkt -estetyczność wykonania 1-5 pkt -estetyczność wykonania 1-5 pkt |
| 2 | Woreczki do pobierania próbek moczu u chłopców i dziewczynek |  |
| 3 | Plastikowe naczynia do dobowej zbiórki moczu |  |
| 4 | Wieszaki do mocowania worka na mocz |  |
| 5 | Worki stomijne |  |
| 6 | Kaczki plastikowe |  |
| 7 | Baseny plastikowe |  |
| 8 | Nocniki dla dzieci |  |
| 9 | Nerki plastikowe |  |
|  | ZADANIE 22A |  |
| 1. | Worki stomijne sterylne | -szczelność kranika 1-5pkt. -czytelne opakowane 1-5pkt -łatwe otwieranie opakowania 1-5 pkt |
|  | # ZADANIE 23 |  |
| 1. | Cewnik dwukanałowy do cystometrii 6-7Fr, DLC-7D | -elastyczność, 1-5 pkt -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -zgodność pomiarowa, 1-5 pkt |
| 2. | Cewnik rektalny jednokanałowy bez przedłużki, 1AR-5 |  |
|  | # ZADANIE 24 |  |
| 1. | Szpatułki laryngologiczne, op a 100 szt | -gładkość powierzchni, 1-5 pkt. |
| 2. | Opaski identyfikacyjne dla niemowląt | -łatwość zapinania, 1-5 pkt. -trwałość zapięcia, 1-5 pkt. |
| 3. | Termometry lekarskie | -widoczność podziałki, 1-5 pkt, - odporność na wstrząsy, 1-5 pkt. |
| 4. | Zaciskacze do pępowiny | -szczelność zaciskania pępowiny, 1-5 pkt. |
| 5. | Pojemniki na odpady medyczne poj. 3,5-5 litrów | -łatwość zamykania i otwierania pojemnika, - 1-5 pkt. |
| 6. | Pojemnik na igły poj. 0,7-1 litr |  |
| 7. | Zestaw do enemy | -czytelne oznakowanie pojemnika, 1-5 pkt -końcówka odpowiednio zaokrąglona, 1-5 pkt |
| 8. | Dren balonowy średnica 7 mm (dł. 30m) | -elastyczność drenu, 1-5 pkt. |
| 9. | Kanki doodbytnicze od 16 do 30 | -końcówka odpowiednio zaokrąglona, 1-5 pkt |
| 10. | Staza gumowa | -łatwość założenia 1-5 pkt. |
| 11. | Opaska uciskowa typu jetpull | -łatwość założenia 1-5 pkt. |
| 12. | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | -łatwość zapinania, 1-5 pkt. -trwałość zapięcia, 1-5 pkt. |
|  | # ZADANIE 25 |  |
| 1. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego , roz. 25G x 3 ½ ,( 0,53x88mm) i roz. 22G x 3 ½ (0,73x88mm) | - szybki wypływ płynu, 1-5 pkt -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -dopasowanie mandryn w igle, 1-5 pkt -łatwość w założeniu, 1-5 pkt. |
| 2. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego, roz. 26G x 3 ½ , (0,47x88mm) |  |
| 3. | Zestawy do wkłucia zewnątrzoponowego z igłą Tuohy roz. 18G | - dokładnie dopasowany mandryn w igle, 1-5 pkt - łatwy w założeniu, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowania, 1-5 pkt |
| 4. | Igła podpajęczynówkowa roz. 25G (0,53x103mm) | - szybki wypływ płynu, 1-5 pkt -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -dopasowanie mandryn w igle, 1-5 pkt -łatwość w założeniu, 1-5 pkt. |
| 5. | # Wkłucia do żył głównych 2-światłowe roz. 16G/16G, długość 15-16 cm | - łatwość założenia , 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt |
| 6. | # Wkłucia do żył głównych 1-światłowe roz. 14G długość 15-16cm |  |
| 7. | # Igła do splotów barkowych D 25Gx2 1/8 15 stopni | - szybki wypływ płynu, 1-5 pkt -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -łatwość w założeniu, 1-5 pkt. |
| 8. | # Igła do splotów barkowych D 25Gx2 1/8 15 stopni | - szybki wypływ płynu, 1-5 pkt -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -łatwość w założeniu, 1-5 pkt. |
|  | # ZADANIE 26 |  |
| 1. | Kraniki trójdrożne | - równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, 1-5 pkt - szczelne, 1-5 pkt - łatwe w dopasowaniu do wkłucia, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowania, 1-5 pkt |
| 2. | Kraniki trójdrożne z przedłużką 10cm |  |
|  | # ZADANIE 27 |  |
| 1. | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem, roz. 6-10 | - niezmywalna podziałka, 1-5 pkt - bezpieczne połączenie części łącznika z rurką, 1-5 pkt - odpowiednia giętkość i sprężystość rurki, 1-5 pkt - szczelność mankietu uszczelniającego, 1-5 pkt - łatwość założenia, 1 – 5 pkt. - łatwe odsysanie wydzieliny ( efektywność) 1 -5 pkt - szczelność mankietu uszczelniającego, 1-5 pkt |
| 2. | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym, roz. 5-10 |  |
| 3. | Rurki tracheotomijne z mankietem uszczelniającym, roz. 6-10 |  |
| 4. | Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego, roz. 2-5 |  |
| 5. | Rurki z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej nr od 6 do 9 |  |
|  | # ZADANIE 28 |  |
| 1. | Sztuczne nosy (wymiennik ciepła i wilgoci) | -dobre nawilżanie powietrza (przez jedną osobę), 1-5 pkt. |
|  | # ZADANIE 29 |  |
| 1. | Folia operacyjna | -dobra przylepność do brzegu rany, również w przypadku obfitego krwotoku i irygacji, 1-5 pkt -trwałe przyleganie podczas najdłuższych zabiegów, 1-5 pkt -łatwość wyjmowania z opakowania, 1-5 pkt. -łatwość odklejania warstwy papierowej, 1-5 pkt. |
|  | # ZADANIE 30 |  |
| 1. | Łącznik schodkowy do drenów | -łatwość w łączeniu 1-5 pkt. -sposób pakowania 1-5 pkt. -szczelność 1-5 pkt. |
| 2. | Zatyczki co cewników |  |
| 3. | Koreczki jednorazowe do wenflonów jałowe |  |
|  | # ZADANIE 31 |  |
| 1. | Dren harmonijkowy typu Delbet do drenażu jamy otrzewnej | -elastyczność, 1-5 pkt. -łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt -czytelne oznaczenie rozmiarów, 1-5 pkt |
|  | #### ZADANIE 32 |  |
| 1. | Filtry do kroplówek | -łatwość pobierania płynu z kroplówki, 1-5 pkt. |
|  | #### ZADANIE 33 |  |
| 1. | Worki do godzinowej zbiórki moczu | -czytelność podziałki, 1-5 pkt - łatwość w opróżnianiu zawartości, 1-5 pkt |
|  | #### ZADANIE 34 |  |
| 1. | Pojemnik do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego metodą bronchoskopową | -szczelność połączenia końców ze ssakiem, 1-5 pkt - łatwość założenia, 1-5 pkt |
|  | #### ZADANIE 35 |  |
| 1. | Maski krtaniowe jednorazowe, roz. 2-5 | -szczelność , 1-5 pkt - łatwość założenia, 1-5 pkt |
|  | # ZADANIE 36 |  |
| 1. | Cewniki do karmienia niemowląt CH5 | - odpowiednia elastyczność, 1-5 pkt - łatwość wprowadzania i usuwania, 1-5 pkt - nie podrażniające błon śluzowych, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5pkt |
| 2. | Cewniki do karmienia niemowląt CH6 |  |
|  | # ZADANIE 37 |  |
| 1. | Sonda Sengakena od 14 do 21 | -łatwość założenia 1-5 pkt. -nie uczulające 5 pkt. -balony odporne na rozerwanie 5 pkt |
|  | # ZADANIE 38 |  |
| 1. | Elektroda do stymulacji serca F6, F7 | -łatwość w założeniu, 1-5 pkt |
| 2. | Introduktory do elektrody F6, F7 | -łatwość w założeniu, 1-5 pkt |
|  | # ZADANIE 39 |  |
| 1. | Wkłucie dotętnicze 20G 45mm | - łatwe w założeniu , 1-5 pkt - dobrze dopasowana długość igły i cewnika, 1-5 pkt - łatwość otwierania opakowań, 1-5 pkt |
|  | ZADANIE 40 |  |
| 1. | Ustnik do alkomatu 400 LION SWW | -szczelność , 1-5 pkt - łatwość założenia, 1-5 pkt |
|  | ZADANIE 41 |  |
| 1. | Golarka medyczna jednoostrzowa | - ostrość, 1-5 pkt |
|  | ZADANIE 42 |  |
| 1. | Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą jedn. użytku | - łatwość obsługi i założenia do pacjenta, 1 – 5 pkt. |
|  | ZADANIE 43 |  |
| 1. | Chusty trójkątne | - jakość materiału (wygląd i struktura utkania, gęstość tkania) od 1 do 5 pkt. |
|  | ZADANIE 44 |  |
| 1. | Folia izotermiczna przeciwwstrząsowa | -oporna na rozerwanie – 1-5 pkt. |
| 2. | Szkiełka podstawowe z polem matowym do opisu |  |
| 3. | Szczotki cytologiczne do wymazu |  |
| 4. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku |  |
| 5. | Wziernik do otoskopu j.u. |  |
| 6. | Szczotki do mycia rak j.u. |  |
|  | ZADANIE 45 |  |
| 1. | Filtr elektrostatyczny z nawilżaczem | -skuteczność nawilżania mieszaniny oddechowej przez okres 24 godzin, 1-5 pkt |
|  | ###### ZADANIE 46 |  |
| 1. | Ostrza Shevera do konsoli Stryker | - oznakowanie 1-5 pkt - łatwość łączenia z elementem urządzenia 1-5 pkt - stabilność połączeń 1-5 pkt |
|  | ZADANIE 47 |  |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M,L,XL | - chłonność 1-5 pkt |
| 2. | Pieluchomajtki dla dzieci 3-5kg |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dzieci 5-9kg |  |
| 4. | Pieluchomajtki dla dzieci 9-18kg |  |
|  | ZADANIE 48 |  |
| 1. | Końcówki do kalibracji BiliCal | - sposób pakowania 1-5 pkt - oznakowanie 1-5 pkt |
|  | ZADANIE 49 |  |
| 1. | Rura karbowana silikonowana do respiratora | - łatwość łączenia z elementem urządzenia 1-5 pkt - elastyczność 1-5 pk |
|  | ZADANIE 50 |  |
| 1. | Zestaw do gastrostomii PEG-24-PUU | - łatwość wprowadzania i usuwania 1-5 pkt - elastyczność 1-5 pkt |

Ocena oferty jest sumą otrzymanych punktów w kryterium cena i cechy użytkowe.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postepowaniu.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postepowań poniżej/powyżej kwoty określonej  w przepisach wykonawczych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienie oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ujęta w 53 częściach.

- Kod CPV – 33100000-0

- Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ilości wskazane w Formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.

- Stopień realizacji zamówienia uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb, wynikających z działalności Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Zasady realizacji przedmiotowej dostawy:

- Dostawy realizowane będą w uzgodnionych z Sekcją Zakupów na bieżąco, w wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania (dopuszcza się przekazywanie zamówień faksem lub telefoniczne) z realizacją do 5 dni (poniedziałek-piątek) licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia do Magazynu Szpitala na własny koszt i ryzyko, od poniedziałku do piątku.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie produkty o takiej samej nazwie międzynarodowej i postaci / o takich samych parametrach. Wykonawca podejmie również wszelki możliwe działania w celu ustalenia czy na rynku produktów objętych przedmiotem zamówienia, są przedsiębiorcy posiadający na stanie przedmiotowe produkty ( w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena zamiennego produktu, nie może być wyższa od ceny produktu objętego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 7.

- W sytuacji gdy w obrocie brak będzie produktów (odpowiedników), brak będzie również tzw. zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są produkty, których cena jest wyższa od ceny produktu objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np. pisma od producenta, od podmiotów trzecich). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć stosowne dokumenty.

- Zmian produktu na zasadach, o których mowa w pkt 4 lub pkt 5 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika produktu czy też produktu tzw. Zapasów, w sytuacji o której mowa w pkt. 5 Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu (odpowiednika) u innego dostawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od zakupu w ramach umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem

- Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

| L.P. | RODZAJ | WARUNKI WYMAGANE |
| --- | --- | --- |
|  | ZADANIE 1 |  |
| 1. | Strzykawki 2ml – op a 100 szt | Jednorazowe, sterylne, wykonane z dobrej jakości materiału, nie pękają, dwu częściowe, szczelne, nie przeciekają, lekkość i płynność w przesuwaniu tłoka. Skala umieszczona na ściance zewnętrznej , nie zmywa się i jest dobrze widoczna. Łatwe otwieranie opakowania, z końcówką luer |
| 2. | Strzykawki 5ml – op a 100 szt |  |
| 3. | Strzykawki 10ml – op a 100 szt |  |
| 4. | Strzykawki 20ml – op a 100 szt |  |
|  | ZADANIE 2 |  |
| 1. | Strzykawki 50ml szt. | Jednorazowe, sterylne, wykonane z dobrej jakości materiału, nie pękają, trzy częściowe, szczelne, nie przeciekają, lekkość i płynność w przesuwaniu tłoka. Skala umieszczona na ściance zewnętrznej , nie zmywa się i jest dobrze widoczna. Łatwe otwieranie opakowania z końcówką luer w poz. 1, 3 i 4 |
| 2. | Strzykawki „JANETTE” 100ml |  |
| 3. | Strzykawki insulinówki z igłą, |  |
| 4. | Strzykawki TBC z igłą |  |
|  | ZADANIE 3 |  |
| 1. | Strzykawki do pomp infuzyjnych, 50ml | Tłok zakończony gumową końcówką, końcówka luerlock, wykonane z dobrej jakości materiału, nie pękają, szczelne, nie przeciekają, lekkość i płynność w przesuwaniu tłoka. Skala umieszczona na ściance zewnętrznej , nie zmywa się i jest dobrze widoczna, łatwość otwierania opakowań. |
| 2. | Strzykawka bursztynowa do pomp infuzyjnych, 50-60ml |  |
|  | ZADANIE 4 |  |
| 1. | Igły 0,45 op a 100 szt | Igły medyczne, iniekcyjne, sterylne, jednorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej, ostro zakończone, dobra drożność. Końcówka igły pozwala na pewne i szczelne dołączenie strzykawki. Łatwe otwieranie opakowania. |
| 2. | Igły 0,5 op a 100 szt |  |
| 3. | Igły 0,6 op a 100 szt |  |
| 4. | Igły 0,7 op a 100 szt |  |
| 5. | Igły 0,8 op a 100 szt |  |
| 6. | Igły 0,9 op a 100 szt |  |
| 7. | Igły 1,1 op a 100 szt |  |
| 8 | Igły 1,2 op a 100 szt |  |
| 9. | Igły Pen do podawania insuliny op a 100 szt |  |
|  | ZADANIE 5 |  |
| 1 | Ostrza roz. 10 op. a 100 szt | Wykonane ze stali węglowej, czytelne oznakowanie rozmiarów na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym, sterylne, każde ostrze pakowane pojedynczo w folię, nie łamiące, ostre. W przypadku, gdy 5% ostrzy w opakowaniu ulegnie pęknięciu lub będzie tępa oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca warunków wymaganych |
| 2 | Ostrza roz. 11 op. a 100 szt |  |
| 3 | Ostrza roz. 15 op. a 100 szt |  |
| 4 | Ostrza roz. 20 op. a 100 szt |  |
| 5 | Ostrza roz. 22 op. a 100 szt |  |
| 6 | Ostrza roz. 24 op. a 100 szt |  |
|  | ZADANIE 6 |  |
| 1. | Rękawice sterylne roz. 6,5 para, pudrowane | Mankiet – rulonik, czytelne oznaczenie rozmiarów na opakowaniach. Rozmiar na opakowaniu odpowiadający rozmiarowi rzeczywistemu. Długość rękawic sięgająca poza nadgarstek użytkownika. |
| 2. | Rękawice sterylne roz. 7, para, pudrowane |  |
| 3. | Rękawice sterylne roz. 7,5, para, pudrowane |  |
| 4. | Rękawice sterylne roz. 8, para, pudrowane |  |
| 5. | Rękawice sterylne roz. 8,5, para, pudrowane |  |
| 6. | Rękawice sterylne roz. 9 para pudrowane |  |
| 7. | Rękawice sterylne bezpudrowe roz. 6,5-9 para z wewnętrzną warstwą polimerową |  |
| 8. | Rękawice sterylne ginekologiczne | Mankiet – rulonik, nie powodują uczulenia, czytelne oznaczenie rozmiarów na opakowaniach, łatwość otwierania pojedynczych opakowań. Długość rękawic sięgająca poza nadgarstek użytkownika. |
|  | ZADANIE 7 |  |
| 1. | Dreny z trokarem do drenażu jamy opłucnej roz. od 8 do 32 – trokary z końcówką typu trójgraniec | Dren miękki z trokarem typu trójgraniec z widocznym oznaczeniem rozmiaru w co najmniej 2 miejscach: na drenie i opakowaniu. Dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z nicią widoczną w Rtg, z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi min. dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2 cm i z integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej, Trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzanie i manipulowanie drenem. Całość oferowana w sterylnym , podwójnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem |
| 2. | Dreny z trokarem do drenażu jamy opłucnej roz. od 8 do 32 – trokary tępe | Dren miękki z trokarem tępym z widocznym oznaczeniem rozmiaru w co najmniej 2 miejscach: na drenie i opakowaniu. Dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z linią widoczną w Rtg, z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi min. dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2 cm i z integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej, Trokar z tępą końcówką z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzanie i manipulowanie drenem. Całość oferowana w sterylnym, podwójnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem |
|  | ZADANIE 8 |  |
| 1. | Maski do tlenoterapii z drenem dla dorosłych | Anatomiczny kształt maski, regulowany, metalowy klips nosowy. Maska posiada regulację obwodu głowy. Wykonane z miękkiego , przezroczystego tworzywa, otwory wentylacyjne pozwalające na dopływ powietrza z zewnątrz, obrotowy łącznik, znormalizowane końcówki drenu umożliwiające połączenie ze źródłem 02 na wcisk.. |
| 2. | Maski do tlenoterapii z drenem dla dzieci | Anatomiczny kształt maski, regulowany, metalowy klips nosowy. Maska posiada regulację obwodu głowy .Wykonane z miękkiego , przezroczystego tworzywa, posiadają worek do akumulacji tlenu, otwory wentylacyjne pozwalające na dopływ powietrza z zewnątrz, obrotowy łącznik, znormalizowane końcówki drenu umożliwiające połączenie ze źródłem 02 na wcisk. |
| 3. | Nebulizator + maska z drenem dla dorosłych | Generujący gęstą mgiełkę aerozolu, wydajne tempo nebulizacji, minimalne pozostałości rozpylanego leku, antyprzelewowa konstrukcja zbiornika, gwintowana uszczelniająca się pokrywa. |
| 4. | Nebulizator + maska z drenem dla dzieci |  |
| 5. | Dren do tlenu 1,8-2,1 m (+/- 3 cm) | Dobra drożność drenu, o przekroju standardowym lub gwiazdkowym, złącze standardowe lub uniwersalne, |
| 6. | Dren do podawania tlenu przez nos | Lekki i elastyczny, cewnik prowadzony za uszami pacjenta, optymalne dopasowanie i stabilność |
| 7. | Rurki ustno-gardłowe, rozmiar 1,2,3,4 | Możliwość dokładnego odsysania przez rurkę za pomocą cewnika. Drożny otwór, właściwe wyprofilowanie rurki, czytelne oznakowanie, sterylne. |
|  | ZADANIE 9 |  |
| 1. | Cewniki do odsysania roz. 6 | Końcówka cewnika do odsysania zakończona dwoma otworami bocznymi i jednym otworem centralnym, druga końcówka cewnika zakończona lejkowato i oznaczona kolorami. Długość cewników od 50 do 60 cm, w poz. 1-3 od 40 do 60 cm. |
| 2. | Cewniki do odsysania roz. 8 |  |
| 3. | Cewniki do odsysania roz. 10 |  |
| 4. | Cewniki do odsysania roz. 12 |  |
| 5. | Cewniki do odsysania roz. 14 |  |
| 6. | Cewniki do odsysania roz. 16 |  |
| 7. | Cewniki do odsysania roz. 18 |  |
|  | ZADANIE 10 |  |
| 1. | Przedłużacze do pomp 90 cm | Jednorazowego użytku, sterylne. Szczelne połączenie z wkłuciem i strzykawką, końcówka Luer Lock., przezroczyste. |
| 2. | Przedłużacze do pomp 120 cm |  |
| 3. | Przedłużacze do pomp 150 cm |  |
| 4. | Przedłużacze do pomp-bursztynowe 150 cm |  |
| 5. | Przedłużacze do przyrządów do przetoczeń 150 cm |  |
|  | ZADANIE 11 |  |
| 1. | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych | Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, zawór bezpieczeństwa zapobiegający dostawaniu się powietrza, mikrokroplomierz, elastyczna dolna część komory, zaciski rolkowe, końcówka Luer Lock, nie zawierający ftalanów, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo |
| 2. | Przyrządy do przetaczania krwi | Kompletny zestaw z dwoma filtrami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, elastyczna dolna część komory, precyzyjny zacisk rolkowy, końcówka Luer Lock |
| 3. | Przyrządy do szybkiego przetaczania krwi |  |
|  | ZADANIE 12 |  |
| 1. | Zestawy do pomiaru OCŻ | System zamknięty, precyzyjny zacisk rolkowy, kranik trójdrożny, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, końcówka Lock, dobrze oznakowana skala , materiał nie łamliwy. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym na końcu drenu do skali. |
| 2. | Skala do OCŻ | Wielorazowego użytku ze wskazówką punktu zero ułatwiającą właściwe umiejscowienie skali. Mocowanie skali pozwalające na zmianę wysokości zawieszenia skali. |
|  | ZADANIE 13 |  |
| 1. | Dreny lateksowe z otworami bocznymi do jamy otrzewnej, roz. 18-36, dł. 40cm | Z otworem głównym i otworami bocznymi, długość 30-40 cm ( poz. 1,2), wykonany z elastycznego materiału (niezbyt sztywny, nie powodujący uczuleń, zakończenie umożliwiające łatwe połączenie z innymi drenami lub pojemnikami medycznymi, sterylny, czytelne oznaczenie rozmiarów na opakowaniu, łatwość otwierania opakowania |
| 2. | Dreny silikonowe z otworami bocznymi do jamy otrzewnej, roz. 18-36, dł. 40cm |  |
| 3. | Dreny silikonowe z otworami bocznymi do jamy otrzewnej, roz. 18-36, dł. 60cm |  |
| 4. | Dreny Kehra w kształcie litery T |  |
|  | ZADANIE 14 |  |
| 1. | Dreny (katetery) do odsysania pola operacyjnego łączące końce żeńskie | Zakończone z dwóch stron końcówką lejkowatą, długość drenu min. 3 m, niezbyt sztywny, sterylne |
|  | ZADANIE 15 |  |
| 1 | Barwne oznaczniki chirurgiczne w | Do podtrzymywania narządów wypreparowanych w czasie operacji – 4 kolory dł. 80-90 cm. roz. od fi.2,fi.3, fi. 4, wykonane z włókien poliestrowych |
|  | ZADANIE 16 |  |
| 1. | Kateter nosowo-żółciowy 7F dł. 250 cm. | Jałowy, z prowadnicą |
|  | ZADANIE 17 |  |
| 1. | Końcówki do odsysania pola operacyjnego | perforowane – proste, sterylne z otworem głównym i odpowietrzającym – zagięte sterylne |
| 2. | Końcówki do odsysania pola operacyjnego |  |
|  | ZADANIE 18 |  |
| 1. | Końcówka z kateterem do odsysania z filtrem zabezpieczającym i trzema końcówkami wymiennymi | Sterylny, pakowany podwójnie, wyposażony w dodatkowy filtr zabezpieczający przed zatykaniem się. |
|  | ZADANIE 19 |  |
| 1. | Katetery do embolektomii dł. 80-82cm roz. od 2 do 8 | Sterylne, czytelnie oznakowane opakowania, odpowiednia elastyczność, czytelne oznakowanie pojemności baloników. Długość katetera w roz. 2 od 60cm |
|  | ZADANIE 20 |  |
| 1. | Zgłębnik żołądkowy roz. 10 /80-90 | Czytelne oznakowanie rozmiarów na opakowaniu. Wykonane z odpowiedniego elastycznego tworzywa nie dającego uczuleń, łatwość założenia sondy. Łatwość połączenia zgłębnika ze strzykawką, zakończenie lejkowate. |
| 2 | Zgłębnik żołądkowy roz. 12 /80-90 |  |
| 3. | Zgłębnik żołądkowy roz. 14/120-130 |  |
| 4. | Zgłębnik żołądkowy roz. 16 /120-130 |  |
| 5. | Zgłębnik żołądkowy roz. 18 /120-130 |  |
| 6. | Zgłębnik żołądkowy roz. 18/125cm |  |
| 7. | Zgłębnik żołądkowy roz. 20 /120-130 |  |
| 8. | Zgłębnik żołądkowy roz. 22 /120-130 |  |
| 9. | Zgłębnik żołądkowy roz. 24 /120-130 |  |
| 10. | Zgłębnik żołądkowy roz. 36 /120-130 |  |
| 11. | Rurka rektoskopowa 20x25 /Heinego/ |  |
|  | ZADANIE 21 |  |
| 1. | Cewniki Foleya roz. 12 | Podwójnie pakowane ( wewnętrznie folia i zewnętrznie folia-papier), sterylne, możliwość utrzymania cewnika w pęcherzu moczowym ok. 14 dni, dwa otwory boczne, widoczna numeracja cewnika, silikonowane |
| 2. | Cewniki Foleya roz. 14 |  |
| 3. | Cewniki Foleya roz. 16 |  |
| 4. | Cewniki Foleya roz. 18 |  |
| 5. | Cewniki Foleya roz. 20 |  |
| 6. | Cewniki Foleya roz. 22 |  |
| 7. | Cewniki Foleya roz. 24 |  |
| 8. | Cewniki Foleya roz. 10 z prowadnicą |  |
| 9. | Cewniki Foleya roz. 8 z prowadnicą |  |
| 10. | Cewniki Foleya roz. 6 z prowadnicą |  |
| 11. | Cewniki Foleya trójdrożne od 16do24 |  |
| 12. | Cewniki Nelaton od 6 do 24 |  |
| 13. | Cewniki Tiemann od 10 do 24 |  |
| 14. | Cewniki pępowinowy od 3,5 do 4,5 |  |
| 15. | Cewnik Pezzera roz. 16-36 |  |
|  | ZADANIE 22 |  |
| 1. | Pojemnik urologiczny z zaworem roz. 2 litry | Sterylny z zastawką antyrefluksyjną, możliwość mocowania worka do łóżka. |
| 2. | Woreczki do pobierania próbek moczu u chłopców i dziewczynek | Sterylne, Otwór w woreczku zróżnicowany na płeć. |
| 3. | plastikowe naczynia do dobowej zbiórki moczu | Do 2,5 litra , z dobrze oznaczoną podziałką |
| 4. | Wieszak do mocowania worka na mocz |  |
| 5. | Worki stomijne | Idealnie przylegające do skóry, trwałość przyklejenia, od 50mm do 100 mm |
| 6. | Kaczki plastikowe | Nie pękające |
| 7. | Baseny plastikowe | Nie pękające |
| 8. | Nocniki dla dzieci | Nie pękające |
| 9. | Nerki plastikowe | Nie pękające |
|  | ZADANIE 22A |  |
|  | Worki stomijne sterylne | Idealnie przylegające do skóry, trwałość przyklejenia, zakończone kranikiem, umożliwiające bezdotykowe opróżnianie worka, o pojemności 250-300 mm, |
|  | ZADANIE 23 |  |
| 1. | Cewnik dwukanałowy do cystometrii 8Fr, DLC-7D | Sterylne, pakowane pojedynczo, odpowiednia elastyczność, czytelna podziałka |
| 2. | Cewnik rektalny jednokanałowy bez przedłużki, 1AR-5 | Sterylne, pakowane pojedynczo, odpowiednia elastyczność. |
|  | ZADANIE 24 |  |
| 1. | Szpatułki laryngologiczne, op a 100 szt | Gładka powierzchnia. |
| 2. | Opaski identyfikacyjne dla niemowląt | łatwość zapinania, trwałość zapięcia. |
| 3. | Termometry lekarskie | Dobrze widoczna podziałka. |
| 4. | Zaciskacze do pępowiny | Szczelnie zaciskające pępowinę. |
| 5. | Pojemniki na odpady medyczne poj. 3,5-5 litrów | Wykonane z mocnego tworzywa, bezpieczne i łatwe wrzucanie odpadów, tworzywo, z którego są wykonane nie jest szkodliwe dla środowiska przy spalaniu. |
| 6. | Pojemnik na igły poj. 0,7-1 litr | Wykonane z mocnego tworzywa, bezpieczne i łatwe wrzucanie zużytych igieł, tworzywo, z którego są wykonane nie jest szkodliwe dla środowiska przy spalaniu |
| 7. | Zestaw do enemy | Delikatna końcówka doodbytnicza, nie powodująca podrażnień. |
| 8. | Dren balonowy średnica 7 mm (dł. 30m) | Wykonany z niezbyt twardego tworzywa. |
| 9. | Kanki doodbytnicze od 16 do 30 | Jałowe, zaokrąglona końcówka |
| 10. | Staza gumowa | Staza automatyczna z zaciskiem |
| 11. | Opaska uciskowa typu Jetpull | Opaska uciskowa automatyczna |
| 12. | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych | łatwość zapinania, trwałość zapięcia. |
|  | ZADANIE 25 |  |
| 1. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego , roz. 25G x 3 ½ (0,53x88mm) i roz. 22G x 3 ½ ,(0,73x88mm) | Igła typu pencil point, atraumatyczna, pakowana razem z prowadnicą w roz. 25G x 3 ½ . Cienkie ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, dystalne końcówki, boczny otwór, mandryn oznaczony kolorami, przezroczysta końcówka lock, nie dające odczynów zapalnych, nie wyginają się podczas wkłuwania. Wewnątrz uchwytu igły pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmianą barwy. |
| 2. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego, roz. 26G x 3 ½ , (0,47x88mm) | Igła atraumatyczna ze szlifem typu atraucan, pakowana razem z prowadnicą. Cienkie ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, dystalne końcówki, boczny otwór na końcu igły, mandryn oznaczony kolorami, przezroczysta końcówka lock, nie dające odczynów zapalnych, nie wyginają się podczas wkłuwania |
| 3. | Zestawy do wkłucia zewnątrzoponowego z igłą Tuohy roz. 18G | Przezroczysta nasadka igły, atraumatyczna zaokrąglona końcówka cewnika, niskooporowa strzykawka, nie dające odczynów zapalnych. Igła nie wyginająca się podczas wkłuwania do przestrzeni zewnątrzoponowej. W zestawie znajduje się igła, filtr zewnątrzoponowy, cewnik z miękką końcówką strzykawka luer lock i zatrzaski do mocowania filtra zop do pacjenta. Łącznik filtra z cewnikiem typu zatrzaskowego. Dodatkowo mocowanie cewnika w miejscu wkłucia. |
| 4. | Igła podpajęczynówkowa roz. 25G (0,53x103mm) z prowadnicą | Igła typu PENCIL POINT pakowana razem z prowadnicą. Wewnątrz uchwytu igły pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu m-r zmianą barwy. |
| 5. | Wkłucia do żył głównych 2-światłowe roz. 16G/16G, długość 15-16 cm | Zestaw: igła zintegrowana z łącznikiem z zaworem bocznym, cienkościenna, prowadnica druciana niklowo-tytanowa całkowicie odporna na załamania, rozszerzadło odpowiednie do rozmiaru cewnika, atraumatyczny koniec cewnika, skrzydełko mocujące lub stałe, widoczne znaczniki do kontroli położenia cewnika, przezroczyste końce, końcówki lock. Wkłucia nie dające odczynów zapalnych. Zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami . Możliwość lokalizacji położenia cewnika przy pomocy odczytu EKG. |
| 6. | Wkłucia do żył głównych 1-światłowe roz. 14G długość 15-16cm |  |
| 7. | Igła do splotów barkowych D 25Gx2 1/8 15 stopni | Igły do blokad nerwów obwodowych z powierzchnią echogeniczną wzmacniającą obraz igły w USG, ze znacznikami głębokości wkłucia. |
| 8. | Igła do splotów barkowych D 22Gx2 1/8 15 stopni |  |
|  | ZADANIE 26 |  |
| 1. | Kraniki trójdrożne | Wykonane z przezroczystego tworzywa, odporne na pękanie, końcówka luer lock, sterylne, długość przedłużki 10 cm. Wysoka szczelność w połączeniu z wkłuciem obwodowym lub centralnym. |
| 2. | Kraniki trójdrożne z przedłużką 10cm |  |
|  | ZADANIE 27 |  |
| 1. | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem roz. 6-10 | Wyraźna podziałka, czytelny podział długości na rurce oraz na łączniku. Dobrze wyprofilowana rurka, łatwa w założeniu, wykonana z tworzywa o sztywności ułatwiającej intubację, które mięknie dopiero w temperaturze ciała, zachowując odporność na załamania. Mankiet miękki, cienkościenny, niskociśnieniowy, uszczelniający o właściwościach ograniczających wzrost ciśnienia wewnątrz mankietu, wszystkie rozmiary. Sztywny mandryn z otworem na prowadnicę (rurki tracheotomijne) Posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego świata z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu, linia widoczna w Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki, sterylnie pakowana, jednorazowa, rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm. |
| 2. | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym, roz. 5-10 |  |
| 3. | Rurki tracheotomijne z mankietem uszczelniającym, roz. 6-10 |  |
| 4. | Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego, roz. 2-5 |  |
| 5. | Rurki z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej |  |
|  | ZADANIE 28 |  |
| 1. | Sztuczne nosy (wymiennik ciepła i wilgoci) | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, u których górne drogi oddechowe zostały ominięte przez rurkę intubacyjną lub tracheostomijną. Wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie nawet 60% koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu. Wilgotność wyjściowa 25 mg H2O przy 15 oddechach/ min i TV 500ml. Przestrzeń martwa Przeznaczony na 24 h, sterylny |
|  | ZADANIE 29 |  |
| 1. 2. 3. | Folia operacyjna 60x45(+-3cm) Folia operacyjna 38x25(+-3cm) Folia operacyjna 38x40(+-3cm) | Jałowa, samoprzylepna z papierem zabezpieczającym, wykonana z poliestru, z użyciem kleju hypoalergicznego. |
|  | ZADANIE 30 |  |
| 1. | Łącznik schodkowy do drenów | Szczelne po założeniu, dwustronny łącznik schodkowy o średnicy 6mm. Łączniki w kształtach litery T i Y w różnych szerokościach. |
| 2. | Zatyczki do cewników | Szczelne po założeniu, sterylne |
| 3. | Koreczki jednorazowe do wenflonów | Sterylne, zapewniające bezpieczne uszczelnienie końcówek typu luer. Pakowane pojedynczo. |
|  | ZADANIE 31 |  |
| 1. | Dren harmonijkowy typu Delbet do drenażu jamy otrzewnej | Silikonowy, sterylny, długość 36cm x 6cm wykonany z elastycznego materiału, niezbyt sztywny, nie powodujący uczuleń, łatwość otwierania opakowania |
|  | ZADANIE 32 |  |
| 1. | Filtry do kroplówek | Jałowe, łatwe pobieranie płynu z kroplówki, filtr przeciwbakteryjny, samodomykająca zatyczka portu do przyłączenia strzykawki. Zabezpieczenie zawartości opakowania z płynem automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w momencie przyłączenia sktrzykawki. Stał osłona portu do przyłączenia strzykawki nawet przy otwartej zatyczce. Filtr p/bakteryjny 0,45 µm. |
|  | ZADANIE 33 |  |
| 1. | Worki do godzinowej zbiórki moczu | Sterylne z zastawką antyrefluksyjną, możliwość mocowania worka do łóżka. Dokładna i czytelna podziałka w komorze pomiarowej. Łatwy w opróżnieniu jego zawartości, dwie zastawki antyzwrotne, dren dwuświatłowy |
|  | ZADANIE 34 |  |
| 1. | Pojemniki do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego metodą bronchoskopową | # Jałowe, wykonane z tworzywa nietłukącego się, łatwe i szczelne połączenie końców ze ssakiem – zakończone lejkowato. O objętości 20-30ml. |
|  | ZADANIE 35 |  |
| 1. | Maski krtaniowe jednorazowe, roz. 2-5 | Szczelne, dobrze wyprofilowane, szczelny mankiet, jałowe, łatwość założenia maski, z oznaczeniem rozmiaru na korpusie rurki, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym stan mankietu, zawierającym informację o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu.. |
|  | ZADANIE 36 |  |
| 1. | Cewniki do karmienia niemowląt CH5 | Cewniki dla niemowląt bezftalanowe. Czytelne oznakowanie rozmiarów na opakowaniu. Wykonane z odpowiedniego elastycznego tworzywa nie dającego uczuleń |
| 2. | Cewnik do karmienia niemowląt CH6 |  |
|  | #### ZADANIE 37 |  |
| 1. | Sonda Sengstakena od 14 do 21 | Szczelne, nie pękające przy napełnianiu balonu |
|  | #### ZADANIE 38 |  |
| 1. | Elektroda do stymulacji serca F6, F7 | Jałowa, łatwość w założeniu. |
| 2. | Introduktor do elektrody F6, F7 | Jałowy, łatwy w założeniu. |
|  | #### ZADANIE 39 |  |
| 1. | Wkłucie dotętnicze 20G 45mm | Cienkościenne, gładka powierzchnia kaniuli, z zaworem odcinającym typu FloSwitch, zawór oznakowany na czerwono z zaznaczoną pozycją „ON” i „OFF”. Kaniula nie dająca odczynów zapalnych, łatwa przy wprowadzaniu do tętnicy |
|  | ZADANIE 40 |  |
| 1. | Ustnik do alkomatu | Do alkomatu 400 LION SWW |
|  | ZADANIE 41 |  |
| 1. | Golarka medyczna jednoostrzowa – opk. 50 sztuk | Specjalnie zaprojektowany grzbiet zapobiegający zapychaniu się ostrza |
|  | ZADANIE 42 |  |
| 1. | Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą krwawą jedn. użytku. | Linia z przetwornikiem do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną spełniająca następujące wymagania: - długość 120-140cm, zakończona krótkim drenem przedłużającym (10cm) z kranikiem, - kodowanie linii kolorem, - częstotliwość własna przetwornika powyżej 150Hz, - przetwornik bezprzewodowy z membraną silikonową zabezpieczającą przed przedostaniem się płynu do układu pomiarowego, co zapewniającą wysoką wodoszczelność układu. Dostępność w ofercie zamkniętego układu do pobierania próbek krwi oferowanego razem z linią lub pakowanego osobno, ergonomia systemu: - przetwornik bezprzewodowy; system połączeń kablowych przeniesiony na płytkę mocującą i zapewniający minimalną liczbę kabli wychodzących z płytki, - szybki i pewny sposób montażu przetwornika do płytki, - system okablowania zapewniający szybkie i łatwe łączenie linii z różnymi typami monitorów - wygodny układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek. |
|  | ZADANIE 43 |  |
| 1. | Chusty trójkątne | Niesterylne, bawełniane, do tymczasowego unieruchomienia kończyn. |
|  | ZADANIE 44 |  |
| 1. | Folia izotermiczna przeciwwstrząsowa | Aluminiowa, dwustronna, zabezpieczająca pacjenta przed utratą ciepła i przegrzania. |
| 2. | Szkiełka podstawowe do opisu | Z matowym polem pak. po 50 szt. |
| 3. | Szczotki cytologiczne do wymazu | Sterylna Typu CELL Brusht. |
| 4. | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku | Sterylne typ CUSCO roz. S, M i L |
| 5. | Wzierniki do otoskopu | Jednorazowego użytku |
| 6. | Szczotki do mycia rak | Jednorazowego użytku, sterylne bez detergentu, pakowane pojedynczo |
|  | ZADANIE 45 |  |
| 1 | Filtr elektrostatyczny z nawilżaczem | Wysoka skuteczność filtracji, wysoka wydajność nawilżania, filtry z wymiennikiem ciepła i wilgoci, wysoka skuteczność filtru antybakteryjnego i antywirusowego, złącze proste lub kolankowe, sterylny |
|  | ZADANIE 46 |  |
| 1. | Ostrza Shevera do konsoli Stryker | Ostrza jednorazowe sterylne do Shevera FORMULA firmy Stryker, Typ ostrza Aggressive Plus lub równoważne, do tkanek miękkich w rozmiarach 3,5mm i 4,0mm |
|  | ZADANIE 47 |  |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M, L, XL | Trzymanie wilgotności z dala od skóry, szybkie wchłanianie |
| 2. | Pieluchomajtki dla dzieci 3-5 kg |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dzieci 5-9 kg |  |
| 4. | Pieluchomajtki dla dzieci 9-18 kg |  |
|  | ZADANIE 48 |  |
|  | Końcówki kalibracyjne Bili Cal do bilirubinometru BILICHECK, op. 50szt | Wymienna jednorazowa końcówka , zapobiega infekcjom krzyżowym i umożliwia precyzyjną kalibrację |
|  | ZADANIE 49 |  |
| 1. | Rura karbowana silikonowana do respiratora | Rura karbowana silikonowana w zwoju, średnica 22mm, 50m w opakowaniu, jednorazowego użytku |
|  | ZADANIE 50 |  |
| 1. | Zestaw do gastrostomii PEG-24-PUU | Sterylny, pojedynczo pakowany |
|  | ZADANIE 51 |  |
| 1. | Elektrody do diatermii | Elektrody neutralne Omega do diatermii chirurgicznej VIO300D, jednorazowa, okrągła, symetrycznie dzielona względem osi elektrody z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym, pełniącym funkcję równomiernego rozproszenia gęstości prądu, na podłożu z włókniny, dokładnie przylegająca do skóry, pow. elektrody 85cm2 , pow. pierścienia 23cm2 . Pierścień ekwipotencjalny odizolowany mechanicznie i elektrycznie od powierzchni elektrody. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze, serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. |
|  | ZADANIE 52 |  |
|  | Wkłady do strzykawki automatycznej | Wkłady do strzykawki automatyczne NEMOTO-SYPET 200 |
|  | ZADANIE 53 |  |
| 1. | Mutli Filtrate Kit2 | Akcesoria muszą być kompatybilne z aparatem do hemodiafiltracji – Multi Filtrate |
| 2. | Mutli Filtrate Kit4 |  |
| 3. | Medcomp- kateter silikonowy do dializy, dwuświatłowy, 13,5Fx24cm i 11,5Fx15cm |  |
| 4. | Spaike (akcesoria do hemodializy) |  |
| 5. | Strzykawka a`50ml (terumo) |  |
| 6. | Worek do filtratu o pojemności 10 litr. (Filtrate BAG) |  |

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

LG-ZZ/ZP.261.41.D.2017r

OFERTA

na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

……………………..

Ul. ………………..

00-000 ……………

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z godnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na DOSTAWĘ SPRZETU MEDYCZNEGO JDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala powiatowego” w Sochaczewie, składamy niniejszą ofertę:

- DANE WYKONAWCY

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: ………………………

Wykonawca/Wykonawcy: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………………….

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

Faks: ……………………………………………………………………………………….……….

e-mail: ………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

- OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- CENA OFERTOWA:

- ( Cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ)

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:  - należy załączyć wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do oferty.

- OŚWIADCZENIA:

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;

- W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

- Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

- ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: ………………………………………………………………………………………………..

e-mail: ……………………………………., tel/fax: ……………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia ( jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proporcjonalne podwykonawców)

- ……………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 do oferty – wypełniony załącznik cenowy ( zał. nr 1 do oferty)

- Załącznik nr 2 do oferty – opis przedmiotu zamówienia ( zał. nr 1 do SIWZ)

- Załącznik nr 3 do oferty – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu.

- Załącznik nr 4 do oferty  - próbki oferowanego przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 5 do oferty - kserokopie dokumentów dopuszczających do obrotu;

Oferta została złożona na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA/ I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Przystępując do postepowania na : …………………………………………………………………………

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postepowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP wykluczy:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenie ofert wstępnych labo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późń.zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 769)

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w  spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przestawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postepowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postepowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postepowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r poz. 437);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 PZP z:

- Zamawiającym;

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- Członkami komisji przetargowej;

- Osobami, które złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2a PZP

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie mniejszą niż 3000 złotych;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5;

- wobec którego wydano ostateczną decyzje administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzja karę pieniężną nie mniejszą niż 3000 złotych;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 3 dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku  o wartości nie mniejszej niż 5 000 brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te dostawy;

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam,  że w stosunku do następującego/ych  podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postepowaniu, tj: ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia.

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ -   Istotne postanowienia umowy

- UMOWA Nr LG.ZZ.ZP.261.41.D.2017

zawarta w dniu ....................................2017 roku w Sochaczewie

pomiędzy

Zespołem Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie , ul. Batalionów Chłopskich 3/7 zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym",   zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, pod numerem 0000020330, dnia  19.06.2001r,

NIP  837 – 15 – 07 - 803,   REGON  017222233

reprezentowanym przez:

Piotra Szenka    -   Dyrektora

a

firmą  ........................................................................................................................, zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą" ,

zarejestrowanym w .............................................................................................................. , pod numerem  .................................., dnia ......................................

NIP  .........................................,   REGON   ........................................................

reprezentowanym przez:

..............................................................................

§ 1.

- Przedmiot dostawy

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa:

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku

w ilości, rodzaju, cenie  zgodnie z ofertą cenową i przedmiotem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

w okresie od dnia  ………………………..r  do dnia  .............................. r,

§ 2.Zakres dostawy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot dostawy określony w § 1 niniejszej umowy sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego od dnia .............. r. do dnia ........................... r  zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do umowy do miejsca składowania:

Magazyn ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7.

- Transport dostaw do miejsca składowania znajduje się w zakresie czynności Wykonawcy. Koszty transportu oraz rozładunku na wózek ponosi Wykonawca.

- Wykonawca będzie dostarczał przedmiot dostawy do miejsca składowania w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

- Ilość dostarczanego przedmiotu zamówienia każdorazowo określona będzie przez Zamawiającego na podstawie zamówień składanych pisemnie, faxem lub e-mail .

- Zamawianie dostaw odbywać się będzie w dni robocze w godzinach pracy tj: od 7.30 do 15.00. Dostawy winny być realizowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia  ilości nabywanych na podstawie niniejszej umowy pozycji asortymentowych, wymienionych w ofercie przetargowej, zależnie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

- Zmniejszenie ilości nabywanego przedmiotu umowy (np. spowodowane mniejszym zużyciem) nie będzie skutkowało dla Zamawiającego żadnymi konsekwencjami prawno- finansowymi.

§ 3.

# Cena przedmiotu dostawy

1. Cenę netto oraz cenę brutto przedmiotu dostawy za poszczególne pozycje asortymentowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Cena netto  obejmuje:

koszty transportu do bezpośredniego odbiorcy

koszty ubezpieczenia dostawy do czasu dostawy do miejsca składowania,

koszty cła, podatku granicznego, itp.

3. Cena brutto rozumiana jest jako cena netto wraz z podatkiem VAT.

4.Wartość zamówienia netto w okresie umownym wynosi: .................. złotych, 
     słownie: .................................................................................................................... złotych.

5. Wartość zamówienia brutto w okresie umownym wynosi:.................. złotych, 
    słownie: .....................................................................................................................złotych.

6. Cena może ulec zmianie wyłącznie w przypadku:

6.1. zmiany cen spowodowanych zmianami stawek podatkowych i celnych. Zmiana stawki nastąpi w dniu wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Wykonawca przedłoży kalkulację zmiany cen do akceptacji przez Zamawiającego;

Każda zmiana ceny będzie dokonywana w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 4.

- Forma i termin płatności

1.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia przelewem za dostarczony przedmiot zamówienia w

terminie 60 dni każdorazowo od daty otrzymania faktury VAT. Jako termin zapłaty przyjmuje

się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

2. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi

bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

3. Płatności będą realizowane w PLN.

§ 5.

Warunki gwarancji, rękojmi  i reklamacji

Warunki gwarancji, rękojmi i reklamacji zawiera załącznik nr 2 do umowy.

§ 6.

Odpowiedzialność stron

1. W przypadku nieterminowych dostaw  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w wysokości

1% od wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym

upływa umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 3 jeżeli wina nie leży po stronie Zamawiającego.

2.W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.

3. Strony zgodnie oświadczają, iż odsetki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą stanowić

całkowite zaspokojenie Wykonawcy w przypadku nieterminowej zapłaty za wykonany przedmiot

zamówienia.

4.Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych

innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmian Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego

na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54

ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 1638 z

późn.zm). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

5.W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części zamówienia

6. Wielkość kar umownych będzie ustalona od wartości netto (bez podatku VAT).

7. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy za zasadach określonych w art. 145 ust. 1 Prawa Zamówień

Publicznych.

8. Powyższe regulacje nie ograniczają możliwości dochodzenia przez strony swych praw z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na drodze postępowania sądowego.

§ 7.

Dopuszczalność dokonania zmiany postanowień umowy oraz warunki dokonania takich zmian

- Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:

1.1. Zmiana strony umowy w wyniku przekształcenia.

1.2. Zmiana banków lub numerów kont bankowych stron.

1.3. Zmiana siedziby strony.

1.4. Zmiana obowiązującego prawa.

1.5. Dopuszcza się w trakcie realizacji umowy zmianę ilości zamawianego asortymentu z tym, że wartość dostarczonego asortymentu nie może przekroczyć ogólnej wartości umowy.

- Ponadto, strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Ponadto, przez strony zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

  - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

§ 8.

Siła wyższa

1.   W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” (zdarzenia lub połączenia zdarzeń, których nie można

było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec np. klęski żywiołowe, akty władzy państwowej,

stan wojny, stan wojenny, zamieszki, akty terroru ) uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek

zobowiązań umownych, którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie

opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio na czas trwania jej skutków.

2.   W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań w

związku z okolicznościami „siły wyższej”, druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w

ciągu 24 godzin od momentu zaistnienia ww. okoliczności.

3.   Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych

zobowiązań umownych strony umowy są upoważnione do rozwiązania umowy w całości lub w części.

§ 9.

Spory

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 10.

Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

Ustawy o Zamówieniach Publicznych .

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy pod rygorem nieważności  wymagają formy pisemnej.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA:

# ZAŁĄCZNIK NR 2

- Do umowy kupna sprzedaży nr LG-ZZ/ZP.261.41.D.2017

- WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I REKLAMACJI

| I. | ###### WARUNKI REKLAMACJI |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warunki złożenia reklamacji i jej dokumentowanie | Odmowa przyjęcia towaru w przypadku, gdy stwierdzono w chwili dostawy, że nie odpowiada on oferowanej jakości, ma widoczne uszkodzenia opakowań, brak terminu ważności lub jego nieczytelne określenie Złożenia reklamacji telefoniczne potwierdzone na piśmie przesłanym faksem a następnie pocztą, Spisanie protokołu reklamacyjnego przy udziale obu stron w terminie max. 24 godzin. |
| 2. | Zakres zobowiązań wynikających z wniesionej reklamacji | Wymiana zareklamowanej ilości przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili wniesienia reklamacji. |
| II. | - WARUNKI RĘKOJMI |  |
| 1. | Okres obowiązywania rękojmi | 12 miesięcy od dnia przyjęcia każdej dostawy przedmiotu zamówienia |
| 2. | Zakres zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi | Wymiana zastrzeżonej dostawy przedmiotu zamówienia |
| 3. | Czas oczekiwania na wykonanie zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi | Max.1 dzień od chwili stwierdzenia złej jakości realizacji przedmiotu zamówienia |
| 4. | Pozostałe zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi | Zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego art. 556 – 576 Księga III ,Dział II |
| III. | - WARUNKI GWARANCJI |  |
| 1. | Okres gwarancji | Nie krótszy niż 12 miesięcy od dostawy |
| 2. | Zakres gwarancji | Min wymiana na pełnowartościowy produkt |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                            WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonaliśmy z należytą starannością co najmniej trzy dostawy  o wartości nie mniejszej niż 5 000 brutto każda, które przedstawiamy poniżej:

| Lp | Nazwa i adres zamawiającego | Miejsce dostawy | Wartość dostawy | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Na potwierdzenie powyższych danych załączamy dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)