Nr sprawy: EK.ZZ.ZP.261.04.D.2019                                                 Sochaczew, dnia   05.02.2019 r.

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO

dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w ramach Projektu nr POIS.09.01.00-00-0339/18 pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie”1 w ramach działania 9.1 Infrastruktura

ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Termin składania ofert		15.02.2019r  godz. 11.00

#### Termin otwarcia ofert		             15.02.2019r  godz.  11.30

Integralną częścią niniejszej SIWZ stanowią:

Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 1

Formularz oferty                      - załącznik nr 2

Oświadczenie                           - załącznik nr 3

Wzór umowy                           - załącznik nr 4

zatwierdzam………………………………………..

(kierownik jednostki zamawiającego)

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

Ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500  Sochaczew

Tel: (046) 864 95 01, fax: (046) 864 95 05

Godziny pracy: 725 – 1500 od poniedziałku do piątku.

Adres strony internetowej: www.szpitalsochaczew.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.); zwanej dalej również „ ustawą PZP”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartość zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego na rzecz Zamawiającego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ .

- Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33100000

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba części 7.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6/7.

- Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie max. do 30 dni dla zadania od 1 do 4 i 7 oraz do 6 tygodni dla zadania 5 i 6.

- Warunki udziału w postepowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:

- Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 2 dostawy sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż

Zadanie I - 11 000 PLN brutto każda

Zadanie II – 30 000 PLN brutto każda

Zadanie III – 130 000 PLN brutto każda

Zadanie IV – 48 000 PLN brutto każda

Zadanie V – 13 000 PLN brutto każda

Zadanie VI – 150 000 PLN brutto każda

Zadanie VII – 5 000 PLN brutto każda

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te dostawy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.1.2 niniejszej SIWZ musi spełniać każdy Wykonawca.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

- W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z PZP:

- Zamawiającym,

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- Członkami komisji przetargowej;

- Osobami, które złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu;

- Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie mniejszą niż 3000 złotych;

- Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5;

- Wobec którego wydano ostateczną decyzje administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzja karę pieniężną nie mniejszą niż 3000 złotych;

- Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI 1. Niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postepowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –warunków udziału w postepowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- wykaz 2 dostaw sprzętu medycznego wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  wartości nie mniejszej niż:

Zadanie I - 11 000 PLN brutto każda

Zadanie II – 30 000 PLN brutto każda

Zadanie III – 130 000 PLN brutto każda

Zadanie IV – 48 000 PLN brutto każda

Zadanie V – 13 000 PLN brutto każda

Zadanie VI – 150 000 PLN brutto każda

Zadanie VII – 5 000 PLN brutto każda

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te dostawy (załącznik nr 5 do SIWZ).

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustaw PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rodz. VI.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIa.     W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ,

Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów:

- Ulotkę producenta zawierającą  opis oferowanego asortymentu potwierdzającą opis przedmiotu zamówienia.

- Kserokopie dokumentu dopuszczającego do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r,  poz . 876 z późn.zm),

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew, Kancelaria Szpitala.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: dor@szpitalsochaczew.pl,

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na  6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- Pani Joanna Nawłatyna –  e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

- oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ;

- opis przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Oferta musi być napisana w języku polskim na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

- Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

Ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew

„Oferta na dostawę sprzętu medycznego, w ramach Projektu nr POIS.09.01.00-00-0339/18 pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie”1 w ramach działania 9.1 Infrastruktura

ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.04.D.2019”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 15.02.2019 roku o godz. 11:30”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa.”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postepowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005r (sygn.. IIICZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg. takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postepowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postepowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w Sochaczewie – pok. 143 (sekretariat) do dnia 15.02.2019r do godz. 11:00  i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  - pok. 165, w dniu 15.02.2019 r, o godz. 11:30

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalsochaczew.pl informacje dotyczące:

- Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania, o których mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ.

- Łączna cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

- Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia-poniżej 5należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający wymaga wypełnienia Formularza cenowego, wg wzoru podanego w Formularzu ofertowym.

- Oferowany asortyment musi być zgodny z opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego.

- Jeżeli w postepowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający w niniejszym postepowaniu wprowadza kryterium oceny ofert tj. ceny – 60% , terminu gwarancji – 30%, cech jakościowych – 10%.

I . Cena brutto –waga 60%
a. przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 otrzyma oferta z ceną najniższą wśród cen zawartych w ofertach dla każdego z zadań oddzielnie

b. ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

60%  x  (C min / C bad) x 100 pkt

gdzie:

- Cmin. – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert

- Cbad. – cena brutto badanej oferty.

Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto zadania,

II. Termin gwarancji – waga 30% - 30 pkt

a. przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 30 otrzyma oferta z najdłuższym terminem gwarancji wśród terminów zawartych w ofertach dla każdego z zadań oddzielnie

b. termin gwarancji w pozostałych ofertach punktowany będzie w oparciu o następujący wzór:

Za termin gwarancji min. 36 miesięcy oferta Wykonawcy otrzyma maksymalnie 0 pkt, za

termin gwarancji min. 48 miesięcy oferta Wykonawcy otrzyma maksymalnie 10 pkt, za

termin gwarancji min. 60 miesięcy oferta Wykonawcy otrzyma maksymalnie 20 pkt, za

termin gwarancji od 70 do 72 miesięcy oferta Wykonawcy otrzyma maksymalnie 30 pkt

Termin gwarancji Wykonawca poda w  Formularzu oferty w pkt C.2.

III. Cechy jakościowe – waga 10%

a. przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 10 otrzyma oferta z największą wartością przyznanych punktów za jakość określoną

b. cechy jakościowe w pozostałych ofertach punktowane będzie w oparciu o następujący wzór:

10%  x  (Cu bad / Cu max) x 100 pkt

gdzie:

- Cubadn. – ilość pkt. przyznanych badanej ofercie

- Cumax. – maxymalna ilość punktów możliwych do uzyskania.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w w/w kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena i wybór zostanie dokonana dla każdego z zadań oddzielnie.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postepowaniu.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postepowań poniżej/powyżej kwoty określonej  w przepisach wykonawczych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienie oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: kancelaria@szpitalsochaczew.pl, telefonicznie pod numerem +46 864 95 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: kancelaria@szpitalsochaczew.pl, telefonicznie pod numerem +46 864 95 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.04.D.2019  w trybie przetargu nieograniczonego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” oraz dostawcom usług IT, usług prawnych oraz pocztowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu :

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr ……  do oferty

1. KARDIOMONITOR – 1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Producent | Podać |  |  |
| II. | Kraj producenta | Podać |  |  |
| III. | Model/Typ | Podać |  |  |
| IV. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| V. | Rok produkcji min. 2018 rok | TAK/Podać |  |  |
| VI | Deklaracja Zgodności | TAK/ przy dostawie |  |  |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg | Tak/podać |  | Poniżej 5 kg – 5 pkt. |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | Tak |  |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych. | Tak/podać |  | Powyżej 10 krzywych – 5 pkt |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | Tak |  |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD), | Tak/podać |  | Za dodatkowe parametry – 10 pkt |
| 9. | Pomiar EKG | Tak |  |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | Tak/podać |  |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. I 5. Końcówkowego 11doprowadzeni. | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | Tak/podać |  |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | Tak/podać |  |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | Tak/podać |  |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT | Tak |  |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | Tak/podać |  | Powyżej 20 – 5 pkt |
| 10. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 1-150 oddechów /min | Tak/podać |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. | Tak/podać |  |  |
|  | Możliwość wyboru 12doprowadzeni do monitorowania respiracji | Tak |  |  |
| 11. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | Tak/podać |  |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak/podać |  |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |  |
|  | Alarm desaturacji | Tak |  |  |
| 12. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. | Tak/podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | Tak/podać |  |  |
|  | Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny. | Tak |  |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. | Tak/podać |  |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |  |
| 13. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | Tak/podać |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | Tak/podać |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |  |
| 14. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: | Tak |  |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |  |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP: średni | Tak |  |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |  |
|  | Powierzchniowy czujnik temperatury | Tak |  |  |
| 15. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |  |
| 16. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |  |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak |  |  |
| 17. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |  |
| 18. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |  |
| 19. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |  |  |
| 20. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. | Tak/podać |  | Powyżej 2 godzin – 5 pkt |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. | Tak/podać |  |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |  |
| 21. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |  |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |  |
|  | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG, - ScvO2 lub SvO2. | Tak |  |  |
| 22. | Port USB | Tak |  |  |
| 23. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |  |
| 24. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |  |
| 25. | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria | Tak |  |  |
| Wymagania pozostałe |  |  |  |  |
| 26. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |  |
| 27. | Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny. | TAK |  |  |
| 28. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | TAK |  |  |
| 29. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy | TAK |  |  |
| 30. | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |  |
| 31. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | TAK Podać częstotliwość przeglądów. |  |  |
| 32. | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK |  |  |
| 33. | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) | TAK Podać |  |  |
| 34. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. | TAK Podać |  |  |
| 35. | Max. czas trwania naprawy 5 dni | TAK |  |  |
| 36. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
| 37. | Instalacja i uruchomienie w cenie dostawy | TAK |  |  |
| 38. | Przeszkolenie użytkowników w zakresie użytkowania w cenie dostawy | TAK |  |  |
| 39. | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja dostarczona razem z przedmiotem zamówienia | TAK |  |  |
| 40. | Termin dostawy: max. do 30 dni od dnia zawarcia umowy | TAK |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. DEFIBRYLATOR – 1 sztuka

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Producent | Podać |  |  |
| II. | Kraj producenta | Podać |  |  |
| III. | Model/Typ | Podać |  |  |
| IV. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| V. | Rok produkcji min. 2018 rok | TAK/Podać |  |  |
| VI | Deklaracja Zgodności | TAK/ przy dostawie |  |  |
| 1. | Defibrylacja dwufazowa | Tak |  |  |
| 2 | Energia maksymalna w J | Tak/podać | Zakres | < 200 J - 0 pkt < 300 J - 5 pkt. _< 360 J - 10 pkt. |
| 3. | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 15 poziomów | Tak/podać |  | Do 15 poziomów - 0 pkt. Do 23 poziomów - 5 pkt. Więcej niż 22 poziomy - 10 pkt. |
| 4. | Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sek. | Tak |  |  |
| 5. | Defibrylacja ręczna | Tak |  |  |
| 6. | Defibrylacja półautomatyczna | Tak |  |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |  |
| 8. | Ekran monitora - kolorowy | Tak |  |  |
| 9. | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali | Tak |  |  |
| 10. | Praca z zasilania akumulatorowego: min 1,5 godz. | Tak/podać | . | Do 1,5 godz monit. - 0 pkt Do 3 godz. monit. - 5 pkt. Więcej niż 3 godz. - 10 pkt |
| 11. | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |  |
| 12. | Ciężar max. 7,0 kg | Tak |  |  |
| 13. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |  |
| 14. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | Tak |  |  |
| 15. | Metronom do podawania akustycznie częstości tempa uciskania klatki piersiowej podczas reanimacji według min.4 procedur ( wiek pacjenta i intubacja lun brak jej) | Tak |  |  |
| 16. | Możliwość bezprzewodowego przekazywania danych o stanie aparatu i badań pacjenta | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie EKG |  |  |  |
| 17. | Monitorowanie EKG min. 3 odpr. | Tak |  |  |
| 18. | Zakres pomiaru tętna min. 20 -300 u./min. | Tak |  |  |
| 19. | Wzmocnienie EKG w zakresie 0,25 - 4 cm/mV na min 7 poziomach | Tak / Nie | . | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o Stymulacja przezskórna |  |  |  |
| 20. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | Tak |  |  |
| 21. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 43 - 168 imp./min. | Tak |  |  |
| 22. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 13 - 199 mA | Tak |  |  |
|  | Saturacja Krwi Tętniczej (SpO2) |  |  |  |
| 23. | Zakres pomiaru saturacji min. 1 - 100 % | Tak |  |  |
| 24. | Krzywa pletyzmograficzna na ekranie | Tak |  |  |
| 25. | Czujnik wielorazowego uzytku typu „klips na palec” | Tak |  |  |
|  | Teletransmisja |  |  |  |
| 26 | Możliwość podłączenia do systemu Lifenet | Tak |  |  |
| Wymagania pozostałe |  |  |  |  |
| 27. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |  |
| 28. | Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny. | TAK |  |  |
| 29. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | TAK |  |  |
| 30. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy | TAK |  |  |
| 31. | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |  |
| 32. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | TAK Podać częstotliwość przeglądów. |  |  |
| 33. | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK |  |  |
| 34. | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) | TAK Podać |  |  |
| 35. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. | TAK Podać |  |  |
| 36. | Max. czas trwania naprawy 5 dni | TAK |  |  |
| 37. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |  |
| 38. | Instalacja i uruchomienie w cenie dostawy | TAK |  |  |
| 39. | Przeszkolenie użytkowników w zakresie użytkowania w cenie dostawy | TAK |  |  |
| 40. | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja dostarczona razem z przedmiotem zamówienia | TAK |  |  |
| 41. | Termin dostawy: max. do 30 dni od dnia zawarcia umowy | TAK |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3. RESPIRATOR – 2 sztuki

| L.p. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI |  | Parametr wymagany |  |  | Parametr oferowany / opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Producent |  | Podać |  |  |  |  |
| II. | Kraj producenta |  | Podać |  |  |  |  |
| III. | Model/Typ |  | Podać |  |  |  |  |
| IV. | Aparat fabrycznie nowy |  | TAK |  |  |  |  |
| V. | Rok produkcji min. 2018 rok |  | TAK/Podać |  |  |  |  |
| VI | Deklaracja Zgodności |  | TAK/ przy dostawie |  |  |  |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Transportowy zestaw medyczny łączący w sobie możliwości monitorowania, defibrylacji i wentylacji pacjenta – 2 zestawy respirator z defibrylatorem |  | Tak |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu |  | Tak |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw wyposażony w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzeń, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji. |  | Tak |  |  |  |  |
| 4 | Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania. |  | Tak |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw składa się z respiratora transportowego, defibrylatora z możliwością monitorowania EKG, SpO2, butli tlenowej min 2l, reduktora z przepływem min 0-15 l/min, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA dł. min 2m, miejsca na akcesoria – przewody EKG, czujnik saturacji dla dorosłych i dzieci, elektrody do defibrylacji, maska nr 5, przewód pacjenta z zaworem pacjenta, płuco testowe |  | Tak |  |  |  |  |
| 6 | Zasilanie respiratora transportowego i defibrylatora AC 230 V, 50-60 Hz i DC 12V, zasilacz 230V w komplecie do każdego zestawu |  | Tak |  |  |  |  |
| 7 | Płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem 230V umożliwiająca ładowanie respiratora zaraz po wpięciu, spełniająca normę PN EN 1789 – deklaracja zgodności – 1 sztuka |  | Tak |  |  |  |  |
| 8 | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi. |  | Tak/Nie |  |  |  | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi 5 pkt. |
| 9 | Możliwość użycia zamiennie baterii z respiratora w defibrylatorze (lub odwrotnie) |  | TAK/Nie |  |  |  | Możliwość użycia zamiennie baterii z respiratora w defibrylatorze (lub odwrotnie) 5 pkt. |
| 10 | Akumulator bez efektu pamięci |  | Tak |  |  |  |  |
| 11 | Ładowanie baterii od 0 do min 95 % w czasie do 3,5 godziny |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Respirator transportowy z wyposażeniem |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt |  | Tak |  |  |  |  |
| 13 | Waga respiratora ok. 2,5 kg |  | Tak |  |  |  |  |
| 14 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar. |  | Tak |  |  |  |  |
| 15 | Zasilanie z baterii min 10 h w warunkach pracy ambulansu |  | Tak |  |  |  |  |
| 16 | Wentylacja 100% tlenem i Air Mix |  | Tak |  |  |  |  |
| 17 | Możliwość pracy w temperaturze -18 - + 50 ˚C |  | Tak |  |  |  |  |
| 18 | Możliwość przechowywania w temperaturze -40 - +70˚C |  | Tak |  |  |  |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych – opisać. |  | Tak |  |  |  |  |
| 20 | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych (wybór – dorosły, dziecko, niemowlę) |  | TAK/podać |  |  |  | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym 5 pkt. |
| 21 | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta |  | Tak |  |  |  |  |
| 22 | Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora |  | Tak |  |  |  |  |
| 23 | Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min. 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy. |  | Tak |  |  |  |  |
| 24 | Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IPPV |  | Tak |  |  |  |  |
| 26 | RSI |  | Tak |  |  |  |  |
| 27 | CPR |  | Tak |  |  |  |  |
| 28 | CPAP |  | Tak |  |  |  |  |
| 29 | SIMV |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o dodatkowe funkcje |  |  |  |  |  |  |
| 30 | S-IPPV |  | Tak |  |  |  |  |
| 31 | Inhalacja |  | Tak |  |  |  |  |
| 32 | Kapnografia |  | Tak |  |  |  |  |
| 33 | Tryby ciśnieniowe BiLevel, PRVC, PCV |  | Tak |  |  |  |  |
| 34 | Bluetooth umożliwiający połączenie z zewnętrznymi urządzeniami i przesyłanie danych |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min 5-50 oddechów/min |  | Tak |  |  |  |  |
| 36 | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 2000 ml |  | Tak |  |  |  |  |
| 37 | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od 0 do 20 cm H2O |  | Tak |  |  |  |  |
| 38 | Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 10-65 mbar. |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie parametrów |  | Tak |  |  |  |  |
| 39 | Ciśnienie PEEP |  | Tak |  |  |  |  |
| 40 | Maksymalne ciśnienie wdechowe |  | Tak |  |  |  |  |
| 41 | Objętość oddechowa |  | Tak |  |  |  |  |
| 42 | Objętość minutowa |  | Tak |  |  |  |  |
| 43 | Częstość oddechowa |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Prezentacja graficzna |  | Tak |  |  |  |  |
| 44 | Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej min 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Alarmy |  | Tak |  |  |  |  |
| 45 | Bezdechu |  | Tak |  |  |  |  |
| 46 | Nieszczelności układu |  | Tak |  |  |  |  |
| 47 | Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych |  | Tak |  |  |  |  |
| 48 | Rozładowanego akumulatora/braku zasilania. |  | Tak |  |  |  |  |
| 49 | Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim. |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Defibrylator transportowy z wyposażeniem |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Urządzenie typ, model |  | Podać |  |  |  |  |
| 51 | Producent/ Firma |  | Podać |  |  |  |  |
| 52 | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |  |  |
| 53 | Rok produkcji |  | Min 2018 |  |  |  |  |
| 54 | Urządzenie nowe |  | Tak |  |  |  |  |
| 55 | Energia defibrylacji min od 5 do 200 J |  | Tak |  |  |  |  |
| 56 | Czas przygotowania wstrząsu w trybie ręcznym, w zależności od wybranej energii defibrylacji od 2 do maksymalnie 15 sekund |  | Tak |  |  |  |  |
| 57 | Czas ładowania energii maksymalnie 8 sekund |  | Tak |  |  |  |  |
| 58 | Wewnętrzny akumulator o pojemności min 4,3 Ah, umożliwiający nieprzerwaną pracę urządzenia przez min 6 godzin |  | Tak |  |  |  |  |
| 59 | Czas pracy podczas zastosowań reanimacyjnych min 120 wyładowań o mocy 150J oraz min 4 godz. monitorowania |  | Tak |  |  |  |  |
| 60 | Możliwość wykonania min 200 defibrylacji z energią 150 J na w pełni naładowanych bateriach |  | Tak |  |  |  | Możliwość wykonania ≥350 defibrylacji z energią 150 J na w pełni naładowanych bateriach 5 pkt. |
| 61 | Monitorowanie min 6 odprowadzeń EKG |  | Tak |  |  |  |  |
| 62 | Możliwość ustawienia przesuwu EKG w min. 2 trybach: 25, 50 mm/s. |  | Tak |  |  |  |  |
| 63 | Wzmocnienie sygnału EKG min. od 2 do 20 mm/mV |  | Tak |  |  |  |  |
| 64 | Monitorowanie saturacji za pomocą czujnika na palec - czujnik pusloksymetrii napalcowy dla dorosłych i dzieci |  | Tak |  |  |  |  |
| 65 | Waga urządzenia wraz z akumulatorem maksymalnie 3 kg |  | Tak |  |  |  | Waga urządzenia wraz z akumulatorem ≤ 2.5 kg 5 pkt. |
| 66 | Urządzenie wyposażone w elektrody do defibrylacji dla dorosłych oraz dzieci min 1 szt., kabel do monitorowania EKG oraz czujnik saturacji dla dorosłych i dzieci |  | Tak |  |  |  |  |
| 67 | Możliwość zaprogramowania startu urządzenia do trybu defibrylacji AED lub monitorowania pacjenta |  | Tak |  |  |  |  |
| 68 | Tryb AED wyposażony w algorytm zgodny z aktualnymi wytycznymi ERC |  | Tak |  |  |  |  |
| 69 | Funkcja metronomu z możliwością ustawienia częstotliwości od 100 do 120/min |  | Tak |  |  |  |  |
| 70 | Funkcja RKO umożliwiająca swobodne prowadzenie resuscytacji z regulowaną przerwą w zakresie od min 80 do 300 sekund |  | Tak |  |  |  |  |
| 71 | Możliwość czasowego wyciszenia alarmów min od 1 do 10 min. oraz możliwość wyciszenia ciągłego |  | Tak |  |  |  |  |
| 72 | Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min. 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy |  | Tak |  |  |  |  |
| 73 | Temperatura zewnętrzna umożliwiająca pracę defibrylatora EKG od 0ºC do + 50ºC |  | Tak |  |  |  |  |
| 74 | Klasa odporności min IP54 |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Wymagania pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Folder z dokładnymi parametrami technicznymi -załączyć. |  | Tak |  |  |  |  |
| 76 | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  | Tak |  |  |  |  |
| 77 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury. |  | Tak |  |  |  |  |
| 78 | Wózek medyczny dedykowany pod zestaw respirator plus defibrylator (opisany w pkt 5), umożliwiający montaż płyty ściennej opisanej w punkcie 7, wyposażony w kosz na sprzęt medyczyny, uchwyt na butlę min 5l, uchwyt ruchomy na przewód pacjenta, 4 kółka jezdne obrotowe, min 2 wyposażone w hamulce, obciążenie wózka min 50 kg, miejsce na walizkę/torbę reanimacyjną, uchwyt ułatwiające przemieszczanie, wysokość wózka max ok. 145 cm, waga max 20 kg |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  | Gwarancja min. 36 miesięcy |  | TAK |  |  |  |
| 80. |  | Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny. |  | TAK |  |  |  |
| 81. |  | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  | TAK |  |  |  |
| 82. |  | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy |  | TAK |  |  |  |
| 83. |  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy |  | TAK |  |  |  |
| 84. |  | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego |  | TAK Podać częstotliwość przeglądów. |  |  |  |
| 85. |  | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat |  | TAK |  |  |  |
| 86. |  | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) |  | TAK Podać |  |  |  |
| 87. |  | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. |  | TAK Podać |  |  |  |
| 88. |  | Max. czas trwania naprawy 5 dni |  | TAK |  |  |  |
| 89. |  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK |  |  |  |
| 90. |  | Instalacja i uruchomienie w cenie dostawy |  | TAK |  |  |  |
| 91. |  | Przeszkolenie użytkowników w zakresie użytkowania w cenie dostawy |  | TAK |  |  |  |
| 92. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja dostarczona razem z przedmiotem zamówienia |  | TAK |  |  |  |
| 93 |  | Termin dostawy: max. do 30 dni od dnia zawarcia umowy |  | TAK |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4. ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH – 1 sztuka

| L.p. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | Parametr wymagany |  |  | Parametr oferowany / opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Producent | Podać |  |  |  |  |
| II. | Kraj producenta | Podać |  |  |  |  |
| III. | Model/Typ | Podać |  |  |  |  |
| IV. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |  |  |
| V. | Rok produkcji min. 2018 rok | TAK/Podać |  |  |  |  |
| VI | Deklaracja Zgodności | TAK/ przy dostawie |  |  |  |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pC02, p02, Na+, K+, Ca2+, glukoza, mleczany, HCT ; zakres liniowości Ca2+ 0,10-5,00 mmol/L | TAK/podać |  |  |  | Za dodatkowe parametry – 5 pkt |
| 3. | Parametry wyliczalne: SBC (HCO3std), HCO3, TCO2, BEecf, BEb, %SO2c, Ca++ (7,4), THgb | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Jeden zintegrowany wymienny wkład (kaseta) zawierający odczynniki, materiał kontroli jakości, czujniki pomiarowe oraz hermetycznie zamykany zbiornik na odpadki. Igła aspirująca w kasecie. | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Trwałość materiałów co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy. | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Zastosowanie kontroli jakości 6 sigma, kontrola w czasie rzeczywistym a nie w interwałach czasowych. | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Kaseta i pozostałe materiały przechowywane w temperaturze pokojowej. | TAK |  |  |  |  |
| 8. | Walidacja kasety zewnętrznym materiałem przed uruchomieniem badań. | TAK |  |  |  |  |
| 9. | Brak zużywania oznaczeń z kasety na wykonywanie codziennej kontroli na trzech poziomach (dopuszczalne zużycie maksimum 4 oznaczeń na walidację kasety). | TAK |  |  |  |  |
| 10. | Ciągła gotowość do pracy min. 24 godziny na dobę. | TAK |  |  |  | Powyżej 24 godzin – 5 pkt |
| 11. | Możliwość wprowadzania numeru ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika bar kodów i klawiatury. | TAK |  |  |  |  |
| 12. | Objętość próbki nie większa niż 150 µL (zarówno dla pobrań z kapilary jak i z strzykawko-probówki) dla oznaczeń gazometrii, elektrolitów oraz metabolitów. | TAK |  |  |  |  |
| 13. | Jednoczesne analizy powyższych parametrów z krwi pełnej heparynizowanej, surowicy, osocza i innych rodzajów materiału. | TAK |  |  |  |  |
| 14. | Całkowity czas pomiaru poniżej 90 sekund. | TAK |  |  |  |  |
| 15. | Zabezpieczenie przed mikroskrzepami (usuwanie mikroskrzepów). | TAK/podać |  |  |  |  |
| 16. | Korekcja wyników do aktualnej temperatury pacjenta. | TAK |  |  |  |  |
| 17. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK |  |  |  |  |
| 18. | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |  |  |  |
| 19. | Dwukierunkowa transmisja danych | TAK |  |  |  |  |
| 20. | Kontrola wszystkich parametrów i systemu po wprowadzeniu kasety na pokład, prowadzona automatycznie bez nadzoru użytkownika. | TAK |  |  |  |  |
| 21. | Aparat bezobsługowy, jedyne czynności obsługowe ograniczone do wprowadzania kaset na pokład analizatora, ich walidacji, podstawienia próbek i wymiany papieru w drukarce wewnętrznej. Brak konieczności odbiałczania igły aspiracyjnej i jej wymiany. | TAK |  |  |  |  |
| 22. | Zastosowany system kontroli jakości całkowicie automatyczny, prowadzący ciągłą kontrolę pracy analizatora w czasie rzeczywistym, a także zarządzający wszystkimi elementami kontroli przez 24 godziny/dobę. System automatycznie podejmujący czynności naprawcze bez ingerencji operatora oraz rejestrujący je w pamięci analizatora. | TAK |  |  |  |  |
| 23. | Monitorowanie ilości badań w kasecie. | TAK |  |  |  |  |
| 24. | Analizator wyposażony w UPS podtrzymujący zasilanie minimum 20 minut. | TAK/podać |  |  |  | Powyżej 20 minut – 5 pkt |
| 25. | Możliwość skorelowania wyników z wynikami badań laboratoryjnych. | TAK |  |  |  |  |
| 26. | Instalacja analizatora na koszt wykonawcy wraz z dostarczeniem pakietu startowego umożliwiającego wykonanie minimum 70 badań. | TAK/podać |  |  |  | Powyżej 70 badań – 5 pkt |
| Wymagania pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Gwarancja min. 36 miesięcy |  | TAK |  |  |  |
| 28. | Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny. |  | TAK |  |  |  |
| 29. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  | TAK |  |  |  |
| 30. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy |  | TAK |  |  |  |
| 31. | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy |  | TAK |  |  |  |
| 32. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego |  | TAK Podać częstotliwość przeglądów. |  |  |  |
| 33. | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat |  | TAK |  |  |  |
| 34. | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) |  | TAK Podać |  |  |  |
| 35. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. |  | TAK Podać |  |  |  |
| 36. | Max. czas trwania naprawy 5 dni |  | TAK |  |  |  |
| 37. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK |  |  |  |
| 38. | Instalacja i uruchomienie w cenie dostawy |  | TAK |  |  |  |
| 39. | Przeszkolenie użytkowników w zakresie użytkowania w cenie dostawy |  | TAK |  |  |  |
| 40. | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja dostarczona razem z przedmiotem zamówienia |  | TAK |  |  |  |
| 41. | Termin dostawy: max. do 30 dni od dnia zawarcia umowy |  | TAK |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

5. ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO SSANIA – 2 sztuki

| L.p. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | Parametr wymagany |  |  | Parametr oferowany / opisać | Punktacja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Producent | Podać |  |  |  |  |  |  |
| II. | Kraj producenta | Podać |  |  |  |  |  |  |
| III. | Model/Typ | Podać |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |  |  |  |  |
| V. | Rok produkcji min. 2018 rok | TAK/Podać |  |  |  |  |  |  |
| VI | Deklaracja Zgodności | TAK/ przy dostawie |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klasa zabezpieczenia IIa, typ CF | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podciśnienie 75 kPa | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wydajność ssania min. 18 l/min | TAK/podać |  |  |  | Powyżej 18l/min – 10 pkt |  |  |
| 5. | Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pompa, bezolejowa, tłokowa, niskoobrotowa, nie wymagająca konserwacji | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Cicha praca | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Lekki (do 3,5 kg), mały (max 40 x 20 x 30 cm), wygodny do przenoszenia z uchwytem do przenoszenia oraz z możliwością zawieszenia na szynie | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wózek na czterech kołach ( dwa z blokadą) z dwoma szynami 10x25 mm | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Uchwyt boczny do zawieszenia zbiornika lub pojemnika na cewniki | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkłady jednorazowe 1,5l kompatybilne do w/w zbiorników – 40 szt. | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Filtry antybakteryjne z zabezpieczeniem przed przelaniem – 5 szt. | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Dren silikonowy autoklawowalny do pacjenta z łącznikiem do cewników – min. 2 m | TAK/podać |  |  |  | Powyżej 2 m – 5 pkt |  |  |
| 18. | Uchwyt na dren | TAK |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania pozostałe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Gwarancja min. 36 miesięcy |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 20. | Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 21. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 22. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 23. | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 24. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego |  | TAK Podać częstotliwość przeglądów. |  |  |  |  |  |
| 25. | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 26. | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) |  | TAK Podać |  |  |  |  |  |
| 27. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. |  | TAK Podać |  |  |  |  |  |
| 28. | Max. czas trwania naprawy 5 dni |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 29. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 30. | Instalacja i uruchomienie w cenie dostawy |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 31. | Przeszkolenie użytkowników w zakresie użytkowania w cenie dostawy |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 32. | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja dostarczona razem z przedmiotem zamówienia |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 33. | Termin dostawy: max. do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy |  | TAK |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

6. APARAT DO ZNIECZULENIA – 1 sztuka

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |  |  |  |
| 1. | Aparat do znieczulania ogólnego | TAK |  |  |
| 2. | Producent | (podać) |  |  |
| 3. | Kraj producenta | (podać) |  |  |
| 4. | Model / typ | (podać) |  |  |
| 5. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 6. | Rok produkcji min. 2018 rok | TAK |  |  |
| 7. | Deklaracja Zgodności | TAK (przy dostawie) |  |  |
| Cechy ogólne Aparatu do znieczulania |  |  |  |  |
| 8. | Aparat na podstawie jezdnej z blokadami na wszystkich kołach lub z blokadą centralną dla wszystkich kół | TAK |  |  |
| 9. | masa (kg) | (podać) |  |  |
| 10. | wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (cm) | (podać) |  |  |
| 11. | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK |  |  |
| 12. | Awaryjne zasilanie elektryczne podtrzymujące pracę przez minimum 80 min. | TAK |  |  |
| 13. | Blat do pisania | TAK |  |  |
| 14. | Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej, dodatkowo na wyposażeniu z aparatem uchwyt do mocowania butli | TAK |  |  |
| 15. | Ssak z regulacją siły ssania i zbiornikiem minimum 1 litr na wydzielinę | TAK |  |  |
| 16. | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza | TAK |  |  |
| 17. | Wyświetlanie przepływów gazów na ekranie aparatu | TAK |  |  |
| 18. | Czujniki przepływu, wewnętrzne, nie podatne na uszkodzenia – pomiar ultradźwiękowy | TAK/NIE | . | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 19. | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | TAK |  |  |
| 20. | Minimalny przepływ świeżych gazów na poziomie 300ml/min lub niższym | TAK |  |  |
| 21. | Przepływ wdechowy o zakresie osiągalnym min. 170 l/min | TAK |  |  |
| 22. | Przepływ wdechowy o dużym zakresie powyżej 190 l/min | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
| 23. | Wbudowany awaryjny zapasowy mechaniczny przepływomierz tlenowy z przepływem tlenu minimum do 10l/min. | TAK |  |  |
| 24. | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z przepływem minimum do 15l/min. | TAK |  |  |
| 25. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25% | TAK |  |  |
| 26. | System aktywnego i wielostopniowego, automatycznego zwiększania przepływu świeżych gazów oraz stężenia tlenu w przypadku zagrożenia hipoksją | TAK |  |  |
| 27. | Automatyczny układ bezpieczeństwa podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta | TAK |  |  |
| 28. | Mieszalnik sterowany elektronicznie | TAK |  |  |
| 29. | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL z odczytem wartości cyfrowej na monitorze | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 30. | W pełni elektroniczny system sterowania parownikiem (nie dopuszcza się regulacji mechanicznej/ręcznej) | TAK |  |  |
| 31. | Elektronicznie sterowany system podający świeży gaz na wyższym poziomie w fazie wdechu i na niższym poziomie w fazie wydechu, pozwalając na zmniejszanie zużycia środków anestetycznych | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Układ oddechowy |  |  |  |
| 32. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dzieci i dorosłych | TAK |  |  |
| 33. | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5l. (nie licząc worka i rur oddechowych) | TAK |  |  |
| 34. | Kompensacja podatności układu oddechowego | TAK |  |  |
| 35. | Reflektor objętości będący zbiornikiem oddechu zwrotnego działający jako sztywny zasobnik bez elementów ruchomych, pozwalający na podaż wysokich objętości oddechowych do min. 2000 ml oraz stosowanie niskich przepływów świeżych gazów | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 36. | Obejście tlenowe o wydajności minimum 50 l/min. | TAK |  |  |
| 37. | Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych | TAK |  |  |
| 38. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |  |
| 39. | Respirator wbudowany w aparat | TAK |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |  |
| 40. | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu przy pomocy dwustopniowej dźwigni mechanicznej z wentylacji mechanicznej | TAK |  |  |
| 41. | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |  |
| 42. | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |  |
| 43. | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  |  |
| 44. | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z ręczną regulacją czułości | TAK |  |  |
| 45. | Precyzyjny wyzwalacz ciśnieniowy z ręczną regulacją czułości | TAK |  |  |
| 46. | Szeroki zakres regulacji wyzwalacza ciśnieniowego min. od -1 do -20 cmH2O | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |
| 47. | Tryb wentylacji typu PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu, | TAK |  |  |
| 48. | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną (docelową) objętością PRVC lub AutoFlow | TAK |  |  |
| 49. | Możliwość włączenia przez użytkownika opcji pracy w krążeniu pozaustrojowym HLM | TAK |  |  |
| 50. | Przyciski szybkiego dostępu zmiany przepływów i stężeń tlenu, sterowanie z ekranu dotykowego lub przyciskiem | TAK |  |  |
| 51. | Zakres PEEP minimum od 0 do 40 cm H2O | TAK |  |  |
| 52. | Szeroki zakres regulacji ciśnienia PEEP minimum od 0 do 50 cmH2O | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 53. | Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 4:1 do 1:9 | TAK |  |  |
| 54. | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min - wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |  |
| 55. | Zakres regulacji objętości oddechowej minimum od 20 do 2000 ml | TAK |  |  |
| 56. | Regulacja ciśnienia wdechu minimum: od 0 do 80 cmH2O | TAK |  |  |
| 57. | Regulacja ciśnienia wdechu w szerokim zakresie minimum: od 0 do 100 cmH2O | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 58. | Regulacja wspomagania ciśnieniowego minimum: od 0 do 80 cmH2O | TAK |  |  |
| 59. | Regulacja wspomagania ciśnieniowego w szerokim zakresie minimum: od 0 do 100 cmH2O | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |
|  | Alarmy |  |  |  |
| 60. | Niskiej pojemności minutowej MV i częstości oddechowej z regulowanymi progami | TAK |  |  |
| 61. | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
| 62. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
| 63. | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |  |
| 64. | Alarm Apnea | TAK |  |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |  |
| 65. | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych mierzony za pomocą czujnika paramagnetycznego | TAK |  |  |
| 66. | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |  |
| 67. | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |  |
| 68. | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |  |
| 69. | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
| 70. | Pomiar ciśnienia Plateau | TAK |  |  |
| 71. | Pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |  |
| 72. | Pomiar ciśnienia PEEP | TAK |  |  |
| 73. | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania | TAK |  |  |
| 74. | Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  |  |
| 75. | Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum: ciśnienie – objętość przepływ – objętość | TAK | . |  |
| 76. | Pomiar z wyświetlaniem podatności dynamicznej | TAK |  |  |
| 77. | Pomiar z wyświetlaniem podatności statycznej | TAK |  |  |
| 78. | Pomiar z wyświetlaniem elastancji | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |
| 79. | Pomiar z wyświetlaniem stałej czasowej | TAK |  |  |
| 80. | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych, o przekątnej min. 15 cali, umieszczony na ruchomym wysięgniku/ramieniu z możliwością zmiany położenia ramienia oraz ekranu w celu łatwiejszej obserwacji wyświetlanych parametrów (nie dopuszcza się ekranu wbudowanego w aparat) | TAK |  |  |
| 81. | Możliwość płynnego obrotu ekranu o min. 200 stopni pozwalającego zachować ergonomię pracy | TAK |  |  |
| 82. | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia | TAK |  |  |
| 83. | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia | TAK |  |  |
| 84. | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |  |
| 85. | Trendy obejmujące minimum 12 godz. zapisu | TAK |  |  |
| 86. | Możliwość podłączenia wyłącznie elektronicznie sterowanych parownika/kasety/modułu do sevofluranu, isofluranu i desfluranu (nie dopuszcza się parowników mechanicznie/ręcznie sterowanych) | TAK |  |  |
| 87. | Współpracujące z aparatem parowniki/kasety/moduły elektronicznie sterowane z poziomu ekranu, z zabezpieczeniem przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka, oraz alarmem zbyt niskiego poziomu środka wziewnego, z możliwością napełniania podczas znieczulania bez potrzeby dekompresji parownika/kasety/modułu | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Monitor funkcji życiowych pacjenta - montowany na aparacie |  |  |  |
| 88 | Monitor modułowy lub kompaktowy. Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 12” | TAK |  |  |
| 89 | Prezentacja min. 4 krzywych dynamicznych na ekranie. | TAK |  |  |
| 90 | Monitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |  |
| 91 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |  |
| 92 | Bezpieczne i stabilne mocowanie monitora do aparatu. | TAK |  |  |
|  | EKG |  |  |  |
| 93 | Monitorowanie przy użyciu 3 i 5 elektrod. Na wyposażeniu przewody EKG 3-odprowadzeniowe | TAK |  |  |
| 94 | Zakres pomiaru częstości akcji serca minimum 30-250/ min | TAK |  |  |
|  | Pomiar oddechu |  |  |  |
| 95 | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |  |
| 96 | Zakres pomiaru częstości oddechów w zakresie min 5-100/min | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji |  |  |  |
| 97 | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |  |
| 98 | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |  |
| 99 | Wyzwalanie pomiaru ręczne i automatyczne | TAK |  |  |
| 100 | Zakres pomiarowy w zakresie minimum 25-250 mm Hg | TAK |  |  |
| 101 | Na wyposażeniu min. 1 wielorazowy mankiet dla dużych dorosłych, dorosłych, większych dzieci, małych dzieci, noworodków | TAK |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |  |
| 102 | Min. 1 kanał pomiarowy | TAK |  |  |
| 103 | Zakres pomiaru min od - 30 do + 300 mm Hg | TAK |  |  |
| 104 | W zestawie przewód do pomiaru ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Pomiar NMT |  |  |  |
| 105 | Wbudowany moduł lub urządzenie zewnętrze do pomiaru NMT | TAK |  |  |
| 106 | W zestawie odpowiednie do modułu akcesoria do NMT – przewód główny i jednorazowe elektrody lub mankiet | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |  |
| 107 | Zakres pomiaru min 10-45 C | TAK |  |  |
| 108 | W komplecie wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowy i temperatury głębokiej | TAK |  |  |
|  | Alarmy |  |  |  |
| 109 | Alarmy o różnych poziomach ważności | TAK |  |  |
| 110 | Ustawienie granic alarmowych ręcznie i automatycznie | TAK |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
| 111. | Uchwyt do mocowania monitora parametrów życiowych pacjenta | TAK |  |  |
| 112 | Możliwość wymiany danych poprzez port USB | TAK |  |  |
| 113 | Możliwość kopiowania trendów i dzienników przypadków na pamięć USB każdego typu, bez specjalnych zabezpieczeń producenta aparatu | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 114 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |  |
| 115 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |  |
| 116 | Okres gwarancji min. 36 miesięcy | TAK |  |  |
| 117 | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy | TAK |  |  |
| 118 | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |  |
| 119 | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | TAK Podać częstotliwość przeglądów. |  |  |
| 120 | Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny. | TAK |  |  |
| 121 | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK |  |  |
| 122 | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) | TAK Podać |  |  |
| 123 | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. | TAK Podać |  |  |
| 124. | Max. czas trwania naprawy 5 dni | TAK |  |  |
| 125. | Przeszkolenie użytkowników w zakresie użytkowania w cenie dostawy | TAK |  |  |
| 126. | Termin dostawy: max. do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy | TAK |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

7. ZESTAW DO TRUDNEJ INTUBACJI – 1 sztuka

| Parametry wymagane |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Producent |  | Podać |  |  |  |
| II. | Kraj producenta |  | Podać |  |  |  |
| III. | Model/Typ |  | Podać |  |  |  |
| IV. | Aparat fabrycznie nowy |  | TAK |  |  |  |
| V. | Rok produkcji min. 2018 rok |  | TAK/Podać |  |  |  |
| VI | Deklaracja Zgodności |  | TAK/ przy dostawie |  |  |  |
| 1 | Wideolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi |  | TAK |  |  |  |
| Kamera/Monitor |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej 2,8 cala | TAK |  |  |  |
| 3 |  | Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez komunikację WiFi | TAK |  |  |  |
| 4 |  | Wewnętrzna pamięć umożliwia nagrywanie filmów o długości min. 30 min. | TAK/podać |  |  | Powyżej 30 min. – 5 pkt |
| 5 |  | Możliwość przechowywania min. 10 godzin nagrań | TAK/podać |  |  | Powyżej 10 godzin – 5 pkt |
| 6 |  | Port Micro-USB do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji | TAK |  |  |  |
| 7 |  | Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie oraz na monitorze | TAK |  |  |  |
| 8 |  | W pełni naładowany akumulator wystarcza na min. 4 godziny pracy monitora | TAK/podać |  |  | Powyżej 4 godzin – 5 pkt |
| 9 |  | Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min | TAK |  |  |  |
| Optyka |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa 3 stopniowe systemy informujące o pozostałej ilości użyć oraz poziomie naładowania akumulatora | TAK |  |  |  |
| 11 |  | Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym | TAK |  |  |  |
| 12 |  | Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką | TAK |  |  |  |
| 13 |  | W pełni naładowany akumulator wystarcza na min. 15 intubacji | TAK/podać |  |  | Powyżej 15 intubacji – 5 pkt |
| 14 |  | Automatyczne wyłączenie po 30 min. | TAK |  |  |  |
| 15 |  | Pełny cykl ładowania maksymalnie 2 h | TAK |  |  |  |
| 16 |  | Przy braku użytkowania całkowite rozładowanie następuje po 30 dniach | TAK |  |  |  |
| 17 |  | Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI | TAK |  |  |  |
| 18 |  | Końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem | TAK |  |  |  |
| Jednorazowe nakładki / łyżki |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami | TAK |  |  |  |
| 19a |  | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5 - 50 szt | TAK |  |  |  |
| 19b |  | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do 7.5 - 50 szt. | TAK |  |  |  |
| 19c |  | Wideolaryngoskop przeznaczony dla noworodków, możliwość zastosowania z rurkami intubacyjnymi od 2.5 do 3.5- 2 szt | TAK |  |  |  |
| 20 |  | Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły | TAK |  |  |  |
| 21 |  | Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic | TAK |  |  |  |
| Stacja dokująca/ładowarka |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Ładowarka systemu optycznego wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyć oraz pięciostopniowy system informujący o naładowaniu akumulatora | TAK |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Waga całego zestaw u max 340 g | TAK |  |  |  |
| 24 |  | W skład kompletu wchodzi: - Kamera/Monitor - 2 szt. - Wielorazowa optyka - 4 szt. - Stacja dokująca - 4 szt. - Jednorazowe nakładki dla dorosłych - 100 szt. (po 50 szt. w każdym rozmiarze) - Jednorazowy laryngoskop dla noworodków - 2 szt | TAK |  |  |  |
| 25 |  | Możliwość rozbudowy systemu o adapter do smartfonów umożliwiające wykorzystanie telefonu jako monitora wideolaryngoskopu | TAK |  |  |  |
| 26 |  | Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami z końcówką Micro-USB (np. do smatfonów) | TAK |  |  |  |
| Wymagania pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Gwarancja min. 36 miesięcy |  | TAK |  |  |  |
| 28. | Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny. |  | TAK |  |  |  |
| 29. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  | TAK |  |  |  |
| 30. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy |  | TAK |  |  |  |
| 31. | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy |  | TAK |  |  |  |
| 32. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego |  | TAK Podać częstotliwość przeglądów. |  |  |  |
| 33. | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat |  | TAK |  |  |  |
| 34. | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) |  | TAK Podać |  |  |  |
| 35. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. |  | TAK Podać |  |  |  |
| 36. | Max. czas trwania naprawy 5 dni |  | TAK |  |  |  |
| 37. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK |  |  |  |
| 38. | Instalacja i uruchomienie w cenie dostawy |  | TAK |  |  |  |
| 39. | Przeszkolenie użytkowników w zakresie użytkowania w cenie dostawy |  | TAK |  |  |  |
| 40. | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja dostarczona razem z przedmiotem zamówienia |  | TAK |  |  |  |
| 41. | Termin dostawy: max. do 30 dni od dnia zawarcia umowy |  | TAK |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

EK-ZZ/ZP.261.04.D.2019r

OFERTA

……………………..

Ul. ………………..

00-000 ……………

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z godnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na DOSTAWĘ SPRZETU MEDYCZNEGO dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala powiatowego” w Sochaczewie, w ramach Projektu nr POIS.09.01.00-00-0339/18 pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie”1 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  składamy niniejszą ofertę:

- DANE WYKONAWCY

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: ………………………

Wykonawca/Wykonawcy: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………………….

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail: ………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby): ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

- OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- CENA OFERTOWA:

- (Cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ)

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacun- kowa ilość | Cena netto za jednostkę miary (PLN) | VAT % | Cena brutto za jednostkę w (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Zadanie 1. | Kardiomonitor | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 2. | Defibrylator | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 3. | Respirator | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 4. | Analizator parametrów krytycznych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 5. | Elektryczne urządzenie do ssania | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 6. | Aparat do znieczulenia | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie 7. | Zestaw do trudnej intubacji | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

- Dodatkowe kryteria oceny oferty. (proszę uzupełnić tabelę)

| Opis kryteriów | Podać termin gwarancji oferowany |
| --- | --- |
| Termin gwarancji (min. 36 miesięcy) |  |

- OŚWIADCZENIA:

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy;

- W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

- Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

- ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: ………………………………………………………………………………………………..

e-mail: …………………………………….,

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia ( jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proporcjonalne podwykonawców)

- ……………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 do oferty – oferta cenowa

- Załącznik nr 2 do oferty – opis przedmiotu zamówienia ( zał. nr 1 do SIWZ)

- Załącznik nr 3 do oferty – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu.

Oferta została złożona na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA/ I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Przystępując do postepowania na : …………………………………………………………………………

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

( podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postepowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP wykluczy:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenie ofert wstępnych labo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późń.zm.),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z pózn.zm)

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w  spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przestawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postepowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postepowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postepowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 703);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 798), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 PZP z:

- Zamawiającym;

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

- Członkami komisji przetargowej;

- Osobami, które złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2a PZP

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie mniejszą niż 3000 złotych;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt. 5;

- wobec którego wydano ostateczną decyzje administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzja karę pieniężną nie mniejszą niż 3000 złotych;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 2 dostawy sprzętu medycznego o wartości nie mniejszej niż

Zadanie I - 11 000 PLN brutto każda

Zadanie II – 30 000 PLN brutto każda

Zadanie III – 130 000 PLN brutto każda

Zadanie IV – 48 000 PLN brutto każda

Zadanie V – 13 000 PLN brutto każda

Zadanie VI – 150 000 PLN brutto każda

Zadanie VII – 5 000 PLN brutto każda

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te dostawy;

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam,  że w stosunku do następującego/ych  podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postepowaniu, tj: ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

( podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia.

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ -   Istotne postanowienia umowy

- UMOWA Nr EK.ZZ.ZP.261.04.D.2019

zawarta w dniu ....................................2019 roku w Sochaczewie

pomiędzy

Zespołem Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3\7, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod nr 7261; zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000020330, REGON 017222233, o nadanym NIP: 837-15-07-803,

reprezentowanym przez:

Wiesława Nawłatynę – Dyrektora

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

........................................................................................................................, zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą" ,

zarejestrowanym w .............................................................................................................. , pod numerem  .................................., dnia ......................................

NIP  .........................................,   REGON   ........................................................

reprezentowanym przez:

..............................................................................

§ 1

- Przedmiot dostawy

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa:

Sprzęt medyczny

w ilości, rodzaju, cenie  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik  nr 1 do Umowy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

§ 2

Zakres Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować, uruchomić przedmiot Umowy określony w § 1 do miejsca przeznaczenia: Szpitalny Oddział Ratunkowy ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, oraz przeszkolić personel Szpitala w zakresie obsługi  w terminie do ……………………..

- Wszelkie koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku, montażu oraz szkolenia personelu Szpitala w zakresie obsługi sprzętu medycznego objętego niniejszą Umową ponosi Wykonawca.

- Strony zgodnie ustalają, iż dostawa sprzętu medycznego objętego niniejszą Umową będzie dokonana przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, po uprzednim ustaleniu dokładnego terminu dostawy poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Zamawiającego: Pani Barbara Milczarek tel: 46 864 95 50. Zaniechanie przez Wykonawcę uprzedniego ustalenia termin, w sposób określony powyżej, uprawnia Zamawiającego do nieprzyjęcia sprzętu medycznego i uzgodnienia nowego terminu dostawy.

- Najpóźniej w dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, sporządzone w języku polskim dokumenty wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności następujące dokumenty:

  - stanowiące dokumentację techniczno – ruchową (DTR), w wersji papierowej i elektronicznej – dokumentacja dostarczana przez producenta lub dostawcę wraz ze sprzętem. DTR powinna zawierać co najmniej: dane dotyczące identyfikacji sprzętu (nazwa, typ, producent urządzenia), informacje dotyczące przechowywania i transportu sprzętu, uruchomienia sprzętu, informacje dotyczące samego sprzętu (warunki pracy sprzętu, opis techniczny), instrukcję obsługi sprzętu, stanowiska robocze, informacje dotyczące utrzymania w ruchu, w tym konserwacji sprzętu, informacje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych, w tym tabelę zawierającą kody błędów wraz z przypisanymi im opisami wyjaśniającymi charakter usterki;

  - deklarację zgodności producenta lub certyfikat zgodności oraz dokument potwierdzający prawidłowe wprowadzenie do obrotu na terytorium RP,

  - instrukcje obsługi w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim,

  - paszport techniczny,

  - testy specjalistyczne.

- W dniu dostawy sprzętu medycznego, objętego niniejszą Umową, zostanie sporządzony protokół odbioru, który zostanie podpisany przez obie ze Strony, pod warunkiem, iż żadna ze Stron nie stwierdzi okoliczności uniemożliwiających podpisanie protokołu.

§ 3

# Cena przedmiotu Umowy

- Cena netto przedmiotu Umowy wynosi:  ………………… zł (słownie: ……………………………… zł)

- Cena brutto, rozumiana jest jako cena netto wraz z podatkiem VAT  stanowiącym 8 %, wynosi ………………………………….. zł  (słownie: …………………………….).

- Wartość Umowy obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy na rzecz Wykonawcy.

- Ceny, określone w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż wskazana w pkt 1 i 2  cena zawiera wszelkie koszty Wykonawcy, jakie ten poniesie w związku z realizacją niniejszej Umowy na rzecz Zamawiającego.

§ 4

Forma i termin płatności

- Zamawiający zobowiązuje się uiścić cenę przedmiotu dostawy na rzecz Wykonawcy za dostarczony przedmiot Umowy przelewem, w terminie do 60 dni od dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego,  zastrzeżeniem § 4 ust. 2 niniejszej Umowy. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Faktura VAT zostanie wystawiona po sporządzeniu protokołu odbioru sprzętu medycznego oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu medycznego, o których mowa w  § 5 niniejszej Umowy.

- Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, zaś koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Płatności będą realizowane w walucie polskiej (złotych).

- Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych

innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmian Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego

na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54

ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 2190). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

§ 5

Warunki dostawy sprzętu medycznego

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do urządzenia, które dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania urządzenia nie mogą być wykonane przez użytkownika, wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, załączony do wyrobu przez wytwórcę, importera lub dystrybutora wprowadzającego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do urządzenia, które dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, wykaz dostawców takich części i materiałów, określony przez wytwórcę, importera lub dystrybutora wprowadzającego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wykonawca oświadcza, że urządzenia, spełniają wszelkie wymagania jakościowe i normy obowiązujące dla tego rodzaju urządzeń oraz wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 211), są oznakowane znakiem CE oraz posiadają deklaracje zgodności, które Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uwierzytelnioną kopię innych dokumentów określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które urządzenia winny posiadać. Dokument zostanie przedstawiony w języku polskim lub przysięgłym tłumaczeniu.

- Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie personelu z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie pracownika Sekcji Technicznego w zakresie konserwacji i drobnych napraw z wystawieniem certyfikatu z przeprowadzonego szkolenia uprawniającego do wykonywania drobnych napraw oraz konserwacji po okresie gwarancji.

- Szkolenia, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, zostaną przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż 3 dni od dnia dostawy sprzętu medycznego. Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonego szkolenia, zawierający listę osób przeszkolonych. Protokół zostanie podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż zaoferowane urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa danych osobowych i w pełni zapewnia bezpieczeństwo danych pacjentów oraz wszelkich danych podlegających ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktualnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w powyższym zakresie.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły wiadomość przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. oraz podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych

§ 6

Warunki gwarancji, rękojmi  i reklamacji

  - Wykonawca oświadcza, że sprzęt medyczny, objęty niniejszą Umową, wraz z osprzętem jest fabrycznie nowy.

  - Warunki gwarancji, rękojmi i reklamacji określa załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

  - Ponad warunki określone powyżej, Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia umownego, do wykonania przeglądów technicznych urządzenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji i gwarancji urządzenia, w przypadku braku takiego wymogu nie rzadziej jednak niż raz w roku, w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego (wskazany w § 2 ust. 4 Umowy). W okresie gwarancji, niezależnie od częstości wykonywanych testów eksploatacyjnych po każdej istotnej naprawie urządzenia Wykonawca zobowiązany jest ponownie wykonać testy eksploatacyjne przynajmniej w zakresie uzasadnionym specyfikacją wykonanej naprawy, zaś w ramach wykonywanych na urządzeniu testów specjalistycznych którykolwiek ze sprawdzanych parametrów da wynik negatywny Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia aparatu do zgodności z wymaganymi parametrami i pokrycia kosztów przeprowadzenia powtórnych testów specjalistycznych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

- przystąpienia do naprawy urządzeń nie później niż w ciągu ………….. godzin (zgodnie z ofertą Wykonawcy),

- naprawy urządzeń w czasie ……….. dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy)

- od momentu zgłoszenia.

  - Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, może nastąpić telefonicznie, za pośrednictwem faxu, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Przystąpienie do naprawy obejmuje również działanie zdalne.

  - W razie uchybienia w/w terminowi przystąpienia do naprawy urządzeń, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji (rękojmi), niezależnie od pozostałych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie.

  - Jeżeli w okresie gwarancji urządzenie okaże się wadliwe, Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany na nowy.

  - O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę telefonicznie, za pośrednictwem faxu, pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

  - Reklamacje (zgłoszenia o wadzie) Zamawiającego będą rozpatrzone przez Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia dokonanego w sposób określony powyżej.

  - W przypadku wystąpienia wad niemożliwych do usunięcia Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia bądź jego części na wolne od wad, w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

  - W przypadku wymiany bądź naprawy części urządzenia w okresie gwarancji wpływających na parametry badane podczas testów specjalistycznych, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich wykonania. Jeżeli wykonane testy specjalistyczne dadzą wynik negatywny zastosowanie ma zd.2 ust. 2.

  - W razie, gdy dana usterka/wada urządzeń w okresie udzielonej gwarancji będzie naprawiana więcej niż 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać uprawnienie do wymiany danego elementu lub całego urządzenia na takie samo nowe, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy.

§ 7

Odpowiedzialność Stron

- W przypadku nieterminowej dostawy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa  umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

- Wykonawca odpowiada za szkody powstałe podczas wykonywania prac  transportu sprzętu medycznego i w związku z nieprawidłowym działaniem urządzeń na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

- W sytuacji odstąpienia Wykonawcy od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy, w sytuacji braku możliwości ogłoszenia i rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie nowego dostawcy sprzętu stanowiącego przedmiot umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w kwocie rekompensującej utracone dofinansowanie z Ministerstwa Finansów, stanowiące kwotę dofinansowania zakupu sprzętu, którego dotyczy umowa.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - zwłokę w przystąpieniu do naprawy urządzeń w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 4 lit. a) wysokości 0,005 % wartości urządzenia określonej w załączniku do Umowy, za każdą godzinę zwłoki,

  - przekroczenie czasu naprawy urządzenia w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 4 pkt b), w wysokości 0,01 % wartości urządzenia określonej w załączniku do Umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Wysokość kar umownych, o których mowa powyżej, będzie ustalana każdorazowo od wartości netto ceny przedmiotu Umowy (bez podatku VAT).

- Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości dochodzenia przez Strony swych praw i roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych, również na drodze postępowania sądowego.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

- Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w terminie do 30 dni w przypadku:

- dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia złej jakości, niezgodnie z umową lub ze zwłoką,

- odmowy przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy z jakiejkolwiek przyczyny,

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- odmowy usunięcia wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi,

- powtarzającego się opóźniania (minimum trzykrotnego) w dokonywaniu napraw gwarancyjnych,

- odmowy wymiany urządzenia na nowe w okolicznościach, o których mowa w Umowie,

    - stwierdzenia w toku odbioru Przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi istotnych wad,

    - naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy lub niewykonywania Przedmiotu umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku niedokonania zapłaty przez Zamawiającego pomimo dwukrotnego wezwania.

- Odstąpienie od umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej.

§ 9

Dopuszczalność dokonania zmiany postanowień umowy oraz warunki dokonania takich zmian

- Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:

  - Zmiana strony umowy w wyniku przekształcenia.

  - Zmiana banków lub numerów kont bankowych stron.

  - Zmiana siedziby strony.

  - zmiana w obowiązujących przepisach prawa,

  - zmiana stawki podatku VAT, stawki celnej, w przypadku gdy ich zmiana nastąpi po zawarciu umowy,

  - okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

  - konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń podmiotu, który przyznał środki na sfinansowanie zamówienia, podmiotów które uzgodniły dokumentację lub założenia do niej na etapie jej tworzenia, a w trakcie realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego wymusiły zmianę wcześniej przyjętych założeń,

- Ponadto, strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Ponadto zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

  - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę, w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 10

Siła wyższa

1.   W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” (zdarzenia lub połączenia zdarzeń, których nie można

było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec np. klęski żywiołowe, akty władzy państwowej,

stan wojny, stan wojenny, zamieszki, akty terroru ) uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek

zobowiązań umownych, którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie

opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio na czas trwania jej skutków.

2.   W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań w

związku z okolicznościami „siły wyższej”, druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w

ciągu 24 godzin od momentu zaistnienia ww. okoliczności.

§ 11

Spory

Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszej Umowy lub w związku z nią, jeśli nie zostaną załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Inne postanowienia

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo Zamówień Publicznych.

- Adresy Stron podane na wstępie są ich adresami do korespondencji. Strony zobowiązują się do bezzwłocznego informowania na piśmie o wszelkich zmianach danych do korespondencji, pod rygorem skutecznego doręczania korespondencji na ostatnio podany adres Strony.

- Wszelkie załączniki wymienione w niniejszej Umowie stanowią jej integralną cześć.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy lub zmiana treści załączników do niniejszej Umowy wymaga zachowania przez Strony formy pisemnej pod rygorem nieważności .

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA:

# ZAŁĄCZNIK NR 2

- Do umowy kupna sprzedaży nr EK-ZZ/ZP.261.04.D.2019

- WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I REKLAMACJI

| I. |  | ###### WARUNKI REKLAMACJI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Warunki złożenia reklamacji i jej dokumentowanie | Odmowa przyjęcia przedmiotu Umowy w przypadku, gdy stwierdzono w chwili dostawy, że nie odpowiada on oferowanej jakości, jest niesprawny ma widoczne uszkodzenia lub brak oznaczenia fabrycznego tzn. nazwa wyrobu, data produkcji oraz nazwa producenta . Zawiadomienie telefoniczne, potwierdzone na piśmie przesłanym faksem a następnie pocztą. Spisanie protokołu reklamacyjnego przy udziale obu stron w terminie max. 1 dnia. |
| 2. |  | Zakres zobowiązań wynikających z wniesionej reklamacji | Naprawa bądź wymiana zareklamowanego przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili wniesienia reklamacji. |
| II. |  | WARUNKI RĘKOJMI |  |
| 1. |  | Okres obowiązywania rękojmi | 12 miesięcy od daty dostarczenia i zainstalowania przedmiotu Umowy |
| 2. |  | Zakres zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi | Wymiana zastrzeżonej dostawy przedmiotu Umowy |
| 3. |  | Czas oczekiwania na wykonanie zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi | Max.5 dni roboczych od chwili stwierdzenia złej jakości przedmiotu umowy |
| 4. |  | Pozostałe zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi | Zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego art. 556 – 576 Księga III ,Dział II |
| III. |  | WARUNKI GWARANCJI (szczegółowe warunki zawiera opis przedmiotu zamówienia) |  |
| 1. |  | Okres gwarancji | Min. 36 miesięcy od daty dostawy |
| 2. |  | Zakres gwarancji | Naprawa w ciągu max. 5 dni od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 5 dni z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy |
| 3. |  | Warunki gwarancji | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego |
| IV. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |  |
| 1. | Czas naprawy w chwili zgłoszenia niesprawności przedmiotu umowy. |  | Max 5 dni |
| V. | WARUNKI SERWISU POGWARANCYJNEGO |  |  |
| 1. | Czas naprawy od chwili zgłoszenia niesprawności przedmiotu umowy. |  | Max 5 dni |
| 2. | Warunki serwisu |  | Możliwość podpisania umowy serwisowej po ustaniu okresu bezpłatnego serwisu. Dostarczenie sprawnego egzemplarza zastępczego na czas trwania naprawy |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                            WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do SIWZ

pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

(na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt  5.1 ppkt 2a  SIWZ)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu medycznego  dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie przedstawiamy wykaz wykonanych min 2 dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  o wartości nie mniejszej niż:

Zadanie I - 11 000 PLN brutto każda

Zadanie II – 40 000 PLN brutto każda

Zadanie III – 130 000 PLN brutto każda

Zadanie IV – 48 000 PLN brutto każda

Zadanie V – 13 000 PLN brutto każda

Zadanie VI – 150 000 PLN brutto każda

Zadanie VII – 5 000 PLN brutto każda

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających te dostawy.

| Lp | Nazwa i adres zamawiającego | Miejsce dostawy | Wartość dostawy | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Na potwierdzenie powyższych danych załączamy dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)