# Zadanie I

| L.p. | Nazwa nici | Jednostka miary | Ilość wkładów | Cena jednostkowa netto za wkład | VAT % | Cena jednostkowa brutto za wkład | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | (5x6)+5 | 4x5 | 4x7 |  |  |
| 1. | Klipsy Tytanowe MEDIUM-LARGE LT-300 do zabiegów laparoskopowych | Wkład/6 sztuk klipsów | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

Zadanie II – siatki przepuklinowe polipropylenowe, niewchłanialny tkany monofilament. Opakowanie wyposażone w kontrolki sterylności, nr katalogowy i serię wyrobu medycznego. Wielkość oczek (porów) 1,3mm-1,5mm, waga 48-60g.m2 , grubość 0,52-056mm.

| L.p. | Nazwa | Ilość w sztukach | Cena jednostkowa netto za sztukę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | (4x5)+4 | 3x4 | 3x6 |  |  |
|  | Rozmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10x15/+ - 1cm | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20x20/+ - 1cm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 15x15/+ - 1cm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 30x30/+ - 2cm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 20x30/+ - 2cm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Pakiet  III – Szew syntetyczny, monofilament, o krótkim okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 6-7 dniach, 30-20% po 10 dniach. Całkowita absorbcja szwu – 56 dni, z igłą o zwiększonej odporności na zginanie i łamanie. Bezpośredni dostęp do igły po otwarciu opakowania-saszetki. Kod matrycowy lub kreskowy na każdej saszetce.

| L.p. | Nazwa nici | Grubość nitki | Długość igły (mm) | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Długość nitki (cm) | Ilość nitek | Cena jednostkowa netto za nitkę | VAT % | Cena jednostkowa brutto za nitkę | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (9x10)+9 | 8x9 | 8x11 |  |  |
| 1. |  | 4/0 | 16-18 | Kosmetyczna/Odwrotnie tnąca | 3/8koła | 40-45 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3/0 | 24-26 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 2/0 | 24-27 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0 | 24-27 | Okrągła | ½ koła | 70-80 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

# Zadanie IV

| L.p. | Nazwa nici | Jednostka miary | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za szt. | VAT % | Cena jednostkowa brutto za szt | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | (5x6)+5 | 4x5 | 4x7 |  |  |
| 1. | Stapler skórny z ładunkiem, 35-40 zszywek | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do zdejmowania zszywek ,wielorazowego użytku | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

05cmplastikowe o dł. orazowe n otwór zasłonowy. kiem tkanki w zakresie 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

# Zadanie V

| L.p. | Nazwa nici | Jednostka miary | Ilość wkładów | Cena jednostkowa netto za wkład | VAT % | Cena jednostkowa brutto za wkład | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Nazwa producenta | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | (5x6)+5 | 4x5 | 4x7 |  |  |
| 1. | Klipsy do zabiegów laparoskopowych do automatycznej klipsownicy o wkładzie 8sztuk klipsów w magazynku (PL-569) | Opk/12 mag. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### RAZEM | X | X | X | X | X |  |  | X | X |

........................................., dnia ..................

................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)