Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ujęta w 16 częściach.

- Kod CPV – 33100000-0

- Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ilości wskazane w Formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową.

- Stopień realizacji zamówienia uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb, wynikających z działalności Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Zasady realizacji przedmiotowej dostawy:

- Dostawy realizowane będą w uzgodnionych z Sekcją Zakupów na bieżąco, w wielkościach i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania (dopuszcza się przekazywanie zamówień faksem lub telefoniczne) z realizacją do 5 dni (poniedziałek-piątek) licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia do Magazynu Szpitala na własny koszt i ryzyko, od poniedziałku do piątku.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie produkty o takiej samej nazwie międzynarodowej i postaci / o takich samych parametrach. Wykonawca podejmie również wszelki możliwe działania w celu ustalenia czy na rynku produktów objętych przedmiotem zamówienia, są przedsiębiorcy posiadający na stanie przedmiotowe produkty ( w tzw. zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena zamiennego produktu, nie może być wyższa od ceny produktu objętego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 7.

- W sytuacji gdy w obrocie brak będzie produktów (odpowiedników), brak będzie również tzw. zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są produkty, których cena jest wyższa od ceny produktu objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np. pisma od producenta, od podmiotów trzecich). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć stosowne dokumenty.

- Zmian produktu na zasadach, o których mowa w pkt 4 lub pkt 5 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika produktu czy też produktu tzw. Zapasów, w sytuacji o której mowa w pkt. 5 Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu (odpowiednika) u innego dostawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od zakupu w ramach umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem

- Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

| L.P. | RODZAJ | ILOŚĆ w szt. | WARUNKI WYMAGANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZADANIE 1 |  |  |
| 1. | Kaniula dożylna pediatryczna poliuretanowa roz. 0,6- 0,7 | 2000 | Cienkościenne, gładka powierzchnia kaniuli, przezroczysta komora, kolorowe oznakowanie wielkości, nie dające odczynów zapalnych, z portem bocznym. Membrana hydrofobowa dla odpowietrzenia kaniuli. Wszystkie rozmiary kaniul od jednego producenta. Na opakowaniu oznaczenie przepływu, informacja o rozmiarze kaniuli, materiału z jakiego wykonano. Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Koreczek z zewnętrznym trzpieniem, który wchodzi do światła kaniuli cofnięty poniżej krawędzi koreczka. Dodatkowy port umiejscowiony bezpośrednio nad środkiem skrzydełek kaniuli. |
| 2. | Kaniula dożylna roz. poliuretanowa 0,9x25mm | 11000 |  |
| 3. | Kaniula dożylna poliuretanowa roz. 1,1 x 33mm | 19000 |  |
| 4. | Kaniula dożylna poliuretanowa roz. 1,1 x 25mm | 50 |  |
| 5. | Kaniula dożylna poliuretanowa roz. 1,3 x 45mm | 2600 |  |
| 6. | Kaniula dożylna poliuretanowa roz. 1,3 x 33mm | 50 |  |
| 7. | Kaniula dożylna G16 x 50mm | 50 |  |
| 8. | Kaniula dożylna G17 x 45mm | 50 |  |
|  | ZADANIE 2 |  |  |
| 1. | Butle Redona wysokopróżniowe roz. 150-200 | 30 | Wysokopróżniowe, wskaźnik podciśnienia, wieszak do mocowania, dren wychodzący z butli zakończony końcówką umożliwiającą łatwe połączenie z drenem wychodzącym od pacjenta, sterylne, łatwość otwierania opakowań. Wszystkie rozmiary butli oraz dren od jednego producenta Perforowane, odpowiednia elastyczność, sterylne |
| 2. | Butle Redona wysokopróżniowe roz. 250-400 | 500 |  |
| 3. | Butle Redona wysokopróżniowe roz. 500-650 | 600 |  |
| 4. | Dreny Redona od 6-10 do 18-24 | 800 |  |
|  | ZADANIE 3 |  |  |
|  |  |  | Nie pylący , nie zatykający pisaków, trwały, czytelny i estetyczny zapis Papier o wysokiej czułości. Nie wysycha, umożliwiający idealne przyleganie. Nie wysycha, umożliwiający idealne przyleganie elektrod. Dobra przyczepność, bardzo elastyczne, wodoodporne, wodoszczelne. Nie pozostawiający osadu na głowicach termicznych urządzeń, trwały, czytelny i estetyczny zapis |
| 1. | Papier do EKG 60mmx30, nadruk kratki | 5 |  |
| 2. | Papier do EKG do Lifepacka 100MM, 108mm na 23 mt. | 160 |  |
| 3. | Papier do EKG 112x25/30 | 530 |  |
| 4. | Papier do KTG 143x150x200 | 40 |  |
| 5. | Papier do KTG 150x100x150 | 80 |  |
| 6. | Papier do USG 216x20 HD o podwyższonej czułości | 10 |  |
| 7. | Papier do USG 110x20S o podwyższonej czułości. | 200 |  |
| 8. | Żel do USG a 0,5 litra | 680 |  |
| 9. | Żel do EKG a 0,5 litra | 20 |  |
| 10. | Elektrody do EKG, opk. 50 szt | 530 |  |
| 11. | Papier termoczuły do drukarek laboratoryjnych, 57x30 | 25 |  |
| 12. | Elektrody do EKG wysiłkowego Ambu Blu Sensor L;P;R op/25szt | 80 |  |
| 13. | Papier termoczuły 48 x 30 | 5 |  |
| 14 | Żel sterylny | 100 | Opk. 20gram |
|  | ZADANIE 4 |  |  |
| 1. | Kanister 1000ml | 4 | Pojemnik na wkład workowy: Możliwość sterylizacji w autoklawie do 1210 C, wyskalowanie co 100ml., cały zestaw systemu do odsysania od jednego producenta – kompatybilność wszystkich elementów. Wkłady: Jeden lub dwa we wkładzie o różnych wymiarach w celu uniknięcia błędnego podłączenia, zaopatrzony w zatyczki, które umożliwiają zamknięcie po zakończonym procesie odsysania. Wieczka zaopatrzone w uchwyty ułatwiające usuwanie wkładów z pojemników |
| 2. | Kanister 3000ml | 18 |  |
| 3. | Mocownik szynowy | 8 |  |
| 4. | Mocownik mobilny na dwa kanistry 3000ml | 9 |  |
| 5. | Wkład jednorazowy o poj. 3000ml | 1200 |  |
| 6. | Wkład jednorazowy o poj. 1000ml | 100 |  |
|  | Zadanie 5 |  |  |
| 1 | Ustnik plastikowy do spirometru PNEUMO | 1800 | Jednorazowy, kompatybilny z spirometrem PNEUMO |
| 2 | Pneumotachograf dPP | 1800 | Jednorazowy, kompatybilny z spirometrem PNEUMO |
| 3 | Klipsy na nos | 200 | - |
|  | Zadanie 6 |  |  |
| 1. | Endoproteza do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych | 40 | Typ prosty, sterylna pakowana pojedynczo w rozmiarach 5F, 7F, 8,5F, 10F, 12F, 15F |
| 2. | Endoproteza do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych | 15 | Typ PIGITAL, sterylna pakowana pojedynczo w rozmiarach 7F, 10F, |
|  | Zadanie 7 |  |  |
| 1 | Dreny z trokarem do drenażu jamy opłucnej roz. od 8 do 32 – trokary z końcówką typu trójgraniec ,ostry | 75 | Dren miękki z trokarem typu trójgraniec z widocznym oznaczeniem rozmiaru w co najmniej 2 miejscach: na drenie i opakowaniu. Dren wykonany z miękkiego, odpornego na załamanie i gładko wykończonego PCV, z nicią widoczną w Rtg, z zaoblonym końcem, gładko wykończonymi min. dwoma otworami bocznymi, znacznikami głębokości co 2 cm i z integralnym łącznikiem schodkowym o dużej średnicy wewnętrznej, Trokar z końcówką typu trójgraniec z ergonomicznym płaskim uchwytem ułatwiającym wprowadzanie i manipulowanie drenem. Całość oferowana w sterylnym , podwójnym opakowaniu z zabezpieczeniem przed przekłuciem. |
|  | Zadanie 8 |  |  |
| 1 | Kit Cica | 27 | Akcesoria muszą być kompatybilne z aparatem do hemodiafiltracji – Multi Filtrate |
|  | Zadanie 9 |  |  |
| 1 | Czujnik do pomiary rzutu serca | 12 | MHD6R |
|  | Zadanie 10 |  |  |
| 1 | Ostrza do piły oscylacyjnej | 20 | 19090127 AFI |
|  | Zadanie 11 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Ostrza uniwersalne do strzygarki Mediclip/DYNDE 70880E | 700 | Ostrza kompatybilne ze strzygarką Mediclip/DYNDE 70880E |
|  | Zadanie 12 |  |  |
| 1 | Maski do tlenoterapii z drenem dla dorosłych | 3000 | Anatomiczny kształt maski, regulowany, metalowy klips nosowy. Maska posiada regulację obwodu głowy. Wykonane z miękkiego , przezroczystego tworzywa, otwory wentylacyjne pozwalające na dopływ powietrza z zewnątrz, obrotowy łącznik, znormalizowane końcówki drenu umożliwiające połączenie ze źródłem 02 na wcisk, z niską zawartością ftalanów. |
| 2 | Maski do tlenoterapii z drenem dla dzieci | 100 | Anatomiczny kształt maski, regulowany, metalowy klips nosowy. Maska posiada regulację obwodu głowy .Wykonane z miękkiego , przezroczystego tworzywa, posiadają worek do akumulacji tlenu, otwory wentylacyjne pozwalające na dopływ powietrza z zewnątrz, obrotowy łącznik, znormalizowane końcówki drenu umożliwiające połączenie ze źródłem 02 na wcisk, z niską zawartością ftalanów. |
| 3 | Nebulizator + maska z drenem dla dorosłych | 2500 | Generujący gęstą mgiełkę aerozolu, wydajne tempo nebulizacji, minimalne pozostałości rozpylanego leku, antyprzelewowa konstrukcja zbiornika, gwintowana uszczelniająca się pokrywa. |
| 4 | Nebulizator + maska z drenem dla dzieci | 800 |  |
| 5 | Nebulizator Micromist do układu oddechowego – łącznik typu T | 40 |  |
| 6 | Dren do tlenu 1,8-2,1 m | 200 | Dobra drożność drenu, o przekroju standardowym lub gwiazdkowym, złącze standardowe lub uniwersalne |
| 7 | Dren do podawania tlenu przez nos | 2300 | Lekki i elastyczny, cewnik prowadzony za uszami pacjenta, optymalne dopasowanie i stabilność. |
| 8 | Rurki ustno-gardłowe, rozmiar 1,2,3,4 | 1200 | Możliwość dokładnego odsysania przez rurkę za pomocą cewnika. Drożny otwór, właściwe wyprofilowanie rurki, czytelne oznakowanie, sterylne |
|  | Zadanie 13 |  |  |
| 1 | Ostrza Shevera do konsoli Stryker w rozm. 3,4,5 | 160 | Ostrza jednorazowe sterylne do Shevera FORMULA firmy Stryker, Typ ostrza Aggressive Plus lub równoważne, do tkanek miękkich w rozmiarach 3,5mm i 4,0mm Ostrza jednorazowe sterylne do pił oscylacyjnych firmy Stryker |
| 2 | Ostrza do piły oscylacyjnej 2108110000 | 10 |  |
| 3 | Ostrza do piły oscylacyjnej 2108148000 | 10 |  |
| 4 | Ostrza do piły oscylacyjnej 2108102000 | 20 |  |
| 5 | Ostrza do piły oscylacyjnej 2108103000 | 15 |  |
|  | Zadanie 14 |  |  |
| 1 | Rura karbowana silikonowana do respiratora | 20 | Rura karbowana silikonowana w zwoju, średnica 22mm, 50m w opakowaniu, jednorazowego użytku |
|  | Zadanie 15 |  |  |
| 1 | Zestaw do gastrostomii PEG-24-PUU | 15 | Sterylny, pojedynczo pakowany |
|  | Zadanie 16 |  |  |
| 1 | Dren harmonijkowy typu Delbet do drenażu jamy otrzewnej | 90 | Silikonowy, sterylny, długość 36cm x 6cm wykonany z elastycznego materiału, niezbyt sztywny, nie powodujący uczuleń, łatwość otwierania opakowania |

………………………………………………            ……………………..............................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                     ( data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)